## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外空调水工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 133614
1.1 | 室外空调水工程 |  | 133614
2 | 措施项目费 |  | 3153.8
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 3153.8
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 3193.34
5 | 不含税建安工程造价 |  | 139961.14
6 | 应纳税费 |  | 4734.05
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 4226.83
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 507.22
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 144695.19
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外空调水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
室外空调水工程
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1、名称:整体预制高密度聚乙烯保护外壳硬聚氨脂泡沫塑料保温的成品管材(钢管为无缝钢管) 2、管道材质、规格:DN300 3、连接形式:热缩带式接头，含管件 4、接口保温材料:保温层结构应保证在正常工作时，每1000米温升不大于0.1℃，保温层厚度应通过计算确定且不小于50mm 5、压力试验及吹、洗设计要求:含管道试压、冲洗及消毒 6、管道上方应设置警示标志，警示标志应标明管道类别、标识内容、管理单位、联系电话 7、详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 184.06 | 516.09 | 94991.53
2 | 031002003052 | 套管 | 1、名称:刚性防水套管制作安装 2、规格:DN300 3、详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 981.7 | 3926.8
3 | 010101002010 | 挖一般土方 | 1.名称:人工挖土方 一、二类土 2.详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m3 | 145.1 | 30.74 | 4460.37
4 | 010103001023 | 回填方 | (1)垫层 (2)中粗砂 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m3 | 12.09 | 348.77 | 4216.63
5 | 010103001024 | 回填方 | (1)回填方 (2)中粗砂 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m3 | 82.85 | 277.4 | 22982.59
本页小计 | [6 empty] | 130577.92
6 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.名称:人工运土 运距 20m以内 2.详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m3 | 108.82 | 27.9 | 3036.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 133614
本页小计 | [6 empty] | 3036.08
合 计 | [6 empty] | 133614