## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-抗震支架工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1311287.42
1.1 | 住院楼地下 |  | 334613.42
1.2 | 住院楼地上 |  | 816482.42
1.3 | 实验楼 |  | 84485.82
1.4 | 动物楼 |  | 60634.32
1.5 | 改造区 |  | 15071.44
2 | 措施项目费 |  | 61573.13
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 28632.06
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 32941.07
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 95613.61
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1468474.16
6 | 应纳税费 |  | 49669.67
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 44347.92
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 5321.75
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1518143.83
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-抗震支架工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
抗震支架
住院楼地下
电气
1 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 40 | 288.9 | 11556
2 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 34 | 298.9 | 10162.6
3 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:两层组合单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 45 | 288.9 | 13000.5
4 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:两层组合双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 39 | 298.9 | 11657.1
5 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:三层组合双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 298.9 | 298.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46675.1
智能化、消防报警
6 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 77 | 288.9 | 22245.3
本页小计 | [6 empty] | 68920.4
7 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 63 | 298.9 | 18830.7
8 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 288.9 | 288.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41364.9
机房
9 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 16 | 288.9 | 4622.4
10 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 17 | 298.9 | 5081.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9703.7
给排水、消火栓
11 | 031002001012 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 137 | 189.83 | 26006.71
12 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 119 | 193.83 | 23065.77
13 | 031002001014 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 137 | 189.83 | 26006.71
14 | 031002001015 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 119 | 193.83 | 23065.77
本页小计 | [6 empty] | 126968.26
15 | 031002001016 | 管道支架 | 1.名称:组合式三管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 137 | 189.83 | 26006.71
16 | 031002001017 | 管道支架 | 1.名称:组合式三管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 119 | 193.83 | 23065.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 147217.44
喷淋
17 | 031002001018 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 132 | 189.83 | 25057.56
18 | 031002001019 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 102 | 193.83 | 19770.66
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44828.22
暖通-风
19 | 031002001020 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 46 | 288.9 | 13289.4
20 | 031002001021 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 40 | 298.9 | 11956
21 | 031002001022 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架(圆形) 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 193.83 | 1356.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26602.21
暖通-水
本页小计 | [6 empty] | 120502.91
22 | 031002001023 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 20 | 189.83 | 3796.6
23 | 031002001024 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 23 | 193.83 | 4458.09
24 | 031002001025 | 管道支架 | 1.名称:组合式四管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 189.83 | 1138.98
25 | 031002001026 | 管道支架 | 1.名称:组合式四管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 193.83 | 775.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10168.99
医气
26 | 031002001027 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 22 | 189.83 | 4176.26
27 | 031002001028 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 20 | 193.83 | 3876.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8052.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 334613.42
住院楼地上
电气
28 | 031002001029 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 192 | 285.22 | 54762.24
本页小计 | [6 empty] | 72984.09
29 | 031002001030 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 181 | 295.22 | 53434.82
30 | 031002001031 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 11 | 285.22 | 3137.42
31 | 031002001032 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 295.22 | 2952.2
32 | 031002001033 | 管道支架 | 1.名称:两层组合单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 38 | 285.22 | 10838.36
33 | 031002001034 | 管道支架 | 1.名称:两层组合双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 295.22 | 9447.04
34 | 031002001035 | 管道支架 | 1.名称:三层组合单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 285.22 | 1426.1
35 | 031002001036 | 管道支架 | 1.名称:三层组合双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 295.22 | 885.66
36 | 031002001037 | 管道支架 | 1.名称:四层组合单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 285.22 | 855.66
37 | 031002001038 | 管道支架 | 1.名称:四层组合双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 295.22 | 590.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 138329.94
本页小计 | [6 empty] | 83567.7
智能化、消防报警
38 | 031002001039 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 286 | 285.22 | 81572.92
39 | 031002001040 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 262 | 295.22 | 77347.64
40 | 031002001041 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 285.22 | 1711.32
41 | 031002001042 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 295.22 | 1771.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 162403.2
给排水、消火栓
42 | 031002001043 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 356 | 186.49 | 66390.44
43 | 031002001044 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 355 | 190.49 | 67623.95
44 | 031002001045 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 15 | 186.49 | 2797.35
45 | 031002001046 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 27 | 190.49 | 5143.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 141954.97
喷淋
本页小计 | [6 empty] | 304358.17
46 | 031002001047 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 396 | 186.49 | 73850.04
47 | 031002001048 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 385 | 190.49 | 73338.65
48 | 031002001049 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 186.49 | 559.47
49 | 031002001050 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 190.49 | 190.49
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 147938.65
暖通-风
50 | 031002001051 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 281 | 285.22 | 80146.82
51 | 031002001052 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 264 | 295.22 | 77938.08
52 | 031002001053 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 285.22 | 1426.1
53 | 031002001054 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 295.22 | 1476.1
54 | 031002001055 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架(圆形) 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 9 | 190.49 | 1714.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 162701.51
本页小计 | [6 empty] | 310640.16
暖通-水
55 | 031002001056 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 76 | 186.49 | 14173.24
56 | 031002001057 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 78 | 190.49 | 14858.22
57 | 031002001058 | 管道支架 | 1.名称:组合式四管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 186.49 | 186.49
58 | 031002001059 | 管道支架 | 1.名称:组合式四管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 190.49 | 761.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 29979.91
医气
59 | 031002001060 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 88 | 186.49 | 16411.12
60 | 031002001061 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 88 | 190.49 | 16763.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 33174.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 816482.42
实验楼
电气
61 | 031002001062 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 29 | 285.22 | 8271.38
本页小计 | [6 empty] | 71425.53
62 | 031002001063 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 28 | 295.22 | 8266.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16537.54
智能化
63 | 031002001064 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 285.22 | 570.44
64 | 031002001065 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 295.22 | 590.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1160.88
暖通-风
65 | 031002001066 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 16 | 190.49 | 3047.84
66 | 031002001067 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 36 | 285.22 | 10267.92
67 | 031002001068 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 295.22 | 9447.04
68 | 031002001069 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 285.22 | 570.44
69 | 031002001070 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 295.22 | 590.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23923.68
暖通-水
本页小计 | [6 empty] | 33350.72
70 | 031002001071 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 93 | 186.49 | 17343.57
71 | 031002001072 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 84 | 190.49 | 16001.16
72 | 031002001073 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 186.49 | 372.98
73 | 031002001074 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 190.49 | 380.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34098.69
医气
74 | 031002001075 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 47 | 186.49 | 8765.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8765.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 84485.82
动物楼
电气
75 | 031002001076 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 28 | 285.22 | 7986.16
76 | 031002001077 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 26 | 295.22 | 7675.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15661.88
智能化
77 | 031002001078 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 13 | 285.22 | 3707.86
本页小计 | [6 empty] | 62233.46
78 | 031002001079 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 295.22 | 2952.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6660.06
给排水、消火栓
79 | 031002001080 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 26 | 186.49 | 4848.74
80 | 031002001081 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 25 | 190.49 | 4762.25
81 | 031002001082 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 186.49 | 745.96
82 | 031002001083 | 管道支架 | 1.名称:组合式双管双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 190.49 | 571.47
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10928.42
暖通-风
83 | 031002001084 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 11 | 285.22 | 3137.42
84 | 031002001085 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 295.22 | 2952.2
85 | 031002001086 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 285.22 | 285.22
本页小计 | [6 empty] | 20255.46
86 | 031002001087 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以上 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 295.22 | 295.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6670.06
暖通-水
87 | 031002001088 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 27 | 186.49 | 5035.23
88 | 031002001089 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:DN150以下(含DN150) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 24 | 190.49 | 4571.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9606.99
医气
89 | 031002001090 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 33 | 186.49 | 6154.17
90 | 031002001091 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:综合考虑规格及类型 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 26 | 190.49 | 4952.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11106.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 60634.32
改造区
暖通
91 | 031002001092 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 13 | 285.22 | 3707.86
92 | 031002001093 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:1250mm以下(含1250mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 11 | 295.22 | 3247.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6955.28
智能化
本页小计 | [6 empty] | 27964.4
93 | 031002001094 | 管道支架 | 1.名称:单向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 15 | 285.22 | 4278.3
94 | 031002001095 | 管道支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、类型:600mm以下(含600mm) 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 13 | 295.22 | 3837.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8116.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15071.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1311287.42
本页小计 | [6 empty] | 8116.16
合 计 | [6 empty] | 1311287.42