## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-景观电气工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 563375.32
1.1 | 景观照明 |  | 563375.32
2 | 措施项目费 |  | 11810.86
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 11810.86
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 21513.06
5 | 不含税建安工程造价 |  | 596699.24
6 | 应纳税费 |  | 20182.76
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 18020.32
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 2162.44
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 616882
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
景观照明
景观照明
1 | 030404017352 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)编号:AP-HJ1 (3)规格:IP55室外型 (3)安装方式:落地安装 (4)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、落地安装的基础槽钢、混凝土基础、接地角钢等 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10324.15 | 10324.15
2 | 030404017353 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)编号:AP-HJ2 (3)规格:IP55室外型 (3)安装方式:落地安装 (4)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、落地安装的基础槽钢、混凝土基础、接地角钢等 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4689.58 | 4689.58
3 | 040805004001 | 景观照明灯 | (1)名称:庭院灯 (2)规格:LED光源，暖白色，45W，高度:3.5~4M，IP65 (3)含:C25砼基础制作安装等 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 82 | 1755.94 | 143987.08
4 | 040805004002 | 景观照明灯 | (1)名称:草坪灯 (2)规格:LED光源，暖白色，15W，高度:0.8~1M，IP65 (3)含:C25砼基础制作安装等 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 99 | 575.12 | 56936.88
5 | 040805004003 | 景观照明灯 | (1)名称:动物灯 (2)规格:LED光源，暖白色，10W，动物造型，IP65 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 216 | 1296
本页小计 | [6 empty] | 217233.69
6 | 040805004004 | 景观照明灯 | (1)名称:射树灯 (2)规格:LED光源，暖白色，18W，插泥式,角度可调，IP67 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 41 | 216 | 8856
7 | 040805004005 | 景观照明灯 | (1)名称:投光灯 (2)规格:LED光源，暖白色，9W，埋地式,角度可调，IP67 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 27 | 194.76 | 5258.52
8 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (3)规格:LED光源,Tcp=3500K,4W/m,光效值不小于100lm/W，防护等级IP65 (4)含配套变压器、DC24V开关电源及低压线缆等 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 400 | 46.84 | 18736
9 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)名称:手孔井 (2)规格:参考尺寸600x600x800，具体尺寸现场综合考虑 (3)C20混凝土底板、M10水泥砂浆砖砌井壁 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 18 | 1019.34 | 18348.12
10 | 030408001126 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJY-B1-4x50+1x25mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 ()详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 200 | 251.07 | 50214
11 | 030408001127 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJY-B1-5x10mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 150 | 61.67 | 9250.5
12 | 030408001128 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJY-B1-5x6mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1300 | 40.18 | 52234
本页小计 | [6 empty] | 162897.14
13 | 030408001129 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:YJY-B1-3x4mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4521.09 | 18.48 | 83549.74
14 | 040803002002 | 电缆保护管 | (1)名称:过路保护管 (2)规格:SC100 (3)埋地敷设、含管间托架等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 181.94 | 71.93 | 13086.94
15 | 030411001299 | 配管 | (1)名称:难燃塑料管 (2)规格:PE32 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 4521.09 | 12.1 | 54705.19
16 | 030411001300 | 配管 | (1)名称:难燃塑料管 (2)规格:PE40 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1300 | 16.27 | 21151
17 | 030411001301 | 配管 | (1)名称:难燃塑料管 (2)规格:PE50 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 150 | 20.85 | 3127.5
18 | 030411001302 | 配管 | (1)名称:难燃塑料管 (2)规格:PE80 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 200 | 34.29 | 6858
19 | 030414002012 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 系统 | 1 | 766.12 | 766.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 563375.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 563375.32
本页小计 | [6 empty] | 183244.49
合 计 | [6 empty] | 563375.32