## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-高低压变配电及柴油发电机工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 7086441.12
1.1 | 高低压工程 |  | 5151349.99
1.2 | 柴油发电机 |  | 1641427.58
1.3 | 负荷终端管理系统 |  | 77752.4
1.4 | 智慧配电系统 |  | 215911.15
2 | 措施项目费 |  | 158178.42
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 151092.13
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7086.29
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 35778.18
5 | 不含税建安工程造价 |  | 7280397.72
6 | 应纳税费 |  | 246252.17
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 219868.01
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 26384.16
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 7526649.89
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-高低压变配电及柴油发电机工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
高低压工程
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜Z-AH01 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 81671.85 | 81671.85
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压PT柜+计量柜Z-AH02 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36831.45 | 36831.45
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压出线柜Z-AH03 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 67344.45 | 67344.45
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压出线柜Z-AH04 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 67344.45 | 67344.45
本页小计 | [6 empty] | 253192.2
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压出线柜Z-AH05 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 67344.45 | 67344.45
6 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压出线柜Z-AH06 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 67344.45 | 67344.45
7 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压PT柜+计量柜Z-AH07 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36831.45 | 36831.45
8 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜Z-AH08 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 81671.85 | 81671.85
9 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)名称:直流屏 (2)规格:DC220V/110V、40AH (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 29570.44 | 29570.44
本页小计 | [6 empty] | 282762.64
10 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)名称:电池柜 (2)规格:10AH (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9448.05 | 9448.05
11 | 030502001004 | 机柜、机架 | (1)名称:通讯机柜 (2)内容:含设备底座、数据采集器 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5176.22 | 5176.22
12 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器SCB18-2000/10-NX2 (2)容量(kV·A):2000kVA (3)内容:设备外壳、温控器等相关配套辅材 (4)设备基础:槽钢基础制作、安装 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 251631.48 | 1006525.92
13 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:负荷管理分控柜 (2)含智能量测终端、控制接线排、电压接线排及系统图中所有元器件的安装；包含柜内相应的线缆接线及柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 30576.54 | 122306.16
14 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜1AN10 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 101243.93 | 101243.93
本页小计 | [6 empty] | 1244700.28
15 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压联络柜1AN9 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 62552.85 | 62552.85
16 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜1AN8 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 49839.04 | 49839.04
17 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜1AN7 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 49839.04 | 49839.04
18 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜1AN6 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 34480.28 | 34480.28
本页小计 | [6 empty] | 196711.21
19 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜1AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 37165.1 | 37165.1
20 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜1AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 34765.28 | 34765.28
21 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜1AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 33336.6 | 33336.6
22 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜1AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 40936.6 | 40936.6
本页小计 | [6 empty] | 146203.58
23 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜1AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55161.48 | 55161.48
24 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜2AN10 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55161.48 | 55161.48
25 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN9 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 34286.6 | 34286.6
26 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN8 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 44274.89 | 44274.89
本页小计 | [6 empty] | 188884.45
27 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN7 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 33530.28 | 33530.28
28 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN6 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 33530.28 | 33530.28
29 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 33530.28 | 33530.28
30 | 030404004026 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压电源转换柜2AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 56949.06 | 56949.06
本页小计 | [6 empty] | 157539.9
31 | 030404004027 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜2AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42457.52 | 42457.52
32 | 030404004028 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜2AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42457.52 | 42457.52
33 | 030404004029 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜2AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 101243.93 | 101243.93
34 | 030404004030 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜3AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 101243.93 | 101243.93
本页小计 | [6 empty] | 287402.9
35 | 030404004031 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压联络柜3AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 62552.85 | 62552.85
36 | 030404004032 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜3AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42496.37 | 42496.37
37 | 030404004033 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜3AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42496.37 | 42496.37
38 | 030404004034 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜3AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55161.48 | 55161.48
本页小计 | [6 empty] | 202707.07
39 | 030404004035 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜3AN6 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 37330.28 | 37330.28
40 | 030404004036 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜3AN7 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 35905.28 | 35905.28
41 | 030404004037 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜3AN8 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 35435.26 | 35435.26
42 | 030404004038 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜4AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 37330.28 | 37330.28
本页小计 | [6 empty] | 146001.1
43 | 030404004039 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜4AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 37165.1 | 37165.1
44 | 030404004040 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜4AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 39329.6 | 39329.6
45 | 030404004041 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜4AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55161.48 | 55161.48
46 | 030404004042 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压电源转换柜4AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 43824.55 | 43824.55
本页小计 | [6 empty] | 175480.73
47 | 030404004043 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜4AN6 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42457.52 | 42457.52
48 | 030404004044 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压补偿柜4AN7 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42457.52 | 42457.52
49 | 030404004045 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜4AN8 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 101243.93 | 101243.93
50 | 030404004046 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜D1AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55161.48 | 55161.48
本页小计 | [6 empty] | 241320.45
51 | 030404004047 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D1AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 40506.99 | 40506.99
52 | 030404004048 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D1AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38618.65 | 38618.65
53 | 030404004049 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D1AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 39045.56 | 39045.56
54 | 030404004050 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D2AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36385.26 | 36385.26
本页小计 | [6 empty] | 154556.46
55 | 030404004051 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D2AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38618.65 | 38618.65
56 | 030404004052 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜D2AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38618.65 | 38618.65
57 | 030404004053 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜D2AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55083.76 | 55083.76
58 | 030404004054 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜S1AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55083.76 | 55083.76
本页小计 | [6 empty] | 187404.82
59 | 030404004055 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S1AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36120.1 | 36120.1
60 | 030404004056 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S1AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38280.28 | 38280.28
61 | 030404004057 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S1AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38280.28 | 38280.28
62 | 030404004058 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S1AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36120.1 | 36120.1
本页小计 | [6 empty] | 148800.76
63 | 030404004059 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S2AN1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36120.1 | 36120.1
64 | 030404004060 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S2AN2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38280.28 | 38280.28
65 | 030404004061 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S2AN3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38280.28 | 38280.28
66 | 030404004062 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜S2AN4 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 37070.1 | 37070.1
本页小计 | [6 empty] | 149750.76
67 | 030404004063 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜S2AN5 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:槽钢基础制作、安装 (4)含智能物联终端、配套互感器及其接线等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55083.76 | 55083.76
68 | 030403007007 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始、终端箱 (2)型号:2500A (3)内容:软/硬搭接铜排及搭接等配件 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 5631.62 | 22526.48
69 | 030403007008 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始、终端箱 (2)型号:4000A (3)内容:软/硬搭接铜排及搭接等配件 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 8 | 7826.12 | 62608.96
70 | 030403006007 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:低压封闭式插接母线槽 (2)型号:2500A/IP54 (3)内容:含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (4)含支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 13 | 6009.53 | 78123.89
71 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:低压封闭式插接母线槽 (2)型号:4000A/IP54 (3)内容:含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (4)含支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 17.29 | 9490.28 | 164086.94
本页小计 | [6 empty] | 382430.03
72 | 030411003070 | 桥架 | (1)名称:耐火桥架400x200 (2)材质:由钢材料制成,采用普通平板结构或节能凹凸瓦楞结构 (3)含支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (4)含防火防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 36.55 | 199.17 | 7279.66
73 | 030408001117 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY22-B1-8.7/15kV-3x240mm2 (3)含电缆终端头制作、安装 (4)综合考虑燃烧/毒性/滴落指标等级 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 377.82 | 1040.28 | 393038.59
74 | 030408001118 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZBN-YJY-B1-8.7/15kV-3x120mm2 (3)含电缆终端头制作、安装 (4)综合考虑燃烧/毒性/滴落指标等级 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 98.02 | 576.83 | 56540.88
75 | 031002003033 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)规格:RC250(套管管径) (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 658.27 | 2633.08
76 | 031002003034 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)规格:RC200(套管管径) (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 502.42 | 4019.36
77 | 031002003035 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)规格:RC125(套管管径) (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 326.51 | 1959.06
本页小计 | [6 empty] | 465470.63
78 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)名称:10kV以下电力变压器系统调试 (2)规格:2000kVA以内 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 4 | 3374.8 | 13499.2
79 | 030414007002 | 直流供电系统调试 | (1)名称:直流供电系统调试 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 1 | 762.5 | 762.5
80 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 段 | 2 | 383.86 | 767.72
81 | 030414006005 | 事故照明切换装置 | (1)名称:双电源自动切换调试 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 2 | 500.3 | 1000.6
82 | 030113008001 | 变配电房配套设施及相关工作 | (1)名称:高低压变配电房安健环 (2)内容:挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、 柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫 、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等一切配套用品； (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 124000 | 124000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5151349.99
柴油发电机
本页小计 | [6 empty] | 140030.02
83 | 030113008002 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组 (2)规格:1000kW (3)内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作,发电机组本体安装,包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供,自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等 (4)发电机检查接线及调试 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 671013.28 | 671013.28
84 | 030404004064 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜2AN0 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能多功能仪表及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38490.65 | 38490.65
85 | 030404004065 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜2AN0 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能多功能仪表及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36150.84 | 36150.84
86 | 030404004066 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜4AN0 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能多功能仪表及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 27222.41 | 27222.41
本页小计 | [6 empty] | 772877.18
87 | 030113008003 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组 (2)规格:120kW (3)内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作,发电机组本体安装,包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供,自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等 (4)发电机检查接线及调试 (5)含地下室建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 94833.83 | 189667.66
88 | 030404004067 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜G1-AA1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能终端及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 31310.44 | 31310.44
89 | 030404004068 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜G1-AA2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能终端及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28718.89 | 28718.89
90 | 030404004069 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压联络柜G1-AA3 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能终端及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28520.93 | 28520.93
本页小计 | [6 empty] | 278217.92
91 | 030404004070 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压进线柜G2-AA1 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能终端及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28718.89 | 28718.89
92 | 030404004071 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压出线柜G2-AA2 (2)内容:系统图中所示及二次控制回路所有元器件、线缆内容;含柜内母线 (3)设备基础:基础槽钢制作安装 (4)不含智能终端及分支网关 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 31310.44 | 31310.44
93 | 030403007009 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始、终端箱 (2)型号:3200A (3)内容:软/硬搭接铜排及搭接等配件 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 7046.83 | 14093.66
94 | 030403007010 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始、终端箱 (2)型号:1600A (3)内容:软/硬搭接铜排及搭接等配件 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 3718.65 | 14874.6
95 | 030403007011 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始、终端箱 (2)型号:1250A (3)内容:软/硬搭接铜排及搭接等配件 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 3020.4 | 12081.6
本页小计 | [6 empty] | 101079.19
96 | 030403006009 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:耐火型低压封闭式插接母线槽 (2)型号:3200A/IP54 (3)内容:含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (4)含成品支吊架安装 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 17 | 8373.82 | 142354.94
97 | 030403006010 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:耐火型低压封闭式插接母线槽 (2)型号:1600A/IP54 (3)内容:含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (4)含成品支吊架安装 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 22 | 4309.7 | 94813.4
98 | 030403006011 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:耐火型低压封闭式插接母线槽 (2)型号:1250A/IP54 (3)内容:含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (4)含成品支吊架安装 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 27 | 3168.37 | 85545.99
99 | 030414008002 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 段 | 2 | 394.48 | 788.96
本页小计 | [6 empty] | 323503.29
100 | 030113008004 | 发电机房消声环保工程 | (1)名称:发电机房消声环保工程 (2)内容:包括但不限于进排风系统(含消音设备、阀门、进排风口)的采购、安装及调试；尾气排烟环保处理(包括不限于环保喷淋水箱、消声器等);排烟烟气处理所需配套给排水管路，发电机房图纸深化设计，并满足相关规范及环保验收要求等 (3)不含室内发电机尾气排烟管、吊顶吸音、墙体吸音、及隔音门等装修内容 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 165750 | 165750
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1641427.58
负荷终端管理系统
101 | 030402008001 | 负荷管理分支装置 | (1)分支网关 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 40 | 1212.06 | 48482.4
102 | 030411004071 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZB-BYJ-B1-4mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 600 | 8.08 | 4848
103 | 030411004072 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZB-BYJ-B1-2.5mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 600 | 5.85 | 3510
104 | 030411004073 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZB-RYJSP-B1-2x0.75 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 800 | 6.46 | 5168
本页小计 | [6 empty] | 227758.4
105 | 030411004074 | 配线 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZB-KYJYP-B1-2x1.5 (3)含控制电缆头制作、安装 (4)综合考虑燃烧/毒性/滴落指标等级 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1200 | 13.12 | 15744
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 77752.4
智慧配电系统
106 | 030904013001 | 联动控制主机 | (1)名称:监控主机(含软件) (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7555.32 | 7555.32
107 | 030501012005 | 交换机 | (1)名称:交换机 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1561.29 | 1561.29
108 | 030501010001 | 收发器 | (1)名称:光电转换模块 (2)内容:配光纤熔接盘 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 368.76 | 368.76
109 | 030501013002 | 网络服务器 | (1)名称:服务器组 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 3979.21 | 3979.21
110 | 031101066001 | 打印机 | (1)名称:打印机 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1195.61 | 1195.61
111 | 030904013002 | 联动控制主机 | (1)名称:智能中集器MCCU-H2 (2)规格:DC24V供电,CANFD接口.最多连接128台终端 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 17 | 2588.39 | 44002.63
本页小计 | [6 empty] | 74406.82
112 | 031101007003 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS不间断电源 (2)含配套电池柜体、连接线缆及开关等 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 13162.55 | 13162.55
113 | 030414007003 | 不间断电源 | (1)不间断电源系统调试 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 1 | 772.78 | 772.78
114 | 030411003071 | 桥架 | (1)名称:普通桥架50x50 (2)材质:由钢材料制成,采用普通平板结构或节能凹凸瓦楞结构 (3)含支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 200 | 35.43 | 7086
115 | 030411001137 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、成品支吊架安装等 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1500 | 25.77 | 38655
116 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)名称:网线Cat.6e UTP (2)内容:含水晶头制作、安装 (3)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3000 | 5.56 | 16680
117 | 030411004075 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZN-RYJSP-2x1.0mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3500 | 9.34 | 32690
本页小计 | [6 empty] | 109046.33
118 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZN-KYJY-2x1.5mm2 (3)含控制电缆头制作、安装 (4)综合考虑燃烧/毒性/滴落指标等级 (5)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3500 | 13.74 | 48090
119 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)含高层增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 信息点 | 20 | 5.6 | 112
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 215911.15
本页小计 | [6 empty] | 48202
合 计 | [6 empty] | 7086441.12