## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼装修工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 11096070.53
1.1 | 普通装修区域 |  | 930160.27
1.2 | 精装修区域 |  | 9788970.68
1.3 | 层流病房 |  | 376939.58
2 | 措施项目费 |  | 240428.55
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 240428.55
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 643439.24
5 | 不含税建安工程造价 |  | 11979938.32
6 | 应纳税费 |  | 405209.44
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 361794.14
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 43415.3
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 12385147.76
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼装修工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
装修工程
普通装修区域
楼地面工程
1 | 010501001010 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 11.26 | 423.34 | 4766.81
2 | 011101001013 | 楼A1：水泥砂浆楼面 | 1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂1道 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 46.01 | 28.35 | 1304.38
3 | 011101001014 | 楼A4改：水泥砂浆楼面(防水) | 1.30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 3.最薄处20厚DS M15砂浆(聚合物水泥砂浆)找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1::3砂浆)抹小八字角 4.界面剂1道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 108.18 | 72.87 | 7883.08
4 | 011101005008 | 楼A18：水泥基自流平楼面 | 1.混凝土固化剂2道 2.5厚水泥基自流平面层 3.自流平界面剂2道 4.65厚C25细石混凝土填充层,内配单层∅6@150双向钢筋网,找平 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 38.82 | 104.84 | 4069.89
5 | 011102003033 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-07 600*600*9mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 321.63 | 136.39 | 43867.12
本页小计 | [6 empty] | 61891.28
6 | 011101001015 | 楼K6:防静电水泥砂浆楼面 | 1.20厚1:2防静电水泥砂浆 2.3厚垫层水泥基自流平砂浆 3.47厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 4.界面剂1道 5.现浇钢筋混凝土楼板 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 40.5 | 78.71 | 3187.76
7 | 011102003034 | 楼隔14S：铺地砖防水隔声楼面 | 1.CT-07 600*600*9mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.40厚C25细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,内配钢筋:双向∅4@200 4.5厚隔声涂料,阴角部位隔声涂料上翻,防止造成声桥 5.保护层:20厚M20水泥地面砂浆 6.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口,四周靠墙处及管根处抹八字角 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 236.72 | 212.75 | 50362.18
8 | 011101005009 | 楼隔14S改：环氧砂浆隔声楼面 | 1.1.0厚不燃环氧涂层(水性不燃环氧面涂层、中涂层、底涂层) 2.50厚C25细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,内配钢筋:双向∅4@200 3.5厚隔声涂料,阴角部位隔声涂料上翻,防止造成声桥 4.保护层:20厚M20水泥地面砂浆 5.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 73.56 | 129.71 | 9541.47
9 | 011105001012 | 踢1：水泥砂浆踢脚(H=80mm) | 1.20厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分层抹光 2.界面剂1道 3.蒸压加气混凝土墙面喷湿 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 524.75 | 9.16 | 4806.71
10 | 011105001013 | 踢5:地砖踢脚(H=80mm) | 1.9厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分两层打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 357.63 | 18.44 | 6594.7
本页小计 | [6 empty] | 74492.82
11 | 011105001014 | 踢8:成品不锈钢踢脚(H=80mm) | 1.1.0厚成品不锈钢踢脚板安装在18mm阻燃复合板上 2.水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分两遍,压实抹平 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 178.38 | 29.6 | 5280.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 141664.15
墙面工程
12 | 011201001020 | 风道内壁抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4053.37 | 25.95 | 105184.95
13 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚M15预拌砂浆(1:3)刮糙层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2930.12 | 18.42 | 53972.81
14 | 011407001012 | 内4:无机涂料墙面(蒸压加气块墙) | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平打磨 3.8厚M15预拌砂浆结面 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 301.45 | 61.36 | 18496.97
15 | 011407001013 | 内4:无机涂料墙面(5~12层ALC墙或铝模区域) | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚腻子压网格布 4.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 199.55 | 80.33 | 16029.85
16 | 011407001014 | 内4a:无机防霉涂料墙面(蒸压加气块墙) | 1.防霉无机涂料二遍 2.界面剂一道,满刮2厚耐水腻子两遍,刷底漆一遍 3.8厚M15预拌砂浆结面 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 406.79 | 70.81 | 28804.8
本页小计 | [6 empty] | 227769.43
17 | 011407001015 | 内4a:无机防霉涂料墙面(5~12层ALC墙或铝模区域) | 1.防霉无机涂料二遍 2.界面剂一道，刷底漆一遍 3.3厚腻子 4.10厚M15预拌砂浆(1:3)刮糙层 5.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 174.34 | 78.43 | 13673.49
18 | 011407001016 | 内4G:无机涂料墙面（内保温） | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 256.48 | 50.55 | 12965.06
19 | 011407001017 | 内4G改:无机涂料墙面（内保温） | 1.无机防霉涂料二遍(1厚) 2.2厚耐水腻子分遍找平,刷底漆一遍 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 476.66 | 51.52 | 24557.52
20 | 011407001018 | 内6：耐水腻子墙面 | 1.3厚耐水腻子分遍找平。 2.15厚M15预拌砂浆(1:3),分遍找平 3.界面剂1道,蒸压加气混凝土砌块墙甩毛前喷湿墙面。 4.钢筋混凝土墙柱:聚合物砂浆局部修补墙面蒸压加气混凝土砌块墙用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1775.47 | 58.95 | 104663.96
本页小计 | [6 empty] | 155860.03
21 | 011207001021 | 内28：穿孔铝板吸声墙面 | 1.铺贴1.2厚600x600穿孔铝吸声板面层(孔径3.0,孔距7.0),自攻螺钉固定,铝装饰压条 2.玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.50厚超细玻璃棉毡(密度:48kg/m3,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 4.L50X50X4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料 5.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带,预埋M6X75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 6.15厚M15水泥砂浆(1:3)分两层找平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 818.94 | 342.01 | 280085.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 658435.08
天棚工程
22 | 011301001004 | 棚4：防潮顶棚 | 1.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 187.73 | 6.52 | 1224
23 | 011406001007 | 棚5改：无机防霉涂料顶棚 | 1.无机防霉涂料二遍 2.3厚面层耐水腻子两遍刮平，刷底漆一遍 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂一道 5.综合单价中考虑机电管线深灰色喷涂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 549.53 | 83.63 | 45957.19
本页小计 | [6 empty] | 327266.86
24 | 011301001005 | 棚65:硅酸钙板吊顶 | 1.KB-01 6厚600X600硅酸钙板（规格板）,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2.C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 3.T型次龙骨,中距375,用吊件与承载龙骨联结 4.T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5.φ8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 6.现浇混凝土板内预留C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 41.02 | 106.48 | 4367.81
25 | 011302001026 | 棚79：穿孔金属板吸声吊顶(吸顶) | 1.1.2厚600X600穿孔铝吸声板面层(孔径3.0,孔距7.0) 2.50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 3.T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨插接，T型主龙骨,间距≤1200,用吊件联结 4.龙骨吸顶吊件,横向间距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 228.15 | 241.85 | 55178.08
本页小计 | [6 empty] | 59545.89
26 | 011302001027 | 棚79：穿孔金属板吸声吊顶(吸顶)（钢架桁架楼承板处） | 1.1.2厚600X600穿孔铝吸声板面层(孔径3.0,孔距7.0) 2.50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 3.T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨插接，T型主龙骨,间距≤1200,用吊件联结 4.龙骨吸顶吊件,横向间距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 99.15 | 235.34 | 23333.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 130061.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 930160.27
精装修区域
楼地面工程
27 | 010501001011 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 224.14 | 423.34 | 94887.43
28 | 011101001016 | 楼A1：水泥砂浆楼面 | 1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂1道 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 98.16 | 28.35 | 2782.84
29 | 011103002006 | 楼B32:同质透心PVC楼面 | 1.PVC-01 2厚米色同质透心PVC,面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚垫层水泥基自流平砂浆，水泥自流平界面剂一道 4.61厚C20细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光;粉抹压平整 5.结合层:界面剂一道 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1916.21 | 250.19 | 479416.58
本页小计 | [6 empty] | 600420.81
30 | 011106002003 | 楼D21：防滑地砖楼梯平台 | 1.CT-07 600*600*9~10mm浅灰色地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.31厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 292.37 | 118.35 | 34601.99
31 | 011102003035 | 楼D21：防滑地砖楼梯踏步 | 1.CT-08 300*600*9~10mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.31厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 202.54 | 229.06 | 46393.81
32 | 011102003036 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-01 600*600*9~10mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 28.35 | 136.39 | 3866.66
33 | 011102003037 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-05 600*1200*9~10mm浅灰色砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 309.17 | 168.52 | 52101.33
34 | 011102003038 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-07 600*600*9~10mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 350 | 136.39 | 47736.5
35 | 011102003039 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-10 800*800*9~10mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 184.23 | 145.83 | 26866.26
本页小计 | [6 empty] | 211566.55
36 | 011102003040 | 楼D22：防滑地砖台阶 | 1.CT-10 800*800*9~10mm浅灰色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.27 | 243.04 | 551.7
37 | 011102003041 | 楼D22：防滑地砖楼面 | 1.CT-11 800*800*9~10mm米色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2497.93 | 145.83 | 364273.13
38 | 011102003042 | 楼D24：防滑地砖楼面 | 1.CT-06 300*300*9~10mm浅灰色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.粘贴层：5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层：40厚C25细石混凝土垫层,随打随抹平 4.找坡层：最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.结合层：刷界面处理剂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 252.67 | 209.7 | 52984.9
39 | 011102003043 | 楼D24：防滑地砖楼面 | 1.CT-07 600*600*9~10mm浅灰色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.粘贴层：5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层：40厚C25细石混凝土垫层,随打随抹平 4.找坡层：最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.结合层：刷界面处理剂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 125.01 | 182.98 | 22874.33
40 | 011102003044 | 楼D24：防滑地砖楼面 | 1.CT-09 300*300*9~10mm米色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.粘贴层：5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层：40厚C25细石混凝土垫层,随打随抹平 4.找坡层：最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.结合层：刷界面处理剂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 433.25 | 207.35 | 89834.39
本页小计 | [6 empty] | 530518.45
41 | 011102003045 | 楼D24改：防滑地砖防水楼面 | 1.CT-07 600*600*9~10mm浅灰色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.粘贴层：5厚聚合物水泥砂浆 3.找平层：20厚DS M20砂浆 4.找坡层：最薄20厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.结合层：刷界面处理剂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 72.12 | 177.21 | 12780.39
42 | 011102003046 | 楼D24-1：防滑地砖防水楼面 | 1.CT-01 600*600*9~10mm浅灰色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.最薄80厚C20细石混凝土垫层随打随抹压 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 52.46 | 201.61 | 10576.46
43 | 011102003047 | 楼D24-1：防滑地砖防水楼面 | 1.CT-09 300*300*9~10mm米色地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.最薄80厚C20细石混凝土垫层随打随抹压 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 33.78 | 201.54 | 6808.02
44 | 011102003048 | 楼D24-2：防滑地砖楼面 | 1.CT-11 800*800*9~10mm米色地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.80厚C20细石混凝土垫层,随打随抹平 4.保护层:底面20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),侧壁5厚DP M20砂浆 5.结合层:界面剂一道 6.地漏不锈钢盖板上设纤维网袋内衬聚酯毡150g/m2,内装人造轻质砾石 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 126.1 | 188.8 | 23807.68
本页小计 | [6 empty] | 53972.55
45 | 011103002007 | 楼隔23：硬质PVC隔声楼面 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯)卷材面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光,地坪在洁净区转角处应做成圆弧R=50 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚水泥基自流平一道找平层 4.水泥基自流平界面剂两道 5.56厚C25细石混凝土,随打随抹光 6.5厚隔声涂料 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3427.51 | 274.9 | 942222.5
46 | 011102001009 | 门槛石 | 1.ST-03 20厚浅灰色大理石门槛石 2.5厚人造石专用胶粘剂(聚合物水泥砂浆) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 137.04 | 504.96 | 69199.72
47 | 011102001010 | 门槛石(幕墙位置) | 1.20厚灰色大理石门槛石 2.5厚人造石专用胶粘剂(聚合物水泥砂浆) 3.25厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 0.48 | 532.99 | 255.84
48 | 011105001015 | 踢5:地砖踢脚(H=80mm) | 1.9厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分两层打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 384.44 | 18.46 | 7096.76
49 | 011105001016 | 踢5:地砖踢脚(H=80mm)-楼梯间 | 1.9厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分两层打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 484.34 | 19.81 | 9594.78
50 | 011105001017 | 踢8:成品不锈钢踢脚(H=50mm) | 1.1.0厚不锈钢踢脚板安装在18mm阻燃复合板上 2.水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)分两遍,压实抹平 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2168.62 | 25.24 | 54735.97
本页小计 | [6 empty] | 1083105.57
51 | 011105004002 | 踢9：PVC踢脚（H=100mm） | 1.2厚同质透心硬质PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶粘剂粘结 2.9厚DP M15(1:3水泥砂浆)砂浆打底 3.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2006.83 | 28.55 | 57295
52 | 011105006003 | PVC踢脚（H=100mm） | 1.2厚同质透心硬质PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶粘剂粘结 2.18mm厚阻燃板基层 3.基层墙体 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1093.45 | 24.5 | 26789.53
53 | 011105006004 | 不锈钢踢脚线(H=50mm) | 1.喷砂不锈钢踢脚 2.9mm厚A级阻燃复合板 3.基层墙体 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 81.34 | 20.78 | 1690.25
54 | 011502001002 | 金属装饰线（瓷砖与瓷砖交接） | 1.5mm宽实心不锈钢收边条体 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 133.09 | 24.29 | 3232.76
55 | 011502007002 | 塑料装饰线（人造石地面伸缩缝） | 1.成品减震胶条(规格8*20mm) 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 5.6 | 42.41 | 237.5
56 | 011108003003 | 盲道地面 | 1.盲道地面，含不锈钢盲道钉、盲道条 2.盲道地砖 3.地面清扫干净 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.72 | 150 | 4008
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2549503.01
墙面工程
57 | 011407001019 | 内4:无机涂料墙面(蒸压加气块墙) | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平打磨 3.8厚M15预拌砂浆结面 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2628.67 | 60.32 | 158561.37
本页小计 | [6 empty] | 251814.41
58 | 011407001020 | 内4:无机涂料墙面(5~12层ALC墙或铝模区域) | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚腻子压网格布 4.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7346.31 | 80.33 | 590129.08
59 | 011407001021 | 内4G:无机涂料墙面（内保温） | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 999.56 | 50.55 | 50527.76
60 | 011204003012 | 内7D：墙砖防水墙面 | 1.CT-12 9mm厚300*600mm瓷砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 5.8厚M15预拌砂浆刮糙层 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 179.61 | 173.17 | 31103.06
61 | 011204003013 | 内7D：墙砖防水墙面 | 1.CT-13 9mm厚600*600mm米色砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 5.8厚M15预拌砂浆刮糙层 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 629.65 | 170.5 | 107355.33
62 | 011204003014 | 内7D：墙砖防水墙面 | 1.CT-14 9mm厚300*300mm花砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 5.8厚M15预拌砂浆刮糙层 6.界面剂1道,甩前喷湿墙面 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 80.75 | 189.64 | 15313.43
本页小计 | [6 empty] | 794428.66
63 | 011204003015 | 内7G：墙砖防水墙面（内保温） | 1.CT-12 9mm厚300*600mm瓷砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.8厚M15抗裂砂浆压实抹平 5.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛 6.界面剂1道 7.钢筋混凝土柱、梁以及塔楼山墙钢筋混凝土墙 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 40.55 | 170.88 | 6929.18
64 | 011204003016 | 内7G：墙砖防水墙面（内保温） | 1.CT-13 9mm厚600*600mm米色砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛 5.8厚M15预拌砂浆刮糙层 6.界面剂1道 7.钢筋混凝土柱、梁以及塔楼山墙钢筋混凝土墙 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 12.78 | 165.38 | 2113.56
65 | 011204003017 | 内7G：墙砖防水墙面（内保温） | 1.CT-14 9mm厚300*300mm花砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.界面剂1道 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛 5.8厚M15预拌砂浆刮糙层 6.界面剂1道 7.钢筋混凝土柱、梁以及塔楼山墙钢筋混凝土墙 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 51.17 | 187.35 | 9586.7
66 | 011204003018 | 内8、内8改：墙砖防水墙面 | 1.CT-03 9mm厚300*600mm瓷砖墙面,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 4.8厚M15预拌砂浆刮糙层 5.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2058.84 | 200.31 | 412406.24
本页小计 | [6 empty] | 431035.68
67 | 011204003019 | 内8、内8改：墙砖防水墙面 | 1.CT-04 9mm厚300*600mm绿色条形砖墙面,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 4.8厚M15预拌砂浆刮糙层 5.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 536.65 | 200.31 | 107496.36
68 | 011204003020 | 内8、内8改：墙砖防水墙面 | 1.CT-12 9mm厚300*600mm瓷砖墙面,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶） 4.8厚M15预拌砂浆刮糙层 5.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1200.27 | 202.5 | 243054.68
69 | 011201001022 | 内15a：石英纤维板墙面 | 1.WD-01 4.5mm厚米色布纹石英纤维板面层(分格由设计后定)，留缝(可用工字铝型材、T型铝型等) 2.20*25*1.5mm镀锌方管横向次龙骨,中距不大于400 3.20*40*1.5mm镀锌方管竖向主龙骨,中距不大于400 4.与埋入墙体的钢螺栓固定 5.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.含弧形R角、收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3684.77 | 173.49 | 639270.75
本页小计 | [6 empty] | 989821.79
70 | 011201001023 | 内15b：石英纤维板墙面 | 1.WD-02 4.5mm厚米色石英纤维板面层(分格由设计后定)，留缝(可用工字铝型材、T型铝型等) 2.9厘玻镁板裁宽为100mm的条,竖向中心间距≤400mm,横向上下各一条与墙面固定找平,石英纤维板,直接结构胶配双面胶上墙 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.含弧形R角、收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1955.47 | 131.86 | 257848.27
71 | 011201001024 | 内15b：石英纤维板墙面 | 1.WD-03 4.5mm厚木纹石英纤维板面层(分格由设计后定)，留缝(可用工字铝型材、T型铝型等) 2.9厘玻镁板裁宽为100mm的条,竖向中心间距≤400mm,横向上下各一条与墙面固定找平,石英纤维板,直接结构胶配双面胶上墙 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.含弧形R角、收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 24.4 | 135.69 | 3310.84
72 | 011207001022 | 内17a：干挂金属装饰板墙面 | 1.MT-14 1.2mm厚喷砂不锈钢粘贴在基层板,用自攻螺钉固定在龙骨上,接缝填实打密封胶封严 2.配套40X40X4铝合金横向次龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.L50X50X4铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600,表面涂防腐涂料 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8X80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300-600 5.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8X80膨胀螺栓或砌 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 61.01 | 370.17 | 22584.07
本页小计 | [6 empty] | 283743.18
73 | 011207001023 | 内17c：干挂复合钢板墙面 | 1.MT-01 12.8mm米黄色复合钢板UV(厚度:面板0.8mm厚，高瓦楞芯12mm)安装复合钢板,留缝10宽,用专用胶粘贴在龙骨上 2.配套竖向密拼龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.安装20*40*2mm热镀锌方管横龙骨，通过4#热镀锌角码与埋入墙体的钢螺栓固定，中距800 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8X80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300-600 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.含弧形收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 230.74 | 284.8 | 65714.75
74 | 011207001024 | 内17c：干挂复合钢板墙面 | 1.MT-11 12.8mm米黄色复合钢板,留缝10宽,用专用胶粘贴在龙骨上 2.配套竖向密拼龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.安装20*40*2mm热镀锌方管横龙骨，通过4#热镀锌角码与埋入墙体的钢螺栓固定，中距800 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8X80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300-600 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.含弧形收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 114.88 | 284.8 | 32717.82
本页小计 | [6 empty] | 98432.57
75 | 011201001025 | 内20：粘贴玻璃墙面 | 1.12厚釉面钢化夹胶玻璃粘贴在阻燃板上,阻燃板面刷白色涂料 2.18厚A级阻燃复合板用自攻螺丝固定在热镀锌龙骨上 3.40X40X4热镀锌方管横龙骨,中距不大于600 4.用M8x80不锈钢螺栓固定40X40X4热镀锌方管竖龙骨,中距不大于600,表面涂防腐涂料 5.在混凝梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x89膨胀螺栓或砌块墙用于扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 6.6厚DP(DCA)M5砂浆(1;1;6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 71.7 | 438.71 | 31455.51
76 | 011208001007 | 复合钢板包独立柱 | 1.MT-09 12.8mm白色复合钢板 2.8#机械螺栓,铝型材长龙骨,铝型材墙板挂码 3.镀锌钢骨架 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 148.33 | 309.72 | 45940.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2833419.53
天棚工程
77 | 011406001008 | 棚5改：无机防霉涂料顶棚 | 1.无机防霉涂料二遍 2.3厚面层耐水腻子两遍刮平，刷底漆一遍 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂一道 5.综合单价中考虑机电管线深灰色喷涂 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 606.78 | 83.63 | 50745.01
本页小计 | [6 empty] | 128141.29
78 | 011302001028 | 棚27：无石棉纤维增强硅酸钙板吊顶无机涂料（单层不上人龙骨） | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴缝带,刮腻子抹平 3.9厚C类无石棉纤维增强硅酸板材用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15，错缝粘贴第二层9厚C类无石棉纤维增强硅酸板材 4.C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5.∅8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 6.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2048.75 | 205.86 | 421755.68
79 | 011302001029 | 棚45：无石棉纤维增强硅酸钙板吊顶无机涂料（双层上人龙骨） | 1.无机涂料(涂饰2遍,底涂1遍) 2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴缝带,刮腻子抹平 3.错缝粘贴第二层6厚C类无石棉纤维增强硅酸板材 4.6厚C类无石棉纤维增强硅酸板材用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 5.C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 6.∅8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 7.现浇混凝土板内预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 8.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 9.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 10.综合考虑反支撑相关费用 11.含建筑物超高降效增加费 12.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 71.44 | 217.35 | 15527.48
本页小计 | [6 empty] | 437283.16
80 | 011301001006 | 棚65:硅酸钙板吊顶 | 1.KB-01 6厚600X600硅酸钙板（规格板）,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2.C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 3.T型次龙骨,中距375,用吊件与承载龙骨联结 4.T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5.φ8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 6.现浇混凝土板内预留C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1902.86 | 106.44 | 202540.42
81 | 011301001007 | 棚65:高晶板吊顶 | 1.KB-03 16厚600X1200高晶板(降噪系数0.40),与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2.C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 3.T型次龙骨,中距375,用吊件与承载龙骨联结 4.T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5.φ8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 6.现浇混凝土板内预留C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2560.97 | 185.84 | 475930.66
本页小计 | [6 empty] | 678471.08
82 | 011302001030 | 棚88：铝单板吊顶 | 1.MT-04 1.5mm厚600*1200mm铝单板吊顶 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 778.8 | 245.41 | 191125.31
83 | 011302001031 | 棚89：铝单板吊顶 | 1.MT-21 1.2mm厚600*1200mm铝单板吊顶 2.安装Z型勾搭龙骨及吊件，安装C槽龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅8钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 661.67 | 200.31 | 132539.12
本页小计 | [6 empty] | 323664.43
84 | 011302001032 | 棚88：铝扣板吊顶 | 1.MT-05 0.8mm厚300*300mm铝扣板吊顶 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 515.99 | 182.4 | 94116.58
85 | 011302001033 | 棚88：铝扣板吊顶 | 1.MT-06 0.8mm厚300*600mm铝扣板吊顶 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 46.89 | 180 | 8440.2
本页小计 | [6 empty] | 102556.78
86 | 011302001034 | 棚88：铝扣板吊顶 | 1.MT-07 0.8mm厚600*600mm铝扣板吊顶 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 770.85 | 182.22 | 140464.29
87 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.尺寸:200*200 2.无机涂料面层 3.6mm硅酸钙板 4.15mm厚玻镁板 5.含吊杆等固定件 6.含护角条、吊杆等固定件 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 282.3 | 54.43 | 15365.59
88 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.尺寸:315*65 2.无机涂料面层 3.6mm硅酸钙板 4.15mm厚玻镁板 5.含吊杆等固定件 6.含护角条、吊杆等固定件 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 585.47 | 54.09 | 31668.07
89 | 010810002005 | 铝板窗帘盒 | 1.尺寸:200*200 2.1.5mm厚铝板 3.15mm厚玻镁板 4.含吊杆等固定件 5.含护角条、吊杆等固定件 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 44 | 97.14 | 4274.16
90 | 011304001009 | 灯带(槽) | 1.尺寸:L120*200 2.无机涂料面层 3.双层6mm硅酸钙板 4.15mm厚玻镁板 5.含护角条、吊杆等固定件 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 241.56 | 95.13 | 22979.6
本页小计 | [6 empty] | 214751.71
91 | 011304001010 | 灯带(槽) | 1.尺寸:L200*200 2.无机涂料面层 3.双层6mm硅酸钙板 4.15mm厚玻镁板 5.含护角条、吊杆等固定件 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1541.51 | 144.51 | 222763.61
92 | 011304001011 | 侧风口(槽) | 1.尺寸:200*200 2.侧面ABS风口(色同天花) 3.风口内部刷无机涂料 4.含护角条、吊杆等固定件 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 255.63 | 56.23 | 14374.07
93 | 011304002004 | 风口 | 1.成品ABS风口 2.不锈钢底盒 3.15mm厚玻镁板 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 14.08 | 233.94 | 3293.88
94 | 011304002005 | 风口 | 1.成品ABS风口(风口内喷刷无机涂料) 2.15mm厚玻镁板底盒(三面刷无机涂料) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 27.15 | 241.17 | 6547.77
95 | 011304002006 | 风口 | 1.成品ABS风口(风口内喷刷无机涂料) 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 185.84 | 198.42 | 36874.37
96 | 011304002007 | 风口 | 1.铝合金风口(风口内喷刷无机涂料) 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 60.48 | 198.53 | 12007.09
97 | 011207001025 | 窗帘盒与幕墙封板 | 1.1.5厚铝板(色同幕墙铝合金型材) 2.15mm玻镁板 3.镀锌钢固定连接件 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 96.44 | 348.31 | 33591.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2136923.98
隔断工程
本页小计 | [6 empty] | 329451.81
98 | 011210006012 | 抽血窗口隔断（六~十二层） | 1.高度:2400mm 2.可视面1300mm高8mm厚透明钢化玻璃 3.12mm厚亚克力人造石 4.洞口高300,喷砂不锈钢收边 5.玻璃下方:外侧12mm厚亚克力人造石墙板+镀锌钢骨架+内侧18mm木纹防火板墙板(集线槽) 6.玻璃上方:外侧石英纤维板+镀锌钢骨架固定与楼板+双层12mm厚硅酸钙板+内侧面饰无机抗菌涂料(底部9mm厚A级阻燃复合板收底+1.5厚喷砂不锈钢) 7.50高喷砂不锈钢踢脚 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 11.72 | 2260.78 | 26496.34
99 | 011210003005 | 玻璃隔断（含门） | 1.12mm钢化玻璃 2.喷砂不锈钢收边,色同墙面 3.含化学锚栓、角码、防火密封胶等固定连接件 4.门边钢板色同墙面(内填隔音岩棉) 5.综合考虑配套五金配件制作安装 6.综合考虑反支撑相关费用 7.门开启方向综合考虑,含防撞标识 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 12.04 | 585.04 | 7043.88
100 | 011210003006 | 玻璃隔断（含门） | 1.15mm厚复合隔热型防火玻璃隔断(5mm超白钢化玻璃+5mm水晶硅+5mm超白钢化玻璃) 2.喷砂不锈钢收边,色同墙面 3.玻璃上部镀锌骨架+双面8mm硅酸钙板(内填岩棉,容重100kg/m3) 4.含化学锚栓、角码、防火密封胶等固定连接件 5.门边钢板色同墙面(内填隔音岩棉) 6.综合考虑配套五金配件制作安装 7.门开启方向综合考虑,含防撞标识 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 113.4 | 1131.19 | 128276.95
101 | 011210003007 | 玻璃隔断上方防火封堵 | 清单工程量按单面面积计算 1.双面8mm硅酸钙板 2.内填岩棉,容重100kg/m3) 3.镀锌钢骨架 4.含化学锚栓、角码、防火密封胶等固定连接件 5.综合考虑反支撑相关费用 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 63 | 156.08 | 9833.04
本页小计 | [6 empty] | 171650.21
102 | 011210003008 | 成品淋浴玻璃隔断 | 1.成品10mm钢化玻璃隔断 2.门开启方向综合考虑 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 297.33 | 393.88 | 117112.34
103 | 011502003001 | 大理石挡水条 | 1.面层：60mm宽*30厚浅灰色大理石挡水条 2.C20的细石混凝土挡水坎 3.10#螺纹钢筋植筋@500mm 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 143.64 | 26.64 | 3826.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 292589.12
固定家具
104 | 011501020003 | 六~十二层病房服务台 | 1.尺寸:12150长*750高*1050宽 2.12mm厚米白色亚克力人造石台面 3.18mm木纹防火饰面板、1.5mm厚喷砂不锈钢饰面板 4.50高喷砂不锈钢踢脚 5.成品键盘轨拖、成品三节轨道 6.6mm厚木纹防火饰面板 7.台面穿孔,成品PVC盖板 8.镀锌钢骨架 9.详见柜子节点图(二) 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 14738.53 | 88431.18
105 | 011501001006 | 治疗柜地柜 | 1.治疗柜地柜 2.尺寸:607宽*850高 3.15mm厚石英石台面,8mm厚透明亚克力挡水板，挡水条与台面做圆弧角一体处理 4.背板:0.8mm厚电解钢板 5.柜体:0.8mm厚电解钢板 6.抽屉:0.8mm厚电解钢板 7.成品锁具、铰链、不锈钢层板支点、拉手、成品三节轨道等一切五金 8.镀锌钢骨架，100高喷砂不锈钢踢脚 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 32.2 | 1583.62 | 50992.56
106 | 011501001007 | 治疗柜吊柜 | 1.治疗柜吊柜 2.尺寸:320宽*1200高 3.活动层板:0.8mm厚电解钢板 4.背板:0.8mm厚电解钢板 5.柜门:0.8mm厚电解钢板 6.6mm厚钢化超白玻璃 7.成品锁具、铰链、不锈钢层板支点、拉手、成品三节轨道等一切五金 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 37.43 | 1351.28 | 50578.41
本页小计 | [6 empty] | 310941.06
107 | 011501001008 | 治疗柜背板 | 1.治疗柜背板 2.45*45*3mm热镀锌方管 3.0.8mm厚电解钢板 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 101.06 | 255.5 | 25820.83
108 | 011501001009 | 治疗间活动层板 | 1.0.8mm厚电解钢板 2.活动金属支架（色同活动层板） 3.暗藏灯带 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 23.15 | 105.8 | 2449.27
109 | 011501001010 | 茶水间矮柜 | 1.尺寸:600宽*850高 2.白色人造石台面,挡水条与台面做圆弧角一体处理 3.18mm厚木纹防火饰面板,柜体面覆5mm雪弗板(不见光面) 4.成品铰链 5.50高喷砂不锈钢踢脚 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 191.92 | 445.02 | 85408.24
110 | 011505001005 | 公共卫生间洗手台柜 | 1.尺寸:600宽*600高 2.白色人造石台面 3.30高挡水条 4.18mm厚木纹防火饰面板,柜体面覆5mm雪弗板 5.成品液压铰链 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 95.38 | 445.05 | 42448.87
111 | 011501001011 | 病房桌面 | 1.木饰面置物层板 2.尺寸:宽500*高50mm 3.面层:18mm木纹防火饰面板 4.龙骨:20*40*2mm热镀锌方管@600mm 5.详见墙面节点图D3-04/9 6.建筑物超高增加费 7.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | m | 146.42 | 430.46 | 63027.95
112 | 011501003001 | 病房衣柜 | 1.单人病房衣柜 2.尺寸:580长*2400高*600宽 3.18mm厚木纹防火饰面板 4.成品锁具、铰链、不锈钢层板支点、拉手等一切五金 5.柜体顶距吊顶高差处18mm厚A级阻燃复合板+双层6mm硅酸钙板(面饰白色无机抗菌涂料) 6.综合考虑吊顶上方镀锌骨架固定于楼板底 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3.5 | 2640.64 | 9242.24
本页小计 | [6 empty] | 228397.4
113 | 011501003002 | 病房衣柜 | 1.双人病房衣柜 2.尺寸:1080长*2400高*600宽 3.18mm厚木纹防火饰面板 4.成品锁具、铰链、不锈钢层板支点、拉手等一切五金 5.柜体顶距吊顶高差处18mm厚A级阻燃复合板+双层6mm硅酸钙板(面饰白色无机抗菌涂料) 6.综合考虑吊顶上方镀锌骨架固定于楼板底 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7 | 2504.78 | 17533.46
114 | 011501003003 | 病房衣柜 | 1.三人病房衣柜 2.尺寸:1580长*2400高*600宽 3.18mm厚木纹防火饰面板 4.成品锁具、铰链、不锈钢层板支点、拉手等一切五金 5.柜体顶距吊顶高差处18mm厚A级阻燃复合板+双层6mm硅酸钙板(面饰白色无机抗菌涂料) 6.综合考虑吊顶上方镀锌骨架固定于楼板底 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 145.78 | 2808.87 | 409477.07
115 | 011505001006 | 后勤洗手台 | 1.尺寸:600宽*250高 2.白色人造石台面,40高挡水条与台面做圆弧角一体处理 3.镀锌钢骨架 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2.4 | 446.58 | 1071.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 846481.87
其他工程
116 | 010808004007 | 门套（货梯厅、污梯厅、实验室电梯厅、实验室污梯厅、医梯） | 1.MT-14 1.2mm厚喷砂不锈钢门套 2.18mm厚A级阻燃复合板 3.2mm厚热镀锌钢板封堵 4.镀锌钢骨架 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 188.52 | 592.14 | 111630.23
117 | 011207001026 | 无障碍卫生间银镜 | 1.5mm明镜 2.18mm厚A级阻燃复合板 3.2mm厚不锈钢收边 4.轻钢龙骨骨架 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 38.4 | 528.58 | 20297.47
本页小计 | [6 empty] | 560010.02
118 | 011207001027 | 公共卫生间银镜 | 1.5mm明镜(背粘胶,贴防爆膜) 2.18mm厚A级阻燃复合板基层 3.12mm厚A级阻燃复合板收下底 4.喷砂不锈钢收边 5.成品液压铰链、成品反弹器 6.轻钢龙骨骨架 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 105.6 | 431.23 | 45537.89
119 | 011505005011 | 无障碍卫生间扶手 | 1.柱盆扶手(选型) 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.含建筑物超高降效增加费 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 15 | 310.79 | 4661.85
120 | 011505005012 | 无障碍卫生间扶手 | 1.可翻转坐便器扶手(选型) 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.含建筑物超高降效增加费 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 18 | 310.84 | 5595.12
121 | 011505005013 | 无障碍卫生间扶手 | 1.L型扶手(选型) 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.含建筑物超高降效增加费 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 129 | 174.25 | 22478.25
122 | 011505008003 | 卫生间多功能台 | 1.成品多功能台 2.含建筑物超高降效增加费 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 15 | 712.01 | 10680.15
123 | 011505008004 | 淋浴折叠凳 | 1.淋浴折叠凳 2.含建筑物超高降效增加费 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 121 | 180 | 21780
124 | 011505006001 | 成品输液挂钩 | 1.成品输液挂钩 2.建筑超高增加费 3.其他详见图纸.招标文件及其他相关技术规范 | 个 | 121 | 95 | 11495
125 | 011505002001 | 晾衣杆 | 1.150高晾衣杆(设计选样) 2.镀锌钢固定于梁板底 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 108.92 | 236.43 | 25751.96
126 | 011210006013 | 小便斗隔断 | 1.HPL-02 15mm厚HPL板 2.转角处圆弧处理 3.预埋铝型材、成品不锈钢U型槽 4.镀锌钢骨架 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.22 | 533.81 | 1185.06
本页小计 | [6 empty] | 149165.28
127 | 011210006014 | 卫生间隔断 | 1.HPL-02 15mm厚HPL板 2.含隔断上踢脚及不锈钢包边 3.含门锁、拉手、挂钩、五金连接件等五金配件 4.形状及尺寸根据设计图纸及选型 5.含建筑物超高降效增加费 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 88.61 | 533.81 | 47300.9
128 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.ST-06 16mm厚浅灰色人造岗石 2.10厚人造石专用胶黏剂(聚合物水泥砂浆) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 43.85 | 240.31 | 10537.59
129 | 031004014001 | 清扫口 | 1.成品装饰清扫口 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 235 | 20 | 4700
130 | 020206010001 | 不锈钢活动盖板 | 1.定制长条形304本色拉丝不锈钢活动盖板，宽度100mm 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 138.19 | 255.31 | 35281.29
131 | 011503003002 | 抗菌扶手 | 1.米色布纹抗菌树脂板扶手(异型) 2.伞形螺栓与扶手固定支座@800 3.详见D3-01/13大样图 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 464.75 | 154.33 | 71724.87
132 | 010810005002 | 输液轨道 | 1.材质:铝合金 2.规格:30*22mm ，壁厚≥1.2mm 3.吊高固定于梁板底 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1412.41 | 72.65 | 102611.59
133 | 010810005003 | 隔帘轨道 | 1.不锈钢铁氟龙滑轨 2.吊高固定于梁板底 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1204.18 | 77.93 | 93841.75
134 | 011505006002 | 输液吊杆 | 1.材质:304不锈钢 2.外管壁厚0.6mm，内管壁厚0.5mm 3.高度可调节 4.建筑物超高增加费 5.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | 套 | 596 | 40 | 23840
135 | 011302001035 | 病房吊顶轨道加固 | 1.50*50*4mm热镀锌方管吊杆，L50*5mm热镀锌角钢，M10膨胀螺栓固定 2.建筑物超高增加费 3.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | t | 32.486 | 10898.11 | 354036
本页小计 | [6 empty] | 743873.99
136 | 011503008004 | 玻璃栏板 | 1.高度:1500mm 2.8+0.76PVB+8mm厚钢化玻璃 3.实木扶手 4.10mm厚不锈钢立柱 5.20mm厚大理石压顶 6.含不锈钢夹等固定连接件 7.建筑物超高增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 149.8 | 701.51 | 105086.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1130053.17
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9788970.68
层流病房
楼地面工程
137 | 010501001012 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 44.07 | 423.34 | 18656.59
138 | 010501001013 | 细石混凝土找平层 | 1.50厚C25细石混凝土找平层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 93.91 | 48.59 | 4563.09
139 | 011103002008 | 橡胶地材地面 | 1.2厚橡胶卷材地面，配套焊条焊接 2.基面涂地板胶粘合剂 3.3厚水泥自流平 4.吸收型界面处理剂 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 93.91 | 204.25 | 19181.12
140 | 011102003049 | 防滑地砖地面 | 1.10厚600*600防滑地砖,砖缝横竖向2.0mm,采用同色美缝剂填缝 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.1:3水泥砂浆向地漏找坡(0.5%)，最薄处35厚 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 34.85 | 175.14 | 6103.63
141 | 011105004003 | 踢9改：橡胶踢脚（H=100mm） | 1.2厚橡胶面层,用专用胶粘剂粘结 2.9厚DP M15(1:3水泥砂浆)砂浆打底 3.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 113.59 | 28.55 | 3242.99
本页小计 | [6 empty] | 156833.62
142 | 011102001011 | 门槛石 | 1.20mm黑金大理石 2.6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘结层 3.20mm 1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 0.76 | 528.25 | 401.47
143 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.不锈钢T型压条 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 6.4 | 24.28 | 155.39
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 52304.28
墙面工程
144 | 011207001028 | 电解钢板墙面 | 1.接缝处采用防霉硅酮同色密封胶处理 2.面层1.2mm电解钢板 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 44.49 | 253 | 11255.97
145 | 011204003021 | 墙面砖 | 1.专用勾缝剂勾缝白水泥抹缝 2.粘贴5~6厚面砖，300*600 3.4厚强力胶粉泥粘结层 4.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 160.08 | 158.42 | 25359.87
146 | 011204003022 | 无机预涂板墙面 | 1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.粘贴6mm无机预涂板 3.专用胶粘贴 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 251.11 | 85.5 | 21469.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 58085.75
天棚工程
147 | 011406003005 | 电解钢板吊顶 | 1.接缝处采用防霉硅酮同色密封胶处理 2.12mm防潮石膏板基层，面层1.2mm电解钢板 3.30*50*1.2mm方管龙骨框架 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.98 | 401.72 | 7624.65
本页小计 | [6 empty] | 66267.26
148 | 011406003006 | 铝合金方板吊顶 | 1.接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 2.加强型铝合金扣板(300x300x1.0) 3.T型轻钢龙骨横撑(TB23*32)间距300 4.T型轻钢次龙骨(TB23*26)间距300 5.U型轻钢主龙骨(CB38*12)间距1200 6.φ8吊杆及格M8胀栓双向中距≤1200 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 31.33 | 184.81 | 5790.1
149 | 011406003007 | 防锈铝板吊顶 | 1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.粘贴1.0mm防锈铝板 3.6mm硅酸钙板背衬板,专用胶粘剂粘接 4.专用龙骨挂钩 5.60型轻钢龙骨(上人型) 6.φ8吊杆及格M8胀栓双向中距≤1200 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 78.45 | 321.2 | 25198.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 38612.89
隔断工程
150 | 011210006015 | 硅酸钙板龙骨墙（双面板，100厚） | 1.双面8厚硅酸钙板隔墙 2.30*50*1.2方管龙骨 3.内填50厚防火岩棉（容重100kg/m3） 4.建筑物超高增加费 5.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | m2 | 117.08 | 215.52 | 25233.08
151 | 011210006016 | 硅酸钙板龙骨墙（单面板，75厚） | 1.单面8厚硅酸钙板隔墙 2.30*50*1.2方管龙骨 3.内填50厚防火岩棉（容重100kg/m3） 4.建筑物超高增加费 5.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | m2 | 173.7 | 153.38 | 26642.11
152 | 011210006017 | 石膏板龙骨墙（双面板，100厚） | 1.双面12厚石膏板隔墙 2.30*50*1.2方管龙骨 3.内填50厚防火岩棉（容重100kg/m3） 4.建筑物超高增加费 5.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | m2 | 59.85 | 178.6 | 10689.21
153 | 011210006018 | 石膏板龙骨墙（单面板，75厚） | 1.单面12厚石膏板隔墙 2.30*50*1.2方管龙骨 3.内填50厚防火岩棉（容重100kg/m3） 4.建筑物超高增加费 5.具体要求详见招标文件、施工图纸及相关规范文件 | m2 | 26.82 | 148.39 | 3979.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 66544.22
固定家具
本页小计 | [6 empty] | 97532.46
154 | 011505001007 | 人造石台下盆 | 1.尺寸:600宽*850高 2.米白色亚克力人造石台面 3.30高挡水条 4.18mm厚木纹防火饰面板,柜体面覆5mm雪弗板 5.成品液压铰链 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2.7 | 559.02 | 1509.35
155 | 011505001008 | 更衣间柜盆 | 1.尺寸:600宽*600高 2.米白色亚克力人造石台面 3.30高挡水条 4.18mm厚木纹防火饰面板,柜体面覆5mm雪弗板 5.成品液压铰链 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1.1 | 445.9 | 490.49
156 | 011501001012 | 治疗柜背板 | 1.治疗柜背板 2.50*50*5mm热镀锌方管 3.0.8mm厚电解钢板 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 16.97 | 316.1 | 5364.22
157 | 011501001013 | 治疗室、药浴间地柜 | 1.治疗室、药浴间地柜 2.尺寸:600宽*850高 3.台面:米白色亚克力人造石台面,挡水条与台面做圆弧角一体处理 4.面层:白色防火饰面板 5.柜门:18mm厚白色防火饰面板 6.18mm厚A级阻燃复合板 7.成品铰链 8.50高喷砂不锈钢踢脚 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 6.06 | 992.75 | 6016.07
158 | 011501001014 | 治疗室、药浴间吊柜 | 1.治疗室、药浴间吊柜 2.尺寸:450宽*1100高 3.面层:白色HPL饰面板 4.柜门:18mm厚白色防火饰面板 5.18mm厚A级阻燃复合板 6.成品铰链 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 6.06 | 659.43 | 3996.15
本页小计 | [6 empty] | 17376.28
159 | 011501020004 | 护士台 | 1.尺寸:2400长*800宽*750高 2.12mm厚米白色亚克力人造石台面 3.18mm木纹防火饰面板 4.100高米色同质透心橡胶踢脚 5.成品三节轨道、成品液压铰链 6.18mm厚木纹防火饰面板 7.镀锌钢骨架 8.详见护士台节点图 9.含建筑物超高降效增加费 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3000 | 3000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20376.28
门窗工程
160 | 010802001016 | 单开气密手推钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 3.门扇:1.0mm电解钢板,表面平光喷塑层厚60~80um 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.防撞带采用1.2mmSUS304HL，宽度150mm，中心据地750mm 6.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 7.门开启方向综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 31.2 | 1058.59 | 33028.01
161 | 010802001017 | 双开气密手推钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 3.门扇:1.0mm电解钢板,表面平光喷塑层厚60~80um 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.防撞带采用1.2mmSUS304HL，宽度150mm，中心据地750mm 6.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 7.门开启方向综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7.2 | 1058.59 | 7621.85
本页小计 | [6 empty] | 43649.86
162 | 010802001018 | 自动单开半玻移门带观察窗（含门套） | 1.AD1422 1400*2200 2.观察窗:6mm钢化玻璃 3.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 4.门扇:1.0mm电解钢板,表面平光喷塑层厚60~80um 5.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 6.防撞带采用1.2mmSUS304HL，宽度150mm，中心据地750mm 7.检修班与门框同色 8.已综合考虑推拉门配套的五金配件制作安装 8.门开启方向综合考虑 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 20706.38 | 41412.76
163 | 010802001019 | 自动单开半玻移门带观察窗（含门套） | 1.AD1424 1400*2200 2.观察窗:6mm钢化玻璃 3.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 4.门扇:1.0mm电解钢板,表面平光喷塑层厚60~80um 5.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 6.防撞带采用1.2mmSUS304HL，宽度150mm，中心据地750mm 7.检修班与门框同色 8.已综合考虑推拉门配套的五金配件制作安装 8.门开启方向综合考虑 10.含建筑物超高降效增加费 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 20706.38 | 41412.76
164 | 010807002003 | 自净传递窗 | 1.规格:600W*600D*900H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢面层,三面杀菌电子互锁、上中下三层活动网格板、紫外灯孔板防护，带自净功能、落地安装或离地 600 安装 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 8366.67 | 16733.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 140208.72
其他工程
165 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.ST-06 16mm厚浅灰色人造岗石 2.10厚人造石专用胶黏剂(聚合物水泥砂浆) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3.36 | 240.31 | 807.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 807.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 376939.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11096070.53
本页小计 | [6 empty] | 100366.3
本页小计
合 计 | [6 empty] | 11096070.53