## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 688842.05
1.1 | 消防电（工程） |  | 688842.05
2 | 措施项目 |  | 32976.71
2.1 | 安全文明施工 |  | 15059.1
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 12232.06
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2827.04
2.2 | 其他措施项目费 |  | 17917.61
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 64963.69
合计 |  |  | 786782.45
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 消防电（工程） |  |  |  |  | 688842.05
|  | 消防控制室 |  |  |  |  | 98796.89
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | (1)名称:火灾报警控制器 (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 12994.85 | 12994.85
2 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | (1)名称:防火门监控主机 (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 6622.82 | 6622.82
3 | 030904013001 | 联动控制主机 | (1)名称:应急照明控制主机(消防应急疏散监控器) (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 3765.83 | 3765.83
4 | 030904013002 | 联动控制主机 | (1)名称:电气火灾监控主机(电气火灾监控器) (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 3588.83 | 3588.83
5 | 030904013003 | 联动控制主机 | (1)名称:消防设备电源监控主机 (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 4155.21 | 4155.21
6 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | (1)名称:消防电话主机(共电式(400门)) (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 2490.46 | 2490.46
7 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | (1)名称:消防广播主机(2000W功放) (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 7334.46 | 7334.46
本页小计 | [6 empty] | 40952.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030904013004 | 联动控制主机 | (1)名称:联动控制柜 (2)型号:满足图纸设计要求 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 11538.73 | 11538.73
9 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | (1)名称:DC24V电源 (2)容量:自带蓄电池, 持续工作3h (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | 2279.65 | 2279.65
10 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | (1)名称:图形显示装置 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 7445.35 | 7445.35
11 | 030904015002 | 火灾报警控制微机 | (1)名称:液位显示装置 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 3321.45 | 3321.45
12 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | (1)名称:火灾自动报警系统调试 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 19208.31 | 19208.31
13 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火门监控系统调试 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 22 | 69.57 | 1530.54
14 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | (1)名称:电气火灾监控系统调试 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 3071.42 | 3071.42
15 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防电源监控系统调试 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 3071.42 | 3071.42
本页小计 | [6 empty] | 51466.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 3652.13 | 3652.13
17 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防水泵联动调试 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 443.64 | 887.28
18 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防直通电话 (2)安装方式:壁装 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 7 | 117.33 | 821.31
19 | 030412006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 11.72 | 11.72
20 | 030412003001 | 桥架 | (1)名称:消防桥架 (2)规格:(宽+高mm以下) 200 (3)含桥架接地母线 (4)含三通、弯头、盖板、隔板、涂料等配件 (5)含支吊架制作安装、除锈刷油，套管、开孔、修补及封堵等一切费用，支吊架类型综合考虑 (6)含高层增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 8.07 | 124.55 | 1005.12
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 555961.4
21 | 030904007007 | 消防模块 | (1)名称:消防模块箱 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 17 | 212.43 | 3611.31
22 | 030904007008 | 消防模块 | (1)名称:隔离模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 39 | 201.58 | 7861.62
本页小计 | [6 empty] | 17850.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 030904007009 | 消防模块 | (1)名称:广播模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 16 | 188.57 | 3017.12
24 | 030904007010 | 消防模块 | (1)名称:输入模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 53 | 203.44 | 10782.32
25 | 030904007011 | 消防模块 | (1)名称:输出模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 29 | 203.44 | 5899.76
26 | 030904007012 | 消防模块 | (1)名称:输入/输出模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 203.44 | 203.44
27 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟探测器(电子编码) (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 377 | 129.05 | 48651.85
28 | 080803003002 | 按钮 | (1)名称:消防解锁 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 50 | 78.16 | 3908
29 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:点型感温探测器(电子编码) (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 11 | 110.62 | 1216.82
30 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:带电话插孔手动报警按钮 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 52 | 52.22 | 2715.44
31 | 080803003003 | 按钮 | (1)名称:电讯编码消火栓按钮(只含安装) (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 80 | 58.65 | 4692
本页小计 | [6 empty] | 81086.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030904004002 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 56 | 115.03 | 6441.68
33 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播扬声器 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 72 | 67.67 | 4872.24
34 | 030412006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 656 | 11.72 | 7688.32
35 | 030412003002 | 桥架 | (1)名称:消防桥架 (2)规格:(宽+高mm以下)300 (3)含桥架接地母线 (4)含三通、弯头、盖板、隔板、涂料等配件 (5)含支吊架制作安装、除锈刷油，套管、开孔、修补及封堵等一切费用，支吊架类型综合考虑 (6)含高层增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 814.96 | 135.21 | 110190.74
36 | 030412004008 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 4840 | 10.13 | 49029.2
37 | 030412004009 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*2.5 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 4840 | 11.09 | 53675.6
38 | 030412004010 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BV (3)规格:2.5 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 9680 | 5.61 | 54304.8
本页小计 | [6 empty] | 286202.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 030409001001 | 电力电缆 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-KYJY (3)规格:4*1.5 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 546 | 17.86 | 9751.56
40 | 031002008001 | 金属软管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 443 | 20.66 | 9152.38
41 | 030412001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 4840 | 19.33 | 93557.2
42 | 030412001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN20 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 3210.2 | 14.82 | 47575.16
43 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 (2)型号:DN20 (3)含凿槽、挂网及恢复，垃圾清理等 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 970.2 | 7.59 | 7363.82
44 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 (2)型号:DN25 (3)含凿槽、挂网及恢复，垃圾清理等 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 970.2 | 10.1 | 9799.02
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 14408.37
本页小计 | [6 empty] | 177199.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 030904007013 | 消防模块 | (1)名称:电压信号传感器 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 17 | 604.26 | 10272.42
46 | 030412004011 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含高层增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 101 | 10.12 | 1022.12
47 | 030412004012 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BYJ (3)规格:2.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含高层增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 202 | 5.75 | 1161.5
48 | 030412001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 101 | 19.33 | 1952.33
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 10058.79
49 | 030904007014 | 模块(模块箱) | (1)名称:防火门门磁开关(一体式) (2)规格:用于监控防火门的/闭故障状态,并能将其状态信息反馈至防火门监控器装置(内含防火门监视模块) (3)含高层增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 21 | 231.32 | 4857.72
50 | 030412004013 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)含高层增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 121 | 10.12 | 1224.52
本页小计 | [6 empty] | 20490.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 030412004014 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BYJ (3)规格:2.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含高层增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 242 | 5.75 | 1391.5
52 | 030412001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 121 | 19.33 | 2338.93
53 | 030412006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 21 | 11.72 | 246.12
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 6995.8
54 | 030904007015 | 消防模块 | (1)名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 20 | 218.75 | 4375
55 | 030412004015 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:ZN-RVS-2x1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)配线形式:管内穿线 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 112 | 8.58 | 960.96
56 | 030412001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN20 (3)材质:JDG (4)配置形式:明敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 112 | 14.82 | 1659.84
|  | 应急照明控制系统 |  |  |  |  | 2620.8
本页小计 | [6 empty] | 10972.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030412004016 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:ZN-RVS-2x1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)配线形式:管内穿线 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 112 | 8.58 | 960.96
58 | 030412001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN20 (3)材质:JDG (4)配置形式:明敷 (5)含高层增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 112 | 14.82 | 1659.84
本页小计 | [6 empty] | 2620.8
合计 | [6 empty] | 688842.05

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 721818.76 | 9 | 64963.69
合 计 | [5 empty] | 64963.69

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地上-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计