## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 7189.63
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 5357.64
1.2 | 消防电源监控系统 |  | 1076.54
1.3 | 防火门监控系统 |  | 755.45
2 | 措施项目 |  | 274.7
2.1 | 安全文明施工 |  | 155.69
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 126.46
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 29.23
2.2 | 其他措施项目费 |  | 119.01
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 671.79
合计 |  |  | 8136.12
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 5357.64
1 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟探测器(电子编码) (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3 | 131.2 | 393.6
2 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防电话分机 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 107.97 | 107.97
3 | 030904007001 | 消防模块 | (1)名称:输入模块 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 208.81 | 835.24
4 | 030904007002 | 消防模块 | (1)名称:输入/输出模块 (2)含高层增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 208.81 | 417.62
5 | 030904007003 | 消防模块 | (1)名称:广播模块 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 193.95 | 193.95
6 | 030904007004 | 消防模块 | (1)名称:隔离模块 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 5 | 206.96 | 1034.8
7 | 080803003001 | 按钮 | (1)名称:消火栓破玻报警按钮(只含安装) (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 60.6 | 121.2
8 | 030904004001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 117.83 | 117.83
本页小计 | [6 empty] | 3222.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播扬声器 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 68.99 | 68.99
10 | 030412006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 5 | 12.04 | 60.2
11 | 030412004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 33 | 10.17 | 335.61
12 | 030412004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*2.5 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 33 | 11.16 | 368.28
13 | 030412004003 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BV (3)规格:2.5 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 66 | 5.68 | 374.88
14 | 030412001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 33 | 19.78 | 652.74
15 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN20 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 13 | 15.15 | 196.95
本页小计 | [6 empty] | 2057.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 (2)型号:DN20 (3)含凿槽、挂网及恢复，垃圾清理等 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 9.87 | 7.88 | 77.78
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 1076.54
17 | 030904007005 | 消防模块 | (1)名称:电压信号传感器 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 610.28 | 610.28
18 | 030412004004 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含地下室增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 11.2 | 10.21 | 114.35
19 | 030412004005 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BYJ (3)规格:2.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含地下室增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 22.4 | 5.82 | 130.37
20 | 030412001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 11.2 | 19.78 | 221.54
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 755.45
本页小计 | [6 empty] | 1154.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030904007006 | 模块(模块箱) | (1)名称:防火门门磁开关(一体式) (2)规格:用于监控防火门的/闭故障状态,并能将其状态信息反馈至防火门监控器装置(内含防火门监视模块) (3)含地下室增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 236.69 | 236.69
22 | 030412004006 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-RYJS (3)规格:2*1.5 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 12.2 | 10.21 | 124.56
23 | 030412004007 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZN-BYJ (3)规格:2.5 (4)材质:铜芯 (5)配线形式:管内穿线 (6)含地下室增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 24.2 | 5.82 | 140.84
24 | 030412001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:DN25 (3)材质:JDG (4)配置形式:暗敷 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 12.2 | 19.78 | 241.32
25 | 030412006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 12.04 | 12.04
本页小计 | [6 empty] | 755.45
合计 | [6 empty] | 7189.63

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 7464.33 | 9 | 671.79
合 计 | [5 empty] | 671.79

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-消防电工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计