## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 51964.84
1.1 | 配电箱 |  | 10305.92
1.2 | 动力工程 |  | 39688.92
1.3 | 应急照明工程 |  | 1970
2 | 措施项目 |  | 1320.24
2.1 | 安全文明施工 |  | 1111.32
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 902.62
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 208.7
2.2 | 其他措施项目费 |  | 208.92
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 4795.66
合计 |  |  | 58080.74
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 配电箱 |  |  |  |  | 10305.92
1 | 030402011003 | 成套配电箱 | (1)名称:双电源切换箱 (2)编号:B1ATXFB (3)容量:25kW (4)安装方式:挂墙明装 (5)含断路器、箱体等所有相关元器件 (6)含地下室增加费等相关降效费用 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 9317.1 | 9317.1
2 | 030416006003 | 输配电装置系统 | (1)名称:1KV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 988.82 | 988.82
|  | 动力工程 |  |  |  |  | 39688.92
|  | 配管、配线 |  |  |  |  | 39688.92
3 | 030409001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-1KV-5x10 (3)敷设方式:桥架或管内敷设 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 30 | 70.35 | 2110.5
4 | 030409001008 | 电力电缆 | (1)名称:矿物绝缘电缆 (2)型号:RTTZ-4x25+1x16 (3)敷设方式:桥架或管内敷设 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 145 | 216.12 | 31337.4
5 | 030409001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY-1KV-3x25+1x16 (3)敷设方式:桥架或管内敷设 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 30 | 161.65 | 4849.5
本页小计 | [6 empty] | 48603.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030409003004 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2截面以下 (3)含地下室增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 248.28 | 496.56
7 | 030409003005 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:10mm2截面以下 (3)含地下室增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 74.48 | 297.92
8 | 030409003006 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆头制作安装 (2)规格:25mm2截面以下 (3)含地下室增加费等相关降效费用 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 149.26 | 597.04
|  | 应急照明工程 |  |  |  |  | 1970
|  | 灯具 |  |  |  |  | 723.4
9 | 030413001003 | 普通灯具 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:36V A型消防应急灯具，1W、2W，LED光源 (3)安装方式:壁装 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | 96.05 | 96.05
10 | 030413001004 | 普通灯具 | (1)名称:楼层指示灯 (2)型号:36V A型消防应急灯具，1W、2W，LED光源 (3)安装方式:壁装 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | 97.93 | 97.93
11 | 030413001005 | 普通灯具 | (1)名称:疏散指示灯 (2)型号:36V A型消防应急灯具，1W、2W，LED光源 (3)安装方式:壁装 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1 | 95.12 | 95.12
本页小计 | [6 empty] | 1680.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 030413001006 | 普通灯具 | (1)名称:消防应急照明灯具 (2)型号:A型 DC36V 10W 900lm (3)安装方式:壁装 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 4 | 87.47 | 349.88
13 | 030412006024 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)含地下室增加费等相关降效费用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 7 | 12.06 | 84.42
|  | 配管、配线 |  |  |  |  | 1246.6
14 | 030412004045 | 配线 | (1)名称:应急照明配线 (2)型号:WDZN-RYS-2x2.5 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)含压铜端子 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 30 | 11.04 | 331.2
15 | 030412001057 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 5 | 15.15 | 75.75
16 | 030412001058 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 20 | 28.62 | 572.4
17 | 030412001059 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足技术规范及设计图纸要求 (4)含地下室增加费等相关降效费用 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 5 | 28.16 | 140.8
本页小计 | [6 empty] | 1554.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031301001025 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含挂网恢复 (4)满足技术规范及设计图纸要求 (5)含地下室增加费等相关降效费用 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 5 | 25.29 | 126.45
本页小计 | [6 empty] | 126.45
合计 | [6 empty] | 51964.84

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 53285.08 | 9 | 4795.66
合 计 | [5 empty] | 4795.66

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）-地下室-电气工程 |  | 标段：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计