## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 | 7220926.66 | 138163.3
合计 |  | 7220926.66 | 138163.3
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 6388377.94
1.1 | 地上部分 |  | 4910441.58
1.2 | 地下部分 |  | 772937.36
1.3 | 室内机配电部分 |  | 703092.46
1.4 | 电气调试 |  | 1906.54
2 | 措施项目 |  | 236325.42
2.1 | 安全文明施工 |  | 138163.3
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 112217.14
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 25946.16
2.2 | 其他措施项目费 |  | 98162.12
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 596223.3
合计 |  |  | 7220926.66
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地上部分 |  |  |  |  | 4910441.58
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:LED配电箱 2.规格:28KW 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1331.91 | 1331.91
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:LED配电箱 2.规格:45KW 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1836.34 | 1836.34
3 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:小夜灯 2.功率:1W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 37 | 72.68 | 2689.16
4 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600*600 2.规格:36W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1255 | 126.49 | 158744.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水面板灯300*300 2.规格:16W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 240 | 95.25 | 22860
6 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED防潮防爆面板灯600*600 2.规格:36W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 42 | 210.96 | 8860.32
7 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:成品艺术吊灯 2.规格:24w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 201.94 | 201.94
8 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:紧凑型节能壁灯 2.规格:12W/LED, 4000K 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 99.61 | 298.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:9.6w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3490.08 | 32.03 | 111787.26
10 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:100宽LED条形灯 2.规格:24w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 144.38 | 76.28 | 11013.31
11 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:40宽LED条形灯 2.规格:18w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 793.31 | 56.56 | 44869.61
12 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式筒灯 2.规格:14w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1680 | 124.45 | 209076
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式防水筒灯 2.规格:12w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 311 | 100.68 | 31311.48
14 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度多头筒射灯 2.规格:5*3w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 光束角50 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 139 | 147.32 | 20477.48
15 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:LED双孔筒灯 2.规格:2*8w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 495 | 100.12 | 49559.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度多头筒射灯 2.规格:5*6w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 光束角50 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 46 | 191.08 | 8789.68
17 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度射灯 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 198 | 98.53 | 19508.94
18 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度3头筒射灯 2.规格:3*18w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 光束角50 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 12 | 189.54 | 2274.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度5头筒射灯 2.规格:5*24w ≥85lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 光束角50 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 25 | 309.55 | 7738.75
20 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1200 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1304 | 160.05 | 208705.2
21 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1800 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 110 | 302.03 | 33223.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1800 2.规格:30w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 | 179.56 | 1077.36
23 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:LED线性嵌入洗墙灯 2.规格:30w 100lm/w 3000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 4 | 468.67 | 1874.68
24 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:舞台灯 2.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 28 | 446.61 | 12505.08
25 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:透光软膜(内暗藏LED灯带) 2.规格:12w/m 100lm/w 5000K Ra>80 R9>0 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 32.92 | 43.9 | 1445.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水强电五孔插座 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 247 | 39.3 | 9707.1
27 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:防水强电五孔插座380V 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 2 | 39.3 | 78.6
28 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:强电五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:地面嵌裝 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 91 | 138.22 | 12578.02
29 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:强电五孔插座 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 4053 | 42.8 | 173468.4
30 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 99 | 29.04 | 2874.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 438 | 36.17 | 15842.46
32 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 136 | 41.6 | 5657.6
33 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 44.49 | 44.49
34 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:6键防乱按智能面板 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 24 | 981.25 | 23550
35 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急按钮 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 69 | 55.62 | 3837.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 29575.13 | 32.82 | 970655.77
37 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4760.94 | 21.93 | 104407.41
38 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3863.06 | 36.33 | 140344.97
39 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.66 | 44.43 | 473.62
40 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG100 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.98 | 44.43 | 532.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-4 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 281344 | 7.63 | 2146654.72
42 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*25+E16 3.含电缆头制作、安装 4.敷设方式:桥架或管内敷设 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 33.26 | 143.51 | 4773.14
43 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*70+E35 3.含电缆头制作、安装 4.敷设方式:桥架或管内敷设 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 57.97 | 346.22 | 20070.37
44 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:长度按现场实际使用需求综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2736.5 | 38.31 | 104835.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4760.94 | 9.75 | 46419.17
46 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12933 | 11.72 | 151574.76
|  | 地下部分 |  |  |  |  | 772937.36
47 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600*600 2.规格:36W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 628 | 128.53 | 80716.84
48 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水面板灯300*300 2.规格:16W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 4 | 97.28 | 389.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED防潮防爆面板灯600*600 2.规格:36W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 86 | 212.99 | 18317.14
50 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:9.6w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 292.41 | 32.91 | 9623.21
51 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:40宽LED条形灯 2.规格:18w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 202.06 | 57.45 | 11608.35
52 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式筒灯 2.规格:14w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 104 | 126.01 | 13105.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式防水筒灯 2.规格:12w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 67 | 102.25 | 6850.75
54 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1200 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 42 | 161.91 | 6800.22
55 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1800 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 | 303.89 | 1823.34
56 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称:LED管吊式单管灯 2.规格:20w 2000lm/w 4000K Ra>80 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 43 | 85.11 | 3659.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:防水强电五孔插座 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 17 | 40.03 | 680.51
58 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:强电五孔插座 2.安装方式:地面嵌裝 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 598 | 138.95 | 83092.1
59 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调插座 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 40.03 | 40.03
60 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 29.65 | 88.95
61 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 20 | 36.78 | 735.6
62 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 28 | 42.21 | 1181.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 45.1 | 45.1
64 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:6键防乱按智能面板 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 21 | 981.86 | 20619.06
65 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1022.8 | 33.65 | 34417.22
66 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1245.1 | 22.39 | 27877.79
67 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3369.42 | 34.22 | 115301.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 746 | 28.85 | 21522.1
69 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 21993.22 | 5.73 | 126021.15
70 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-4 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 15392.27 | 7.74 | 119136.17
71 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:长度按现场实际使用需求综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 433 | 39.4 | 17060.2
72 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1245.1 | 10.1 | 12575.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 746 | 13.51 | 10078.46
74 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2456 | 12.04 | 29570.24
|  | 室内机配电部分 |  |  |  |  | 703092.46
75 | 030413013012 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 69 | 29.04 | 2003.76
76 | 030413013013 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极单控开关 2.规格:10A 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 44 | 36.17 | 1591.48
77 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 174.8 | 32.82 | 5736.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
78 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3894.47 | 39.18 | 152585.33
79 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1025.3 | 25.37 | 26011.86
80 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3235.07 | 32.61 | 105495.63
81 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1227.99 | 19.31 | 23712.49
82 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 26617.91 | 5.66 | 150657.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
83 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-2*4+E4 3.含电缆头制作、安装 4.敷设方式:桥架或管内敷设 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1752.54 | 29.51 | 51717.46
84 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:WDZB-RYYP-7*1.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5821.97 | 24.24 | 141124.55
85 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2699.29 | 13.03 | 35171.75
86 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/开关盒 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 608 | 11.98 | 7283.84
|  | 电气调试 |  |  |  |  | 1906.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
87 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 2 | 953.27 | 1906.54
合计 | [6 empty] | 6388377.94

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 6624703.36 | 9 | 596223.3
合 计 | [5 empty] | 596223.3

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计