## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 | 460726.5 | 8865.64
合计 |  | 460726.5 | 8865.64
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 413819.22
1.1 | 景观电气 |  | 413819.22
2 | 措施项目 |  | 8865.64
2.1 | 安全文明施工 |  | 8865.64
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 7210.36
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1655.28
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 38041.64
合计 |  |  | 460726.5
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 景观电气 |  |  |  |  | 413819.22
1 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:220V/DC24V 自带变压器 6w/m 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 311.06 | 56.69 | 17633.99
2 | 030413012002 | 景观灯 | 1.名称:射树灯 2.规格:220V/DC24V自带变压器 12W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 | 263.55 | 1581.3
3 | 030413012003 | 景观灯 | 1.名称:矮灯柱 2.规格:220V/DC24V自带变压器 7W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 125 | 519.44 | 64930
4 | 030413012004 | 景观灯 | 1.名称:埋地式上照灯 2.规格:220V/DC24V自带变压器 3W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 124.64 | 373.92
5 | 030413012005 | 景观灯 | 1.名称:侧壁灯 2.规格:220V/DC24V自带变压器 6W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 10 | 693.96 | 6939.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030413012006 | 景观灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:220V/DC24V自带变压器 36W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 12 | 386.13 | 4633.56
7 | 030413012007 | 景观灯 | 1.名称:台阶灯 2.规格:220V/DC24V自带变压器 1.2W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 44 | 132.07 | 5811.08
8 | 030413012008 | 景观灯 | 1.名称:特色灯A 2.规格:220V/DC24V自带变压器 5W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 85 | 753.82 | 64074.7
9 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-2*6+E6 3.含电缆头制作、安装 4.敷设方式:桥架或管内敷设 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4691.97 | 26.83 | 125885.56
10 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:RC-40 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3460.8 | 33.06 | 114414.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 010101B001003 | 挖一般土方 | 1.土方类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.增加费:高层建筑增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 89.79 | 36.65 | 3290.8
12 | 010102007003 | 回填方 | 1.回填类别:综合考虑 2.回填深度:综合考虑 3.增加费:高层建筑增加费 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 89.79 | 47.34 | 4250.66
合计 | [6 empty] | 413819.22

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 422684.86 | 9 | 38041.64
合 计 | [5 empty] | 38041.64

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标-景观电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计