## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 | 9891150.62 | 189254.66
合计 |  | 9891150.62 | 189254.66
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 8742977.17
1.1 | 地上部分 |  | 7299260.59
1.2 | 室内机配电部分 |  | 1442690.17
1.3 | 电气调试 |  | 1026.41
2 | 措施项目 |  | 331472.94
2.1 | 安全文明施工 |  | 189254.66
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 153713.88
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 35540.78
2.2 | 其他措施项目费 |  | 142218.28
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 816700.51
合计 |  |  | 9891150.62
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地上部分 |  |  |  |  | 7299260.59
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:小夜灯 2.功率:1W 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 311 | 76.72 | 23859.92
2 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600*600 2.规格:36W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 2256 | 130.8 | 295084.8
3 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水面板灯300*300 2.规格:16W 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 542 | 99.55 | 53956.1
4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:9.6w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2735.77 | 33.87 | 92660.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:100宽LED条形灯 2.规格:24w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1602.71 | 78.13 | 125219.73
6 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:40宽LED条形灯 2.规格:18w/m 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 439.89 | 58.41 | 25693.97
7 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式筒灯 2.规格:14w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3793 | 127.73 | 484479.89
8 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:Φ120 LED嵌入式防水筒灯 2.规格:12w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1315 | 103.97 | 136720.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:LED可调角度3头筒射灯 2.规格:3*10w 85lm/w 4000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 16 | 191.74 | 3067.84
10 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯200*1200 2.规格:36w 100lm/w 4000K Ra>80 R9>0 cosφ>0.9 窄边(8mm) 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1491 | 163.94 | 244434.54
11 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:LED线性嵌入洗墙灯 2.规格:30w 100lm/w 3000K Ra>80 R9>0 UGR<25 cosφ>0.9 3.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 40 | 475.01 | 19000.4
12 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:舞台灯 2.LED灯具均自带驱动装置+自带变压器 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 5 | 448.81 | 2244.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:透光软膜(内暗藏LED灯带) 2.规格:12w/m 100lm/w 5000K Ra>80 R9>0 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 258.24 | 45.75 | 11814.48
14 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水强电五孔插座 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 783 | 40.81 | 31954.23
15 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:防水强电五孔插座380V 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 40.81 | 40.81
16 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:强电五孔插座 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 9339 | 44.31 | 413811.09
17 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 916 | 30.35 | 27800.6
18 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1329 | 37.47 | 49797.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 416 | 42.9 | 17846.4
20 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:6键防乱按智能面板 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 23 | 982.55 | 22598.65
21 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急按钮 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 745 | 56.92 | 42405.4
22 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 30558.83 | 29.47 | 900568.72
23 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6159.06 | 15.52 | 95588.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 30144.79 | 34.3 | 1033966.3
25 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10512.31 | 20.29 | 213294.77
26 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 138511.98 | 5.84 | 808909.96
27 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 184144.81 | 7.85 | 1445536.76
28 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:长度按现场实际使用需求综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3307.3 | 40.59 | 134243.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6159.06 | 10.51 | 64731.72
30 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10512.31 | 14.04 | 147592.83
31 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 26640 | 12.4 | 330336
|  | 室内机配电部分 |  |  |  |  | 1442690.17
32 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 674 | 30.35 | 20455.9
33 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极单控开关 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 11 | 37.47 | 412.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 5779.8 | 41.1 | 237549.78
35 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3091.2 | 26.7 | 82535.04
36 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11563.67 | 38.1 | 440575.83
37 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1918 | 20.29 | 38916.22
38 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 65836.35 | 5.84 | 384484.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:WDZB-RYYP-7*1.5 2.配线形式:桥架或管内敷设 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6104.94 | 24.45 | 149265.78
40 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 5009.2 | 14.04 | 70329.17
41 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1465 | 12.4 | 18166
|  | 电气调试 |  |  |  |  | 1026.41
42 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 1 | 1026.41 | 1026.41
合计 | [6 empty] | 8742977.17

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9074450.11 | 9 | 816700.51
合 计 | [5 empty] | 816700.51

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-电气工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计