## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 | 33722161.62 | 904594.57
合计 |  | 33722161.62 | 904594.57
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 29532330.12
1.1 | 隔墙 |  | 8001153.38
1.2 | 幕墙与内隔墙封堵做法 |  | 180857.5
1.3 | 楼地面工程 |  | 3621404.17
1.4 | 楼地面工程-踢脚线 |  | 179640.23
1.5 | 墙柱面装饰工程（房间做法表） |  | 4881579.12
1.6 | 墙柱面装饰工程--节点图 |  | 403649.15
1.7 | 独立柱装饰 |  | 26797.98
1.8 | 天棚工程（房间做法表） |  | 4719243.28
1.9 | 天棚工程-节点图 |  | 929917.43
1.10 | 其他工程 |  | 383136
1.11 | 其他工程：无障碍卫生间、医护卫生间、公共男卫、女卫、卫生间、第三卫、更衣、淋浴、卫生间前室、母婴室 |  | 179211.75
1.12 | 其他工程：病房卫生间 |  | 477823.75
1.13 | 浮力运动实验康复训练区 |  | 628243.74
1.14 | 门窗工程 |  | 2842577.28
1.15 | 固定家具 |  | 2077095.36
2 | 措施项目 |  | 1405432.83
2.1 | 安全文明施工 |  | 904594.57
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 784461.9
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 120132.67
2.2 | 其他措施项目费 |  | 500838.26
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 2784398.67
合计 |  |  | 33722161.62
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 隔墙 |  |  |  |  | 8001153.38
1 | 011205001004 | 隔声墙 | (1)双层12厚硅酸钙板 (2)满填70厚100K岩棉 (3)75系列轻钢龙骨基层 (4)详见:60-006-01/隔声墙体构造图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3525.14 | 149.81 | 528101.22
2 | 011207001013 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)双层双面12厚石膏板 (2)100系列轻钢龙骨 (3)内填满填岩棉,120Kg/m³ (4)含门窗洞、转角等位置附加的龙骨、与幕墙交界处封堵封边、及其他五金配件等 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5927.49 | 267.97 | 1588389.5
3 | 011207001014 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)双面10厚硅酸钙板 (2)竖向加强轻钢龙骨100×60×1mm(H型) (3)内填满填岩棉,100KG/m³ (4)含门窗洞、转角等位置附加的龙骨、与幕墙交界处封堵封边、及其他五金配件等 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 222.64 | 332.25 | 73972.14
4 | 011207003008 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房 (2)面层:WD-04木纹HPL墙板(双面) (3)基层:双面10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留医疗设备带孔位、预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1708.14 | 896.15 | 1530749.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 011207003009 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(双面) (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉、电视处15厚硅酸钙板加固 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留电视机位置、含预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1349.74 | 863.34 | 1165284.53
6 | 011207003010 | 一体化墙板 | (1)位置:病房衣柜处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:转角处理等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 617.4 | 631.35 | 389795.49
7 | 011207003011 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房建筑墙体处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)龙骨:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件 (4)其他:含预留门洞、洞口收边、转角处理等费用 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2088.31 | 376.44 | 786123.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 011207003012 | 一体化墙板-带暗门 | (1)位置:两人间、三人间病房晾衣间处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)其他:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件、暗门拉手、合页、与幕墙交界处封堵封边等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 269.92 | 422.97 | 114168.06
9 | 011207003013 | 一体化墙板 | (1)位置:单人间病房床头隔墙(双面) (2)面层:WD-03皮纹HPL墙板+WD-07仿布纹HPL墙板 (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉、电视处15厚硅酸钙板加固 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢板、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留电视机位置、预留医疗设备带孔位、含弧形空腔、预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等增加费，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 155.82 | 863.36 | 134528.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 011207003014 | 一体化墙板 | (1)位置:单人间病房床尾隔墙(双面) (2)面层:WD-04木纹HPL墙板【底部做600高 10(W)*10(H)*4(S)格栅造型】+WD-07仿布纹HPL墙板 (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉、电视处15厚硅酸钙板加固 (4)龙骨:龙骨:铝合金导轨、镀锌钢板、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留电视机位置、预留推拉门内嵌位置、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等增加费，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 549.08 | 924.67 | 507717.8
11 | 011207003015 | 一体化墙板 | (1)位置:单人间病房 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(双面) (3)基层:双面10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留电视机位置、预留医疗设备带孔位、含弧形空腔、预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等增加费，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 432.53 | 863.34 | 373420.45
12 | 011207003016 | 一体化墙板 | (1)位置:单人间病房建筑墙体处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)龙骨:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件 (4)其他:含预留门洞、洞口收边、转角处理等费用 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 525.06 | 376.44 | 197653.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 011207003017 | 一体化墙板 | (1)规格:50mm厚、500m长、2800mm高 (2)面层:WD-07仿布纹HPL墙板(双面) (3)龙骨:镀锌钢管龙骨、加固埋件 (4)基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (5)按隔墙外围尺寸面积计算 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 28 | 641.46 | 17960.88
14 | 011207003018 | 一体化墙板-带暗门 | (1)位置:单人病房晾衣间处 (2)面层:MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (3)其他:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件、暗门拉手、合页、与幕墙交界处封堵封边等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.19 | 486.68 | 21019.71
15 | 011502001008 | 一体化墙板-置物台 | (1)规格:275*80mm (2)位置:锚固在电视背景墙上 (3)面层:MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)龙骨:40*40*2镀锌钢管、加固埋件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 454.5 | 272.02 | 123633.09
16 | 011501001011 | 储物柜 | (1)位置:两人间、三人间病房储物柜 (2)规格:高度3000mm，截面综合考虑 (3)材质:WD-01仿布纹HPL墙板、MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)其他:基层板、铝合金龙骨、加固埋件、柜门拉手、合页等相关金属配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 168.32 | 2665.37 | 448635.08
|  | 幕墙与内隔墙封堵做法 |  |  |  |  | 180857.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 011207001015 | 内隔墙与幕墙金属框间封堵 | (1)6mm厚无机预涂板,颜色同幕墙金属立档 (2)双面单层12厚高强石膏基阻燃板 (3)20x40x2镀锌钢管，内填120Kg/m3岩棉 (4)缝隙填补防火密封胶 (5)详见:内隔墙与幕墙金属框间封堵(1、2) (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 304.34 | 278.33 | 84706.95
18 | 011205001005 | 幕墙与顶.地相接封堵节点图 | (1)2mm厚铝单板 (2)铝合金加强筋(阳极氧化) (3)详见:幕墙与顶.地相接封堵节点图(3) (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 303.87 | 316.42 | 96150.55
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 3621404.17
19 | 011108001003 | 门槛石 | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂1道 (5)详见:60-001-09/地砖-门槛石-PVC(橡胶)大样图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 107.64 | 624.33 | 67202.88
20 | 011108001004 | 门槛石（有防水） | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)细石混凝土地垄内掺防水剂 (5)水泥基胶泥满填 (6)含4mm厚镀锌角钢、L30*2镀锌角钢、2M12*100膨胀螺栓等 (7)详见:60-001-10、11 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 50.17 | 730.82 | 36665.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 011102003005 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-05 300*300mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1308.97 | 128.44 | 168124.11
22 | 011102003006 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-11 600*1200mm米白色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 18.28 | 164.73 | 3011.26
23 | 011102003007 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-19 600*600mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2214.5 | 127.87 | 283168.12
24 | 011102003008 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-23 750*1500mm米白色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 233.24 | 153.87 | 35888.64
25 | 011101005004 | (F8、F16)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7657.65 | 198.84 | 1522647.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 011101005005 | (F8、F16)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-11 2.0厚仿木纹复合PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 561.12 | 201.9 | 113290.13
27 | 011101005006 | (F8、F16)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-12 2.0厚蓝色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 601.61 | 198.84 | 119624.13
28 | 011101005007 | (F8、F16)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-18 2.0mm厚米白色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 34.44 | 198.84 | 6848.05
29 | 011101005008 | (F8、F16)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4396.88 | 198.84 | 874275.62
30 | 011502001009 | 成品不锈钢收口条 | (1)成品不锈钢收口条(色同相邻) (2)部位:石材与PVC/橡胶交界处 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 28.72 | 23.18 | 665.73
31 | 011502001010 | 淋浴隔断挡水条 | (1)ST-17 15mm厚大理石 (2)20厚DSM15 砂浆结合层 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 28.65 | 139.44 | 3994.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 010809001003 | 石材窗台板（医疗街、病房） | (1)ST-17 15mm厚大理石 (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌矩管龙骨@800、40*30木龙骨 刷三遍防火涂料 (4)成品不锈钢收边条(色同相邻) (5)按石材展开面积计算 (6)详见:60-002-08、10 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 594.7 | 644.22 | 383117.63
33 | 010506024002 | 盲道钉 | (1)φ35X5MM不锈钢菠萝纹圆点盲道钉 (2)详见:60-002-09/无障碍电梯呼叫按钮前提示盲道 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 13 | 221.58 | 2880.54
|  | 楼地面工程-踢脚线 |  |  |  |  | 179640.23
34 | 011105004007 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 340.84 | 19.17 | 6533.9
35 | 011105004008 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨饰面墙） | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3136.63 | 22.55 | 70731.01
36 | 011105004009 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-11 2.0厚仿木纹复合PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 7.59 | 19.48 | 147.85
37 | 011105004010 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨墙饰面） | (1)OT-11 2.0厚仿木纹复合PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 71.7 | 22.86 | 1639.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 011105004011 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-16 2.0厚深灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 121.36 | 19.17 | 2326.47
39 | 011105004012 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨墙饰面） | (1)OT-16 2.0厚深灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1092.2 | 22.55 | 24629.11
40 | 011105004013 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 101.13 | 19.17 | 1938.66
41 | 011105004014 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨饰面墙） | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 910.17 | 22.55 | 20524.33
42 | 011105006003 | (B2)金属踢脚线（建筑墙面） | (1)成品不锈钢踢脚线 (2)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢 (3)高度:100mm (4)固定2厚金属卡件,间距300 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 533.3 | 31.83 | 16974.94
43 | 011105006004 | (B2)金属踢脚线（龙骨饰面墙） | (1)成品不锈钢踢脚线 (2)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢 (3)高度:100mm (4)固定2厚金属卡件,间距300 (5)12mm厚玻镁板 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 971.17 | 35.21 | 34194.9
|  | 墙柱面装饰工程（房间做法表） |  |  |  |  | 4881579.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 011403001002 | (W1)医用无机涂料 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)面漆两度封底漆一道 (3)满刮3mm厚面层耐水腻子分遍找平(最薄处) (4)土建完成基层抹灰墙面 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9809.95 | 74.72 | 732999.46
45 | 011203003004 | (W2、W3)瓷砖墙面 | (1)CT-06 300*600mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)8mm厚双面抹胶专用瓷砖粘结剂结合层 (3)土建完成基层抹灰墙面 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7452.08 | 146.87 | 1094486.99
46 | 011203003005 | (W2、W3)瓷砖墙面 | (1)CT-16 800*800mm瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)8mm厚双面抹胶专用瓷砖粘结剂结合层 (3)土建完成基层抹灰墙面 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 441.9 | 137.06 | 60566.81
47 | 011205001006 | (W4)蜂窝铝板/铝单板墙面 | (1)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (2)金属板专用固定龙骨,密拼、专用配套专用镀锌挂钩连接板材于龙骨 (3)20*40*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (4)180*180*5mm镀锌钢板、4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)含轻质隔墙处加固植实 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 61.4 | 507.56 | 31164.18
48 | 011205001007 | (W6)无机预涂板墙面 | (1)PL-01 6mm厚无机预涂板 (2)专用粘结剂粘结 (3)10厚高强石膏基阻燃板 (4)50*20*0.6轻钢覆面龙骨、0.8mm厚轻钢龙骨50U型固定夹 (5)M10不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1010.28 | 214.7 | 216907.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 011205001008 | (W7)HPL墙板墙面 | (1)WD-01 8mm厚亚光面仿布纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40mmx42x2mm铝合金扣片 (3)14mmx54mmx1.5mm厚铝合金U型骨、20x32x1.5铝合金C型龙骨、30x60x2.5mmC型龙骨 (4)5x40mm不锈钢螺丝及胶塞 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5628.77 | 367.04 | 2065983.74
50 | 011205001009 | (W7)HPL墙板墙面 | (1)WD-03 8mm厚亚光面皮纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40mmx42x2mm铝合金扣片 (3)14mmx54mmx1.5mm厚铝合金U型骨、20x32x1.5铝合金C型龙骨、30x60x2.5mmC型龙骨 (4)5x40mm不锈钢螺丝及胶塞 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 12.78 | 367.04 | 4690.77
51 | 011205001010 | (W7)HPL墙板墙面 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40mmx42x2mm铝合金扣片 (3)14mmx54mmx1.5mm厚铝合金U型骨、20x32x1.5铝合金C型龙骨、30x60x2.5mmC型龙骨 (4)5x40mm不锈钢螺丝及胶塞 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1734.64 | 387.48 | 672138.31
52 | 011205001011 | (W8)装配式墙面及土建柱上安装插座/开关包饰 | (1)10厚硅酸钙板 (2)50*20*0.6轻钢覆面龙骨、0.8mm厚轻钢龙骨 (3)50U型固定夹,M10不锈钢膨胀螺栓 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 29.52 | 89.49 | 2641.74
|  | 墙柱面装饰工程--节点图 |  |  |  |  | 403649.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 010808002001 | 电梯门头饰面-患者电梯厅 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (4)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)原墙面开洞后灌满C20 以上强度水泥砂浆埴实 (6)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 40.95 | 436.7 | 17882.87
54 | 010808001002 | 电梯门门套-患者电梯厅 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40*20*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (3)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (4)详见:60-004-03/电梯(患者)门套剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 122.85 | 444.65 | 54625.25
55 | 010808002002 | 电梯门头饰面-医护、后勤梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)30*20*2镀锌钢管 (3)详见:60-006-08、09/电梯(医护、后勤)门套剖面图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 78.39 | 396.83 | 31107.5
56 | 010808002003 | 电梯门门套-医护、后勤梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)30*20*2镀锌钢管 (3)详见:60-006-08、09/电梯(医护、后勤)门套剖面图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 209.04 | 426.39 | 89132.57
57 | 010808002004 | 电梯门门套-污物梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌钢管 (4)详见:60-013-03、04污物梯电梯门套剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 26.13 | 397.91 | 10397.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 010808002005 | 电视背景不锈钢饰面 | (1)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢(304；需做耐刮擦防腐蚀) (2)12厚玻镁板基层 (3)详见:60-016-03 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 59.63 | 335.93 | 20031.51
59 | 011205001012 | 彩釉玻璃饰面 | (1)GL-09 8mm厚光面超白钢化彩釉玻璃 (2)双层12厚玻镁板 (3)Q75型轻钢龙骨系统、五金配件等 (4)满填50mm厚岩棉,100KG/m3 (5)详见:60-016-01 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 242.18 | 523.08 | 126679.51
60 | 011205001013 | 玻璃装饰墙面 | (1)GL-12 夹丝钢化玻璃(5mm厚钢化白玻璃+金属丝网+5mm厚钢化白玻璃) (2)双层12厚纸面石膏板/12厚玻镁板 (3)Q75型轻钢龙骨系统 (4)满填50mm厚岩棉,100KG/m3 (5)详见:60-016-01/护理单元护士长墙身剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 46.24 | 722.16 | 33392.68
61 | 011203003006 | 卫生间矮墙 | (1)CT-02 600*1200mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)墙砖胶粘剂 (3)10厚1:2.5水泥砂浆找平 (4)钢丝网一道 (5)10厚水泥压力板 (6)L50*5镀锌角钢,防腐蚀处理 (7)详见:60-018-08 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 58.64 | 257.41 | 15094.52
62 | 010809001004 | 卫生间矮墙石材台板 | (1)ST-08 20mm厚灰色无机人造石,同色云石胶擦缝 (2)基层板 (3)详见:60-018-08 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 12.73 | 416.76 | 5305.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 独立柱装饰 |  |  |  |  | 26797.98
63 | 011205001014 | 铝板包柱 | (1)MT-01e 2.5mm厚白色铝单板(聚酯粉末喷涂) (2)配套铝合金连接件 (3)40*60*3.5镀锌钢管竖龙骨、40*20*2镀锌钢管横龙骨 (4)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)详见:60-001-05/铝单板(柱头无灯带)包住剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 48.44 | 553.22 | 26797.98
|  | 天棚工程（房间做法表） |  |  |  |  | 4719243.28
64 | 011302001012 | (C2)轻钢龙骨高强石膏基阻燃板+医用无机涂料吊顶 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)一底二面 (3)2厚面层耐水腻子分三遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)阴角处用纸带、阳角处用专用0.35厚铝合金护角条外批腻子 (5)硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定,@<200 (6)单层10mm厚硅酸钙板,自攻螺丝拧牢(做防锈处理) (7)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900,CB50x20x0.6轻钢龙骨轻钢次龙骨@300 (8)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (9)预留检修口开孔、相关五金配件 (10)钢筋混凝土楼板 (11)建筑超高降效增加费 (12)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2156.47 | 248.91 | 536766.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 011302001013 | (C3)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | (1)GB-03 600*600*16mm厚硅酸钙板 (2)采用1.2厚10*10W型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢次龙骨,架于T型轻钢主龙骨之间,间距与板规格相同 (4)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢主龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (5)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (6)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (7)预留检修口开孔、相关五金配件 (8)钢筋混凝土楼板 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3368.43 | 174.93 | 589239.46
66 | 011302001014 | (C3)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | (1)GB-04 600*1200*16mm厚硅酸钙板 (2)采用1.2厚10*10W型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢次龙骨,架于T型轻钢主龙骨之间,间距与板规格相同 (4)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢主龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (5)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (6)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (7)预留检修口开孔、相关五金配件 (8)钢筋混凝土楼板 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1885.98 | 174.93 | 329914.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 011302001015 | (C4)轻钢龙骨铝扣板吊顶 | (1)MT-17a 300*300*0.8mm厚白色铝扣板(聚酯粉末喷涂) (2)1.0厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)铝扣板配套1.0厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (4)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (5)∅8钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (6)预留检修口开孔、相关五金配件 (7)钢筋混凝土楼板 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1272.25 | 189.29 | 240824.2
68 | 011302001016 | (C4)轻钢龙骨铝扣板吊顶 | (1)MT-17c 600*1200*1.2mm厚白色铝扣板(聚酯粉末喷涂) (2)1.0厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)铝扣板配套1.0厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (4)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (5)∅8钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (6)预留检修口开孔、相关五金配件 (7)钢筋混凝土楼板 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 778.52 | 208.93 | 162656.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 011302001017 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)瓦楞铝板配套Z型挂钩、瓦楞铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2978.11 | 371.21 | 1105504.21
70 | 011302001018 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (2)瓦楞铝板配套Z型挂钩、瓦楞铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 397.19 | 488.74 | 194122.64
71 | 011302001019 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-02b 木纹转印瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm；需做耐刮擦防腐蚀) (2)瓦楞铝板配套Z型挂钩、瓦楞铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 265.05 | 386.53 | 102449.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 011302001020 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-17d 2mm厚白色铝单板 (2)铝板配套Z型挂钩、铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3815.49 | 376.31 | 1435807.04
73 | 011302B003001 | 型钢反向支撑 | (1)L50*5镀锌角钢 (2)高度综合考虑 (3)详见:60-003-03/吊顶反支撑大样图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 269.46 | 31.91 | 8598.47
74 | 011302B003002 | 型钢转换层 | (1)L50*5镀锌角钢 (2)高度综合考虑 (3)详见:60-003-04/吊顶转换层大样图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 105.62 | 126.49 | 13359.87
|  | 天棚工程-节点图 |  |  |  |  | 929917.43
75 | 011303001009 | 无机预涂板窗帘盒（含幕墙侧侧封板） | (1)PL-03 6厚无机预涂板 (2)专用粘结剂粘结 (3)12厚玻镁板基层 (4)40*40*2镀锌钢管 (5)按面层材料展开面积计算 (6)详见:60-004-04、(60-007-01、02、03、07、08、09、10) (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1397.75 | 333.73 | 466471.11
76 | 011303001010 | 窗帘盒 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)10mm厚高强石膏基阻燃板 (3)12厚玻镁板基层 (4)40*40*2镀锌钢管 (5)按面层材料展开面积计算 (6)详见:60-007-05、60-021-02 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 141.84 | 306.36 | 43454.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 011303001011 | 灯槽 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)12厚玻镁板基层 (3)按面层材料展开面积计算 (4)详见:60-007-05、60-021-02 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 92.44 | 432.39 | 39970.13
78 | 011303001012 | 电梯厅(患者)灯槽-做圆角 | (1)圆弧面灯槽 (2)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (3)10mm厚高强石膏基阻燃板+12厚玻镁板基层 (4)按展开面积计算 (5)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.16 | 303.63 | 13104.67
79 | 011303001013 | 电梯厅(患者)灯槽 | (1)规格:80*125mm (2)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (3)10mm厚高强石膏基阻燃板+12厚玻镁板基层 (4)20*40*3镀锌钢管 (5)按展开面积计算 (6)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.16 | 457.31 | 19737.5
80 | 011302001021 | 软膜天花 | (1)MA-01 0.2mm厚A类透光软膜 (2)MT-01f 1.2mm厚米色铝单板(聚酯粉末喷涂) (3)20*40*2镀锌钢管 (4)按投影面积计算 (5)详见:60-017-06/护理单元护士站天花剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 41.4 | 538.55 | 22295.97
81 | 011502001011 | 嵌入式轨道 | (1)内嵌入式输液挂钩轨道、嵌入式隐私帘轨道 (2)建筑超高降效增加费 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 864.8 | 44.6 | 38570.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 011303002001 | 成品装饰口 | (1)装饰风口 (2)ABS材质，防冷凝水 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 958.74 | 240.53 | 230605.73
83 | 011303003002 | 电动挡烟垂壁 | (1)电动挡烟垂壁 (2)无机纤维织物 (3)含龙骨、侧封板、固定螺栓等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 62.83 | 448.01 | 28148.47
84 | 011303001014 | 挡烟垂壁收口 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm) (2)40*20*2镀锌钢管 (3)白色铝单板收口条 (4)详:60-013-02 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 104.71 | 263.2 | 27559.67
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 383136
85 | 011205001015 | 包管 | (1)12厚水泥压力板 (2)铺钉φ0.6@10金属网一层 (3)10mm厚DPM20砂浆找平 (4)L30*30*3镀锌角钢 (5)M8膨胀螺栓 (6)详见:60-006-03/包管(墙砖)阳角剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.52 | 139.65 | 5100.02
86 | 011205001016 | 包管 | (1)12厚水泥压力板 (2)满刮腻子一道找平 (3)108胶水溶液一道 (4)L30*30*3镀锌角钢 (5)M8膨胀螺栓 (6)详见:60-006-04/包管(涂料)阳角剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.52 | 123.2 | 4499.26
87 | 011205001017 | 明装消火栓包封 | (1)12厚玻镁板基层 (2)接缝处粘贴防裂网格布 (3)75型轻钢龙骨 (4)60-019-06、07/明装消火栓包封剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 85.26 | 92.86 | 7917.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 011502001012 | 电动防盗卷收边 | (1)MT-28 1.0mm厚香槟金不锈钢(304) (2)详见:60-010-01/门诊收费窗口剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 24.5 | 239.09 | 5857.71
89 | 011302001022 | 防火卷帘底板 | (1)2厚铝合金板饰面(颜色同相邻天花) (2)详见:60-006-16/防火卷帘剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 19.6 | 303.23 | 5943.31
90 | 011502001013 | 不锈钢防撞条 | (1)2厚不锈钢阳角条(表面静电氟碳喷涂) (2)防撞条导R10圆角 (3)详见:60-006-02/墙砖阳角剖面图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 508.62 | 49.29 | 25069.88
91 | 011503003008 | PVC医疗扶手(木纹) | (1)OT-13 仿木纹PVC扶手(内嵌入LED线性灯) (2)铝合金支架 (3)M10螺栓连接@1200 (4)40*60*3.5镀锌钢管横向拉通设置 (5)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 610.05 | 259.85 | 158521.49
92 | 011503003009 | PVC活动室扶手(木纹) | (1)OT-13 仿木纹PVC扶手 (2)铝合金支架 (3)M10螺栓连接@1200 (4)40*60*3.5镀锌钢管横向拉通设置 (5)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 43.4 | 255.09 | 11070.91
93 | 011503003010 | 抗菌PVC防撞条 | (1)2MM厚抗菌PVC防撞条 (2)M10螺栓连接@1200 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 642.39 | 238.05 | 152920.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 011502001014 | 挂画轨道 | (1)嵌入式挂画轨道 (2)建筑超高降效增加费 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 148 | 42.13 | 6235.24
|  | 其他工程：无障碍卫生间、医护卫生间、公共男卫、女卫、卫生间、第三卫、更衣、淋浴、卫生间前室、母婴室 |  |  |  |  | 179211.75
95 | 011505003004 | 卫生间镜面 | (1)GL-08 6mm厚超白镜银镜(背覆防爆膜) (2)双层 12厚玻镁板 (3)1.2mm厚咖色不锈钢收边 (4)20*40*2镀锌钢管 (5)内嵌1.2厚不锈钢盒 (6)详见:60-018-03/卫生间水盆墙身剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 42.05 | 378.69 | 15923.91
96 | 011505003005 | 镜面玻璃（无障碍卫生间） | (1)GL-08 6mm厚超白镜银镜(背覆防爆膜) (2)含基层板、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.6 | 189.28 | 3142.05
97 | 011505001003 | 洗手台（含儿童位） | (1)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (2)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (3)L30*3镀锌角钢龙骨、基层板 (4)含五金配件 (5)详见:60-018-03/卫生间水盆墙身剖面图 (6)按正投影面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 22.28 | 1074.16 | 23932.28
98 | 011207003019 | 成品厕所隔断 | (1)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板隔断(需做耐刮擦防腐蚀) (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 226.18 | 361.52 | 81768.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
99 | 011207003020 | 成品小便斗隔断 | (1)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板隔断(需做耐刮擦防腐蚀) (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.64 | 375.62 | 991.64
100 | 011503003011 | 可垂直折叠安全扶手 | (1)可垂直折叠安全扶手 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 20.8 | 271.23 | 5641.58
101 | 011503003012 | 固定安全抓杆 | (1)靠墙固定安全抓杆 (2)含五金配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 100.8 | 271.23 | 27339.98
102 | 011505002010 | 成品置物架 | (1)成品置物架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 65 | 85.03 | 5526.95
103 | 011505002011 | 成品金属挂杆 | (1)成品金属挂杆 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 22 | 378.41 | 8325.02
104 | 011505002012 | 金属挂钩 | (1)金属挂钩 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 49 | 54.93 | 2691.57
105 | 011505002013 | 纸巾盒 | (1)纸巾盒 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 18 | 57.62 | 1037.16
106 | 011505002014 | 成品收集口 | (1)1.2厚304不锈钢盒 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 34 | 85.03 | 2891.02
|  | 其他工程：病房卫生间 |  |  |  |  | 477823.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
107 | 011505003006 | 成品镜箱 | (1)GL-14 成品镜箱(8mm厚银镜背覆防爆膜+1.2mm厚304咖色不锈钢边框(宽度10)+配套金属柜体+LED灯条) (2)12厚玻镁板基层 (3)钢龙骨 (4)详见:60-020-08/病房卫生间洗手盆剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 205.51 | 257.22 | 52861.28
108 | 011505001004 | 洗手台 | (1)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板;需做耐刮擦防腐蚀 (3)钢龙骨 (4)含五金配件 (5)按正投影面积计算 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 126.89 | 1065.14 | 135155.61
109 | 011505002015 | 成品助浴凳 | (1)成品助浴凳 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 133 | 196.78 | 26171.74
110 | 011503003013 | 可垂直折叠安全扶手 | (1)可垂直折叠安全扶手 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 448 | 271.23 | 121511.04
111 | 011503003014 | 固定安全抓杆 | (1)靠墙固定安全抓杆 (2)含五金配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 159.6 | 271.23 | 43288.31
112 | 011505002016 | 成品浴巾架 | (1)成品浴巾架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 140 | 196.78 | 27549.2
113 | 011505002017 | 输液挂钩 | (1)输液挂钩 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 140 | 63.28 | 8859.2
114 | 011505002018 | 成品置物架 | (1)成品置物架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 133 | 85.03 | 11308.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 010810001002 | 淋浴帘 | (1)淋浴帘 (2)φ30mm304不锈钢轨道杆 (3)含五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 806.92 | 63.35 | 51118.38
|  | 浮力运动实验康复训练区 |  |  |  |  | 628243.74
116 | 011108001005 | 门槛石 | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂1道 (5)详见:60-001-09/地砖-门槛石-PVC(橡胶)大样图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.12 | 624.33 | 699.25
117 | 011108001006 | 门槛石（有防水） | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)细石混凝土地垄内掺防水剂 (5)水泥基胶泥满填 (6)含4mm厚镀锌角钢、L30*2镀锌角钢、2M12*100膨胀螺栓等 (7)详见:60-001-10、11 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.56 | 730.83 | 409.26
118 | 011102003009 | 防滑地砖楼面 | (1)CT-10 600*1200*9mm厚灰色仿石材瓷砖,同色DTG砂浆擦缝 (2)20厚DS20干硬性水泥砂浆结合层 (3)表面撤水泥粉 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 320.75 | 156.18 | 50094.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
119 | 011102003010 | 防滑地砖楼面-泳池底 | (1)CT-07 300*300*3mm厚蓝色玻璃马赛克,同色DTG砂浆擦缝 (2)20厚DS20干硬性水泥砂浆结合层 (3)表面撤水泥粉 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 176.25 | 156.33 | 27553.16
120 | 011203003007 | 瓷砖墙面-泳池侧 | (1)CT-07 300*300*3mm厚蓝色玻璃马赛克,同色DTG砂浆擦缝 (2)20厚DS20干硬性水泥砂浆结合层 (3)表面撤水泥粉 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 93 | 141.32 | 13142.76
121 | 011503001001 | 浮力运动实验康复训练区不锈钢扶手 | (1)φ50不锈钢管 (2)详见:60-014-01/浮力运动实验康复训练区侧壁墙身剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 6.8 | 484.89 | 3297.25
122 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)ST-02 20mm厚米灰色天然大理石(导弧) (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)高度:100mm (4)12mm厚玻镁板 (5)详见:60-020-02/浮力运动实验康复训练区侧壁墙身剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 86.93 | 63.64 | 5532.23
123 | 011205001018 | (W4)蜂窝铝板/铝单板墙面 | (1)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (2)金属板专用固定龙骨,密拼、专用配套专用镀锌挂钩连接板材于龙骨 (3)20*40*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (4)180*180*5mm镀锌钢板、4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)含轻质隔墙处加固植实 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 51.53 | 507.47 | 26149.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
124 | 011205001019 | 仿真植物造型墙 | (1)仿真植物 (2)包边:MT-01e 2.5mm厚白色铝单板(聚酯粉末喷涂) (3)基层:双层12厚水泥压力板 (4)龙骨:40*60*3镀锌钢管，防腐蚀处理 (5)详见:60-016-02/浮力运动实验康复训练区形象墙剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.07 | 930.47 | 10300.3
125 | 011203003008 | 块料墙面 | (1)CT-14 600*1200*12mm厚米灰色岩板 (2)40*60*3镀锌钢管、L50*5镀锌角钢(防腐蚀处理) (3)配套金属挂件、背栓(防腐蚀处理) (4)详见:60-020-02/浮力运动实验康复训练区侧壁墙身剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 126.44 | 572.71 | 72413.45
126 | 011205001020 | 柱(梁)面装饰 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)MT-29 灰色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (3)封口处:12厚水泥压力板,面刷无机涂料 (4)40*60*3镀锌钢管、20*40*2镀锌钢管(防腐蚀处理) (5)详见:60-019-04、05 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 360.96 | 507.26 | 183100.57
127 | 011203003009 | 岩板柱面 | (1)CT-14 600*1200*12mm厚米灰色岩板 (2)预植锚栓连接件 (3)40*60*3.5镀锌钢管竖龙骨 (4)L50*5镀锌角钢焊接 (5)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (6)详见:60-001-008/岩板包柱剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 100.45 | 616.25 | 61902.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
128 | 011302001023 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)瓦楞铝板配套Z型挂钩 (3)瓦楞铝板配套U型连接螺栓 (4)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (5)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 356.69 | 371.21 | 132406.89
129 | 011303001015 | 富力运动康复区灯槽 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)详见:60-007-06/浮力运动康复区窗帘盒剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.56 | 302.58 | 2892.66
130 | 011303001016 | 无机预涂板窗帘盒（含幕墙侧侧封板） | (1)PL-03 6厚无机预涂板 (2)专用粘结剂粘结 (3)12厚玻镁板基层 (4)40*40*2镀锌钢管 (5)按面层材料展开面积计算 (6)详见:60-007-01、02、03、07、08、09、10 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 38.26 | 333.87 | 12773.87
131 | 011502001015 | 排水沟 | (1)20厚304不锈钢水箅子 (2)CT-10 600*1200仿石材瓷砖 (3)20厚DS20干硬性水泥砂浆结合层,表面撤水泥粉 (4)详见:60-014-01/浮力运动实验康复训练区侧壁墙身剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 67.6 | 378.33 | 25575.11
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 2842577.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
132 | 010805006004 | 暗门 | (1)MT-01e 2.5mm厚白色铝单板(聚酯粉末喷涂) (2)12厚硅酸钙板(看面喷白色无机涂料) (3)镀锌钢管龙骨 (4)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.8 | 661.49 | 5821.11
133 | 010805006005 | 暗门 | (1)WD-01 8mm厚亚光面仿布纹HPL墙板 (2)镀锌钢管龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 163.72 | 546.46 | 89466.43
134 | 010805006006 | 暗门 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板 (2)镀锌钢管龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 73.82 | 546.29 | 40327.13
135 | 010805006007 | 暗门 | (1)CT-16 800*800*9mm厚瓷砖 (2)基层板、龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.66 | 454.66 | 4392.02
136 | 010805006008 | 暗门 | (1)GL-09 8mm厚光面超白钢化彩釉玻璃 (2)双层双面12厚玻镁板 (3)30*50*3镀锌矩管、180°开启铰链、五金配件等 (4)满填30mm厚岩棉,100KG/m3 (5)内侧墙面刮耐水腻子2mm厚,面刷白色无机涂料 (6)详见:60-016-01 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 94.78 | 756.01 | 71654.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
137 | 010808004008 | 金属门窗套 | (1)MT-28 1.0mm厚香槟金不锈钢(304) (2)基层、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1091.59 | 271.03 | 295853.64
138 | 010808001003 | HPL板门窗套 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板 (2)基层、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.09 | 324.51 | 1327.25
139 | 010808004009 | 防火门门套 | (1)1.5mm厚木纹钢板 (2)内灌浆填充 (3)基层、龙骨 (4)详见:04-013-02、03 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 411.36 | 230 | 94612.8
140 | 010808004010 | 防火门门楣 | (1)1.5mm厚木纹钢板 (2)20*40*2镀锌矩管 (3)详见:04-013-03 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 530.3 | 300.04 | 159111.21
141 | 010802001012 | 钢制隔音门(单开门)-GYM****.+[ | (1)钢制隔音门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (4)满足隔音要求 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20.93 | 1123.33 | 23511.3
142 | 010802001013 | 钢制保温门带视窗(单开门)-WM****/M、WM****/T.+ | (1)钢制保温门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)满足保温要求 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.99 | 1123.33 | 3358.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
143 | 010802001014 | 钢制保温门带视窗(单开门)-WM****/MJ | (1)钢制保温门带视窗(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+闭门器+成品防火铰链+其他五金配件 (5)满足保温要求 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.14 | 1369.14 | 5668.24
144 | 010802001015 | 钢质门(单开门)-M****、M****.+[、M****/MJ.+[ | (1)钢质门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.97 | 1123.33 | 61749.45
145 | 010802001016 | 钢质门带视窗(单开门)-M****/T、M****/T/MJ、M****/T.+、M****/T/MJ.+[、M****/M、M****/M.+、M****/M.+[、M****/M/MJ.+[ | (1)钢质门带视窗(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 304.29 | 1243.94 | 378518.5
146 | 010802001017 | 钢质门带视窗(双开门)-M****/T/MJ.+、M****/T/MJ.+[、M****/M.+[、M****/M/MJ.+[ | (1)钢质门带视窗(双开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+闭门器+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 327.06 | 1680.66 | 549676.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
147 | 010802001018 | 钢质门带视窗(子母门)-M****/T.+[ | (1)钢质门带视窗(子母门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 383.18 | 1243.94 | 476652.93
148 | 010802001019 | 负压电动平移门（无障碍卫生间）-FYM****/PY/ZD.+[ | (1)负压电动平移门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+金属扶手+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.28 | 1492.65 | 12359.14
149 | 010802001020 | 负压门（无障碍卫生间）-FYM****.+[ | (1)负压门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+金属扶手+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20.24 | 1194.61 | 24178.91
150 | 010802001021 | 负压门（病房卫生间）-FYM****.+[ | (1)负压门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+铝制百叶+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 281.34 | 1123.33 | 316037.66
151 | 010802001022 | 负压门-FYM****.+[ | (1)负压门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 104.62 | 1123.33 | 117522.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
152 | 010802001023 | 防火玻璃门 | (1)防火玻璃门BLJFM (2)Q235冷弯递归碳钢型材咖色静电粉末喷涂,壁厚2.5mm (3)A类1.5小时防火35mm隔热型复合防火玻璃(玻璃磨砂膜饰面) (4)不锈钢拉手、地弹簧、上下门夹、地锁+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 28.35 | 1174.39 | 33293.96
153 | 010802001024 | 玻璃门（平移门） | (1)玻璃门(平移门)BLYM (2)Q235冷弯递归碳钢型材咖色静电粉末喷涂,壁厚2.5mm、8mm+1.52PVB+8mm夹胶钢化清玻(玻璃磨砂膜饰面) (3)移门轨道+止晃件+安全光栓+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.1 | 964.23 | 15524.1
154 | 011207003021 | GL-10A类1小时防火玻璃隔断系统 | (1)GL-10A类1小时防火玻璃隔断系统 (2)Q235冷弯递归碳钢型材咖色静电粉末喷涂,壁厚2.5mm (3)A类1小时防火25mm隔热型复合防火玻璃(玻璃磨砂膜饰面) (4)含所有五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 32.69 | 1608.32 | 52575.98
155 | 011207001016 | 玻璃隔断上方防火封堵 | (1)双面双层9mm厚硅酸钙板 (2)40*40*3mm热镀锌方通，内部满填防火岩棉(容重100kg/m3) (3)热镀锌角码、膨胀螺栓等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 37.35 | 251.21 | 9382.69
|  | 固定家具 |  |  |  |  | 2077095.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
156 | 011501001012 | 护士站 | (1)规格:800*1100mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)ST-04 12mm棕色亚克力人造石 (4)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (5)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (6)12厚玻镁板基层、30*30*2镀锌矩管 (7)含五金配件等 (8)详见:63-005-01、02 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3.2 | 4864.09 | 15565.09
157 | 011501001013 | 治疗柜 | (1)规格:600*2500mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)6mm厚钢化玻璃柜门 (5)含龙骨、基层板、1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-016-01~03、63-008-02 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 30 | 5271.77 | 158153.1
158 | 011501001014 | 茶水柜 | (1)规格:L型1700*1290*880mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)15厚玻镁板、10厚防火防潮背板、L40*3镀锌角钢等 (5)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-017-06 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 14 | 6513.62 | 91190.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
159 | 011501001015 | 病房衣柜 | (1)规格:1000*600*2900mm (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、成品挂衣杆、五金配件等 (4)详见:63-013-04、05 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 313.89 | 2260.14 | 709435.34
160 | 011501001016 | 护理单元护士站服务台 | (1)规格:L型9575*2705*1100mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)ST-04 12mm棕色亚克力人造石 (4)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (5)MT-28 1.0mm厚香槟金不锈钢，H=100mm (6)12厚玻镁板基层、30*30*2镀锌矩管 (7)含暗藏灯带、五金配件等 (8)详见:63-007 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 12 | 42447.78 | 509373.36
161 | 011501001017 | 护理单元护士站柜体-吊柜 | (1)规格:3850*400*800mm (2)MT-19 1.2mm厚白色钢板(聚酯预辊涂) (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、五金配件等 (4)详见:63-008-01 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 46.2 | 1876.09 | 86675.36
162 | 011501001018 | 护理单元护士站柜体-地柜 | (1)规格:3850*600*900mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板(需做耐刮擦防腐蚀) (4)12厚玻镁板基层、40*20*2矩管 (5)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-008-01 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 46.2 | 2860.8 | 132168.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
163 | 011501001019 | 茶点准备间柜体 | (1)规格:3900*600*850mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)WD-05 实木颗粒板(木色) (4)12厚玻镁板基层、L30*3镀锌角钢 (5)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-008-03 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3.9 | 3056.17 | 11919.06
164 | 011501001020 | 药疗柜体 | (1)规格:L型3695*2350*2500mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)6mm厚钢化玻璃、8mm厚钢化玻璃柜门 (5)含龙骨、基层板、五金配件等 (6)详见:63-009-01 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 12 | 2203.98 | 26447.76
165 | 011501001021 | 医疗用房诊室洗手台 | (1)规格:700*620*1100mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)WD-05 实木颗粒板(木色) (4)12厚玻镁板基层、L30*3镀锌角钢 (5)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-009-02 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 45.5 | 2340.68 | 106500.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
166 | 011501001022 | 护理层开水间柜体 | (1)规格:1415*600*850mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (4)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (5)12厚玻镁板基层、L30*3镀锌角钢 (6)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (7)详见:63-009-04 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1.42 | 3917.05 | 5562.21
167 | 011501001023 | 单人间-治疗室衣柜 | (1)规格:2150*600*2700mm (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、成品挂衣杆、五金配件等 (4)详见:63-010-01 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 20.9 | 2163.15 | 45209.84
168 | 011501001024 | 单人间衣柜 | (1)规格:1750*675*2800mm (2)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)含龙骨、基层板、成品飞机合页、成品挂衣杆、五金配件等 (5)详见:63-010-02 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 57.38 | 2271.22 | 130322.6
169 | 011501001025 | 18F休息厅-操作台 | (1)规格:3170*1200*1100mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-19 1.2mm厚白色钢板 (4)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (5)含龙骨、基层板、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-010-04 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 1 | 8429.64 | 8429.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
170 | 011501001026 | 18F休息厅-开放吧台 | (1)规格:U型3170*1200*1100mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)8mm钢化玻璃 (4)MT-19 1.2mm厚白色钢板 (5)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (6)含龙骨、基层板、1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (7)详见:63-011-01 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 1 | 15706.24 | 15706.24
171 | 011501001027 | 18F休息厅-开放吧台 | (1)规格:7800*800*2600mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-19 1.2mm厚白色钢板 (4)定制白色铝合金套管固定+成品玻璃器皿 (5)含龙骨、基层板、1mm铝箔板防潮、拉直器、五金配件等 (6)详见:63-012 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 1 | 24435.18 | 24435.18
合计 | [6 empty] | 29532330.12

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 30937762.95 | 9 | 2784398.67
合 计 | [5 empty] | 2784398.67

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-北塔 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计