## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） | 44577471.18 | 1065164.44 |  | 4012486.85
合计 |  | 44577471.18 | 1065164.44 |  | 4012486.85
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 34777441.75
1.1 | 隔墙 |  | 9583580.23
1.2 | 幕墙与内隔墙封堵做法 |  | 248537.01
1.3 | 楼地面工程 |  | 4186527.16
1.4 | 楼地面工程-踢脚线 |  | 216675.67
1.5 | 墙柱面装饰工程（房间做法表） |  | 5281637.9
1.6 | 墙柱面装饰工程--节点图 |  | 434663.17
1.7 | 独立柱装饰 |  | 31429.99
1.8 | 天棚工程（房间做法表） |  | 6085391.69
1.9 | 天棚工程-节点图 |  | 1082480.6
1.10 | 其他工程 |  | 448311.04
1.11 | 其他工程：无障碍卫生间、医护卫生间、公共男卫、女卫、卫生间、第三卫、更衣、淋浴、卫生间前室、母婴室 |  | 213319.56
1.12 | 其他工程：病房卫生间 |  | 953148.84
1.13 | 门窗工程 |  | 3674222.27
1.14 | 固定家具 |  | 2337516.62
2 | 措施项目 |  | 1648118.35
2.1 | 安全文明施工 |  | 1065164.44
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 923722.86
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 141441.58
2.2 | 其他措施项目费 |  | 582953.91
3 | 其他项目 |  | 4471202.45
3.1 | 暂列金额 |  | 4012486.85
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 3680708.63
合计 |  |  | 44577471.18
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 隔墙 |  |  |  |  | 9583580.23
1 | 011205001001 | 隔声墙 | (1)双层12厚硅酸钙板 (2)满填70厚100K岩棉 (3)75系列轻钢龙骨基层 (4)详见:60-006-01/隔声墙体构造图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4696.09 | 149.01 | 699764.37
2 | 011207001001 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)双层双面12厚石膏板 (2)100系列轻钢龙骨 (3)内填满填岩棉,120Kg/m³ (4)含门窗洞、转角等位置附加的龙骨、与幕墙交界处封堵封边、及其他五金配件等 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4582.64 | 266.27 | 1220219.55
3 | 011207001002 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)双面10厚硅酸钙板 (2)竖向加强轻钢龙骨100×60×1mm(H型) (3)内填满填岩棉,100KG/m³ (4)含门窗洞、转角等位置附加的龙骨、与幕墙交界处封堵封边、及其他五金配件等 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 322.64 | 331.04 | 106806.75
4 | 011207003001 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房 (2)面层:WD-04木纹HPL墙板(双面) (3)基层:双面10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留医疗设备带孔位、预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2851.18 | 891.69 | 2542368.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 011207003002 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(双面) (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉、电视处15厚硅酸钙板加固 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:预留电视机位置、含预留门洞、洞口收边、转角处理、与幕墙交界处封堵封边等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2645.14 | 861.03 | 2277544.89
6 | 011207003003 | 一体化墙板 | (1)位置:病房衣柜处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)基层:双层10厚硅酸钙板+满填100KG/m³岩棉 (4)龙骨:铝合金导轨、镀锌钢管、加强轻钢龙骨、加固埋件 (5)其他:转角处理等费用，基层、龙骨至楼板底、面层至吊顶底 (6)按隔墙外围尺寸面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1285.91 | 629.39 | 809338.89
7 | 011207003004 | 一体化墙板 | (1)位置:两人间、三人间病房建筑墙体处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)龙骨:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件 (4)其他:含预留门洞、洞口收边、转角处理等费用 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2897.76 | 375.57 | 1088311.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 011207003005 | 一体化墙板-带暗门 | (1)位置:两人间、三人间病房晾衣间处 (2)面层:WD-01仿布纹HPL墙板(单面) (3)其他:铝合金龙骨、镀锌钢管、加固埋件、暗门拉手、合页、与幕墙交界处封堵封边等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 410.28 | 530.41 | 217616.61
9 | 011502001001 | 一体化墙板-置物台 | (1)规格:275*80mm (2)位置:锚固在电视背景墙上 (3)面层:MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)龙骨:40*40*2镀锌钢管、加固埋件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 741.3 | 271.2 | 201040.56
10 | 011501001001 | 储物柜 | (1)位置:两人间、三人间病房储物柜 (2)规格:高度3000mm，截面综合考虑 (3)材质:WD-01仿布纹HPL墙板、MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)其他:基层板、铝合金龙骨、加固埋件、柜门拉手、合页等相关金属配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 159.76 | 2632.5 | 420568.2
|  | 幕墙与内隔墙封堵做法 |  |  |  |  | 248537.01
11 | 011207001003 | 内隔墙与幕墙金属框间封堵 | (1)6mm厚无机预涂板,颜色同幕墙金属立档 (2)双面单层12厚高强石膏基阻燃板 (3)20x40x2镀锌钢管，内填120Kg/m3岩棉 (4)缝隙填补防火密封胶 (5)详见:内隔墙与幕墙金属框间封堵(1、2) (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 429.47 | 276.77 | 118864.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 011205001002 | 幕墙与顶.地相接封堵节点图 | (1)2mm厚铝单板 (2)铝合金加强筋(阳极氧化) (3)详见:幕墙与顶.地相接封堵节点图(3) (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 411.15 | 315.39 | 129672.6
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 4186527.16
13 | 011108001001 | 门槛石 | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂1道 (5)详见:60-001-09/地砖-门槛石-PVC(橡胶)大样图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 216.63 | 621.92 | 134726.53
14 | 011108001002 | 门槛石（有防水） | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)六面满涂防污剂,看面做晶面处理 (3)20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)细石混凝土地垄内掺防水剂 (5)水泥基胶泥满填 (6)含4mm厚镀锌角钢、L30*2镀锌角钢、2M12*100膨胀螺栓等 (7)详见:60-001-10、11 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.4 | 728.27 | 39617.89
15 | 011102003001 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-05 300*300mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3827.91 | 127.58 | 488364.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011102003002 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-11 600*1200mm米白色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 28.81 | 164.5 | 4739.25
17 | 011102003003 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-18 800*800mm仿大理石纹理瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1262.9 | 126.83 | 160173.61
18 | 011102003004 | (F3、F11~F15)地砖楼面 | (1)CT-19 600*600mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)5厚专用陶瓷砖胶粘剂结合层 (3)设置5mm宽不锈钢伸缩缝，间距不大于8m (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1716.21 | 127.07 | 218078.8
19 | 011101005001 | (F8)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5607.84 | 198.11 | 1110969.18
20 | 011101005002 | (F8)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-16 2.0厚深灰色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 528.13 | 198.11 | 104627.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 011101005003 | (F8)同质透心PVC地板卷材楼面 | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)防静电地板胶粘合剂 (3)镘刮3mm厚水泥自流平找平 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7394.68 | 198.11 | 1464960.05
22 | 010506024001 | 盲道钉 | (1)φ35X5MM不锈钢菠萝纹圆点盲道钉 (2)详见:60-002-09/无障碍电梯呼叫按钮前提示盲道 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 16 | 219.62 | 3513.92
23 | 011502001002 | 成品不锈钢收口条 | (1)成品不锈钢收口条(色同相邻) (2)部位:石材与PVC/橡胶交界处 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 31.14 | 23.11 | 719.65
24 | 011502001003 | 淋浴隔断挡水条 | (1)ST-17 15mm厚大理石 (2)20厚DSM15 砂浆结合层 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 31.07 | 139.16 | 4323.7
25 | 010809001001 | 石材窗台板（医疗街、病房） | (1)ST-17 15mm厚大理石,同色云石胶擦缝 (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌矩管龙骨、40*30木龙骨 刷三遍防火涂料 (4)成品不锈钢收边条(色同相邻) (5)按石材展开面积计算 (6)详见:60-002-08、10 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 690.67 | 654.02 | 451711.99
|  | 楼地面工程-踢脚线 |  |  |  |  | 216675.67
26 | 011105004001 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 401.39 | 19.08 | 7658.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 011105004002 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨饰面墙） | (1)OT-03 2.0厚灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 2679.83 | 22.45 | 60162.18
28 | 011105004003 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-16 2.0厚深灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 142.92 | 19.08 | 2726.91
29 | 011105004004 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨墙饰面） | (1)OT-16 2.0厚深灰色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 391.21 | 22.45 | 8782.66
30 | 011105004005 | (B1)同质透心PVC地板卷材（建筑墙面） | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 219.1 | 19.08 | 4180.43
31 | 011105004006 | (B1)同质透心PVC地板卷材（龙骨饰面墙） | (1)OT-19 2.0厚暖色同质透心PVC地胶 (2)高度:100mm (3)配套挂件 (4)12mm厚玻镁板 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1923.01 | 22.45 | 43171.57
32 | 011105006001 | (B2)金属踢脚线（建筑墙面） | (1)成品不锈钢踢脚线 (2)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢 (3)高度:100mm (4)固定2厚金属卡件,间距300 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 317.32 | 31.71 | 10062.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 011105006002 | (B2)金属踢脚线（龙骨饰面墙） | (1)成品不锈钢踢脚线 (2)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢 (3)高度:100mm (4)固定2厚金属卡件,间距300 (5)12mm厚玻镁板 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 2278.54 | 35.08 | 79931.18
|  | 墙柱面装饰工程（房间做法表） |  |  |  |  | 5281637.9
34 | 011403001001 | (W1)医用无机涂料 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)面漆两度封底漆一道 (3)满刮3mm厚面层耐水腻子分遍找平(最薄处) (4)土建完成基层抹灰墙面 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 14183.69 | 73.95 | 1048883.88
35 | 011203003001 | (W2、W3)瓷砖墙面 | (1)CT-06 300*600mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)8mm厚双面抹胶专用瓷砖粘结剂结合层 (3)土建完成基层抹灰墙面 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 12776.16 | 146.01 | 1865447.12
36 | 011203003002 | (W2、W3)瓷砖墙面 | (1)CT-16 800*800mm瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)8mm厚双面抹胶专用瓷砖粘结剂结合层 (3)土建完成基层抹灰墙面 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 803.26 | 136.25 | 109444.18
37 | 011207001004 | (W6)无机预涂板墙面 | (1)PL-01 6mm厚无机预涂板 (2)专用粘结剂粘结 (3)10厚高强石膏基阻燃板 (4)50*20*0.6轻钢覆面龙骨、0.8mm厚轻钢龙骨50U型固定夹 (5)M10不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 997.33 | 213.81 | 213239.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 011207001005 | (W7)HPL墙板墙面 | (1)WD-02 8mm厚亚光面仿布纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40mmx42x2mm铝合金扣片 (3)14mmx54mmx1.5mm厚铝合金U型骨、20x32x1.5铝合金C型龙骨、30x60x2.5mmC型龙骨 (4)5x40mm不锈钢螺丝及胶塞 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4738.06 | 366.2 | 1735077.57
39 | 011207001006 | (W7)HPL墙板墙面 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40mmx42x2mm铝合金扣片 (3)14mmx54mmx1.5mm厚铝合金U型骨、20x32x1.5铝合金C型龙骨、30x60x2.5mmC型龙骨 (4)5x40mm不锈钢螺丝及胶塞 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 836.85 | 366.2 | 306454.47
40 | 011207001007 | (W8)装配式墙面及土建柱上安装插座/开关包饰 | (1)10厚硅酸钙板 (2)50*20*0.6轻钢覆面龙骨、0.8mm厚轻钢龙骨 (3)50U型固定夹,M10不锈钢膨胀螺栓 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 34.76 | 88.94 | 3091.55
|  | 墙柱面装饰工程--节点图 |  |  |  |  | 434663.17
41 | 011207001008 | 电梯门头饰面-患者电梯厅 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (4)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)原墙面开洞后灌满C20 以上强度水泥砂浆埴实 (6)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 48.22 | 435.05 | 20978.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 010808004001 | 电梯门门套-患者电梯厅 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (2)40*20*2镀锌钢管、40*60*3.5镀锌钢管 (3)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (4)详见:60-004-03/电梯(患者)门套剖面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 144.67 | 443.46 | 64155.36
43 | 010808004002 | 电梯门头饰面-医护、后勤梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)30*20*2镀锌钢管 (3)详见:60-006-08、09/电梯(医护、后勤)门套剖面图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 92.32 | 395.45 | 36507.94
44 | 010808004003 | 电梯门门套-医护、后勤梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)30*20*2镀锌钢管 (3)详见:60-006-08、09/电梯(医护、后勤)门套剖面图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 246.18 | 424.92 | 104606.81
45 | 010808004004 | 电梯门门套-污物梯 | (1)MT-08 1.5mm厚原色喷砂不锈钢(304) (2)12厚玻镁板基层 (3)40*20*2镀锌钢管 (4)详见:60-013-03、04污物梯电梯门套剖面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 30.77 | 396.73 | 12207.38
46 | 011207001009 | 电视背景不锈钢饰面 | (1)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢(304；需做耐刮擦防腐蚀) (2)12厚玻镁板基层 (3)详见:60-016-03 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 70.22 | 334.9 | 23516.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 011207001010 | 彩釉玻璃饰面 | (1)GL-09 8mm厚光面超白钢化彩釉玻璃 (2)双层12厚玻镁板 (3)Q75型轻钢龙骨系统、五金配件等 (4)满填50mm厚岩棉,100KG/m3 (5)详见:60-016-01 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 285.2 | 521.67 | 148780.28
48 | 011203003003 | 卫生间矮墙 | (1)CT-02 600*1200mm灰色瓷砖,厚度≥9mm,同色DTG砂浆擦缝 (2)墙砖胶粘剂 (3)10厚1:2.5水泥砂浆找平 (4)钢丝网一道 (5)10厚水泥压力板 (6)L50*5镀锌角钢,防腐蚀处理 (7)详见:60-018-08 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 69.06 | 255.94 | 17675.22
49 | 010809001002 | 卫生间矮墙石材台板 | (1)ST-08 20mm厚灰色无机人造石,同色云石胶擦缝 (2)基层板 (3)详见:60-018-08 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 14.99 | 415.97 | 6235.39
|  | 独立柱装饰 |  |  |  |  | 31429.99
50 | 011205001003 | 铝板包柱 | (1)MT-01e 2.5mm厚白色铝单板(聚酯粉末喷涂) (2)配套铝合金连接件 (3)40*60*3.5镀锌钢管竖龙骨、40*20*2镀锌钢管横龙骨 (4)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (5)详见:60-001-05/铝单板(柱头无灯带)包住剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 57.05 | 550.92 | 31429.99
|  | 天棚工程（房间做法表） |  |  |  |  | 6085391.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 011302001001 | (C2)轻钢龙骨高强石膏基阻燃板+医用无机涂料吊顶 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)一底二面 (3)2厚面层耐水腻子分三遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)阴角处用纸带、阳角处用专用0.35厚铝合金护角条外批腻子 (5)硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定,@<200 (6)单层10mm厚硅酸钙板,自攻螺丝拧牢(做防锈处理) (7)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900,CB50x20x0.6轻钢龙骨轻钢次龙骨@300 (8)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (9)预留检修口开孔、相关五金配件 (10)钢筋混凝土楼板 (11)建筑超高降效增加费 (12)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2485.32 | 246.83 | 613451.54
52 | 011302001002 | (C3)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | (1)GB-03 600*600*16mm厚硅酸钙板 (2)采用1.2厚10*10W型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢次龙骨,架于T型轻钢主龙骨之间,间距与板规格相同 (4)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢主龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (5)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (6)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (7)预留检修口开孔、相关五金配件 (8)钢筋混凝土楼板 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3973.33 | 173.96 | 691200.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 011302001003 | (C3)轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | (1)GB-04 600*1200*16mm厚硅酸钙板 (2)采用1.2厚10*10W型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢次龙骨,架于T型轻钢主龙骨之间,间距与板规格相同 (4)宽带凹槽T型32x24x1.0轻钢主龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (5)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (6)∅10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (7)预留检修口开孔、相关五金配件 (8)钢筋混凝土楼板 (9)建筑超高降效增加费 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2934.78 | 173.96 | 510534.33
54 | 011302001004 | (C4)轻钢龙骨铝扣板吊顶 | (1)MT-17a 300*300*0.8mm厚白色铝扣板(聚酯粉末喷涂) (2)1.0厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)铝扣板配套1.0厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (4)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (5)∅8钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2554.27 | 188.25 | 480841.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
55 | 011302001005 | (C4)轻钢龙骨铝扣板吊顶 | (1)MT-17c 600*1200*1.2mm厚白色铝扣板(聚酯粉末喷涂) (2)1.0厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 (3)铝扣板配套1.0厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与板规格相同 (4)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (5)∅8钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1300.15 | 208.02 | 270457.2
56 | 011302001006 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)瓦楞铝板配套Z型挂钩、瓦楞铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2465.88 | 369.82 | 911931.74
57 | 011302001007 | (C5)轻钢龙骨瓦楞铝板吊顶 | (1)MT-17d 2mm厚白色铝单板 (2)铝板配套Z型挂钩、铝板配套U型连接螺栓 (3)CS60*27*1.5轻钢龙骨轻钢主龙骨@900 (4)φ10钢筋吊杆@900,扩底型机械锚栓或特殊倒锥形化学锚栓连接主体结构 (5)预留检修口开孔、相关五金配件 (6)钢筋混凝土楼板 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6884.88 | 374.92 | 2581279.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 011302001008 | 型钢反向支撑 | (1)L50*5镀锌角钢 (2)高度综合考虑 (3)详见:60-003-03/吊顶反支撑大样图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 317.33 | 31.71 | 10062.53
59 | 011302001009 | 型钢转换层 | (1)L50*5镀锌角钢 (2)高度综合考虑 (3)详见:60-003-04/吊顶转换层大样图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 124.38 | 125.69 | 15633.32
|  | 天棚工程-节点图 |  |  |  |  | 1082480.6
60 | 011303001001 | 无机预涂板窗帘盒（含幕墙侧侧封板） | (1)PL-03 6厚无机预涂板 (2)专用粘结剂粘结 (3)12厚玻镁板基层 (4)40*40*2镀锌钢管 (5)按展开面积计算 (6)详见:60-007-01、02、03、07、08、09、10 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1557.5 | 331.89 | 516918.68
61 | 011303001002 | 窗帘盒 | (1)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (2)10mm厚高强石膏基阻燃板 (3)12厚玻镁板基层 (4)40*40*2镀锌钢管 (5)按展开面积计算 (6)详见:60-007-05、60-021-02 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 167.04 | 304.19 | 50811.9
62 | 011303001003 | 灯槽 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm;聚酯粉末喷涂) (2)12厚玻镁板基层 (3)按展开面积计算 (4)详见:60-007-05、60-021-02 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 108.86 | 430.07 | 46817.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 011303001004 | 电梯厅(患者)灯槽-做圆角 | (1)规格:80*125mm (2)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (3)10mm厚高强石膏基阻燃板+12厚玻镁板基层 (4)按展开面积计算 (5)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 50.83 | 300.77 | 15288.14
64 | 011303001005 | 电梯厅(患者)灯槽 | (1)规格:80*125mm (2)PT-01 白色医用耐擦洗抗菌无机涂料 (3)10mm厚高强石膏基阻燃板+12厚玻镁板基层 (4)20*40*3镀锌钢管 (5)按展开面积计算 (6)详见:60-004-05/电梯(患者)门套剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 50.83 | 448.96 | 22820.64
65 | 011302001010 | 软膜天花 | (1)MA-01 0.2mm厚A类透光软膜 (2)MT-01f 1.2mm厚米色铝单板(聚酯粉末喷涂) (3)20*40*2镀锌钢管 (4)按投影面积计算 (5)详见:60-017-06/护理单元护士站天花剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 73.13 | 535.83 | 39185.25
66 | 011303001006 | 走道窗帘盒 | (1)PL-03 6厚无机预涂板 (2)12厚玻镁板基层 (3)40*40*2镀锌钢管龙骨 (4)按展开面积计算 (5)详见:60-004-04/医疗街吊顶剖面图 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.57 | 304.67 | 12055.79
67 | 011303001007 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)ABS材质，防冷凝水 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1129.06 | 239.76 | 270703.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 011502001004 | 嵌入式轨道 | (1)内嵌入式输液挂钩轨道、嵌入式隐私帘轨道 (2)建筑超高降效增加费 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 956.8 | 44.49 | 42568.03
69 | 011303001008 | 挡烟垂壁收口 | (1)MT-01 白色瓦楞铝板(面层1.0mm+瓦楞芯9mm) (2)40*20*2镀锌钢管 (3)白色铝单板收口条 (4)详:60-013-02 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 123.31 | 262.04 | 32312.15
70 | 011303003001 | 电动挡烟垂壁 | (1)电动挡烟垂壁 (2)无机纤维织物 (3)含龙骨、侧封板、固定螺栓等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 73.86 | 446.78 | 32999.17
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 448311.04
71 | 011204003001 | 包管 | (1)12厚水泥压力板 (2)铺钉φ0.6@10金属网一层 (3)10mm厚DPM20砂浆找平 (4)L30*30*3镀锌角钢 (5)M8膨胀螺栓 (6)详见:60-006-03/包管(墙砖)阳角剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.01 | 138.8 | 5969.79
72 | 011204003002 | 包管 | (1)12厚水泥压力板 (2)满刮腻子一道找平 (3)108胶水溶液一道 (4)L30*30*3镀锌角钢 (5)M8膨胀螺栓 (6)详见:60-006-04/包管(涂料)阳角剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.01 | 122.46 | 5267
73 | 011207001011 | 明装消火栓包封 | (1)12厚玻镁板基层 (2)接缝处粘贴防裂网格布 (3)75型轻钢龙骨 (4)60-019-06、07/明装消火栓包封剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 100.41 | 92.3 | 9267.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 011502001005 | 电动防盗卷收边 | (1)MT-28 1.0mm厚香槟金不锈钢(304) (2)详见:60-010-01/门诊收费窗口剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 28.85 | 238.97 | 6894.28
75 | 011302001011 | 防火卷帘底板 | (1)2厚铝合金板饰面(颜色同相邻天花) (2)详见:60-006-16/防火卷帘剖面图 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23.08 | 302.32 | 6977.55
76 | 011502001006 | 不锈钢防撞条 | (1)2厚不锈钢阳角条(表面静电氟碳喷涂) (2)防撞条导R10圆角 (3)详见:60-006-02/墙砖阳角剖面图 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 598.98 | 49.19 | 29463.83
77 | 011503003001 | PVC医疗扶手(木纹) | (1)OT-13 仿木纹PVC扶手(内嵌入LED线性灯) (2)铝合金支架 (3)M10螺栓连接@1200 (4)40*60*3.5镀锌钢管横向拉通设置 (5)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 718.43 | 259.26 | 186260.16
78 | 011503003002 | PVC活动室扶手(木纹) | (1)OT-13 仿木纹PVC扶手 (2)铝合金支架 (3)M10螺栓连接@1200 (4)40*60*3.5镀锌钢管横向拉通设置 (5)180*180*5mm镀锌钢板,4*M12不锈钢膨胀螺栓 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 43.4 | 259.26 | 11251.88
79 | 011503003003 | 抗菌PVC防撞条 | (1)2MM厚抗菌PVC防撞条 (2)M10螺栓连接@1200 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 756.51 | 237.45 | 179633.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 011502001007 | 挂画轨道 | (1)嵌入式挂画轨道 (2)建筑超高降效增加费 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 174.29 | 42.03 | 7325.41
|  | 其他工程：无障碍卫生间、医护卫生间、公共男卫、女卫、卫生间、第三卫、更衣、淋浴、卫生间前室、母婴室 |  |  |  |  | 213319.56
81 | 011505003001 | 卫生间镜面 | (1)GL-08 6mm厚超白镜银镜(背覆防爆膜) (2)双层 12厚玻镁板 (3)1.2mm厚咖色不锈钢收边 (4)20*40*2镀锌钢管 (5)内嵌1.2厚不锈钢盒 (6)详见:60-018-03/卫生间水盆墙身剖面图 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 49.52 | 376.11 | 18624.97
82 | 011505003002 | 镜面玻璃（无障碍卫生间） | (1)GL-08 6mm厚超白镜银镜(背覆防爆膜) (2)含基层板、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 19.55 | 188.52 | 3685.57
83 | 011505001001 | 洗手台（含儿童位） | (1)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (2)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (3)L30*3镀锌角钢龙骨、基层板 (4)含五金配件 (5)详见:60-018-03/卫生间水盆墙身剖面图 (6)按正投影面积计算 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 26.23 | 1179.32 | 30933.56
84 | 011207003006 | 成品厕所隔断 | (1)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板隔断(需做耐刮擦防腐蚀) (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 266.36 | 360.79 | 96100.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 011207003007 | 成品小便斗隔断 | (1)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板隔断(需做耐刮擦防腐蚀) (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.11 | 375.4 | 1167.49
86 | 011503003004 | 可垂直折叠安全扶手 | (1)可垂直折叠安全扶手 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 24.5 | 270.63 | 6630.44
87 | 011503003005 | 固定安全抓杆 | (1)靠墙固定安全抓杆 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 118.71 | 270.63 | 32126.49
88 | 011505002001 | 成品置物架 | (1)成品置物架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 77 | 84.67 | 6519.59
89 | 011505002002 | 成品金属挂杆 | (1)成品金属挂杆 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 26 | 375.7 | 9768.2
90 | 011505002003 | 金属挂钩 | (1)金属挂钩 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 58 | 54.72 | 3173.76
91 | 011505002004 | 纸巾盒 | (1)纸巾盒 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 21 | 57.27 | 1202.67
92 | 011505002005 | 成品收集口 | (1)1.2厚304不锈钢盒 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 40 | 84.67 | 3386.8
|  | 其他工程：病房卫生间 |  |  |  |  | 953148.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 011505003003 | 成品镜箱 | (1)GL-14 成品镜箱(8mm厚银镜背覆防爆膜+1.2mm厚304咖色不锈钢边框(宽度10)+配套金属柜体+LED灯条) (2)12厚玻镁板基层 (3)钢龙骨 (4)详见:60-020-08/病房卫生间洗手盆剖面图 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 411.02 | 256.62 | 105475.95
94 | 011505001002 | 洗手台 | (1)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板;需做耐刮擦防腐蚀 (3)钢龙骨 (4)含五金配件 (5)按正投影面积计算 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 253.78 | 1061.54 | 269397.62
95 | 011505002006 | 成品助浴凳 | (1)成品助浴凳 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 266 | 196.42 | 52247.72
96 | 011503003006 | 可垂直折叠安全扶手 | (1)可垂直折叠安全扶手 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 896 | 270.63 | 242484.48
97 | 011503003007 | 固定安全抓杆 | (1)靠墙固定安全抓杆 (2)含五金配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 319.2 | 270.63 | 86385.1
98 | 011505002007 | 成品浴巾架 | (1)成品浴巾架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 280 | 196.42 | 54997.6
99 | 011505002008 | 输液挂钩 | (1)输液挂钩 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 280 | 63.07 | 17659.6
100 | 011505002009 | 成品置物架 | (1)成品置物架 (2)含五金配件 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 266 | 84.67 | 22522.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 010810001001 | 淋浴帘 | (1)淋浴帘 (2)φ30mm304不锈钢轨道杆 (3)含五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1613.84 | 63.19 | 101978.55
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 3674222.27
102 | 010805006001 | 暗门 | (1)WD-01 8mm厚亚光面仿布纹HPL墙板 (2)镀锌钢管龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 190.44 | 586.23 | 111641.64
103 | 010805006002 | 暗门 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板 (2)镀锌钢管龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 331.38 | 552.47 | 183077.51
104 | 010805006003 | 暗门 | (1)CT-16 800*800*9mm厚瓷砖 (2)基层板、龙骨 (3)含暗藏磁碰、180°开启铰链等五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 84.64 | 484.68 | 41023.32
105 | 010808004005 | 金属门窗套 | (1)MT-28 1.0mm厚香槟金不锈钢(304) (2)基层、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1285.52 | 270.5 | 347733.16
106 | 010808001001 | HPL板门窗套 | (1)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL墙板 (2)基层、龙骨 (3)建筑超高降效增加费 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 57.84 | 324.05 | 18743.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
107 | 010808004006 | 防火门门套 | (1)1.5mm厚木纹钢板 (2)内灌浆填充 (3)基层、龙骨 (4)详见:04-013-02、03 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 484.44 | 229.48 | 111169.29
108 | 010808004007 | 防火门门楣 | (1)1.5mm厚木纹钢板 (2)20*40*2镀锌矩管 (3)详见:04-013-03 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 624.51 | 299.07 | 186772.21
109 | 010802001001 | 钢制隔音门(单开门)-GYM****.+[ | (1)钢制隔音门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (4)满足隔音要求 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 24.65 | 1122.43 | 27667.9
110 | 010802001002 | 钢制保温门带视窗(单开门)-WM****/M、WM****/T.+ | (1)钢制保温门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)满足保温要求 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.52 | 1122.43 | 3950.95
111 | 010802001003 | 钢制保温门带视窗(单开门)-WM****/MJ | (1)钢制保温门带视窗(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+闭门器+成品防火铰链+其他五金配件 (5)满足保温要求 (6)建筑超高降效增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.88 | 1340.5 | 6541.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
112 | 010802001004 | 钢质门(单开门)-M****、M****.+[、M****/MJ.+[ | (1)钢质门(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.12 | 1122.43 | 11358.99
113 | 010802001005 | 钢质门带视窗(单开门)-M****/T、M****/T/MJ、M****/T.+、M****/T/MJ.+[、M****/M、M****/M.+、M****/M.+[、M****/M/MJ.+[ | (1)钢质门带视窗(单开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 291.64 | 1243.03 | 362517.27
114 | 010802001006 | 钢质门带视窗(双开门)-M****/T/MJ.+、M****/T/MJ.+[、M****/M.+[、M****/M/MJ.+[ | (1)钢质门带视窗(双开门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+闭门器+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 318.78 | 1464.4 | 466821.43
115 | 010802001007 | 钢质门带视窗(子母门)-M****/T.+[ | (1)钢质门带视窗(子母门) (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)带6mm厚钢化玻璃视窗、阳极氧化铝本色视窗框 (4)不锈钢分体式锁具+把手+成品防火铰链+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 779.24 | 1243.03 | 968618.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
116 | 010802001008 | 负压门-FYM****.+[ | (1)负压门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 306.82 | 1122.43 | 344383.97
117 | 010802001009 | 负压门（病房卫生间）-FYM****.+[ | (1)负压门 (2)门扇50mm厚、门扇钢板0.8mm厚，面板做静电喷涂饰面、木纹转印处理 (3)不锈钢分体式锁具+把手+铝制百叶+气密下沉条+成品防火铰链+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 372.6 | 1122.43 | 418217.42
118 | 010802001010 | 防火玻璃门 | (1)防火玻璃门BLJFM (2)Q235冷弯递归碳钢型材咖色静电粉末喷涂,壁厚2.5mm (3)A类1.5小时防火35mm隔热型复合防火玻璃(玻璃磨砂膜饰面) (4)不锈钢拉手、地弹簧、上下门夹、地锁+其他五金配件 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 33.39 | 1173.55 | 39184.83
119 | 010802001011 | 玻璃门（平移门） | (1)玻璃门(平移门)BLYM (2)Q235冷弯递归碳钢型材咖色静电粉末喷涂,壁厚2.5mm、8mm+1.52PVB+8mm夹胶钢化清玻(玻璃磨砂膜饰面) (3)移门轨道+止晃件+安全光栓+其他五金配件 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 18.96 | 963.44 | 18266.82
120 | 011207001012 | 玻璃隔断上方防火封堵 | (1)双面双层9mm厚硅酸钙板 (2)40*40*3mm热镀锌方通，内部满填防火岩棉(容重100kg/m3) (3)热镀锌角码、膨胀螺栓等 (4)建筑超高降效增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 26.18 | 249.51 | 6532.17
|  | 固定家具 |  |  |  |  | 2337516.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 011501001002 | 茶水柜 | (1)规格:600*880mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)15厚玻镁板、10厚防火防潮背板、L40*3镀锌角钢等 (5)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:(63-017-01、03、04) (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 9.92 | 3076.58 | 30519.67
122 | 011501001003 | 治疗柜 | (1)规格:600*2500mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板(需做耐刮擦防腐蚀) (4)6mm厚钢化玻璃柜门 (5)含龙骨、基层板、1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-016-01~03、63-008-02 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 36.88 | 5260.79 | 194017.94
123 | 011501001004 | 病房衣柜 | (1)规格:1000*600*2900mm (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板(需做耐刮擦防腐蚀) (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、成品挂衣杆、五金配件等 (4)详见:63-013-04、05 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 447.34 | 2249.16 | 1006139.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
124 | 011501001005 | 南楼病区护理单元护士站服务台 | (1)规格:U型10420*800*1150mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)WD-04 8mm厚亚光面木纹HPL板(饰面层HPL树脂耐火板,基材无石棉无机纤维板) (4)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (5)玻镁板基层、30*30*2镀锌矩管等 (6)含暗藏灯带、五金配件等 (7)详见:63-014 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 12 | 43148.23 | 517778.76
125 | 011501001006 | 南楼病区护理单元护士站柜体-吊柜 | (1)规格:2650*400*820mm (2)MT-19 1.2mm厚白色钢板 (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、五金配件等 (4)详见:63-015-01 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 30.05 | 1724.86 | 51832.04
126 | 011501001007 | 南楼病区护理单元护士站柜体-地柜 | (1)规格:2650*600*850mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-19 1.2mm厚白色钢板 (4)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (5)含龙骨、基层板、1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (6)详见:63-015-01 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 30.05 | 2331.47 | 70060.67
127 | 011501001008 | 药疗柜体 | (1)规格:L型3695*2350*2500mm (2)ST-03 12mm厚白色亚克力人造石 (3)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (4)6mm厚钢化玻璃、8mm厚钢化玻璃柜门 (5)含龙骨、基层板、五金配件等 (6)详见:63-009-01 (7)建筑超高降效增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 12 | 15141.57 | 181698.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
128 | 011501001009 | 洗衣房洗衣台 | (1)规格:2500*600*850mm (2)ST-07 15mm厚米白色无机人造石 (3)MT-02 木纹转印蜂窝铝板(面层1.2mm+铝蜂窝芯13mm+背板0.8mm；需做耐刮擦防腐蚀) (4)MT-03 1.0mm厚深灰色喷砂不锈钢，H=100mm (5)12厚玻镁板基层、L30*3镀锌角钢等 (6)含1mm铝箔板防潮、成品飞机合页、五金配件等 (7)详见:63-009-03 (8)建筑超高降效增加费 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 10 | 4144.63 | 41446.3
129 | 011501001010 | 值班室衣柜 | (1)规格:1100*750*2500mm (2)MT-18 1.2mm厚木纹覆膜钢板 (3)含龙骨、基层板、成品飞机合页、成品挂衣杆、五金配件等 (4)详见:63-010-03 (5)建筑超高降效增加费 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 127.88 | 1908.22 | 244023.17
合计 | [6 empty] | 34777441.75

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4012486.85 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目 |  | 458715.6
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 4471202.45

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 40896762.55 | 9 | 3680708.63
合 计 | [5 empty] | 3680708.63

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标-地上装饰工程-南塔（含整个项目其他措施费、暂列金、奖金） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程Ⅱ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4012486.85 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 4012486.85