## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 198614.22
1.1 | 拆除工程 |  | 198614.22
2 | 措施项目费 |  | 5149.74
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 5059.83
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 89.91
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 13655.83
5 | 不含税建安工程造价 |  | 217419.79
6 | 应纳税费 |  | 7354.01
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 6566.08
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 787.93
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 224773.8
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011616B005001 | 其他拆除 | 1.拆除范围:2栋1楼原物流电梯厅装饰层(墙面、柱面、天棚)及管线等;室内墙体拆除以及墙体中的门、圈过梁构造柱;部分幕墙;室内混凝土地面及泡沫混凝土(含基础开挖部分)；室外绿化及填土层拆除；原有风管、消防系统(消防栓、烟感、警报按钮、喷淋)及配电箱等机电拆除，2、3号楼大门改造及雨棚安装造成的原有铝板拆除（保护性拆除）及恢复，具体详见图纸及范围 2.残值费用及利旧:按招标文件及图纸要求保护性拆除，原则上在新建工程中利旧处理，拆除后的未能利旧的设备处置费用(含残值扣除)投标人在投标报价中综合考虑；破坏性拆除如金属材料/构件等的残值费用投标人在投标报价中综合考虑 3.含垃圾清理、运输下楼、外运及弃置费用，外运距离及弃置点投标单位自行考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 198614.22 | 198614.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 198614.22
本页小计 | [6 empty] | 198614.22
合 计 | [6 empty] | 198614.22