## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2485022.05
1.1 | 消防水 |  | 744480.85
1.2 | 消防电 |  | 942041.91
1.3 | 气体灭火系统 |  | 126292.73
1.4 | 防排烟 |  | 662540.56
1.5 | 抗震支架 |  | 9666
2 | 措施项目费 |  | 81501.72
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 53503.2
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 1133.64
2.4 | 其它措施项目费 |  | 26864.88
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 174842.9
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2741366.67
6 | 应纳税费 |  | 92723.98
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 82789.27
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 9934.71
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2834090.65
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
消防水
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.刷红色调和漆二道，含沟槽管件及卡箍安装 5.管道水压试验及水冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 3.27 | 213.92 | 699.52
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.刷红色调和漆二道，含沟槽管件及卡箍安装 5.管道水压试验及水冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 352.23 | 135.01 | 47554.57
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.刷红色调和漆二道，含沟槽管件及卡箍安装 5.管道水压试验及水冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 268.42 | 93.34 | 25054.32
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:带灭火器组合柜消火栓 2.材质:不锈钢 3.箱尺寸:1800x700x180 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 44 | 1697.27 | 74679.88
5 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓移位 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 34 | 271.38 | 9226.92
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 具 | 212 | 106.6 | 22599.2
本页小计 | [6 empty] | 179814.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
7 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:二氧化碳灭火器 2.规格:MT7 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 具 | 4 | 252.55 | 1010.2
8 | 030902007001 | 贮存装置 | 1.名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置 2.规格:温控型(8kg) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 4 | 891.81 | 3567.24
9 | 030902007002 | 贮存装置 | 1.名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置 2.规格:温控型(6kg) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 2 | 791.81 | 1583.62
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 466.74 | 466.74
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5.含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 693.71 | 9711.94
12 | 030902007003 | 贮存装置 | 1.名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置8kg 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 3.含高层建筑增加费 | 套 | 7 | 818.97 | 5732.79
13 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称:普通钢套管 2.穿管规格:DN100 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 130.1 | 1301
14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道除锈刷油 2.管道除锈后刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m2 | 359 | 27.79 | 9976.61
本页小计 | [6 empty] | 33350.14
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
15 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油防腐要求:除锈后刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 316 | 36.8 | 11628.8
16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 点 | 138 | 264.9 | 36556.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 261349.55
自动喷淋系统
17 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:含沟槽管件及卡箍安装，管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 17.13 | 212.26 | 3636.01
18 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:含沟槽管件及卡箍安装，管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 9.98 | 108.93 | 1087.12
19 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:含沟槽管件及卡箍安装，管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 2.1 | 98.07 | 205.95
本页小计 | [6 empty] | 53114.08
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
20 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 20.72 | 81.42 | 1687.02
21 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 30.4 | 70.37 | 2139.25
22 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 179.81 | 58.41 | 10502.7
23 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:管道刷红色黄环调和漆二道，管道水压试验及水冲洗 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 4528.31 | 49.7 | 225057.01
24 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(下喷) 2.型号、规格:早期抑制快速响应喷头 3.含装饰碟 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5.含高层建筑增加费 | 个 | 3080 | 59.31 | 182674.8
25 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油防腐要求:除锈后刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 1281.8 | 36.8 | 47170.24
本页小计 | [6 empty] | 469231.02
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
26 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 3.含高层建筑增加费 | 点 | 20 | 448.56 | 8971.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 483131.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 744480.85
消防电
火灾自动报警系统
27 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 332.34 | 4652.76
28 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.安装方式:模块箱内安装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 21 | 170.19 | 3573.99
29 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.安装方式:模块箱内安装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 50 | 170.19 | 8509.5
30 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器拆除及安装 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 1232 | 102.68 | 126501.76
31 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火灾报警电话机(对讲电话机) 2.安装方式:明装，距地1.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 220.88 | 1987.92
32 | 030904008006 | 火灾复式盘 | 1.名称:火灾复式盘 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 527.78 | 1055.56
33 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装，距地2.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 89 | 180.9 | 16100.1
本页小计 | [6 empty] | 171352.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
34 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器拆除及安装 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 156 | 52.89 | 8250.84
35 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装方式:明装，距地1.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 140 | 70.33 | 9846.2
36 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 74 | 78.73 | 5826.02
37 | 030904008007 | 隔离器 | 1.名称:总线路隔离器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 82 | 197.03 | 16156.46
38 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 1855 | 10.73 | 19904.15
39 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RVS-2X1.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 15310.4 | 6.55 | 100283.12
40 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 587.34 | 9.12 | 5356.54
41 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 5054.6 | 6.55 | 33107.63
本页小计 | [6 empty] | 198730.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
42 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RVS-2x2.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 89.18 | 8.06 | 718.79
43 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RVS-2x1.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2664.95 | 5.59 | 14897.07
44 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RVS-2X1.0 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 3268.22 | 4.35 | 14216.76
45 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:直起控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 225.75 | 17.23 | 3889.67
46 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 83.52 | 22.37 | 1868.34
47 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 20291.53 | 18.27 | 370726.25
48 | 031001B00002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 694 | 25.14 | 17447.16
本页小计 | [6 empty] | 423764.04
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
49 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 188.26 | 64.77 | 12193.6
50 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作 2.含支架油漆 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 282.39 | 16.77 | 4735.68
51 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ32mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 82.7 | 10.97 | 907.22
52 | 030413002020 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 3310.7 | 6.15 | 20360.81
53 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 16726.65 | 16726.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 839800.55
防火门监控系统
54 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:常闭双扇防火门门磁开关监控模块(智能型) 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 86 | 249.75 | 21478.5
55 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:通讯总线 2.型号、规格:ZBN-RVS-2x1.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 907.07 | 6.18 | 5605.69
56 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 884.95 | 14.1 | 12477.8
本页小计 | [6 empty] | 94485.95
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
57 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 82 | 10.73 | 879.86
58 | 030413002021 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 624.9 | 6.15 | 3843.14
59 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 86 | 59.18 | 5089.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49374.47
消防设备电源监控系统
60 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 249.75 | 2997
61 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 10.73 | 128.76
62 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZCN-RYY-4x1.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 18.45 | 6.18 | 114.02
63 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 371.95 | 6.18 | 2298.65
64 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 725.76 | 6.55 | 4753.73
本页小计 | [6 empty] | 20104.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
65 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 725.76 | 14.1 | 10233.22
66 | 030413002022 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 232.24 | 6.15 | 1428.28
67 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 352.8 | 4233.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26187.26
电气火灾监控系统
68 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:漏电/温度监控模块 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 249.75 | 4995
69 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 10.73 | 214.6
70 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 61.5 | 6.18 | 380.07
71 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 636.6 | 6.55 | 4169.73
72 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 272.2 | 14.1 | 3838.02
本页小计 | [6 empty] | 29492.52
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
73 | 030413002023 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 176.2 | 6.15 | 1083.63
74 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 352.8 | 7056
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21737.05
应急照明集中控制系统
75 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:控制线 2.型号:WDZN-RYJSP-2X1.5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 195.67 | 6.7 | 1310.99
76 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 186.9 | 14.1 | 2635.29
77 | 030413002024 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 162 | 6.15 | 996.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4942.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 942041.91
气体灭火系统
78 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁装，距地1.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 994.78 | 1989.56
79 | 030902007004 | 贮存装置 | 1.名称:柜式灭火装置 2.规格:GQQ120/2.5-114kg 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 4 | 10314.34 | 41257.36
本页小计 | [6 empty] | 56329.13
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
80 | 030902007005 | 贮存装置 | 1.名称:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 2.规格:GQQ90/2.5-80kg 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 4 | 10614.34 | 42457.36
81 | 030607004001 | 信号报警装置 | 1.名称:机械泄压口 2.规格:开孔尺寸300mm*500mm，泄压面积0.15mm 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 537.58 | 537.58
82 | 030607004002 | 信号报警装置 | 1.名称:机械泄压口 2.规格:开孔尺寸400mm*500mm，泄压面积0.2mm 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 537.58 | 537.58
83 | 030904001002 | 点型探测器 | 1名称:感烟探测器(地址编码) 2.安装方式:吸顶 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 197.41 | 1974.1
84 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器(地址编码) 2.安装方式:吸顶 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 196.74 | 3934.8
85 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁装，距地2.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 180.9 | 723.6
86 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:气体启停按钮 2.安装方式:明装，距地1.4m 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 73.48 | 293.92
87 | 030904005003 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.安装方式:壁装，防护区门内正上方 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 185.1 | 740.4
本页小计 | [6 empty] | 51199.34
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
88 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.安装方式:壁装，防护区门内正上方 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 90.95 | 363.8
89 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-RVS-2X1.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 732.65 | 6.73 | 4930.73
90 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 1465.3 | 6.55 | 9597.72
91 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 668.03 | 14.1 | 9419.22
92 | 031001B00003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 30 | 25.14 | 754.2
93 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 91 | 10.73 | 976.43
94 | 030413002025 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 291.83 | 6.15 | 1794.75
95 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 点 | 2 | 2004.81 | 4009.62
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 126292.73
防排烟
本页小计 | [6 empty] | 31846.47
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
96 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:1.0mm 6.保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7.含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含高层建筑增加费 | m2 | 208 | 215.34 | 44790.72
97 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7.含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含高层建筑增加费 | m2 | 268 | 193.31 | 51807.08
98 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500mm 5.板材厚度:1.2mm 6.保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7.含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含高层建筑增加费 | m2 | 1339 | 219.75 | 294245.25
99 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C电动防火阀(常闭，带手动开启装置 2.规格:1000*250 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 818.19 | 3272.76
本页小计 | [6 empty] | 394115.81
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
100 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C电动防火阀(常闭，带手动开启装置 2.规格:1000*400 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 749.1 | 5992.8
101 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C电动防火阀(常闭，带手动开启装置 2.规格:1250*250 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 690.3 | 1380.6
102 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C电动防火阀(常闭，带手动开启装置 2.规格:1250*400 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 18 | 816.3 | 14693.4
103 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C电动防火阀(常闭，带手动开启装置 2.规格:1250*500 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 900.3 | 1800.6
104 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000*400 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 565.98 | 1131.96
105 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000*630 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 697.36 | 1394.72
106 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 78 | 208.61 | 16271.58
107 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*400 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 200.21 | 600.63
108 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*600 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 265.89 | 2127.12
本页小计 | [6 empty] | 45393.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
109 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*200 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 175.01 | 700.04
110 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*600 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 337.92 | 3379.2
111 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.材质:型钢 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 362 | 20.39 | 7381.18
112 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管、设备、风阀等支架除锈、刷油 2.要求:除锈，刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 2210 | 2.65 | 5856.5
113 | 030703B001001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不燃材料制作(采用8mm双层夹丝防火玻璃) 3.含角钢加固框安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m2 | 871 | 224.81 | 195809.51
114 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 9904.91 | 9904.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 662540.56
抗震支架
115 | 080807009004 | 支架、吊架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:KZS-DN100-TL 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 30 | 322.2 | 9666
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9666
本页小计 | [6 empty] | 232697.34
合 计 | [6 empty] | 2485022.05