## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 12498701.91
1.1 | 隔墙及其他工程 |  | 12498701.91
2 | 措施项目费 |  | 599930.66
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 180741.57
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 413509.01
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 5680.08
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 636973.23
5 | 不含税建安工程造价 |  | 13735605.8
6 | 应纳税费 |  | 464593.14
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 414815.3
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 49777.84
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 14200198.94
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
隔墙及其他工程
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:>100mm、≤200mm 2.砌筑高度:综合考虑 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块强度不低于A5.0，规格综合考虑 4.砂浆强度等级:强度不低于砌块墙等级，按设计要求及规范要求综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m3 | 1092.36 | 875.03 | 955847.77
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌 3.砌体高度及厚度:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 19.14 | 802.94 | 15368.27
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.含建筑物超高增加费 | m3 | 13.18 | 754.42 | 9943.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 981159.3
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.类型:现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 23.83 | 486.85 | 11601.64
5 | 010501001002 | 混凝土地面 | 1.类型:现浇混凝土地面 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 61.69 | 904.19 | 55779.48
本页小计 | [6 empty] | 1048540.42
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
6 | 010502002001 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 39 | 823.7 | 32124.3
7 | 010502002002 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土基础 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 6 | 823.7 | 4942.2
8 | 010502002003 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土基础 2.混凝土强度等级:C30P6商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 26.67 | 823.7 | 21968.08
9 | 010502001001 | 柱、墙 | 1.类型:现浇混凝土柱墙 2.高度：综合考虑 3.混凝土强度等级:C25商品砼 4.输送方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m3 | 69.1 | 663.28 | 45832.65
10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.类型:现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.输送方式及高度:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 4.17 | 630.2 | 2627.93
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.类型:现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.输送方式及高度:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 41.71 | 669.07 | 27906.91
本页小计 | [6 empty] | 135402.07
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 010502002004 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 46.73 | 748.27 | 34966.66
13 | 010503004001 | 圈过梁 | 1.现浇混凝土圈过梁 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.输送方式:综合考虑 4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 44.1 | 742.68 | 32752.19
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋、墙体拉结筋、二次构件钢筋及二次构件预留钢筋 2.墙体拉结筋、二次结构预留钢筋不管采用哪种施工方法均按工程量清单中相应现浇混凝土钢筋制安子目的综合单价执行，如按植筋方式施工时，植筋费用在投标报价中综合考虑，不另行计算 3.钢筋规格型号投标单价综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | t | 34.34 | 5502.25 | 188947.27
15 | 040901008001 | 混凝土表面凿毛 | 1.新旧混凝土交接面凿毛不小于10深 2.拆除物清理、外运及弃置 3.清洗浮尘并刷水泥净浆两遍 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m2 | 4.56 | 15 | 68.4
16 | 010515001002 | 成品竖向成品拉缝构件 | 1.成品竖向结构拉缝材料制安 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.含建筑物超高增加费 | 套 | 120 | 50.17 | 6020.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 465538.11
隔墙隔断及门工程
隔墙工程
本页小计 | [6 empty] | 262754.92
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
17 | 010406B001001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、规格:两侧9mm厚硅酸钙板 2.防火岩棉(岩棉容重为100kg/m³) 3.75系列轻钢天地龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38穿心龙骨@1000 4.隔墙高度至楼板底或梁底，耐火极限不应低于1小时 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 17446.82 | 203.22 | 3545542.76
18 | 010406B001002 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、规格:两侧9mm厚硅酸钙板 2.75系列轻钢龙骨、38穿心龙骨@1000 3.隔墙高度至楼板底或梁底，耐火极限不应低于1小时 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m2 | 86.82 | 161.26 | 14000.59
19 | 011204004002 | 隔墙型钢加固 | 1.部位:硅酸钙板隔墙处观察窗、隔断处型钢加固 2.骨架规格:80*60*6、80*80*4、50*50*5镀锌方通等 3.投标报综合考虑型钢的品种及规格 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求gei 5.含建筑物超高增加费 | t | 34.7 | 10492.58 | 364092.53
20 | 010406B001003 | 装配式隔墙 | 1.装配式隔墙厚度:100mm 2.6mm硫氧镁板+配套铝合金骨架+20mm厚高密度隔音棉+6mm硫氧镁板，3mm铝合金内嵌卡条连接 3.白色医疗抗菌膜 4.阴阳角处理:1mm铝合金圆弧阴角收边，阳角1.5mm铝合金凹槽双面拼接方管 5.钢龙骨加固:30*30*1mm镀锌方通天地固定 6.地脚线:50mm铝合金外贴地脚线 7.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8.含建筑物超高增加费 | m2 | 80.73 | 651.63 | 52606.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3976241.97
隔断及观察窗
本页小计 | [6 empty] | 3976241.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 011210003002 | 铝合金玻璃隔断 | 1.玻璃:12mm厚钢化玻璃，玻璃拼玻璃,用亚克力条 2.边框:氟碳喷涂铝型材 3.包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、紧固件、连接件等一切所需材料及配件，收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 4.综合考虑场内外各类运输等 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 731.55 | 496.83 | 363455.99
22 | 011210003003 | 铝合金玻璃隔断（双层玻璃） | 1.玻璃:12mm厚双层钢化玻璃，玻璃拼玻璃,用亚克力条 2.边框:氟碳喷涂铝型材 3.包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、紧固件、连接件等一切所需材料及配件，收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 4.综合考虑场内外各类运输等 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 29.28 | 651.08 | 19063.62
23 | 011210003004 | 铝合金玻璃隔断（乙级防火玻璃） | 1.玻璃:28mm厚纳米硅防火玻璃(A1.0),6硼硅+5防火胶+6超白+5防火胶+6超白 2.龙骨:1.5mm厚镀锌钢龙骨(辊压成型) 3.盖板:1.0mm 氟碳喷涂铝装饰盖板 4.包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、压板、连封边等一切所需材料及配件，焊接、防腐、收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 5.综合考虑场内外各类运输及按规定进行的检测等费用 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | m2 | 167.12 | 2958.91 | 494493.04
本页小计 | [6 empty] | 877012.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 010807001001 | 单反玻璃观察窗 | 1.玻璃:12mm单反玻璃GL-04 2.窗框:氟碳漆铝型材 3.包含但不限于密封胶、密封胶条、紧固件等一切所需材料及配件，收边封堵缝隙收口 4.综合考虑场内、外各类运输等费用 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 106.26 | 870.89 | 92540.77
25 | 010807001002 | 乙级防火观察窗 | 1.玻璃:A类1小时防火玻璃-28mm(6硼硅+5防火胶+6超白+5防火胶+6超白) 2.横梁及立柱:冷弯钢立柱型材45*50*2.5，面层金属氟碳漆,颜色同铝合金外盖颜色一致 3.端封组件:冷弯钢扁通43*15*2 4.其他:钢制压板、铝合金外盖、防火胶填充等 5.包含但不限于连接件、密封胶、密封毛条、密封胶条、镀锌钢板、紧固件、连接件等一切所需材料及配件，焊接、防腐、收边封堵、缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 6.综合考虑场内、外各类运输及按规定的检测费用等 7.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8.含建筑物超高增加费 | m2 | 852.73 | 3287.41 | 2803273.13
26 | 010807001003 | 玻璃观察窗 | 1.玻璃:12mm钢化玻璃GL-01 2.窗框:氟碳漆铝型材 3.包含但不限于密封胶、密封胶条、紧固件等一切所需材料及配件，收边封堵缝隙收口 4.综合考虑场内、外各类运输等费用 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 81.68 | 770.56 | 62939.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3835765.89
门工程
木门
本页小计 | [6 empty] | 2958753.24
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
27 | 010801001001 | 木质门 | 1.编号:M-01 2.门洞尺寸:1100*2600mm 3.门扇:双面3mm厚木饰面，15mm厚阻燃板 4.门套:3mm厚木饰面，双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上，门套宽度综合考虑 5.五金:门把手,门锁,门合页、隐藏式闭门器 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 28 | 3114.39 | 87202.92
28 | 010801001002 | 木质门 | 1.编号:M-02 2.门洞尺寸:1600*2600mm 3.门扇:双面3mm厚木皮饰面，15mm厚阻燃板 4.门套:3mm厚科技木皮饰面，双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上，门套宽度综合考虑 5.五金:门把手,门锁,门合页、隐藏式闭门器 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 14 | 6068.22 | 84955.08
29 | 010801001003 | 木质门 | 1.编号:M-05 2.门洞尺寸:2070*2600mm 3.门扇:双面3mm厚木饰面，15mm厚阻燃板 4.门套:3mm厚木饰面，双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上，门套宽度综合考虑 5.五金:门把手,门锁,门合页、隐藏式闭门器 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 5 | 6534.64 | 32673.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 204831.2
防火门
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4.含建筑超高增加费 | m2 | 13.05 | 957.43 | 12494.46
本页小计 | [6 empty] | 217325.66
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4.含建筑超高增加费 | m2 | 53.69 | 948.67 | 50934.09
32 | 010802003003 | 木纹膜钢质防火门 | 1.编号:FM乙1523 2.门洞尺寸:3410*2300mm 3.门扇:成品防火门扇，面饰3M木纹膜，每樘含4扇门扇 4.门框:防火门门框，面饰3M木纹膜 5.门套:木龙骨夹板基层，面饰3M木纹膜 6.中间立柱:成品防火门立柱，木龙骨夹板基层，面饰3M木纹膜 7.五金:门把手,门锁,门合页(6个)、隐藏式闭门器 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 13827.45 | 27654.9
33 | 010802001001 | 玻璃防火门 | 1.编号:BFM甲1526 2.门洞尺寸1500*2600mm 3.门扇及门框:35MM水晶硅防火玻璃，1.2MM镀锌钢门扇饰面，表面氟碳喷涂，门框内0.7MM镀锌钢板+10MM防火板 4.门套:1.2mm镀锌钢门框，表面氟碳喷涂 5.五金:1500*50mm不锈钢拉手门,闭门器、顺序器、偏心铰链、重型地轴、长拉手、地插销及门锁安装 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 12438.29 | 12438.29
本页小计 | [6 empty] | 91027.28
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
34 | 010802001002 | 玻璃防火地弹门 | 1.编号:DBM乙-03 2.门洞尺寸:1880*2600mm 3.门扇及门框:25MM水晶硅防火玻璃，1.2MM镀锌钢门扇饰面，表面氟碳喷涂，门框内0.7MM镀锌钢板+10MM防火板 4.门套:1.2mm镀锌钢门框，表面氟碳喷涂 5.五金:1500*50mm不锈钢拉手门,闭门器、顺序器、偏心铰链、重型地轴、长拉手、地插销及门锁安装 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 11 | 15432.65 | 169759.15
35 | 010804007001 | 电动推拉门 | 1.编号:M-04 2.门洞尺寸:1900*2600mm 3.门框采用铝合金边框，门扇面板采用1mm镀锌钢板烤漆(颜色综合考虑，以发包方确认为准)，内衬防火门芯，四边采用不锈钢包边 4.门套:铝合金型材门套 5.观察窗:铝合金框双层中空钢化玻璃观察窗 6.轨道:上下轨道，主轨道采用高强度铝合金(表面电泳发白处理)，副轨道采用5mm铝合金制作；可检修型铝合金盖板 7.说明:含门扇、门套、轨道、电子锁、电机及满足上述功能所配套的设备 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 20049.95 | 40099.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 313380.79
玻璃门
36 | 010802001003 | 金属玻璃单开门 | 1.编号:BMA-01 2.门洞尺寸:1100*3200mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 93 | 3406.66 | 316819.38
本页小计 | [6 empty] | 526678.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
37 | 010802001004 | 金属玻璃单开门 | 1.编号:BM-01 2.门洞尺寸:1100*2600mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 64 | 3165.26 | 202576.64
38 | 010802001005 | 金属玻璃双开门 | 1.编号:BMA-02 2.门洞尺寸:1700*3200mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 6220.33 | 18660.99
39 | 010802001006 | 金属玻璃双开门 | 1.编号:BM-02 2.门洞尺寸:1700*2600mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 151 | 5790.63 | 874385.13
40 | 010802001007 | 金属玻璃双开门 | 1.编号:BM-03 2.门洞尺寸:1900*2600mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 6046.06 | 12092.12
本页小计 | [6 empty] | 1107714.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
41 | 010802001008 | 金属玻璃双开门 | 1.编号:BM-04 2.门洞尺寸:2100*2600mm 3.门扇及门框:12mm厚钢化玻璃，氟碳喷涂铝型材门框 4.门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5.五金:门把手,门锁,门合页等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 6160.24 | 18480.72
42 | 010802001009 | 玻璃地弹门 | 1.编号:DBMA-03 2.门洞尺寸:1880*3200mm 3.门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框，12mm厚钢化玻璃 4.门套:氟碳喷涂铝合金门套 5.五金:1200*50mm不锈钢拉手门,门锁,门合页、地弹簧、天地轴等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 6 | 7446.38 | 44678.28
43 | 010802001010 | 玻璃地弹门 | 1.编号:DBM-03 2.门洞尺寸:1880*2600mm 3.门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框，12mm厚钢化玻璃 4.门套:氟碳喷涂铝合金门套 5.五金:1200*50mm不锈钢拉手门,门锁,门合页、地弹簧、天地轴等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 41 | 7239.03 | 296800.23
44 | 010802001011 | 玻璃地弹门 | 1.编号:DBM-04 2.门洞尺寸:2080*3200mm 3.门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框，12mm厚钢化玻璃 4.门套:氟碳喷涂铝合金门套 5.五金:1200*50mm不锈钢拉手门,门锁,门合页、地弹簧、天地轴等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 6 | 7877.09 | 47262.54
本页小计 | [6 empty] | 407221.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
45 | 010802001012 | 玻璃地弹门 | 1.编号:DBM-04A 2.门洞尺寸:2280*3200mm 3.门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框，12mm厚钢化玻璃 4.门套:氟碳喷涂铝合金门套 5.五金:1200*50mm不锈钢拉手门,门锁,门合页、地弹簧、天地轴等 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 8077.42 | 8077.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1839833.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2358045.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10170053.3
大门改造工程
46 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1.2栋大门门套及横梁不锈钢饰面 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4MM镀锌方通 3.基层材料种类、规格:12厘玻镁板 4.面层材料品种、规格、颜色:MT-04,1.2mm厚316 不锈钢(表面抗指纹处理)香槟金不锈钢饰面 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.说明:工程量按不锈钢展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 | m2 | 55.76 | 871.47 | 48593.17
47 | 010805001001 | 电动大门 | 1.2号楼电动大门及固定窗 2.固定窗高:760mm 3.门高:3500mm 4.门扇:香槟金不锈钢边框，12厚钢化玻璃固定 5.固定上窗:镀锌U型槽钢(5厘厚)，15厘钢化玻璃 6.门机钢梁:镀锌钢通100*120*5 7.含固定门扇、上窗、移动门扇、电机、可拆式检修口及轨道等制安 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 69339.25 | 69339.25
本页小计 | [6 empty] | 126009.84
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
48 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.部位:3号楼大门及幕墙 2.改造尺寸:3600*5000mm 3.地弹门尺寸:2160*3000mm，不锈钢门把手及地弹簧等五金 4.门玻璃:8mm厚单片钢化玻璃； 5.幕墙玻璃:8(TP)单银LOW-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银LOW-E中空玻璃 6.门框、立柱及横梁：粉末喷涂铝合金 7.具体做法详见图纸 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑物超高增加费 | m2 | 18 | 1529.98 | 27539.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 145472.06
墙面装修工程及其他
49 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新砌墙体 2.25厚M15水泥砂浆 3.水泥浆一遍(内掺5%108胶) 4.内墙面阳角处、门窗洞口及楼梯梁底部,1:2水泥砂浆护角,护角高2000mm,两侧宽50mm。 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 11793.84 | 43.75 | 515980.5
50 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:不同材质墙体交接处 2.φ1.0@mm20热镀锌电焊网 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.含建筑物超高增加费 | m2 | 1877.32 | 12.71 | 23860.74
51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:原内墙面 2.20mm厚混合砂浆(水泥:石灰膏:砂 = 1:1:6 ) 3.界面剂一道 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m2 | 4241.92 | 22.86 | 96970.29
52 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.混凝土外侧抹灰 2.20mm厚砂浆抹灰,找平搓毛 3.水泥浆一遍(内掺5%108胶) 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m2 | 478 | 36.59 | 17490.02
本页小计 | [6 empty] | 681841.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
53 | 010501001003 | 垫层 | 1.部位:室内基坑沟槽回填 2.回填材质:LC7.5轻质集料混凝土回填 3.密实度要求:符合施工规范技术要求及相关图纸设计要求 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑物超高增加费 | m3 | 94.51 | 604.81 | 57160.59
54 | 010103001001 | 黄沙回填 | 1.黄沙填充 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.含建筑物超高增加费 | m3 | 1.7 | 301.43 | 512.43
55 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20MM厚水泥砂浆保护层 2.含建筑物超高增加费 | m2 | 177.82 | 25.22 | 4484.62
56 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚防水砂浆找平层 2.含建筑物超高增加费 | m2 | 215.39 | 25.22 | 5432.14
57 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.4.0mmSBS改性沥青防水卷材 2.含建筑物超高增加费 | m2 | 188.06 | 77.57 | 14587.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 736479.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12498701.91
本页小计 | [6 empty] | 82177.59
合 计 | [6 empty] | 12498701.91