更新消防器材项目变更公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：3324-DH2531H2285

原公告的采购项目名称：更新消防器材项目

首次公告日期：2025年7月24日

二、更正信息

更正事项：竞价文件

更正内容：技术要求

| 序号 | 更正内容 | 原内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 3C认证 | MFZ/ABC4KG 3C认证 |
| 2 | 水基型灭火器 | 3C认证 | MSZ/6 3C认证 |
| 3 | 水基型灭火器 | 3C认证 | 25L 3C认证 |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | 3C认证 | MFTZ/ABC35KG 3C认证 |
| 5 | 气体灭火器（驱动瓶） | 3C认证 | 8QP8/6最大压力6Mpz最大工作压力6.6MPa瓶高56CM周长50CM 3C认证 |
| 6 | 气体灭火器（七氟丙烷） | 3C认证 | 容积90升灭火剂81公斤压力30MPa瓶高88CM周长132CM 3C认证 |
| 7 | 气体灭火器（启动瓶） | 3C认证 | 氮气容积70升充装压力13.5MPa瓶高153CM周长87CM 3C认证 |
| 8 | 柜式七氟丙烷灭火剂瓶 | 3C认证 | QMP70/2.5-XW压力2.5MPa充装量46.53KG 3C认证 |
| 9 | 七氟丙烷灭火设备驱动气体瓶 | 3C认证 | QQP4/6ye压力6.0MPa 3C认证 |
| 10 | 灭火器箱 | CCCF认证并符合GB 14561-2019 | 2*4KG CCCF认证并符合GB 14561-2019 |
| 11 | 灭火器箱 | CCCF认证并符合GB 14561-2019 | 2*4KG CCCF认证并符合GB 14561-2019 |
| 12 | 消防水带 | CCCF认证 | 8-65-25 CCCF认证 |
| 14 | 消防软管卷盘 | 含软管 | 25M 含软管 |
| 15 | 灭火毯 | 符合GB/T 26104标准且具备第三方检测报告的产品 | 1.5M*1.5M 符合GB/T 26104标准且具备第三方检测报告的产品 |
| 16 | 过滤式自救呼吸器 | 3C认证并符合GB 21976.7-2012标准 | TZL30 3C认证并符合GB 21976.7-2012标准 |
| 17 | 消防战斗服上衣 | 3C认证并符合GA 10-2014标准 | ZFMH-HTA-185 3C认证并符合GA 10-2014标准 |
| 18 | 消防战斗服裤子 | 3C认证并符合GA 10-2014标准 | ZFMH-HTA-185 3C认证并符合GA 10-2014标准 |

三、其他补充事宜

1.本项目原竞价文件与上述内容冲突部分，以更正公告为准。

2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

四、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市机关事务管理局

地　址：深圳市福田区福中三路市民中心C区1楼

联系方式：黄工 0755-88134709

2.采购代理机构信息

名　称：深圳市东海国际招标有限公司

地　址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B

联系方式：0755-86959378

3.项目联系方式

项目联系人：吴先生、袁小姐、佟先生

电　话：0755-86959378或86959778转8002/8024/8021

4.监督电话：刘先生 13823779877

深圳市东海国际招标有限公司

2025年7月28日