等离子空气消毒机洁净罩更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LHAZXDL-2025-00319

原公告的采购项目名称：等离子空气消毒机洁净罩

首次公告日期：2025年6月23日

二、更正信息

1.更正事项：招标文件

2.更正内容：

（一）更正事项一：本项目延期，投标截止时间及开标时间延期至：2025年7月8日14 :00（北京时间）；投标人须在开标当日14:00-14:30期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。

（二）更正事项二：第三章 招标项目需求书 五、技术参数

| 变更前 | 变更后 |
| --- | --- |
| 7. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0米/秒风速通过的高浓度污染的MS-2噬菌体（φ20nm）气溶胶“一次过”杀菌率≥99.955%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； | 7. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器的MS-2噬菌体，杀菌率≥99.955%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； |
| 8. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的H5N2禽流感（病毒）气溶胶 “一次过”的效率:＞99.99%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； | 8. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器的H5N2禽流感（病毒），杀菌率＞99.99%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具 有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； |
| 9. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的牛痘病毒气溶胶“一次过”灭菌实验，杀菌率≥99%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； | 9. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器的牛痘病毒，杀菌率≥99%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； |
| 10. ▲在≥115m³的空间内，真菌菌落数＜1CFU/m³，等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度黑曲霉、粘质沙雷氏菌、枯草芽孢杆菌气溶胶 “一次过”杀菌效率均≥99%；（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； | 10. ▲高浓度黑曲霉、枯草芽孢杆菌，杀菌效率均≥99%；（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； |
| 11. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的金黄色葡萄球菌(细菌) 气溶胶“一次过”灭菌实验，杀菌率≥99.5%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； | 11. ▲洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器的金黄色葡萄球菌(细菌)，杀菌率≥99.5%（需提供产品的技术文件或彩页截图或厂家参数确认函或第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）； |
| 19. 洁净罩连接的等离子空气消毒机风速≤500m³/h时，设备运行60分钟后的空气消毒模拟现场实验(≥20 m3)灭菌率：100%； | 19.洁净罩连接的等离子空气消毒机，设备运行60分钟后的空气消毒模拟现场实验(≥20 m3)灭菌率：100%； |

3.更正日期：2025年7月3日

三、其他补充事宜

1.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

2.本项目招标文件已作更新，请各投标人务必系统上重新下载澄清后的招标文件，并根据更新后的招标文件制作投标文件
     3．项目其余内容与原招标文件内容一致，以上内容与原招标文件有冲突之处，以本公告澄清后的内容为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

采购人: 深圳市龙华区中心医院

联 系 人: 蒋工

联系方式:0755-29821111转2842

代理机构：国采招标（深圳）有限公司

联系人：吴工

联系方式：0755-21007565

联系地址:深圳市龙华区民治街道北站社区南贤商业广场B座1602A

技术支持:0755-36568999 1转7

国采招标（深圳）有限公司

2025年7月3日