## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 | 68066.91 | 1617.88
合计 |  | 68066.91 | 1617.88
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 60453.4
1.1 | 地上暖通 |  | 60453.4
2 | 措施项目 |  | 1993.31
2.1 | 安全文明施工 |  | 1617.88
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 1374.56
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 243.32
2.2 | 其他措施项目费 |  | 375.43
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 5620.2
合计 |  |  | 68066.91
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地上暖通 |  |  |  |  | 60453.4
1 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：150*300 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 3 | 68.21 | 204.63
2 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*100 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 18 | 63.57 | 1144.26
3 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*150 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 3 | 65.43 | 196.29
4 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*200 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 6 | 67.28 | 403.68
5 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：320*160 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 68 | 79.52 | 5407.36
6 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：300*200 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 10 | 81.15 | 811.5
7 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：350*250 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 3 | 86.27 | 258.81
8 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*200 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 5 | 84.87 | 424.35
本页小计 | [6 empty] | 8850.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*300 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 5 | 133.82 | 669.1
10 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*200 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 36 | 133.82 | 4817.52
11 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：700*200 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 44 | 137.54 | 6051.76
12 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：750*250 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 5 | 190.69 | 953.45
13 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*400 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 3 | 215.31 | 645.93
14 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*600 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 3 | 284.17 | 852.51
15 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*500 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | 个 | 2 | 287.89 | 575.78
本页小计 | [6 empty] | 14566.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030703B001001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.高度:综合考虑 3.材质:防火帆布 4.含挡烟垂壁安装所需的一切辅材、控制箱、电动装置及调试 5.其他:需满足图纸、招标文件及技术要求 6.含高层建筑增加费及操作高度增加费 | m2 | 102.56 | 361.12 | 37036.47
本页小计 | [6 empty] | 37036.47
合计 | [6 empty] | 60453.4

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 62446.71 | 9 | 5620.2
合 计 | [5 empty] | 5620.2

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程-地上暖通 |  | 标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计