## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 | 1261945.75 | 24145.74
合计 |  | 1261945.75 | 24145.74
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1121601.83
1.1 | 五层 |  | 553015.18
1.2 | 九层 |  | 286024.04
1.3 | 十层 |  | 282562.61
2 | 措施项目 |  | 36146.56
2.1 | 安全文明施工 |  | 24145.74
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 19611.33
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4534.41
2.2 | 其他措施项目费 |  | 12000.82
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 104197.36
合计 |  |  | 1261945.75
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 五层 |  |  |  |  | 553015.18
|  | 冷水系统 |  |  |  |  | 97018.34
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 167.43 | 94.12 | 15758.51
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 71.84 | 97.19 | 6982.13
本页小计 | [6 empty] | 22740.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 59.29 | 105.34 | 6245.61
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.53 | 120.14 | 544.23
本页小计 | [6 empty] | 6789.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 18.78 | 131.13 | 2462.62
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 35.73 | 148.56 | 5308.05
本页小计 | [6 empty] | 7770.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 4 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 496.32 | 77.83 | 38628.59
8 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 41.48 | 86.72 | 3597.15
9 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 49.44 | 95.97 | 4744.76
本页小计 | [6 empty] | 46970.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 5 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 100.26 | 802.08
11 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 125.09 | 250.18
12 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 180.86 | 1446.88
13 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 350.49 | 1051.47
本页小计 | [6 empty] | 3550.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 6 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 433.69 | 1301.07
15 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN20 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 93.18 | 93.18
16 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN25 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 154.12 | 154.12
17 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.规格:DN20 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 610.28 | 610.28
本页小计 | [6 empty] | 2158.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 7 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.规格:DN50 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1238.93 | 1238.93
19 | 011510B001001 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 472.69 | 6.91 | 3266.29
20 | 011510B001002 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 39.5 | 9.23 | 364.59
21 | 011510B001003 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 47.09 | 12.33 | 580.62
本页小计 | [6 empty] | 5450.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 8 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.名称:防结露保温 2.绝热厚度:15mm 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.89 | 1783.15 | 1587
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 75894.23
23 | 031001006010 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 163.76 | 94.12 | 15413.09
24 | 031001006011 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 40.19 | 97.2 | 3906.47
本页小计 | [6 empty] | 20906.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 9 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 031001006012 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 43.02 | 105.33 | 4531.3
26 | 031001006013 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 34.62 | 120.14 | 4159.25
本页小计 | [6 empty] | 8690.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 10 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 031001006014 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 19.54 | 131.11 | 2561.89
28 | 031001006015 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 362.9 | 77.83 | 28244.51
29 | 031001006016 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 31.23 | 86.72 | 2708.27
本页小计 | [6 empty] | 33514.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 11 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 031001006017 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 17.57 | 95.97 | 1686.19
31 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 100.26 | 1002.6
32 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 125.09 | 375.27
33 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 180.86 | 1266.02
本页小计 | [6 empty] | 4330.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 12 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 256.17 | 512.34
35 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 350.49 | 700.98
36 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN32 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 212.39 | 424.78
37 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN40 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 270.32 | 270.32
本页小计 | [6 empty] | 1908.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 13 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 011510B001004 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 362.9 | 6.91 | 2507.64
39 | 011510B001005 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 31.23 | 9.23 | 288.25
40 | 011510B001006 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 17.57 | 12.33 | 216.64
41 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.名称:泡沫橡塑管保温 2.绝热厚度:30mm 3.含外包铝皮 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 2.42 | 2115.05 | 5118.42
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 93191.91
本页小计 | [6 empty] | 8130.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 14 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 437.23 | 58.95 | 25774.71
43 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 272.38 | 77.41 | 21084.94
本页小计 | [6 empty] | 46859.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 15 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:ABS压环柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 276.27 | 107.8 | 29781.91
45 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.名称:机制铸铁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插式法兰压盖连接 4.附件:管道含法兰、管件、刷油及管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 19.42 | 86.39 | 1677.69
本页小计 | [6 empty] | 31459.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 16 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.名称:机制铸铁排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式法兰压盖连接 4.附件:管道含法兰、管件、刷油及管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 19.85 | 117.78 | 2337.93
47 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.名称:机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式法兰压盖连接 4.附件:管道含法兰、管件、刷油及管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.83 | 152.09 | 1799.22
48 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 139.88 | 2238.08
本页小计 | [6 empty] | 6375.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 17 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 39 | 178.67 | 6968.13
50 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 201.74 | 605.22
51 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 26.11 | 26.11
52 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 35.83 | 71.66
53 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 19 | 43.49 | 826.31
|  | 洁具部分 |  |  |  |  | 286910.7
本页小计 | [6 empty] | 8497.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 18 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 40 | 2060.24 | 82409.6
55 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷台下盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 29 | 1751.7 | 50799.3
56 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷角式立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 10 | 2060.24 | 20602.4
57 | 031003005001 | 化验盆 | 1.名称:医用三人位洗涤池 2.规格:2000*600*990mm 3.材质:1.2mm厚拉丝不锈钢制 4.附件:配手动鹅颈混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 2307.1 | 2307.1
本页小计 | [6 empty] | 156118.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 19 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 031003005002 | 化验盆 | 1.名称:医用二人位洗涤池 2.规格:1400*600*990mm 3.材质:1.2mm厚拉丝不锈钢制 4.附件:配手动鹅颈混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 1993.78 | 5981.34
59 | 031003005003 | 化验盆 | 1.名称:医用单人位洗涤池 2.规格:600*600*990mm 3.材质:1.2mm厚拉丝不锈钢制 4.附件:配手动鹅颈混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 6 | 864.51 | 5187.06
60 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.名称:陶瓷拖把池 2.附件:配单冷龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 6 | 872.24 | 5233.44
61 | 031003002001 | 净身盆 | 1.名称:不锈钢废液池 2.规格:1500*600*990mm 3.附件:配手动鹅颈混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2281.14 | 4562.28
本页小计 | [6 empty] | 20964.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 20 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.附件:配套手持花洒、放水龙头采用黄铜材质本体，表面镀铬、陶瓷阀芯、冷热水调节方便、花洒插座位置可自由调节、铜质镀铬滑杆等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 16 | 1034.38 | 16550.08
63 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:陶瓷蹲便器 2.附件:配套脚踏式冲水阀、存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 8 | 1217.32 | 9738.56
64 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:一体式陶瓷坐便器 2.内容:双档冲水模式 3.附件:含存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 2392.33 | 38277.28
65 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:感应式冲洗小便斗 2.附件:含存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 9 | 2405.16 | 21646.44
本页小计 | [6 empty] | 86212.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 21 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
66 | 031003005004 | 化验盆 | 1.名称:医用三人洗手池 2.材质:亚克力 3.附件:配套鹅颈式感应水龙头、恒温控制阀、膝碰开关、妆容镜、高光照明灯、自感应洗手液盒、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 9027.67 | 18055.34
67 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.名称:不锈钢清洗池 2.规格:600*600*900mm 3.附件:配手动鹅颈混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2780.24 | 5560.48
|  | 九层 |  |  |  |  | 286024.04
|  | 冷水系统 |  |  |  |  | 30987.84
68 | 031001006018 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 74.81 | 94.12 | 7041.12
本页小计 | [6 empty] | 30656.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 22 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 031001006019 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 12.74 | 97.21 | 1238.46
70 | 031001006020 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 13.49 | 105.35 | 1421.17
本页小计 | [6 empty] | 2659.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 23 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
71 | 031001006021 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.77 | 120.18 | 453.08
72 | 031001006022 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.69 | 131.1 | 614.86
本页小计 | [6 empty] | 1067.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 24 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 031001006023 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 184.73 | 77.83 | 14377.54
74 | 031001006024 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 9.72 | 86.72 | 842.92
75 | 031001006025 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.55 | 95.97 | 1108.45
本页小计 | [6 empty] | 16328.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 25 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 100.26 | 802.08
77 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 350.49 | 1051.47
78 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN25 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 154.12 | 154.12
79 | 011510B001007 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 175.93 | 6.91 | 1215.68
本页小计 | [6 empty] | 3223.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 26 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 011510B001008 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 9.26 | 9.23 | 85.47
81 | 011510B001009 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11 | 12.33 | 135.63
82 | 031208002003 | 其他管道绝热 | 1.名称:防结露保温 2.绝热厚度:15mm 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.25 | 1783.15 | 445.79
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 22854.71
本页小计 | [6 empty] | 666.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 27 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
83 | 031001006026 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 74.19 | 94.12 | 6982.76
84 | 031001006027 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 13.08 | 97.21 | 1271.51
本页小计 | [6 empty] | 8254.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 28 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 031001006028 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.38 | 105.33 | 145.36
86 | 031001006029 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 141.07 | 77.83 | 10979.48
87 | 031001006030 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.05 | 86.72 | 264.5
本页小计 | [6 empty] | 11389.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 29 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 100.26 | 902.34
89 | 011510B001010 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 134.35 | 6.91 | 928.36
90 | 011510B001011 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2.9 | 9.23 | 26.77
91 | 031208002004 | 其他管道绝热 | 1.名称:泡沫橡塑管保温 2.绝热厚度:30mm 3.含外包铝皮 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.64 | 2115.05 | 1353.63
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 49997.35
本页小计 | [6 empty] | 3211.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 30 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
92 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 134.87 | 58.95 | 7950.59
93 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 116.99 | 77.39 | 9053.86
本页小计 | [6 empty] | 17004.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 31 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:ABS压环柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 134.23 | 107.8 | 14469.99
95 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:ABS压环柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 82.11 | 159.4 | 13088.33
96 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 139.88 | 1398.8
本页小计 | [6 empty] | 28957.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 32 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 18 | 178.67 | 3216.06
98 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 201.74 | 201.74
99 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 26.11 | 26.11
100 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 35.83 | 35.83
101 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 43.49 | 173.96
本页小计 | [6 empty] | 3653.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 33 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
102 | 031003014013 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN150 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 63.68 | 382.08
|  | 洁具部分 |  |  |  |  | 182184.14
103 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.名称:柜盆 2.内容:一体成型陶瓷台面、下部为实木柜体 3.附件:配感应混水龙头、金属软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 17 | 3455.46 | 58742.82
104 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 19 | 2060.24 | 39144.56
105 | 031003003006 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷台下盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 12 | 1751.7 | 21020.4
本页小计 | [6 empty] | 119289.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 34 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
106 | 031003003007 | 洗脸盆 | 1.名称:无障碍陶瓷立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2060.24 | 4120.48
107 | 031003003008 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷角式立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2060.24 | 4120.48
108 | 031003004003 | 洗涤盆 | 1.名称:陶瓷拖把池 2.附件:配单冷龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 872.24 | 872.24
109 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.附件:配套手持花洒、放水龙头采用黄铜材质本体，表面镀铬、陶瓷阀芯、冷热水调节方便、花洒插座位置可自由调节、铜质镀铬滑杆等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 | 1034.38 | 6206.28
本页小计 | [6 empty] | 15319.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 35 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:陶瓷蹲便器 2.附件:配套脚踏式冲水阀、存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 4 | 1217.32 | 4869.28
111 | 031003006004 | 大便器 | 1.名称:一体式陶瓷坐便器 2.内容:双档冲水模式 3.附件:含存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 2392.33 | 38277.28
112 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:感应式冲洗小便斗 2.附件:含存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2405.16 | 4810.32
|  | 十层 |  |  |  |  | 282562.61
|  | 冷水系统 |  |  |  |  | 32243.31
本页小计 | [6 empty] | 47956.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 36 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
113 | 031001006031 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 71.23 | 94.12 | 6704.17
114 | 031001006032 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 13.19 | 97.2 | 1282.07
本页小计 | [6 empty] | 7986.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 37 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 031001006033 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8.35 | 105.35 | 879.67
116 | 031001006034 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.77 | 120.18 | 453.08
本页小计 | [6 empty] | 1332.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 38 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
117 | 031001006035 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.69 | 131.1 | 614.86
118 | 031001006036 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 220.24 | 77.83 | 17141.28
119 | 031001006037 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.26 | 86.72 | 282.71
本页小计 | [6 empty] | 18038.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 39 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
120 | 031001006038 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.55 | 95.97 | 1108.45
121 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 100.26 | 701.82
122 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 350.49 | 1051.47
123 | 011510B001012 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 209.75 | 6.91 | 1449.37
本页小计 | [6 empty] | 4311.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 40 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
124 | 011510B001013 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.1 | 9.23 | 28.61
125 | 011510B001014 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN25 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11 | 12.33 | 135.63
126 | 031208002005 | 其他管道绝热 | 1.名称:防结露保温 2.绝热厚度:15mm 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.23 | 1783.15 | 410.12
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 22622.11
本页小计 | [6 empty] | 574.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 41 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
127 | 031001006039 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 66.28 | 94.12 | 6238.27
128 | 031001006040 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.86 | 97.19 | 1055.48
本页小计 | [6 empty] | 7293.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 42 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
129 | 031001006041 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:包含管道的管件、刷油、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.39 | 105.5 | 146.65
130 | 031001006042 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 152.62 | 77.83 | 11878.41
131 | 031001006043 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑防腐S31603食品级薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:齿环卡压连接 4.附件:含管件 5.说明:水压试验、管道消毒、冲洗 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.05 | 86.72 | 264.5
本页小计 | [6 empty] | 12289.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 43 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
132 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.材质:S31603不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 100.26 | 802.08
133 | 011510B001015 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN15 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 145.35 | 6.91 | 1004.37
134 | 011510B001016 | 开槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:埋管管径DN20 3.内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2.9 | 9.23 | 26.77
135 | 031208002006 | 其他管道绝热 | 1.名称:泡沫橡塑管保温 2.绝热厚度:30mm 3.含外包铝皮 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.57 | 2115.05 | 1205.58
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 44418.69
本页小计 | [6 empty] | 3038.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 44 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
136 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 133.67 | 58.91 | 7874.5
137 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:沟槽螺纹锁紧式柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 149.97 | 77.39 | 11606.18
本页小计 | [6 empty] | 19480.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 45 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
138 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁中空超静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:ABS压环柔性连接 4.附件:包含管道的管件、标识;管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 5.说明:灌水试验等 6.压力等级满足设计及规范要求 7.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 176.88 | 107.8 | 19067.66
139 | 031003014014 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 139.88 | 1398.8
140 | 031003014015 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 18 | 178.67 | 3216.06
本页小计 | [6 empty] | 23682.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 46 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
141 | 031003014016 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.材质:不锈钢 4.附件:含存水弯 5.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 201.74 | 403.48
142 | 031003014017 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 35.83 | 286.64
143 | 031003014018 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 13 | 43.49 | 565.37
|  | 洁具部分 |  |  |  |  | 183278.5
144 | 031003003009 | 洗脸盆 | 1.名称:柜盆 2.内容:一体成型陶瓷台面、下部为实木柜体 3.附件:配感应混水龙头、金属软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 19 | 3455.46 | 65653.74
本页小计 | [6 empty] | 66909.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 47 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
145 | 031003003010 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 13 | 2060.24 | 26783.12
146 | 031003003011 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷台下盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 13 | 1751.7 | 22772.1
147 | 031003003012 | 洗脸盆 | 1.名称:无障碍陶瓷立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 2060.24 | 2060.24
148 | 031003003013 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷角式立柱盆 2.附件:配感应混水龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2060.24 | 4120.48
本页小计 | [6 empty] | 55735.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 48 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
149 | 031003004004 | 洗涤盆 | 1.名称:陶瓷拖把池 2.附件:配单冷龙头、进水软管、下水器及存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 872.24 | 872.24
150 | 031003010003 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.附件:配套手持花洒、放水龙头采用黄铜材质本体，表面镀铬、陶瓷阀芯、冷热水调节方便、花洒插座位置可自由调节、铜质镀铬滑杆等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 8 | 1034.38 | 8275.04
151 | 031003006005 | 大便器 | 1.名称:陶瓷蹲便器 2.附件:配套脚踏式冲水阀、存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 4 | 1217.32 | 4869.28
152 | 031003006006 | 大便器 | 1.名称:一体式陶瓷坐便器 2.内容:双档冲水模式 3.附件:含存水弯等物料表所需配件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 18 | 2392.33 | 43061.94
本页小计 | [6 empty] | 57078.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 49 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
153 | 031003007003 | 小便器 | 1.名称:感应式冲洗小便斗 2.附件:含存水弯等物料表所需配件 3.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 2405.16 | 4810.32
本页小计 | [6 empty] | 4810.32
合计 | [6 empty] | 1121601.83

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1157748.39 | 9 | 104197.36
合 计 | [5 empty] | 104197.36

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-给排水工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计