## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） | 18885272.88 | 397049.49 |  | 3197999.01
合计 |  | 18885272.88 | 397049.49 |  | 3197999.01
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 13069805.56
1.1 | 五层(ICU、CCU手术中心医护区) |  | 8189692.66
1.2 | 九层（内科重症监护室） |  | 2257012.42
1.3 | 十层（心衰重症区） |  | 2623100.48
2 | 措施项目 |  | 599418.25
2.1 | 安全文明施工 |  | 397049.49
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 343960.79
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 53088.7
2.2 | 其他措施项目费 |  | 202368.76
3 | 其他项目 |  | 3656714.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3197999.01
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1559334.46
合计 |  |  | 18885272.88
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 五层、九层、十层净化工程-装饰工程 |  |  |  |  | 13069805.56
|  | 五层(ICU、CCU手术中心医护区) |  |  |  |  | 8189692.66
|  | 隔墙工程 |  |  |  |  | 1317428.17
1 | 011207002001 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(单侧单层基层板) (2)隔墙厚度:150mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C100系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2202.99 | 186.78 | 411474.47
2 | 011207002002 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双侧单层基层板) (2)隔墙厚度:150mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C100系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 3294.38 | 219.59 | 723412.9
本页小计 | [6 empty] | 1134887.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 011207002003 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双层双侧基层板) (2)隔墙厚度:150mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C100系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 552.27 | 274.55 | 151625.73
4 | 011207002004 | 型钢龙骨隔墙 | (1)部位:固定玻璃隔断处 (2)型钢龙骨隔墙(双层单侧基层板) (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)骨架:竖向及横向方管、角钢等组成(具体规格详见图纸,满足设计要求) (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝等相关连接配件 (7)具体做法详见“ZS-012-固定窗/玻璃隔断施工节点图” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 188.61 | 163.91 | 30915.07
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 1025193.16
本页小计 | [6 empty] | 182540.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 010804007001 | 单开电动感应平移气密门 | (1)单开电动感应平移气密门 (2)编号:1523AD1 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸不小于800*600mm) (5)产品装置:含脚踏感应开关、观察窗、助力把手、自锁机构、手术中灯、专业门机导轨、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边、检修盖板、安全光线等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 6 | 15240.33 | 91441.98
6 | 010804007002 | 单开电动感应平移气密玻璃门 | (1)单开电动感应平移气密玻璃门 (2)编号:1523AD1b (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:10mm厚钢化玻璃,钢板喷塑,门体下方橡胶封条 (5)产品装置:含脚踏感应开关、内嵌式把手、不锈钢防撞带、门框门套(钢板喷塑)、机箱盖板、专业门机导轨、安全光线等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 20 | 16561.29 | 331225.8
本页小计 | [6 empty] | 422667.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 010804007003 | 单开电动感应平移气密铅门 | (1)单开电动感应平移气密铅门(4mmPb) (2)编号:1523AD1q4 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,内嵌铅板,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸不小于800*600mm) (5)产品装置:含脚踏感应开关、观察窗、助力把手、自锁机构、手术中/放射中灯、专业门机导轨、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边、检修盖板、安全光线等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 1 | 24838.19 | 24838.19
8 | 010804007004 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:0923MK1 (3)规格尺寸:900*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 11 | 2591.1 | 28502.1
本页小计 | [6 empty] | 53340.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 010804007005 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1023MK1 (3)规格尺寸:1000*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 14 | 2879.01 | 40306.14
10 | 010804007006 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1123MK1 (3)规格尺寸:1100*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 68 | 3166.91 | 215349.88
本页小计 | [6 empty] | 255656.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 010804007007 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1323MK1 (3)规格尺寸:1300*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 4 | 3742.7 | 14970.8
12 | 010804007008 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1523MK2 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 14 | 4318.49 | 60458.86
本页小计 | [6 empty] | 75429.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 010804007009 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1823MK2 (3)规格尺寸:1800*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 15 | 5182.22 | 77733.3
14 | 010804007010 | 单开手推平开气密铅门 | (1)单开手推平开气密铅门(4mmPb) (2)编号:1123MK1q4 (3)规格尺寸:1100*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,内嵌铅板,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 2 | 8664.36 | 17328.72
15 | 010807002001 | 传递窗 | (1)传递窗 (2)编号:CDC1212 (3)规格尺寸:1200*1200mm (4)材质:1.2mm304不锈钢边框,10厚钢化玻璃观察窗、推拉窗 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 (6)含超高增加费 | 樘 | 2 | 2852.09 | 5704.18
本页小计 | [6 empty] | 100766.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 010807002002 | 传递窗 | (1)传递窗 (2)编号:CDC2012 (3)规格尺寸:2000*1200mm (4)材质:1.2mm304不锈钢边框,10厚钢化玻璃观察窗、推拉窗 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 (6)含超高增加费 | 樘 | 2 | 4753.51 | 9507.02
17 | 010807002003 | 固定铅窗 | (1)固定铅窗(4mmPb) (2)编号:C2412q4 (3)规格尺寸:2400*1200mm (4)材质:铅玻璃、1.2mm不锈钢边框 (5)包含加固骨架、窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (6)含超高增加费 (7)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 1 | 24842.19 | 24842.19
18 | 010807002004 | 谈话窗 | (1)谈话窗 (2)编号:THC1212 (3)规格尺寸:1200*1200mm (4)材质:1.2mm304不锈钢边框,10厚钢化玻璃观察窗、推拉窗 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 3 | 2852.09 | 8556.27
19 | 010807002005 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(5+6+5) (2)玻璃类型:5mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+5mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 4.56 | 1248.16 | 5691.61
本页小计 | [6 empty] | 48597.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 010807002006 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(6+6+6) (2)玻璃类型:6mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+6mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 38.28 | 1336.41 | 51157.77
21 | 010807002007 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(8+6+8) (2)玻璃类型:8mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+8mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 12.24 | 1436.14 | 17578.35
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 1846964.24
22 | 011103002001 | PVC地板楼地面 | (1)2mm厚同质透芯PVC地板(双面刷胶) (2)3mm水泥基自流平 (3)界面剂 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 3819.47 | 198.64 | 758699.52
23 | 011103002002 | 橡胶地板楼地面 | (1)2mm厚抗静电橡胶地板(双面刷胶) (2)3mm水泥基自流平 (3)界面剂 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 171.41 | 308.25 | 52837.13
本页小计 | [6 empty] | 880272.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 011102003001 | 防滑地砖楼地面（非降板） | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 340.26 | 159.35 | 54220.43
25 | 011102003002 | 防滑地砖楼地面（非降板） | (1)600*600mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1486.77 | 153.66 | 228457.08
26 | 011102003003 | 地砖楼地面（非降板） | (1)600*600mm*10mm厚地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 22.32 | 141.17 | 3150.91
27 | 011102003004 | 防滑地砖楼地面（降板区） | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚M15水泥砂浆面层收光 (4)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 172.44 | 175.82 | 30318.4
本页小计 | [6 empty] | 316146.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 011105003001 | 地砖踢脚线 | (1)10地砖踢脚,稀水泥浆擦缝(材料同地面H=100) (2)8厚D(W)PM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5厚D(W)PM15砂浆打底划出纹道 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 45.73 | 202.38 | 9254.84
29 | 011105004001 | PVC踢脚线 | (1)2mm同质透芯PVC卷材上翻100mm (2)R40圆角造型采用黑水泥加107胶水制成 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 403.14 | 321.57 | 129637.73
30 | 011105004002 | 橡胶踢脚线 | (1)2mm厚抗静电橡胶卷材上翻100mm (2)R40圆角造型采用黑水泥加107胶水制成 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 13.47 | 417.98 | 5630.19
31 | 011108001001 | 门槛石 | (1)20mm厚大理石 (2)专用粘结剂 (3)M20水泥砂浆保护层 (4)包含不锈钢T型压条等收边处理 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 13.27 | 702.26 | 9318.99
32 | 011101007001 | 混凝土回填层 | (1)C20细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 598.63 | 539.16 | 322757.35
33 | 011101007002 | 混凝土回填层 | (1)C25细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 404.36 | 546.39 | 220938.26
本页小计 | [6 empty] | 697537.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 010501002001 | 混凝土回填层 | (1)LC7.5轻骨料砼垫层 (2)回填厚度参见土建地面降板图 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 37.94 | 573.1 | 21743.41
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  | 1238250.22
35 | 011404001001 | 抗菌涂料墙面(土建墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)8厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)含超高增加费 (7)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2530.69 | 97.37 | 246413.29
36 | 011404001002 | 抗菌涂料墙面(轻钢龙骨隔墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2384.72 | 56.04 | 133639.71
37 | 011203003001 | 墙砖墙面 | (1)300*600*9mm厚瓷砖,美缝剂填缝 (2)6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1153.08 | 174.38 | 201074.09
38 | 011205001001 | 无机预涂板墙面 | (1)6mm厚无机预涂板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)专用胶粘贴 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2973.94 | 124.82 | 371207.19
本页小计 | [6 empty] | 974077.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 011205001002 | 电解钢板墙面 | (1)1.2mm厚电解钢板,面喷抗菌涂料 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)8mm硅酸钙板衬板,专用粘接剂 (4)冷板墙板加强筋 (5)专用挂钩 (6)50*30*1.2mm镀锌方钢龙骨隔墙,包含加固龙骨、固定角钢40*40*3及膨胀螺栓M8*65连接件等 (7)综合考虑模块拼装、嵌入式设备及风口开洞、饰面圆弧及折边处理、保温层设置、密封处理等费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 295.66 | 374.68 | 110777.89
40 | 011205001003 | 穿孔板吸声墙面 | (1)12mm厚穿孔纤维增强硅酸钙板,穿孔率8%,用螺钉固定于龙骨上 (2)玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 (3)40厚48Kg/m³玻璃棉毡,建筑胶黏剂贴于龙骨档内 (4)75*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 (5)10厚粉刷石灰膏砂浆D(W)PM10分层抹平 (6)现浇钢筋混凝土墙或蒸压加气混凝土砌块 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 836.74 | 209.31 | 175138.05
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2214270.82
本页小计 | [6 empty] | 285915.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | (1)600*600*0.8mm厚铝扣板 (2)接缝中填入专用密封胶 (3)5mm橡塑保温层 (4)专用吊挂件 (5)配套吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2640.24 | 283.01 | 747214.32
42 | 011302001002 | 电解钢板吊顶 | (1)1.0mm厚电解钢板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)8mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 (4)专用挂钩 (5)50*30*1.2mm镀锌方钢龙骨隔墙,包含加固龙骨、固定角钢40*40*3及膨胀螺栓M8*65连接件等 (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑模块拼装、嵌入式设备及风口开洞、饰面圆弧及折边处理、收边收口、检修口、保温层设置、密封处理等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 106.05 | 463.42 | 49145.69
本页小计 | [6 empty] | 796360.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 011302001003 | 防锈铝板吊顶 | (1)1200*600*1.0mm厚防锈铝板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 (4)专用挂钩 (5)60型吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1659 | 327.14 | 542725.26
44 | 011302001004 | 穿孔板吸声吊顶 | (1)12厚穿孔纤维增强硅酸钙板吊顶穿孔率8% (2)50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 (3)T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接 (4)T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 (5)龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200.纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (6)现浇钢筋混凝土板底预留%C10钢筋吊环,双向中距小于等于1200 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1486.82 | 169.49 | 252001.12
45 | 011404002001 | 原顶喷刷涂料 | (1)涂料一底二面 (2)满刮腻子三遍打底 (3)刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶) (4)钢筋混凝土顶板,清理打凿平整 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 91.45 | 76.42 | 6988.61
本页小计 | [6 empty] | 801714.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 011302B003001 | 转换层、反向支撑 | (1)设置部位:天花距楼板高度≥1500mm (2)材质规格:4#角钢横向、竖向及斜撑,双向中距1200mm (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 5892.1 | 104.58 | 616195.82
|  | 手术室设备 |  |  |  |  | 156684.99
47 | 011501004001 | 多功能控制箱+书写台 | (1)类型:多功能控制箱+书写台 DP (2)规格:900*1000*350mm (3)材质:情报面盘壳体为1.2mm厚304不锈钢板,书写台面框为1.2mm厚304不锈钢板制作 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 7712.39 | 23137.17
48 | 011501004002 | 药品柜 | (1)类型:药品柜 K1y (2)规格:1200*1700*400mm (3)材质:柜体采用0.8厚304镜面不锈钢板,面框采用1.2厚304拉丝不锈钢板制作 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 5036.28 | 15108.84
49 | 011501004003 | 器械柜 | (1)类型:器械柜 K1q (2)规格:1200*1700*400mm (3)材质:柜体采用0.8厚304镜面不锈钢板,面框采用1.2厚304拉丝不锈钢板制作 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 5036.28 | 15108.84
本页小计 | [6 empty] | 669550.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 011501004004 | 麻醉柜 | (1)类型:麻醉柜 K1m (2)规格:1200*1700*400mm (3)材质:柜体采用0.8厚304镜面不锈钢板,面框采用1.2厚304拉丝不锈钢板制作 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 5036.28 | 15108.84
51 | 011501004005 | 导管柜 | (1)类型:导管柜 DGG (2)规格:1500*2000*550mm (3)材质:面框采用1.2mm304HL板制造,本体采用0.8mm304HL板制造,不锈钢边框平开门(镶4mm白玻),不锈钢隔板 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 6597.35 | 19792.05
52 | 011501004006 | 保温柜 | (1)类型:保温柜 BW (2)规格:容积≥90L (3)具体详见节点图、设备表及技术参数 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 8176.99 | 24530.97
53 | 011501004007 | 保冷柜 | (1)类型:保冷柜 BL (2)规格:容积≥65L (3)具体详见节点图、设备表及技术参数 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 9106.2 | 27318.6
本页小计 | [6 empty] | 86750.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 011501004008 | 六联观片灯 | (1)类型:六联观片灯 SH2 (2)规格:1200*1100*30mm (3)材质:导光板采用亚克力透明板激光加工,外框采用铝合金型材 (4)具体详见节点图、设备表及技术参数 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 个 | 3 | 5296.46 | 15889.38
55 | 010810003001 | 直线型输液导轨 | (1)类型:直线型输液导轨（2个吊钩/轨） (2)材质:1.2厚铝合金成品轨道,含吊钩、输液吊架等 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 15.6 | 44.25 | 690.3
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 390901.06
56 | 010607010001 | 无影灯、吊塔支架 | (1)类型:无影灯、吊塔支架 (2)主支架8#槽钢,内斜支撑4#角钢,斜拉支撑5#角钢(具体规格尺寸及数量详图纸,满足设计要求) (3)转换板500*500*10mm钢板(若已有设备安装法兰底板,可不用转换板) (4)2-8#槽钢 L=500mm,M12*100膨胀螺栓固定 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | t | 1.02 | 12274.52 | 12520.01
57 | 010809001001 | 石材窗台板 | (1)20mm厚大理石窗台板 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 34.52 | 634.82 | 21913.99
本页小计 | [6 empty] | 51013.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 011205B001001 | 不锈钢防撞带 | (1)1.5mm厚304不锈钢防撞带 (2)规格尺寸:150mm宽 (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶及固定铆钉等相关配件,钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 428.7 | 148.14 | 63507.62
59 | 011108010001 | 不锈钢护角 | (1)1.5mm厚304不锈钢护角 (2)规格尺寸:50*50mm (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶等，钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 821.1 | 68.33 | 56105.76
60 | 010810002001 | 窗帘盒 | (1)1mm厚防锈铝板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 87.68 | 172.56 | 15130.06
61 | 010810002002 | 窗帘盒 | (1)0.8mm厚铝扣板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 71.74 | 159.53 | 11444.68
62 | 011207003001 | 成品卫浴隔断 | (1)类型:成品卫浴隔断 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含成品门板、边板、底部不锈钢踢脚及门锁、合页等五金配件 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 105.12 | 345.09 | 36275.86
本页小计 | [6 empty] | 182463.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 011207003002 | 成品小便池隔板 | (1)类型:成品小便池隔板 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 28.08 | 339.35 | 9528.95
64 | 011505002001 | 卫生间扶手 | (1)类型:卫生间扶手 (2)扶手材质:抗菌尼龙管,尼龙厚3.5mm;管径35mm,扶手内衬管为1.2mm厚的镀锌管或1.2mm厚的不锈钢管。支承附件(法兰底座):全部为304不锈钢材质,法兰实厚2mm或以上 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 套 | 26 | 167.75 | 4361.5
65 | 011505003001 | 镜面玻璃 | (1)类型:6mm银镜 (2)含超高增加费 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 6.5 | 287.35 | 1867.78
66 | 011501004009 | 护士站 | (1)规格:1000mm宽*1050mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)立面:20mm厚白色石英石、防火板(木纹) (4)骨架基层:40*40*4镀锌角钢、18mm厚阻燃板基层等 (5)踢脚:黑色不锈钢 (6)含抽屉制作、五金配件、固定螺栓等 (7)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 34.2 | 2192.93 | 74998.21
本页小计 | [6 empty] | 90756.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 011501004010 | 边台 | (1)规格:600mm宽*850mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (4)踢脚:铝合金脚线 (5)含柜体制作、防水挡边、五金配件、调节脚架等 (6)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 28.7 | 1866.72 | 53574.86
68 | 011501004011 | 吊柜 | (1)规格:1000mm宽*450mm高 (2)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (3)含柜门、夹层板制作、五金配件、固定螺丝等 (4)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 28.7 | 1033.86 | 29671.78
|  | 九层（内科重症监护室） |  |  |  |  | 2257012.42
|  | 隔墙工程 |  |  |  |  | 397653.75
69 | 011207002005 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(单侧单层基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 995.24 | 184.76 | 183880.54
本页小计 | [6 empty] | 267127.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 011207002006 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双侧单层基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 798.33 | 217.57 | 173692.66
71 | 011207002007 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双层双侧基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 101.76 | 245.04 | 24935.27
本页小计 | [6 empty] | 198627.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 011207002008 | 型钢龙骨隔墙 | (1)部位:固定玻璃隔断处 (2)型钢龙骨隔墙(双层单侧基层板) (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)骨架:竖向及横向方管、角钢等组成(具体规格详见图纸,满足设计要求) (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝等相关连接配件 (7)具体做法详见“ZS-012-固定窗/玻璃隔断施工节点图” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 92.4 | 163.91 | 15145.28
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 443671
73 | 010804007011 | 单开电动感应平移气密门 | (1)单开电动感应平移气密门 (2)编号:1523AD1 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸不小于800*600mm) (5)产品装置:含脚踏感应开关、观察窗、助力把手、自锁机构、手术中灯、专业门机导轨、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边、检修盖板、安全光线等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 15 | 15240.33 | 228604.95
本页小计 | [6 empty] | 243750.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 010804007012 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:0923MK1 (3)规格尺寸:900*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 11 | 2591.1 | 28502.1
75 | 010804007013 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1023MK1 (3)规格尺寸:1000*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 8 | 2879.01 | 23032.08
本页小计 | [6 empty] | 51534.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 010804007014 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1123MK1 (3)规格尺寸:1100*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 19 | 3166.91 | 60171.29
77 | 010804007015 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1523MK2 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 6 | 4318.49 | 25910.94
本页小计 | [6 empty] | 86082.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
78 | 010804007016 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1823MK2 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 4 | 5182.22 | 20728.88
79 | 010807002008 | 谈话窗 | (1)谈话窗 (2)编号:THC1012 (3)规格尺寸:1000*1200mm (4)材质:1.2mm304不锈钢边框,10厚钢化玻璃观察窗、推拉窗 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 3 | 2376.74 | 7130.22
80 | 010807002009 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(5+6+5) (2)玻璃类型:5mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+5mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 6.72 | 1248.16 | 8387.64
本页小计 | [6 empty] | 36246.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
81 | 010807002010 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(6+6+6) (2)玻璃类型:6mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+6mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 22.32 | 1336.41 | 29828.67
82 | 010807002011 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(8+6+8) (2)玻璃类型:8mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+8mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 7.92 | 1436.14 | 11374.23
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 449046.52
83 | 011103002003 | PVC地板楼地面 | (1)2mm厚同质透芯PVC地板(双面刷胶) (2)3mm水泥基自流平 (3)界面剂 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1237.23 | 198.64 | 245763.37
84 | 011102003005 | 防滑地砖楼地面(非降板) | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 185.59 | 159.35 | 29573.77
本页小计 | [6 empty] | 316540.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 011102003006 | 地砖楼地面（非降板） | (1)600*600mm*10mm厚地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 4.99 | 141.17 | 704.44
86 | 011102003007 | 防滑地砖楼地面（降板区） | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚M15水泥砂浆面层收光 (4)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 2.14 | 175.82 | 376.25
87 | 011105003002 | 地砖踢脚线 | (1)10地砖踢脚,稀水泥浆擦缝(材料同地面H=100) (2)8厚D(W)PM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5厚D(W)PM15砂浆打底划出纹道 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 4.71 | 202.38 | 953.21
88 | 011105004003 | PVC踢脚线 | (1)2mm同质透芯PVC卷材上翻100mm (2)R40圆角造型采用黑水泥加107胶水制成 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 141.55 | 321.57 | 45518.23
本页小计 | [6 empty] | 47552.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 011108001002 | 门槛石 | (1)20mm厚大理石 (2)专用粘结剂 (3)M20水泥砂浆保护层 (4)包含不锈钢T型压条等收边处理 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 5.06 | 702.26 | 3553.44
90 | 011101007003 | 混凝土回填层 | (1)C20细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 186.83 | 539.16 | 100731.26
91 | 011101007004 | 混凝土回填层 | (1)C25细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 39.58 | 546.39 | 21626.12
92 | 010501002002 | 混凝土回填层 | (1)LC7.5轻骨料砼垫层 (2)回填厚度参见土建地面降板图 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 0.43 | 573.1 | 246.43
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  | 302757.01
93 | 011404001003 | 抗菌涂料墙面(土建墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)8厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)含超高增加费 (7)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 320.91 | 97.37 | 31247.01
94 | 011404001004 | 抗菌涂料墙面(轻钢龙骨隔墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 852.7 | 56.04 | 47785.31
本页小计 | [6 empty] | 205189.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
95 | 011203003002 | 墙砖墙面 | (1)300*600*9mm厚瓷砖,美缝剂填缝 (2)6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 354.61 | 174.38 | 61836.89
96 | 011205001004 | 无机预涂板墙面 | (1)6mm厚无机预涂板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)专用胶粘贴 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1296.97 | 124.82 | 161887.8
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 483710.37
97 | 011302001005 | 铝扣板吊顶 | (1)600*600*0.8mm厚铝扣板 (2)接缝中填入专用密封胶 (3)5mm橡塑保温层 (4)专用吊挂件 (5)配套吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 507.78 | 283.01 | 143706.82
本页小计 | [6 empty] | 367431.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
98 | 011302001006 | 防锈铝板吊顶 | (1)1200*600*1.0mm厚防锈铝板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 (4)专用挂钩 (5)60型吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 738.38 | 327.14 | 241553.63
99 | 011404002002 | 原顶喷刷涂料 | (1)涂料一底二面 (2)满刮腻子三遍打底 (3)刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶) (4)钢筋混凝土顶板,清理打凿平整 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 179.58 | 76.42 | 13723.5
100 | 011302B003002 | 转换层、反向支撑 | (1)设置部位:天花距楼板高度≥1500mm (2)材质规格:4#角钢横向、竖向及斜撑,双向中距1200mm (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 (4)含超高增加费 | m2 | 1246.16 | 67.99 | 84726.42
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 180173.77
本页小计 | [6 empty] | 340003.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 010607010002 | 无影灯、吊塔支架 | (1)类型:无影灯、吊塔支架 (2)主支架8#槽钢,内斜支撑4#角钢,斜拉支撑5#角钢(具体规格尺寸及数量详图纸,满足设计要求) (3)转换板500*500*10mm钢板(若已有设备安装法兰底板,可不用转换板) (4)2-8#槽钢 L=500mm,M12*100膨胀螺栓固定 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | t | 0.85 | 12274.51 | 10433.33
102 | 010809001002 | 石材窗台板 | (1)20mm厚大理石窗台板 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 12.5 | 634.82 | 7935.25
103 | 011205B001002 | 不锈钢防撞带 | (1)1.5mm厚304不锈钢防撞带 (2)规格尺寸:150mm宽 (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶及固定铆钉等相关配件,钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 155.68 | 148.16 | 23065.55
104 | 011108010002 | 不锈钢护角 | (1)1.5mm厚304不锈钢护角 (2)规格尺寸:50*50mm (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶等，钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 289.8 | 68.33 | 19802.03
105 | 010810002003 | 窗帘盒 | (1)1mm厚防锈铝板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 24 | 172.56 | 4141.44
本页小计 | [6 empty] | 65377.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
106 | 010810002004 | 窗帘盒 | (1)0.8mm厚铝扣板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 19.63 | 159.53 | 3131.57
107 | 011207003003 | 成品卫浴隔断 | (1)类型:成品卫浴隔断 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含成品门板、边板、底部不锈钢踢脚及门锁、合页等五金配件 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 35.23 | 345.09 | 12157.52
108 | 011207003004 | 成品小便池隔板 | (1)类型:成品小便池隔板 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 12.3 | 339.35 | 4174.01
109 | 011505002002 | 卫生间扶手 | (1)类型:卫生间扶手 (2)扶手材质:抗菌尼龙管,尼龙厚3.5mm;管径35mm,扶手内衬管为1.2mm厚的镀锌管或1.2mm厚的不锈钢管。支承附件(法兰底座):全部为304不锈钢材质,法兰实厚2mm或以上 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 套 | 19 | 167.75 | 3187.25
110 | 011505003002 | 镜面玻璃 | (1)类型:6mm银镜 (2)含超高增加费 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 9 | 296.48 | 2668.32
本页小计 | [6 empty] | 25318.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
111 | 011501004012 | 护士站 | (1)规格:1000mm宽*1050mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)立面:20mm厚白色石英石、防火板(木纹) (4)骨架基层:40*40*4镀锌角钢、18mm厚阻燃板基层等 (5)踢脚:黑色不锈钢 (6)含抽屉制作、五金配件、固定螺栓等 (7)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 13.37 | 2192.93 | 29319.47
112 | 011501004013 | 边台 | (1)规格:600mm宽*850mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (4)踢脚:铝合金脚线 (5)含柜体制作、防水挡边、五金配件、调节脚架等 (6)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 20.74 | 1866.72 | 38715.77
113 | 011501004014 | 吊柜 | (1)规格:1000mm宽*450mm高 (2)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (3)含柜门、夹层板制作、五金配件、固定螺丝等 (4)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 20.74 | 1033.86 | 21442.26
|  | 十层（心衰重症区） |  |  |  |  | 2623100.48
|  | 隔墙工程 |  |  |  |  | 459759.84
本页小计 | [6 empty] | 89477.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
114 | 011207002009 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(单侧单层基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1152.76 | 184.76 | 212983.94
115 | 011207002010 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双侧单层基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 962.36 | 217.57 | 209380.67
116 | 011207002011 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)轻钢龙骨隔墙(双层双侧基层板) (2)隔墙厚度:100mm (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)C75系列竖龙骨厚度0.8mm,竖龙骨、U型横撑龙骨间距及规格详见图纸要求 (5)中间满填岩棉，容重及厚度综合考虑 (6)底部3mm厚橡胶垫条 (7)包含膨胀螺丝、支撑卡、拉铆钉等相关连接配件 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 93.41 | 245.04 | 22889.19
本页小计 | [6 empty] | 445253.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
117 | 011207002012 | 型钢龙骨隔墙 | (1)部位:固定玻璃隔断处 (2)型钢龙骨隔墙(双层单侧基层板) (3)基层板类型:8mm厚硅酸钙板 (4)骨架:竖向及横向方管、角钢等组成(具体规格详见图纸,满足设计要求) (5)底部3mm厚橡胶垫条 (6)包含膨胀螺丝等相关连接配件 (7)具体做法详见“ZS-012-固定窗/玻璃隔断施工节点图” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 88.5 | 163.91 | 14506.04
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 767313.01
118 | 010804007017 | 单开电动感应平移气密门 | (1)单开电动感应平移气密门 (2)编号:1523AD1 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸不小于800*600mm) (5)产品装置:含脚踏感应开关、观察窗、助力把手、自锁机构、手术中灯、专业门机导轨、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边、检修盖板、安全光线等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 16 | 15240.33 | 243845.28
本页小计 | [6 empty] | 258351.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
119 | 010804007018 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:0923MK1 (3)规格尺寸:900*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 15 | 9144.2 | 137163
120 | 010804007019 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1023MK1 (3)规格尺寸:1000*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 2 | 10160.24 | 20320.48
本页小计 | [6 empty] | 157483.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 010804007020 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1123MK1 (3)规格尺寸:1100*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 25 | 11176.25 | 279406.25
122 | 010804007021 | 单开手推平开气密门 | (1)单开手推平开气密门 (2)编号:1223MK2 (3)规格尺寸:1200*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 1 | 12192.27 | 12192.27
本页小计 | [6 empty] | 291598.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
123 | 010804007022 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1523MK2 (3)规格尺寸:1500*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 2 | 4318.51 | 8637.02
124 | 010804007023 | 双开手推平开气密门 | (1)双开手推平开气密门 (2)编号:1823MK2 (3)规格尺寸:1800*2300mm (4)门体材质:钢板内填充铝蜂窝结构,双层玻璃无框黑边圆角平面观察窗(尺寸400*600mm) (5)产品装置:含观察窗、分体式门锁、门吸、下沉式密封机构、配铝合金门头、铝材门套、门身铝型材包边等 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配件及所有五金配件的制作和安装 (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 3 | 5182.22 | 15546.66
125 | 010807002012 | 谈话窗 | (1)谈话窗 (2)编号:THC1012 (3)规格尺寸:1000*1200mm (4)材质:1.2mm304不锈钢边框,10厚钢化玻璃观察窗、推拉窗 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 樘 | 1 | 2376.74 | 2376.74
本页小计 | [6 empty] | 26560.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
126 | 010807002013 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(5+6+5) (2)玻璃类型:5mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+5mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 9.12 | 1248.16 | 11383.22
127 | 010807002014 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(6+6+6) (2)玻璃类型:6mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+6mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 23.4 | 1336.41 | 31271.99
128 | 010807002015 | 金属防火窗 | (1)A类隔热型防火窗(8+6+8) (2)玻璃类型:8mm单片隔热型防火玻璃+6mm防火胶+8mm单片铯钾玻璃 (3)边框材质:1.2mm厚拉丝不锈钢窗框 (4)包含窗扇、边框、密封处理、相关连接配件的制作和安装 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 3.6 | 1436.14 | 5170.1
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 425734.02
129 | 011103002004 | PVC地板楼地面 | (1)2mm厚同质透芯PVC地板(双面刷胶) (2)3mm水泥基自流平 (3)界面剂 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1177.56 | 198.64 | 233910.52
本页小计 | [6 empty] | 281735.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
130 | 011102003008 | 防滑地砖楼地面（非降板） | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 99.21 | 159.35 | 15809.11
131 | 011102003009 | 地砖楼地面（非降板） | (1)600*600mm*10mm厚地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 10.87 | 141.17 | 1534.52
132 | 011102003010 | 防滑地砖楼地面（降板区） | (1)300*300mm*10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 (2)30厚D(W)PM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)15厚M15水泥砂浆面层收光 (4)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 24.8 | 175.82 | 4360.34
133 | 011105003003 | 地砖踢脚线 | (1)10地砖踢脚,稀水泥浆擦缝(材料同地面H=100) (2)8厚D(W)PM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5厚D(W)PM15砂浆打底划出纹道 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1.93 | 202.38 | 390.59
本页小计 | [6 empty] | 22094.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
134 | 011105004004 | PVC踢脚线 | (1)2mm同质透芯PVC卷材上翻100mm (2)R40圆角造型采用黑水泥加107胶水制成 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 123.56 | 321.57 | 39733.19
135 | 011108001003 | 门槛石 | (1)20mm厚大理石 (2)专用粘结剂 (3)M20水泥砂浆保护层 (4)包含不锈钢T型压条等收边处理 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 22.92 | 702.27 | 16096.03
136 | 011101007005 | 混凝土回填层 | (1)C20细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 178.64 | 539.16 | 96315.54
137 | 011101007006 | 混凝土回填层 | (1)C25细石混凝土找平层(厚度根据完成面反算) (2)结构楼板基层清理 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 26.98 | 546.39 | 14741.6
138 | 010501002003 | 混凝土回填层 | (1)LC7.5轻骨料砼垫层 (2)回填厚度参见土建地面降板图 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m3 | 4.96 | 573.1 | 2842.58
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  | 305118.69
本页小计 | [6 empty] | 169728.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
139 | 011404001005 | 抗菌涂料墙面(土建墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)8厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)含超高增加费 (7)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 198.73 | 97.37 | 19350.34
140 | 011404001006 | 抗菌涂料墙面(轻钢龙骨隔墙) | (1)刷二遍面抗菌涂料 (2)刷一遍底抗菌涂料 (3)腻子满批3遍 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 823.89 | 56.04 | 46170.8
141 | 011203003003 | 墙砖墙面 | (1)300*600*9mm厚瓷砖,美缝剂填缝 (2)6mm厚素水泥砂浆或聚合物水泥浆粘结层 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 402.78 | 174.38 | 70236.78
142 | 011205001005 | 无机预涂板墙面 | (1)6mm厚无机预涂板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)专用胶粘贴 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 1356.84 | 124.82 | 169360.77
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 484700.32
本页小计 | [6 empty] | 305118.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
143 | 011302001007 | 铝扣板吊顶 | (1)600*600*0.8mm厚铝扣板 (2)接缝中填入专用密封胶 (3)5mm橡塑保温层 (4)专用吊挂件 (5)配套吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 423.52 | 283.01 | 119860.4
144 | 011302001008 | 防锈铝板吊顶 | (1)1200*600*1.0mm厚防锈铝板 (2)3mm宽接缝中填入专用密封胶 (3)6mm硅酸钙板背衬板,专用粘接剂粘接 (4)专用挂钩 (5)60型吊顶龙骨(上人型) (6)M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 (7)综合考虑风口开口、加固、收边收口、检修口等相关费用 (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 833.59 | 327.14 | 272700.63
145 | 011404002003 | 原顶喷刷涂料 | (1)涂料一底二面 (2)满刮腻子三遍打底 (3)刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶) (4)钢筋混凝土顶板,清理打凿平整 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 87.58 | 76.42 | 6692.86
146 | 011302B003003 | 转换层、反向支撑 | (1)设置部位:天花距楼板高度≥1500mm (2)材质规格:4#角钢横向、竖向及斜撑,双向中距1200mm (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 (4)含超高增加费 | m2 | 1256.75 | 67.99 | 85446.43
本页小计 | [6 empty] | 484700.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 180474.6
147 | 010607010003 | 无影灯、吊塔支架 | (1)类型:无影灯、吊塔支架 (2)主支架8#槽钢,内斜支撑4#角钢,斜拉支撑5#角钢(具体规格尺寸及数量详图纸,满足设计要求) (3)转换板500*500*10mm钢板(若已有设备安装法兰底板,可不用转换板) (4)2-8#槽钢 L=500mm,M12*100膨胀螺栓固定 (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | t | 0.43 | 12274.52 | 5278.04
148 | 010809001003 | 石材窗台板 | (1)20mm厚大理石窗台板 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 12.35 | 634.82 | 7840.03
149 | 011205B001003 | 不锈钢防撞带 | (1)1.5mm厚304不锈钢防撞带 (2)规格尺寸:150mm宽 (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶及固定铆钉等相关配件,钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 131.02 | 148.16 | 19411.92
150 | 011108010003 | 不锈钢护角 | (1)1.5mm厚304不锈钢护角 (2)规格尺寸:50*50mm (3)含镀锌板衬板,嵌缝胶等，钢板弯折及折边综合考虑 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 323.4 | 68.33 | 22097.92
151 | 010810002005 | 窗帘盒 | (1)1mm厚防锈铝板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 23.98 | 172.56 | 4137.99
本页小计 | [6 empty] | 58765.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
152 | 010810002006 | 窗帘盒 | (1)0.8mm厚铝扣板窗帘盒 (2)冷板喷漆 (3)含M65膨胀螺钉@400、抽芯铆钉、M6泡沫条、密封胶等 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 19.62 | 159.53 | 3129.98
153 | 011207003005 | 成品卫浴隔断 | (1)类型:成品卫浴隔断 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含成品门板、边板、底部不锈钢踢脚及门锁、合页等五金配件 (4)含超高增加费 (5)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 34.52 | 345.09 | 11912.51
154 | 011207003006 | 成品小便池隔板 | (1)类型:成品小便池隔板 (2)隔断种类、规格:12mm厚抗倍特板 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 30.24 | 339.35 | 10261.94
155 | 011505002003 | 卫生间扶手 | (1)类型:卫生间扶手 (2)扶手材质:抗菌尼龙管,尼龙厚3.5mm;管径35mm,扶手内衬管为1.2mm厚的镀锌管或1.2mm厚的不锈钢管。支承附件(法兰底座):全部为304不锈钢材质,法兰实厚2mm或以上 (3)含超高增加费 (4)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | 套 | 23 | 167.75 | 3858.25
156 | 011505003003 | 镜面玻璃 | (1)类型:6mm银镜 (2)含超高增加费 (3)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m2 | 10.5 | 292.24 | 3068.52
本页小计 | [6 empty] | 32231.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
157 | 011501004015 | 护士站 | (1)规格:1000mm宽*1050mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)立面:20mm厚白色石英石、防火板(木纹) (4)骨架基层:40*40*4镀锌角钢、18mm厚阻燃板基层等 (5)踢脚:黑色不锈钢 (6)含抽屉制作、五金配件、固定螺栓等 (7)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (8)含超高增加费 (9)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 13.37 | 2192.93 | 29319.47
158 | 011501004016 | 边台 | (1)规格:600mm宽*850mm高 (2)台面:20mm厚白色石英石 (3)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (4)踢脚:铝合金脚线 (5)含柜体制作、防水挡边、五金配件、调节脚架等 (6)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (7)含超高增加费 (8)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 20.74 | 1866.72 | 38715.77
159 | 011501004017 | 吊柜 | (1)规格:1000mm宽*450mm高 (2)柜体:18mm厚三聚氰胺板(木纹色) (3)含柜门、夹层板制作、五金配件、固定螺丝等 (4)具体做法详见“ZS-013-安装节点图九” (5)含超高增加费 (6)其他:具体详见图纸、相关规范及招标文件,并满足相关要求 | m | 20.74 | 1033.86 | 21442.26
本页小计 | [6 empty] | 89477.5
合计 | [6 empty] | 13069805.56

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3197999.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目 |  | 458715.6
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 3656714.61

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 17325938.42 | 9 | 1559334.46
合 计 | [5 empty] | 1559334.46

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-装饰工程（包含整个项目暂列金、奖金、其他措施费用） |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3197999.01 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 3197999.01