## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 | 18728241.36 | 358341.23
合计 |  | 18728241.36 | 358341.23
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 16819274.13
1.1 | 控制系统（总价包干） |  | 2401077.16
1.2 | 轨道系统 |  | 14232356.26
1.3 | 一期轨道物流系统改造 |  | 185840.71
2 | 措施项目 |  | 362598.68
2.1 | 安全文明施工 |  | 358341.23
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 291047.1
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 67294.13
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4257.45
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1546368.55
合计 |  |  | 18728241.36
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 控制系统（总价包干） |  |  |  |  | 2401077.16
1 | 030501003001 | 系统控制中心 | (1)名称:系统控制中心 (2)类别:包括计算机、系统应用软件（含授权）、外围设备、安装和调试费用、控制系统可直接控制一二期的运载小车并完成运载任务 (3)综合考虑安装方式及二次深化设计且功能参数不低于招标文件要求 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 286944.67 | 286944.67
2 | 030501003002 | 工作站、区域控制器及站点控制终端 | (1)名称:工作站和站点控制终端 (2)类别:综合考虑 (3)包含区域控制器、单个站点设备采购安装及所需所有配件采购安装、调试、检测、及验收等费用 (4)综合考虑安装方式及二次深化设计且功能参数不低于招标文件要求 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 站点 | 43 | 47826.09 | 2056521.87
本页小计 | [6 empty] | 2343466.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030501003003 | 智能轨道小车物流传输系统-其他配套内容 | (1)名称:智能轨道小车物流传输系统-其他配套内容 (2)内容:与控制相关的配管及配线、位置编码、系统电源、电源箱、总线系统及以太网开关等为达到招标文件及正常使用要求产生的 (3)其他:为达到招标文件及正常使用要求产生的费用，包含上述未列明的其他设备、材料等，功能参数满足且不低于招标文件要求 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 57610.62 | 57610.62
|  | 轨道系统 |  |  |  |  | 14232356.26
4 | 030412003006 | 桥架 | (1)名称:轨道系统 (2)内容:水平直轨、垂直直轨、曲轨弯轨、防火窗、防风门、转轨器、翻轨器、支吊架、轨道安装所需的所有辅材、配件;动力配电箱、控制柜、照明系统(含井道照明)及相关的电缆(含电缆头)桥架、配管配线、防雷接地及轨道辅材配件等费用。 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1906 | 5303.31 | 10108108.86
本页小计 | [6 empty] | 10165719.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030104008001 | 单轨小车 | (1)名称:运载/清洁小车 (2)型号:小车载重不低于10kg，箱体容量不低于35升。小车采用耐用的直流电机驱动，水平方向速度不低于0.8米/秒，垂直方向不低于0.4米/秒.小车自带红外扫描装置，可以扫描轨道条形码进行定位 (3)运载小车、盖板、通讯装置、RFID读写器及相关配套组成部件，以及综合考虑物流小车的规格尺寸、载重量、运输速度、通讯及控制形式、安装方式等 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 70 | 58917.82 | 4124247.4
|  | 一期轨道物流系统改造 |  |  |  |  | 185840.71
6 | 030405017004 | 一期轨道物流系统改造 | (1)名称:一期轨道物流系统改造 (2)内容:含一期物流轨道接驳、一期轨道拆除、改向、标高升降、长度增减、支吊架安拆、开槽开洞、收边收口及管线调整、设备安拆、相关装饰工程拆改恢复及相关专业修改改造 (3)完成与一期轨道对接或接驳等一切相关工作 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 185840.71 | 185840.71
本页小计 | [6 empty] | 4310088.11
合计 | [6 empty] | 16819274.13

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 17181872.81 | 9 | 1546368.55
合 计 | [5 empty] | 1546368.55

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-智能轨道小车物流传输系统 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计