## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 电梯工程 | 1533955.79 | 29338.57
合计 |  | 1533955.79 | 29338.57
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：电梯工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1377397.4
2 | 措施项目 |  | 29901.49
2.1 | 安全文明施工 |  | 29338.57
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 23828.98
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5509.59
2.2 | 其他措施项目费 |  | 562.92
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 126656.9
合计 |  |  | 1533955.79
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 1377397.4
1 | 030107001001 | 垂直电梯 | 1.名称:货梯 2.载重量:1600(kg) 3.速度:≤1.0(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:2层/2站/2门 6.无机房电梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.包含五方对讲设备及管线采购及安装 8.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 9.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 1 | 156219.7 | 156219.7
2 | 030107001002 | 垂直电梯 | 1.名称:污梯 2.载重量:1600(kg) 3.速度:≤1.0(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:2层/2站/2门 6.无机房电梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 1 | 156219.7 | 156219.7
本页小计 | [6 empty] | 312439.4
3 | 030107001003 | 垂直电梯 | 1.名称:餐梯 2.载重量:250(kg) 3.速度:0.4(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:3层/3站/6门(贯通门) 6.贯通梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 2 | 112658 | 225316
4 | 030107001004 | 垂直电梯 | 1.名称:客梯 2.载重量:1600(kg) 3.速度:≤1.0(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:2层/2站/2门 6.无机房电梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 1 | 187187 | 187187
5 | 030107001005 | 垂直电梯 | 1.名称:货梯 2.载重量:3000(kg) 3.速度:≤1.0(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:5层/5站/5门 6.无机房电梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 1 | 263081 | 263081
本页小计 | [6 empty] | 675584
6 | 030107001006 | 垂直电梯 | 1.名称:客梯 2.载重量:1600(kg) 3.速度:≤1.0(m/s) 4.开门方式:中分门 5.层/站/门:5层/5站/5门 6.无机房电梯，含电梯装修、控制系统及相关配置 7.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 部 | 2 | 187187 | 374374
7 | 030107001007 | 交流电梯 | 1.名称:电梯层/站变化（每增减1层） 2.额定载重量:＜2000(kg) 3.梯速:0.5~2.5(m/s) 4.无机房电梯 5.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 层 | 1 | 7000 | 7000
8 | 030107001008 | 交流电梯 | 1.名称:电梯层/站变化（每增减1层） 2.额定载重量:2000~3000(kg) 3.梯速:0.5~2.5(m/s) 4.无机房电梯 5.费用包括为完成工程所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、风险费、系统调试、试运行、验收、第三方检测等全部费用 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 | 层 | 1 | 8000 | 8000
本页小计 | [6 empty] | 389374
合计 | [6 empty] | 1377397.4

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：电梯工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 29338.57 | 29338.57
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 23828.98 | 23828.98
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 5509.59 | 5509.59
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 562.92 | 562.92
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 29901.49
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 29901.49
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：电梯工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：电梯工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1407298.89 | 9 | 126656.9
合 计 | [5 empty] | 126656.9

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：电梯工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计