## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 给排水工程 | 1423316.16 | 27222.46
合计 |  | 1423316.16 | 27222.46
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1278049.86
1.1 | 给水系统 |  | 414379.31
1.2 | 排水系统 |  | 146101.69
1.3 | 压力排水系统 |  | 548205.03
1.4 | 雨水部分 |  | 64997.39
1.5 | 虹吸雨水部分 |  | 43472.78
1.6 | 洁具部分 |  | 60893.66
2 | 措施项目 |  | 27744.78
2.1 | 安全文明施工 |  | 27222.46
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 22110.26
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5112.2
2.2 | 其他措施项目费 |  | 522.32
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 117521.52
合计 |  |  | 1423316.16
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 414379.31
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 62.34 | 356.43 | 22219.85
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 289.5 | 253.54 | 73399.83
本页小计 | [6 empty] | 95619.68
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN80 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 380.48 | 213.42 | 81202.04
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 112.64 | 191.62 | 21584.08
5 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 178.76 | 122.87 | 21964.24
本页小计 | [6 empty] | 124750.36
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 179.28 | 107.25 | 19227.78
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 192.62 | 98.87 | 19044.34
8 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 108.52 | 90.63 | 9835.17
本页小计 | [6 empty] | 48107.29
9 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 146.72 | 87.39 | 12821.86
10 | 031001006010 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管S316（含管件） 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.含管件；含管道连接处刷油、管道支吊架制作安装及其刷樟丹两道、面漆两道 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 312.64 | 84.28 | 26349.3
11 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗 6.含管件；含管道支架制作安装及支架除锈刷油 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含地下室增加费 | m | 112 | 49.42 | 5535.04
本页小计 | [6 empty] | 44706.2
12 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗 6.含管件；含管道支架制作安装及支架除锈刷油 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含地下室增加费 | m | 70 | 42.71 | 2989.7
13 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗 6.含管件；含管道支架制作安装及支架除锈刷油 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含地下室增加费 | m | 114 | 40.09 | 4570.26
14 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗 6.含管件；含管道支架制作安装及支架除锈刷油 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含地下室增加费 | m | 46 | 39.39 | 1811.94
15 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费 | m3 | 10.68 | 2486.65 | 26557.42
16 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 10 | 391.01 | 3910.1
本页小计 | [6 empty] | 39839.42
17 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 26 | 331.68 | 8623.68
18 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 28 | 196.44 | 5500.32
19 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 50 | 131.03 | 6551.5
20 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:真空破坏器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 82.47 | 164.94
21 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 4 | 99.36 | 397.44
22 | 031002004001 | 减压器 | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 8 | 818.75 | 6550
23 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 4 | 247.75 | 991
24 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:远程水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 组 | 9 | 1890.93 | 17018.37
本页小计 | [6 empty] | 45797.25
25 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:远程水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 组 | 6 | 1379.12 | 8274.72
26 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:冲洗水龙头 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 43.22 | 129.66
27 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费 | 个 | 14 | 120.94 | 1693.16
28 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN100 3.具体要求见图纸及招标文件 4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 419.3 | 838.6
29 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN80 3.具体要求见图纸及招标文件 4.含地下室增加费 | 个 | 4 | 358.33 | 1433.32
30 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN100 3.具体要求见图纸及招标文件 4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 137.09 | 274.18
31 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN80 3.具体要求见图纸及招标文件 4.含地下室增加费 | 个 | 6 | 108.64 | 651.84
32 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN50 3.具体要求见图纸及招标文件 4.含地下室增加费 | 个 | 6 | 55.67 | 334.02
本页小计 | [6 empty] | 13629.5
33 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖砌墙刨沟槽及恢复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费 | m | 73.36 | 10.13 | 743.14
34 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖砌墙刨沟槽及恢复 2.规格:DN15 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费 | m | 156.32 | 7.59 | 1186.47
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 146101.69
35 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN150 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.含管件；含管道支吊架及刷油 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 168.64 | 264.16 | 44547.94
36 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.含管件；含管道支吊架及刷油 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 99.66 | 219.16 | 21841.49
本页小计 | [6 empty] | 68319.04
37 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.含管件；含管道支吊架及刷油 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 32.6 | 167.43 | 5458.22
38 | 031001001004 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.含管件；含管道支吊架及刷油 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 9.含地下室增加费 | m | 98.45 | 122 | 12010.9
39 | 031001008006 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:DN150 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 15.66 | 150.28 | 2353.38
40 | 031001008007 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:DN100 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 403.88 | 95.83 | 38703.82
本页小计 | [6 empty] | 58526.32
41 | 031001008008 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:DN75 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 62.1 | 71.04 | 4411.58
42 | 031001008009 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:DN50 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 94.02 | 60.84 | 5720.18
43 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢防爆地漏（含存水弯、不锈钢盖板） 2.型号、规格:DN100 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 175.18 | 1751.8
44 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（含不锈钢盖板） 2.型号、规格:DN100 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 165.15 | 2477.25
45 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢侧排地漏 2.型号、规格:DN75 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 157.46 | 944.76
本页小计 | [6 empty] | 15305.57
46 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 112.66 | 675.96
47 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 53.63 | 214.52
48 | 031301003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN80 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 358.36 | 2508.52
49 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN150 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 237.02 | 237.02
50 | 031301003008 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN100 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 137.1 | 1096.8
51 | 031301003009 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN75 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 108.65 | 869.2
本页小计 | [6 empty] | 5602.02
52 | 031301003010 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN50 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 55.67 | 278.35
|  | 压力排水系统 |  |  |  |  | 548205.03
53 | 030109001001 | 潜水泵 | 1.名称:污水一体化提升装置 2.规格:Q=15m³/h，H=25m 3.含地下室增加费 4..其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 27663.71 | 110654.84
54 | 030109001002 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m³/h,H=15m 3.含地下室增加费 4..其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 8 | 2656.99 | 21255.92
55 | 031001006011 | 不锈钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:含管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 254.76 | 257.62 | 65631.27
56 | 031001006012 | 不锈钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 464.42 | 173.28 | 80474.7
本页小计 | [6 empty] | 278295.08
57 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 320.56 | 172.26 | 55219.67
58 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.7 | 107.14 | 2324.94
59 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.材质、规格:D150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 160.8 | 215.43 | 34641.14
60 | 031001001005 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.材质、规格:D150 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26.5 | 243.09 | 6441.89
本页小计 | [6 empty] | 98627.64
61 | 031001001006 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 223.82 | 157.73 | 35303.13
62 | 031001001007 | 铸铁管 | 1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 6.含地下室增加费 7.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 319.06 | 116.72 | 37240.68
63 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 4.连接形式:法兰连接 5.含地下室增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 1800.48 | 9002.4
64 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 4.连接形式:法兰连接 5.含地下室增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 1016.36 | 15245.4
本页小计 | [6 empty] | 96791.61
65 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 4.连接形式:法兰连接 5.含地下室增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 855.08 | 11116.04
66 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 359.11 | 4668.43
67 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:球形污水止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 1045.17 | 8361.36
68 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:球形污水止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 855.08 | 5130.48
69 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可挠橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 716.22 | 8594.64
70 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:可挠橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 590.26 | 5902.6
71 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 528.53 | 6342.36
本页小计 | [6 empty] | 50115.91
72 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 421.14 | 6317.1
73 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表(含表弯) 2.含地下室增加费 3.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 28 | 142.57 | 3991.96
74 | 031301003011 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN150 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 538.62 | 5924.82
75 | 031301003012 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN100 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 419.33 | 3354.64
76 | 031301003013 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN80 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 358.36 | 2508.52
77 | 031301003014 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN150 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 237.02 | 1185.1
本页小计 | [6 empty] | 23282.14
78 | 031301003015 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN100 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 137.1 | 1371
|  | 雨水部分 |  |  |  |  | 64997.39
79 | 031001008010 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:DN150 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 213.51 | 150.29 | 32088.42
80 | 031001008011 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:DN100 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 119.05 | 95.83 | 11408.56
81 | 031301003016 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN150 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 538.62 | 9156.54
82 | 031301003017 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:穿管直径DN100 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 419.33 | 3773.97
本页小计 | [6 empty] | 57798.49
83 | 031301003018 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN150 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 35 | 237.02 | 8295.7
84 | 031301003019 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:穿管直径DN100 3.含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 137.1 | 274.2
|  | 虹吸雨水部分 |  |  |  |  | 43472.78
85 | 031001008012 | 塑料管 | (1)名称:HDPE排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:DE100 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 104.15 | 201.09 | 20943.52
86 | 031001008013 | 塑料管 | (1)名称:HDPE排水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:DE75 (5)连接形式:粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)含管件；含管道支吊架及刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含地下室增加费 | m | 83.67 | 136.85 | 11450.24
87 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.名称:虹吸雨水斗 2.型号、规格:BY-110 3.含地下室增加费 | 个 | 14 | 511.18 | 7156.52
88 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.名称:虹吸雨水斗 2.型号、规格:BY-75 3.含地下室增加费 | 个 | 10 | 392.25 | 3922.5
|  | 洁具部分 |  |  |  |  | 60893.66
本页小计 | [6 empty] | 52042.68
89 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台下盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 4.使用区域:公共卫生间 5.含地下室增加费 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 12 | 1151.88 | 13822.56
90 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:壁挂盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 4.使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 5.含地下室增加费 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 8 | 1249.8 | 9998.4
91 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:自带感应小便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 4.使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 5.含地下室增加费 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 12 | 1527.45 | 18329.4
92 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:脚踏式蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 4.使用区域:公共卫生间 5.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 6.含地下室增加费 | 组 | 14 | 915.6 | 12818.4
本页小计 | [6 empty] | 54968.76
93 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（含不锈钢盖板） 2.型号、规格:DN100 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 165.15 | 1981.8
94 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.附件:含存水弯 4.含地下室增加费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 35 | 112.66 | 3943.1
本页小计 | [6 empty] | 5924.9
合计 | [6 empty] | 1278049.86

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 27222.46 | 27222.46
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 22110.26 | 22110.26
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 5112.2 | 5112.2
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 522.32 | 522.32
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 27744.78
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 27744.78
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1305794.64 | 9 | 117521.52
合 计 | [5 empty] | 117521.52

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计