## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 装饰装修工程（地下一层） | 5954644.62 | 159634.82
合计 |  | 5954644.62 | 159634.82
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 5038272.77
1.1 | 地下一层 |  | 5038272.77
2 | 措施项目 |  | 424703.95
2.1 | 安全文明施工 |  | 159634.82
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 138430.19
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 21204.63
2.2 | 其他措施项目费 |  | 265069.13
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 491667.9
合计 |  |  | 5954644.62
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地下一层 |  |  |  |  | 5038272.77
|  | 科创中心 |  |  |  |  | 1928771.68
1 | 011102003005 | 地面：防滑地砖 | 1.防滑地砖（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 5227.2 | 175.54 | 917582.69
2 | 011201001002 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.结合层、找平层、基层、抗裂层、保温层、基层处理等综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 5567.31 | 102.29 | 569480.14
3 | 011403001001 | 天棚：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 5749.92 | 76.82 | 441708.85
|  | 室内运动场--专业乒乓训练区 |  |  |  |  | 501804.41
本页小计 | [6 empty] | 1928771.68
4 | 011302001006 | 天棚：铝拉网+吸音板 | 1.铝拉网+吸音板（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 396.56 | 405.26 | 160709.91
5 | 011101005001 | 地面：运动地板 | 1.运动地板（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 396.56 | 650.1 | 257803.66
6 | 011205001004 | 墙面：吸音板 | 1.吸音板（颜色、样式、规格、尺寸综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 276.53 | 301.2 | 83290.84
|  | 室内运动场--乒乓球培训区 |  |  |  |  | 143414.96
7 | 011403001002 | 天棚：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 669.1 | 76.82 | 51400.26
本页小计 | [6 empty] | 553204.67
8 | 011101005002 | 地面：环氧地坪 | 1.环氧地坪（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 608.27 | 67.93 | 41319.78
9 | 011201001003 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.结合层、找平层、基层、抗裂层、保温层、基层处理等综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 495.6 | 102.29 | 50694.92
|  | 室内运动场--其他 |  |  |  |  | 156848.89
10 | 011403001003 | 天棚：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.基层处理方式综合考虑 3.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 1272.6 | 45.35 | 57712.41
11 | 011101005003 | 地面：环氧地坪 | 1.环氧地坪（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1156.91 | 67.93 | 78588.9
12 | 011201001004 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.含基层处理等综合考虑 3.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 495.6 | 41.46 | 20547.58
|  | 地下室走道 |  |  |  |  | 1514374.16
13 | 011201001005 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.含基层处理等综合考虑 3.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 4466.74 | 41.46 | 185191.04
本页小计 | [6 empty] | 434054.63
14 | 011302001007 | 天棚：铝方通 | 1.铝方通（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 3992.62 | 157.37 | 628318.61
15 | 011102003006 | 地面：防滑地砖 | 1.防滑地砖（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 3992.62 | 175.54 | 700864.51
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 424153.03
16 | 011102003007 | 地面：防滑地砖 | 1.防滑地砖（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、防水、缝隙处理等综合考虑 3.防水方式综合考虑 4.基层处理方式综合考虑 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 353.16 | 205.34 | 72517.87
17 | 011203003004 | 墙面：墙砖 | 1.墙面砖（颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑）（缝隙处理综合考虑） 2.结合层、找平层、基层、防水等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 5.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 1255.38 | 228.81 | 287243.5
本页小计 | [6 empty] | 1688944.49
18 | 011302001008 | 天棚：铝合金扣板 | 1.铝扣板（厚度、规格、尺寸综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 353.16 | 182.33 | 64391.66
|  | 设备机房 |  |  |  |  | 365611.14
19 | 011403001004 | 天棚：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 762.18 | 76.82 | 58550.67
20 | 011104003001 | 地面：防静电架空地板 | 1.防静电架空地板（厚度、规格、尺寸等在共和考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 692.89 | 302.12 | 209335.93
21 | 011201001006 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.含基层处理等综合考虑 3.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 2357.08 | 41.46 | 97724.54
|  | 防火门 |  |  |  |  | 3104.27
22 | 010802004001 | 甲级防火门 | (1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 1102.04 | 1102.04
本页小计 | [6 empty] | 431104.84
23 | 010802004002 | 乙级防火门 | (1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 1072.68 | 1072.68
24 | 010802004003 | 丙级防火门 | (1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:丙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 929.55 | 929.55
|  | 踢脚线 |  |  |  |  | 190.23
25 | 011105003001 | 面砖踢脚 | (1)贴地砖踢脚，颜色、规格、尺寸等综合考虑综合考虑,白水泥擦缝 (2)水泥胶结合层 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 162.88 | 162.88
26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)不锈钢踢脚线(高度、厚度综合考虑) (2)水泥纤维板基层 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1 | 27.35 | 27.35
本页小计 | [6 empty] | 2192.46
合计 | [6 empty] | 5038272.77

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 159634.82 | 159634.82
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 138430.19 | 138430.19
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 21204.63 | 21204.63
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 2185.19 | 2185.19
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 161820.01
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 262883.94 | 262883.94
9.1 | 011601001001 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 157692.32 | 157692.32
9.1.1 | 020007-5 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 144.64 | 1090.24 | 157692.32
9.2 | 011601001002 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 105191.62 | 105191.62
9.2.1 | 020007-3 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 149.1424 | 705.31 | 105191.62
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 262883.94
合计 | [6 empty] | 424703.95
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 5462976.72 | 9 | 491667.9
合 计 | [5 empty] | 491667.9

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程（地下一层） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计