## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） | 9138235.94 | 243856.47
合计 |  | 9138235.94 | 243856.47
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 8136492.75
1.1 | 地上 |  | 8136492.75
2 | 措施项目 |  | 247209.95
2.1 | 安全文明施工 |  | 243856.47
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 211310.5
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 32545.97
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3353.48
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 754533.24
合计 |  |  | 9138235.94
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地上 |  |  |  |  | 8136492.75
|  | 多功能厅 |  |  |  |  | 2814601
1 | 011103003001 | 地面：现浇水泥基水磨石 | 1.现浇水泥基水磨石（厚度、颜色、规格、尺寸综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、收边等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1554 | 186.63 | 290023.02
2 | 011104002001 | 地面：舞台专用木地板 | 1.舞台专用木地板（颜色、样式、厚度、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、防潮层、龙骨等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 366 | 383.82 | 140478.12
3 | 010607004001 | 舞台钢龙骨 | 1.舞台钢龙骨骨架（颜色、样式、厚度、规格、尺寸等综合考虑） 2.基层处理方式综合考虑 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | t | 1 | 8150.53 | 8150.53
本页小计 | [6 empty] | 438651.67
4 | 011205001001 | 墙面：吸音板 | 1.吸音板（颜色、样式、规格、尺寸综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.墙面抹灰、基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 2546.86 | 250.82 | 638803.43
5 | 011302001001 | 天棚：泡沫铝吸音板 | 1.泡沫铝吸音板（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1920 | 277.75 | 533280
6 | 011302B003001 | 转换层 | 1.骨架种类、规格:综合考虑 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | t | 10 | 12146.59 | 121465.9
本页小计 | [6 empty] | 1293549.33
7 | 050305005001 | 观众座椅 | 1.产品规格:椅高1050×中心距560×椅深710㎜ 2.该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用,产品美观大方、豪华。设计合理豪华、坐感舒适。 3.座椅的靠背外板(长780mm×宽510mm×厚18mm)、座垫底板(长420mm×宽410mm×厚12mm)选用多层板外履进口红榉木经热压一次成型。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作防火、耐磨处理，具有环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | 个 | 1200 | 902 | 1082400
|  | 小音乐厅 |  |  |  |  | 643051.47
8 | 011104002002 | 地面：木地板 | 1.木地板（颜色、样式、厚度、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、防潮层、龙骨等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 462.76 | 383.82 | 177616.54
9 | 010607004002 | 舞台钢龙骨 | 1.舞台钢龙骨骨架（颜色、样式、厚度、规格、尺寸等综合考虑） 2.基层处理方式综合考虑 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | t | 1 | 8150.53 | 8150.53
本页小计 | [6 empty] | 1268167.07
10 | 011205001002 | 墙面：吸音板 | 1.吸音板（颜色、样式、规格、尺寸综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.墙面抹灰、基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 529.32 | 250.82 | 132764.04
11 | 011302001002 | 天棚：微穿孔铝单板 | 1.微穿孔铝单板（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 462.76 | 438.79 | 203054.46
12 | 011302B003002 | 转换层 | 1.骨架种类、规格:综合考虑 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | t | 10 | 12146.59 | 121465.9
|  | 阶梯教室 |  |  |  |  | 758877.82
13 | 011103003002 | 地面：现浇水泥基水磨石 | 1.现浇水泥基水磨石（厚度、颜色、规格、尺寸综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、收边等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1122.3 | 186.63 | 209454.85
本页小计 | [6 empty] | 666739.25
14 | 011205001003 | 墙面：玻镁板 | 1.玻镁板（颜色、样式、规格、尺寸综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.墙面抹灰、基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1452.36 | 151.69 | 220308.49
15 | 011302001003 | 天棚：吸音板 | 1.吸音板（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1122.3 | 293.25 | 329114.48
|  | 游泳馆 |  |  |  |  | 977969.52
16 | 011102003001 | 地面：防滑地砖 | 1.防滑地砖(颜色、规格、尺寸等综合考虑) 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.部位：游泳馆 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 472.55 | 195.65 | 92454.41
17 | 011102003002 | 池底：防滑砖 | 1.防滑砖(颜色、规格、尺寸等综合考虑) 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 1177.46 | 146.07 | 171991.58
18 | 011102003003 | 池壁：防滑砖 | 1.防滑砖(颜色、规格、尺寸等综合考虑) 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.墙面抹灰、基层处理方式综合考虑 4.其他详见图纸、招标文件及其他相关约定 | m2 | 298.8 | 174.28 | 52074.86
本页小计 | [6 empty] | 865943.82
19 | 011203003002 | 墙面：瓷砖 | 1.墙面瓷砖(颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑) 2.结合层、找平层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 831.04 | 177 | 147094.08
20 | 011201001001 | 墙面：无机涂料 | 1.无机涂料（颜色、底漆、面漆遍数综合考虑） 2.耐水、耐碱、抗裂腻子分遍刮平（厚度、遍数综合考虑） 3.结合层、找平层、基层、抗裂层、保温层、基层处理等综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 207.76 | 102.29 | 21251.77
21 | 011302001004 | 天棚：铝合金方板 | 1.铝合金方板+局部防火软膜天花（厚度、颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.反支撑、收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 1650 | 231.22 | 381513
22 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆带扶手(颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑) 2.栏杆(颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑) 3.预埋件及预埋件防腐防锈等处理综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m | 40 | 694.02 | 27760.8
本页小计 | [6 empty] | 577619.65
23 | 010502027001 | 排水沟 | 1.铸铁盖板(颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑) 2.锁扣、角钢、封胶等材料种类综合考虑 3.结合层、找平层、基层处理等综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m | 1 | 295.52 | 295.52
24 | 010502027002 | 排水沟 | 1.不锈钢线性排水沟(颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑) 2.锁扣、角钢、封胶等材料种类综合考虑 3.结合层、找平层、基层处理等综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m | 150 | 556.89 | 83533.5
|  | 食堂 |  |  |  |  | 2941992.94
25 | 011102003004 | 地面：防滑地砖 | 1.防滑地砖（颜色、规格、尺寸等综合考虑） 2.结合层、找平层、垫层、基层、缝隙处理等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 5716 | 153.26 | 876034.16
26 | 011203003003 | 墙面：瓷砖 | 1.墙面瓷砖（颜色、厚度、规格、尺寸综合考虑） 2.结合层、找平层、基层、缝隙处理等综合考虑 4.基层处理方式综合考虑 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 2901.55 | 190.23 | 551961.86
本页小计 | [6 empty] | 1511825.04
27 | 011302001005 | 天棚：铝合金挂板 | 1.铝合金挂板（颜色、样式、规格、尺寸、平面、跌级、造型等综合考虑） 2.收边、压边条、龙骨、填充层、安装、固定方式等综合考虑 3.基层处理方式综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足招标文件、设计图纸、施工工艺要求及专业技术规范要求 | m2 | 5716 | 264.87 | 1513996.92
本页小计 | [6 empty] | 1513996.92
合计 | [6 empty] | 8136492.75

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 243856.47 | 243856.47
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 211310.5 | 211310.5
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 32545.97 | 32545.97
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 3353.48 | 3353.48
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 247209.95
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
15 | 15 | 对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费 |  | 项 | 1
16 | 16 | 施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用 |  | 项 | 1
17 | 16 | 与周边工程配合衔接处理费用 |  | 项 | 1
18 | 16 | 本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整） |  | 项 | 1
19 | 23 | 新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用 |  | 项 | 1
20 | 24 | 施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用 |  | 项 | 1
21 | 26 | 联合调试费 |  | 项 | 1
22 | 26 | 钢结构、设备安装超高吊装措施费 |  | 项 | 1
23 | 26 | 钢结构专业措施费 |  | 项 | 1
24 | 26 | 检测、检验、试验等费用 |  | 项 | 1
25 | 26 | 地铁施工保护费 |  | 项 | 1
本页小计
本页小计
合计 | [6 empty] | 247209.95
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 8383702.7 | 9 | 754533.24
合 计 | [5 empty] | 754533.24

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程（重点区域）（含其他措施费） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计