## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 22栋装饰工程（含整个标段措施费） | 23003270.09 | 398075.52 |  | 8128031
合计 |  | 23003270.09 | 398075.52 |  | 8128031
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 12806959.79
1.1 | 实验室专项 |  | 5011109.26
1.2 | 主体内装 |  | 7795850.53
2 | 措施项目 |  | 840048.55
2.1 | 安全文明施工 |  | 398075.52
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 345079.79
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 52995.73
2.2 | 其他措施项目费 |  | 441973.03
3 | 其他项目 |  | 8128031
3.1 | 暂列金额 |  | 8128031
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1228230.75
合计 |  |  | 23003270.09
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室专项 |  |  |  |  | 5011109.26
|  | 新建工程 |  |  |  |  | 93821.39
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)部位:内墙 (2)墙厚:200MM (3)形状:直形墙 (4)砌筑高度:≤3.6M (5)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (6)砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 (7)含超高降效增加费 (8)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 40 | 903.84 | 36153.6
2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)部位:内墙 (2)墙厚:200MM (3)形状:直形墙 (4)砌筑高度:＞3.6M (5)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (6)砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 (7)含超高降效增加费 (8)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 25 | 995.89 | 24897.25
3 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 2.54 | 792.74 | 2013.56
4 | 010506017001 | 砌体拉结筋 | (1)砌体拉结筋制作安装 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | t | 2.67 | 6765.38 | 18063.56
5 | 010501002001 | 素砼地垄 | (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 18 | 705.19 | 12693.42
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 2392773.56
6 | 011101003001 | 轻质回填 | (1)LC7.5轻骨料混凝土填充层 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 453.32 | 575.1 | 260704.33
本页小计 | [6 empty] | 354525.72
7 | 011103002001 | PVC卷材地面 | (1)表面上保护蜡 (2)2厚防静电PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 (3)3厚层水泥基自流平砂浆 (4)45厚DS M20砂浆找平层 (5)界面剂1道 (6)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (7)含超高降效增加费 (8)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 7704.53 | 242.54 | 1868656.71
8 | 011101003002 | HP-01环氧自流平 | (1)2~3厚环氧自流平 (2)环氧底料一道 (3)50厚C30细石混凝土内配C6@150双向钢筋,随打随抹平,强度达标后表面磨平 (4)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 1418.53 | 149.71 | 212368.13
9 | 011101001001 | FH-01防静电不发火地面 | (1)50厚DP M20不发火水泥砂面层抹平(砂子可用石灰石白云石砂等原料),掺入适量导电粉 (2)界面剂1道 (3)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 3.4 | 182.9 | 621.86
10 | 011105004001 | MS-01 PVC踢脚 | (1)2厚防静电PVC卷材沿墙上翻100mm,胶粘剂粘贴 (2)防静电PVC卷材踢脚圆弧垫片 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 2237.96 | 19.15 | 42856.93
11 | 011105001001 | MS-03水泥砂浆踢脚线 | (1)10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 (2)8-10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底，并划出纹道 (3)界面剂1道 (4)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 53.05 | 10.83 | 574.53
12 | 011105006001 | MS-05铝合金踢脚 | (1)成品铝合金踢脚板安装在金属卡件上 (2)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (3)轻钢龙骨板材内墙装修完成面 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 300.95 | 23.23 | 6991.07
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 1540102.29
本页小计 | [6 empty] | 2132069.23
13 | 011201001001 | 墙面抹灰 | 建筑基层： (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平(用于加气混凝土砌块墙) (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道(用于加气混凝土砌块墙) (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)(用于加气混凝土条板墙) (4)砼结构与条板交界处、内墙条板拼缝处挂300宽耐碱玻纤网； (5)铝模现浇混凝土墙体、加气混凝土条板基墙免抹灰 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 10974.47 | 30.2 | 331428.99
14 | 011403001001 | WT-01无机内墙涂料 | (1)无机饰面涂料(两遍) (2)无机底漆一道(与面漆配套产品) (3)3厚面层耐水腻子刮平,打磨平整 (4)3厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)专用界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) (7)含超高降效增加费 (8)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 10974.47 | 79.13 | 868409.81
15 | 011207001001 | XY-01穿孔矿棉吸音板 | (1)12厚穿孔矿棉吸声板用自攻螺固定在坚向龙骨上,接缝处用成品铝合金压条封固 (2)50厚玻璃棉毡,胶粘剂粘贴于龙骨间 (3)L50x50x4轻钢龙骨,表面涂防腐涂料, (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)墙体基层干燥、除油、除尘 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 1416.82 | 240.16 | 340263.49
|  | 天花工程 |  |  |  |  | 984412.02
16 | 011403001002 | NT-01无机涂料顶棚 | (1)现浇(或预制)钢筋混凝土楼板 (2)2-3厚面层耐水腻子刮平 (3)刷(喷)无机涂料(一底两面) (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 12496.74 | 78.76 | 984243.24
本页小计 | [6 empty] | 2524345.53
17 | 011403001003 | FT-01防火涂料顶棚 | (1)现浇(或预制)钢筋混凝土楼板 (2)2-3厚面层耐水腻子刮平 (3)刷防火涂料 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 3.4 | 49.64 | 168.78
|  | 主体内装 |  |  |  |  | 7795850.53
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 1715857.16
18 | 011102003001 | 仿水磨石防滑地砖 | (1)800*800*9厚仿水磨石防滑地砖（TL.01.B/TL.01.C/TL.04.B）,专业填缝剂填缝(规格详地图布置图) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 159.54 | 170.37 | 27180.83
19 | 011102003002 | 仿水磨石防滑地砖 | (1)600*600*9厚仿水磨石防滑地砖（TL.01.A/TL.04.A）,专业填缝剂填缝(规格详地图布置图) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 6027.58 | 168.13 | 1013417.03
20 | 011102003003 | 仿水磨石防滑地砖（卫生间） | (1)600*600*9厚仿水磨石防滑地砖(规格详地图布置图)，专业填缝剂填缝 (2)10mm聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝，预防窜水 (3)20mm厚WSM15(DSM15)砂浆找平层 (4)最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层，按1%找坡坡向地漏 (5)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (6)WSM20(DSM20)砂浆找坡，坡向二次排水口，最薄处15mm厚 (7)素水泥浆一道(内掺筑胶) (8)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (9)含超高降效增加费 (10)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 444.78 | 292.75 | 130209.35
21 | 011101003003 | 轻质回填 | (1)CL7.5轻骨料混凝土垫层 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m3 | 530.55 | 575.1 | 305119.31
22 | 011102003004 | 地砖门槛石 | (1)9厚仿水磨石防滑地砖,专业填缝剂填缝(规格详地图布置图) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 78.76 | 186.48 | 14687.16
本页小计 | [6 empty] | 1490782.46
23 | 011102001001 | ST-01石材门槛石（卫生间） | (1)20mm灰色纹理大理石铺实拍平,干水泥擦缝 (2)10厚聚合物水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)30厚C20细砂混凝土止水坎，宽度同墙厚 (4)40厚CL7.5轻骨料混凝土垫层表面压光； (5)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 69.3 | 699.59 | 48481.59
24 | 011102001002 | ST-01石材门槛石（电梯厅） | (1)20mm灰色纹理大理石铺实拍平，干水泥擦缝 (2)10厚聚合物水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 11.07 | 654.74 | 7247.97
25 | 011102003005 | TL-02盲道砖 | (1)20mm厚盲道砖,干水泥擦缝(规格详地图布置图) (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 1.44 | 130.52 | 187.95
26 | 011105003001 | T1-地砖踢脚 | (1)600x50,9厚踢脚砖,匹配砖色水泥浆擦缝 (2)5厚DTA砂浆粘结层 (3)8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 (4)蒸压加气混凝土砌块墙50mm高凿槽,DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛。(装配墙体非凿槽) (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 3944.22 | 41.52 | 163764.01
27 | 011105006002 | T-2不锈钢踢脚 | (1)1500X50X1.2不锈钢踢脚线,同色结构胶收缝 (2)不锈钢踢脚专用安装配件自攻螺丝固定于墙面 (3)2厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 (用于加气混凝土砌块墙) (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 211 | 26.36 | 5561.96
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 1961683.49
28 | 010809001001 | 石材台面 | (1)部位:卫生间小便池 (2)窗台板:ST-03白色人造石 (3)粘结层:石材专用粘贴剂结合层 (4)详节点03/装施5-06 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 6.86 | 547.98 | 3759.14
本页小计 | [6 empty] | 229002.62
29 | 011204003001 | TL-03瓷砖墙面 | (1)专业填缝剂填缝 (2)300*600*8mm白色瓷砖(粘贴前墙砖充分浸湿) (3)4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 (4)拼接位置做2X2斜切角、勾同色填缝剂 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 1540.16 | 207.77 | 319999.04
30 | 011201001002 | 瓷砖墙面基层抹灰 | 建筑基层： (1)8mm厚WPM10（DPM10）砂浆罩面压光 (2)12mm厚WPM10（DPM10）砂浆打底扫毛 (3)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)(用于加气混凝土条板墙） (4)喷湿墙面 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 注：铝模现浇混凝土墙体、加气混凝土条板基墙免抹灰 | m2 | 1595.14 | 41.42 | 66070.7
31 | 011403001004 | 防水防霉无机涂料（IC.01 ~03） | (1)防水防霉无机涂料饰面,1底2面 (2)2厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)含超高降效增加费 (4)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 10996.63 | 62 | 681791.06
32 | 011201001003 | 涂料墙面基层抹灰 | 砌体墙建筑基层： (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平(用于加气混凝土砌块墙) (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道(用于加气混凝土砌块墙) (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)(用于加气混凝土条板墙) (4)砼结构与条板交界处、内墙条板拼缝处挂300宽耐碱玻纤网； (5)铝模现浇混凝土墙体、加气混凝土条板基墙免抹灰 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 11404.43 | 30.2 | 344413.79
33 | 011204001001 | 干挂岩板墙面 | (1)面层:12mm灰色哑光岩板 (2)龙骨:50*50*5镀锌方管，不锈钢背栓组件 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 396.46 | 882.38 | 349828.37
本页小计 | [6 empty] | 1762102.96
34 | 011207001002 | WD-01黄色HPL板墙面 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:20X40X4mm镀锌方通竖骨@400、20X25X3mm镀锌方通横骨@400 (2)基层材料种类、规格:12mm厚水泥压力板 (3)面层材料品种、规格、颜色:4mm厚HPL板 (4)详节点02/装施7-10 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 17.6 | 252.38 | 4441.89
35 | 011207001003 | WD-02蓝色HPL板墙面 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:20X40X4mm镀锌方通竖骨@400、20X25X3mm镀锌方通横骨@400 (2)基层材料种类、规格:12mm厚水泥压力板 (3)面层材料品种、规格、颜色:4mm厚HPL板 (4)详节点02/装施7-10 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 23.72 | 252.38 | 5986.45
36 | 011207001004 | WD-05木纹HPL板墙面 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:20X40X4mm镀锌方通竖骨@400、20X25X3mm镀锌方通横骨@400 (2)基层材料种类、规格:12mm厚水泥压力板 (3)面层材料品种、规格、颜色:6mm厚HPL板 (4)详节点03/装施7-10 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 60 | 289.88 | 17392.8
37 | 011205001001 | OT-04毛毡吸音板 | (1)基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 (2)20mm厚毛毡吸音板面层采用专用挂件在阻燃板上 (3)详节点07/装施7-11 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 125.13 | 288.57 | 36108.76
38 | 011205001002 | OT-05毛毡吸音板 | (1)基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 (2)20mm厚毛毡吸音板面层采用专用挂件在阻燃板上 (3)详节点07/装施7-11 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 98.21 | 288.57 | 28340.46
39 | 011502001001 | PVC护角条 | (1)部位:涂料面阴阳角处 (2)PVC护角条 (3)详节点W01/装施7-09 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m | 240 | 18.1 | 4344
本页小计 | [6 empty] | 96614.36
40 | 011207001005 | MT-02不锈钢墙面 | (1)面层:1.2mm抗指纹雾面不锈钢 (2)基层:12mm难燃夹板 (3)龙骨:30X30镀锌方通,用L30X3镀锌角铁膨胀螺栓固定 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 73.92 | 428.83 | 31699.11
41 | 011207001006 | MT-07铝单板墙面 | (1)面层:2.5mm木纹覆膜铝单板墙面 (2)基层:12mm难燃夹板 (3)龙骨:镀锌方通龙骨 ,用L30X3镀锌角铁膨胀螺栓固定 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 39.68 | 547.76 | 21735.12
42 | 011207001007 | MT-08铝蜂窝板墙面 | (1)面层:14mm厚铝蜂窝板 (2)基层:12mm难燃夹板 (3)龙骨:30X30镀锌方通,用L30X3镀锌角铁膨胀螺栓固定 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 25 | 685.68 | 17142
43 | 011207001008 | GL-03背漆玻璃墙面 | (1)6mm安全背漆玻璃用专用胶粘剂粘贴于板面(玻璃规格详立面) (2)12厚增强硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10 ,短边≥15 (3)CS50覆面轻钢龙骨U型安装夹固定找平,M6膨胀螺栓与墙面固定,中距≤400 (4)8~10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平(用于砖、混凝土、空心砌块墙) (5)专用修补剂修补墙面(用于铝模现浇混凝土墙体、加气混凝土条板基墙免抹灰) (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 88.83 | 322.31 | 28630.8
|  | 天花工程 |  |  |  |  | 2045070.08
44 | 011302001001 | 天棚转换层 | (1)当吊杆长度大于2500mm或因风管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时应设置转换层 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | t | 9.47 | 12551.4 | 118861.76
本页小计 | [6 empty] | 218068.79
45 | 011302001002 | BD-01硅酸钙板吊顶 | (1)防水防霉无机涂料饰面,1底2面 (2)满刮2厚面层耐水腻子分2遍,每次1找平面板接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 (3)6+6硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200.螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (4)U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200用挂括件与次龙骨联结 (5)U型轻钢覆面次龙骨CB60x27.间距400.用挂件与承载龙骨联结、U型轻钢承载龙骨CS60x27,间距≤1200,用吊件与钢吊杆联结后找平 (6)现浇钢混板底预留10钢吊，向中<1200 (制混板可在板缝内预留吊环) (7)当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑，天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑 (8)含超高降效增加费 (9)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 4732.71 | 284.32 | 1345604.11
46 | 011302001003 | 硅酸钙板侧封板 | (1)防水防霉无机涂料饰面,1底2面 (2)满刮2厚面层耐水腻子分2遍,每次1找平面板接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 (3)6+6硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200.螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 28.9 | 166.04 | 4798.56
本页小计 | [6 empty] | 1350402.67
47 | 011302001004 | MT-03铝单板吊顶 | (1)MT-03铝单板 (2)6+6硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200.螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (3)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固 (4)U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200用挂括件与次龙骨联结 (5)U型轻钢覆面次龙骨CB60x27.间距400.用挂件与承载龙骨联结5) U型轻钢承载龙骨CS60x27,间距≤1200,用吊件与钢吊杆联结后找平 (6)当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑，天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑 (7)详节点02/装施7-03 (8)现浇钢混板底预留10钢吊()向中<1200 (制混板可在板缝内预留吊环) | m2 | 26.4 | 544.39 | 14371.9
48 | 011302001005 | 铝单板侧封板 | (1)MT-03铝单板 (2)6+6硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200.螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (3)详节点02/装施7-03 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 47.16 | 426.04 | 20092.05
49 | 011302001006 | 原顶-防水防霉无机涂料 | (1)防水防霉涂料饰面,1底2面 (2)2厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平 (4)素水泥浆一道甩毛( 内掺建筑胶 ) (5)钢筋混凝土板,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 1449.09 | 78.76 | 114130.33
本页小计 | [6 empty] | 148594.28
50 | 011302001007 | MT-01铝扣板吊顶 | (1)1厚铝扣板与下层暗架龙骨固定 (2)安装L型20X20铝边角,与墙体用塑料膨管自攻螺钉固定,间距≤300。 (3)铝扣板下层暗架龙骨,间距≤600,十字扣件连接上层龙骨 (4)铝扣板上层暗架龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (6)当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑，天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑 (7)2厚面层耐水腻子，分2遍刮平板底(用于卫生间、浴室顶棚) (8)3厚底基防裂腻子分遍刮平(用于卫生间、浴室顶棚) (9)素水泥浆一道甩毛( 内掺建筑胶 ) (10)含超高降效增加费 (11)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 444.78 | 322.52 | 143450.45
51 | 011302001008 | MT-08木纹蜂窝铝板吊顶（公共空间） | (1)MT-08木纹蜂窝铝板（30mm厚） (2)安装L型20X20铝边角,与墙体用塑料膨管自攻螺钉固定,间距≤300。 (3)挂钩式铝板配套的专用下层Z型龙骨,间距900,专用龙骨吊件连接主龙骨 (4)挂钩式配套CS50主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (6)当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑，天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑 (7)现浇钢筋混凝土板底 (8)含超高降效增加费 (9)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 76.14 | 797.86 | 60749.06
本页小计 | [6 empty] | 204199.51
52 | 011302001009 | MT-11穿孔铝扣板吊顶 | (1)2mm穿孔铝单板 (2)安装L型20X20铝边角,与墙体用塑料膨管自攻螺钉固定,间距≤300。 (3)挂钩式铝板配套的专用下层Z型龙骨,间距900,专用龙骨吊件连接主龙骨 (4)挂钩式配套CS50主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (6)当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑，天棚吊顶反支撑由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑 (7)现浇钢筋混凝土板底 (8)含超高降效增加费 (9)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 239.71 | 572.8 | 137305.89
53 | 011303001001 | 灯槽 | (1)灯带型式、尺寸:170+80 (2)防护材料种类:双层6mm硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定 (3)满刮2厚面层耐水腻子分2遍,每次1找平、面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)无机耐水涂料饰面,1底2面 (5)详节点08/装施7-03 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 199.78 | 59.98 | 11982.8
54 | 011303001002 | 卫生间灯槽 | (1)灯带型式、尺寸:80+70+50 (2)防护材料种类:双层6mm硅酸钙板错缝用自攻螺丝与龙骨固定 (3)MT-03铝板单面层 (4)详节点01/装施7-03 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 235.78 | 59.82 | 14104.36
55 | 010810002001 | 窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:200+120 (2)基层:12mm玻镁板+6mm硅酸钙板基层用自攻螺丝与龙骨固定 (3)龙骨:U型轻钢龙骨 (4)满刮2厚面层耐水腻子分2遍,无机耐水涂料饰面1底2面 (5)详节点09/装施7-03 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 144.5 | 81.45 | 11769.53
56 | 011303002001 | 装饰风口 | (1)卫生间成品金属条形百叶风口900*200 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 32 | 212.14 | 6788.48
本页小计 | [6 empty] | 181951.06
57 | 011303002002 | 装饰风口 | (1)金属条形百叶风口1200*300 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 16 | 303.17 | 4850.72
58 | 011303002003 | 装饰风口 | (1)金属条形百叶风口2600*600 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 24 | 787.77 | 18906.48
59 | 011303002004 | 装饰风口 | (1)金属条形百叶风口8340*200 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 8 | 1458.72 | 11669.76
60 | 011303002005 | 装饰风口 | (1)金属方形百叶风口600*600 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 16 | 266.67 | 4266.72
61 | 011303002006 | 装饰风口 | (1)金属条形百叶风口600*300 (2)含超高降效增加费 (3)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 8 | 170.89 | 1367.12
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 876286.1
62 | 010808004001 | 卫生间金属门套 | (1)面层:MT-07木纹覆膜铝单板2.5mm厚 (2)基层:砂浆灌注 (3)W03、W04/装施7-13 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 27.04 | 423.9 | 11462.26
63 | 010808004002 | 电梯金属门套 | (1)面层:MT-02抗指纹雾面不锈钢1.2mm厚 (2)基层:12mm阻燃板 (3)龙骨：30X30镀锌方通，L30X3镀锌角铁膨胀螺栓固定 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 29.76 | 379.82 | 11303.44
64 | 010801002001 | 成品M钢质门带套(平开)-不带观察窗 | (1)成品钢质门带套(平开) (2)门扇:表面0.8mm厚镀锌钢板(木纹)，中间填充高强度纸蜂窝 (3)门套:表面1.5mm厚镀锌钢板(木纹)，中间灌注砂浆 (4)包含门执手、门锁、铰链、门止等所有五金配件 (5)详门表及门大样 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 257.6 | 1160.22 | 298872.67
本页小计 | [6 empty] | 362699.17
65 | 010801002002 | 成品M钢质门带套(平开)-带观察窗 | (1)成品钢质门带套(平开) (2)门扇:表面0.8mm厚镀锌钢板(木纹)，中间填充高强度纸蜂窝，带GL.06安全玻璃观察窗 (3)门套:表面1.5mm厚镀锌钢板(木纹)，中间灌注砂浆 (4)包含门执手、门锁、铰链、门止等所有五金配件 (5)详门表及门大样 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 397.92 | 1321.59 | 525887.09
66 | 010801002003 | 成品M钢质门带套(电动推拉) | (1)成品钢质门带套(电动推拉) (2)门扇:表面0.8mm厚镀锌钢板(木纹)，中间填充高强度纸蜂窝 (3)门套:表面1.5mm厚镀锌钢板(木纹)，中间灌注砂浆 (4)门下方包1.2mm抗指纹雾面不锈钢350mm高 (5)包含电动推拉门导轨滑轮、移门拉手、移门锁、止摆器等所有五金配件 (6)详门表及门大样 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20.24 | 1420.98 | 28760.64
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 1196953.7
67 | 011205001003 | 蜂窝铝板台阶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:型钢方通龙骨(具体为厂家深化) (2)面层材料品种、规格:MT-08木纹蜂窝铝板（14mm） (3)详节点装施6-07，工程量按展开计算 (4)含超高降效增加费 (5)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 19.5 | 866.67 | 16900.07
68 | 011205004001 | 公共空间固定柜 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:型钢方通龙骨 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 (3)面层材料品种、规格:WD-07烤漆板、白色人造石台面、HPL板、蓝色铝板、30mm木纹覆膜蜂窝铝板等材料、卡座位采用织物软包，具体详见装施6-05/6-06 (4)含所有门铰等五金配件 (5)工程量按投影计算，展开面积包含在综合单价中 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 12.13 | 1415.21 | 17166.5
本页小计 | [6 empty] | 588714.3
69 | 011205004002 | 公共空间固定格 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:型钢方通龙骨 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板基材料 (3)面层材料品种、规格:HPL板、蓝色铝板、30mm木纹覆膜蜂窝铝板等材，具体详见装施6-05/6-06 (4)含所有门铰等五金配件 (5)工程量按投影计算，展开面积包含在综合单价中 (6)含超高降效增加费 (7)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m2 | 18.35 | 2893.98 | 53104.53
70 | 011501004001 | 公共空间方形卡座 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:型钢方通龙骨 (2)基层板：12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格:织物软包面层 (4)详节点装施6-02 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | m | 3 | 1448.36 | 4345.08
71 | 011501004002 | 公共空间圆形卡座 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:型钢方通龙骨 (2)基层板：12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格:织物软包面层和木纹覆膜铝单板面层、中间采用双层12mm阻燃板 (4)详节点装施6-02 (5)含超高降效增加费 (6)其他满足图纸设计、招标文件及相关规范要求 | 套 | 1 | 7616.52 | 7616.52
72 | 011207001009 | 轻钢/型钢混合龙骨隔墙 | (1)墙板材质、规格:双层层双面10mm硅酸盖板 (2)轻钢主龙骨骨架、上中下采用160X50X5mm镀锌方通，内填防火岩棉 (3)详节点18/装施 7-12a (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 398.78 | 488.21 | 194688.38
73 | 011207003001 | 玻璃隔断（OT-06a）-内置百叶 | (1)OT-06b成品安全玻璃隔断(6+6mm双层钢化超白玻璃) (2)钢铝结合产品，完成总厚度90mm (3)百叶控制：手动调节旋钮控制 (4)1.2mm厚MT-02抗指纹雾面不锈钢包边 (5)含底部80X50X5mm镀锌方通、30X50X5mm镀锌方通，用膨胀螺栓固定 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 538.2 | 954.83 | 513889.51
本页小计 | [6 empty] | 773644.02
74 | 011207003002 | 玻璃隔断（OT-06b）-内置百叶 | (1)OT-06b成品安全玻璃隔断(6+6mm双层钢化铯钾超白玻璃) (2)钢铝结合产品，完成总厚度90mm (3)百叶控制：手动调节旋钮控制 (4)1.2mm厚MT-02抗指纹雾面不锈钢包边 (5)含底部80X50X5mm镀锌方通、30X50X5mm镀锌方通，用膨胀螺栓固定 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 93.28 | 998.52 | 93141.95
75 | 011207003003 | 卫生间成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:18mm木纹HPL板(含门)、顶部不锈钢饰套(成品) (2)配件品种:含隔断五金、门锁、门铰、双翼支托、等安装配件 (3)详节点装施5-07 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 420.67 | 418.77 | 176163.98
76 | 011207003004 | 小便斗隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:6mm彩色钢化玻璃 (2)边框:四周包1.2mm抗指纹雾面不锈钢 (3)含方钢通支撑，用L30X3镀锌角钢M8膨胀螺栓固定与墙上 (4)详节点03/装施5-06 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 11.2 | 229.47 | 2570.06
77 | 011505003001 | 卫生间银镜 | (1)镜面:6mm安全银镜(防指纹) (2)基层:9mm难燃夹板 (3)边框:上下包1.2mm抗指纹雾面不锈钢 (4)详节点01/装施5-06 (5)工程量为垂直投影面积 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 55.9 | 427.73 | 23910.11
78 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)台面:12mm白色人造石 (2)支架:40X40X4mm镀锌方钢，靠墙侧与预埋件 8X100X100槽钢焊接 (3)详节点01/装施5-06 (4)工程量为水平投影面积 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 27.02 | 1372.6 | 37087.65
79 | 011505002001 | 无障碍安全扶手（RR.21） | (1)残卫安全扶手(挂墙)L型720+500 (2)材料:304不锈钢管 表面白色尼龙防滑扶手 (3)详五金洁具物料手册 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 8 | 469.12 | 3752.96
本页小计 | [6 empty] | 336626.71
80 | 011505004001 | 斜面镜箱（RR.18） | (1)尺寸:900/760(高)*600/460(长)*100(上宽)/25(下宽)mm (2)玻璃品种、规格:6mm厚水银镜面(磨边处理)、1.2厚304拉丝不锈钢收边 (3)详五金洁具物料手册 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 16 | 338.85 | 5421.6
81 | 011505002002 | 无障碍安全扶手（RR.20） | (1)残卫安全扶手(落地) (2)材料:304不锈钢管 表面白色尼龙防滑扶手 (3)详五金洁具物料手册 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 8 | 1483.41 | 11867.28
82 | 011505002003 | 无障碍安全扶手（RR.19） | (1)残卫安全扶手(挂墙)U型L=500 (2)材料:304不锈钢管 表面白色尼龙防滑扶手 (3)详五金洁具物料手册 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 8 | 972.16 | 7777.28
83 | 011505002004 | 挂衣钩（RR.06） | (1)挂衣钩 (2)尺寸:47*31*19mm (3)材料:304不锈钢 镀铬色 (4)详五金洁具物料手册 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 96 | 97.34 | 9344.64
84 | 011505002005 | 二合一卷纸架带置物架（RR.05） | (1)二合一卷纸架带置物架 (2)尺寸:200*117*80mm (3)材料:304不锈钢 镀铬色 (4)详五金洁具物料手册 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 96 | 154.09 | 14792.64
85 | 011505001002 | 多功能台（RR.17） | (1)残卫多功能台(成品) (2)尺寸:610(长)*560(展开宽)*750(展开高)mm (3)详五金洁具物料手册 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 8 | 426.62 | 3412.96
本页小计 | [6 empty] | 52616.4
合计 | [6 empty] | 12806959.79

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 398075.52 | 398075.52
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 345079.79 | 345079.79
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 52995.73 | 52995.73
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 441973.03 | 441973.03
9.1 | 011601001001 | 天棚活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 18189.11 | 10.89 | 198079.41
9.1.1 | 020007-5 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 181.8911 | 1088.81 | 198079.41
本页小计 | [6 empty] | 840048.55
9.2 | 011601001002 | 墙面活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 34643.98 | 7.04 | 243893.62
9.2.1 | 020007-3 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 346.4398 | 704.3 | 243893.62
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 与周边工程配合衔接处理费用（本工程施工期间与周边所有建设项目的建筑、安装工程，可能发生的协调、配合等费用；与周边工程的衔接处理所发生的措施费用） |  |  | 1
15 | 15 | 资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件） |  |  | 1
16 | 16 | 本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整） |  |  | 1
17 | 17 | 根据招标人要求提供各种材料样板相关费用 |  |  | 1
18 | 18 | 承包范围内的深化设计造成的费用增加（包含综合管线绘制） |  |  | 1
19 | 20 | 其他（其它措施清单没有体现的但施工过程又必须发生或投标人认为为完成本工程项目将会发生的其它措施费用、因施工方案不同造成的措施费用的增加或给出的措施清单工程量误差部分引起的费用增减等情况，由投标人根据本工程具体情况并结合自身条件综合报价） |  | 项 | 1
本页小计
本页小计
合计 | [6 empty] | 840048.55
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 8128031 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 8128031

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 13647008.34 | 9 | 1228230.75
合 计 | [5 empty] | 1228230.75

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：22栋装饰工程（含整个标段措施费） |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 8128031 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 8128031