## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 | 1742524.4 | 33341
合计 |  | 1742524.4 | 33341
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1543037.11
1.1 | 实验室内给排水 |  | 1122907.06
1.2 | 实验室外给排水 |  | 420130.05
2 | 措施项目 |  | 55609.13
2.1 | 安全文明施工 |  | 33341
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 27079.78
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6261.22
2.2 | 其他措施项目费 |  | 22268.13
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 143878.16
合计 |  |  | 1742524.4
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室内给排水 |  |  |  |  | 1122907.06
|  | 地上给排水 |  |  |  |  | 583187.94
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 186181.02
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 43 | 238.19 | 10242.17
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20 | 210.5 | 4210
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 365.14 | 136.88 | 49980.36
本页小计 | [6 empty] | 64432.53
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 176.5 | 119.53 | 21097.05
5 | 031001006005 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 67.79 | 105.23 | 7133.54
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 121.49 | 87.79 | 10665.61
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.6 | 82.85 | 961.06
本页小计 | [6 empty] | 39857.26
8 | 031001006008 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 22.01 | 73.38 | 1615.09
9 | 031001006009 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 57.2 | 95.52 | 5463.74
10 | 031208002010 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 5.26 | 2502.73 | 13164.36
11 | 031301001034 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 57.2 | 13.03 | 745.32
12 | 031002001128 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 193.32 | 1353.24
本页小计 | [6 empty] | 22341.75
13 | 031002001129 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN40 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 139.29 | 139.29
14 | 031002001130 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 89.16 | 89.16
15 | 031002001131 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 62.03 | 2977.44
16 | 031002001132 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 43.39 | 86.78
17 | 031002001133 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 53.71 | 107.42
本页小计 | [6 empty] | 3400.09
18 | 031002001134 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 112.83 | 225.66
19 | 031002004001 | 减压器 | (1)名称:可调式减压阀 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢阀杆与阀瓣、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含一个铜质截止阀、一个活接头、两个压力表 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)包含给水支管减压阀安装大样图中所有内容 (8)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 5 | 2598.98 | 12994.9
20 | 031002004002 | 减压器 | (1)名称:可调式减压阀 (2)规格:DN40 (3)材质:不锈钢阀杆与阀瓣、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含一个铜质截止阀、一个活接头、两个压力表 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)包含给水支管减压阀安装大样图中所有内容 (8)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 1608.03 | 1608.03
21 | 031002011001 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN50 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 7 | 1409.19 | 9864.33
本页小计 | [6 empty] | 24692.92
22 | 031002011002 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN40 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 743.44 | 743.44
23 | 031002011003 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN32 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 18 | 464.74 | 8365.32
24 | 031002011004 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)规格:DN25 (3)附件配置:含铜质表前阀、自带RS485通讯接口等 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 339.72 | 1019.16
25 | 031301003024 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 54.25 | 434
26 | 031301003025 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 34.9 | 1675.2
本页小计 | [6 empty] | 12237.12
27 | 031301002001 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 25.48 | 203.84
28 | 031301002002 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 20.27 | 972.96
29 | 031301005071 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 455.39 | 39.62 | 18042.55
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 157963.56
30 | 031001006010 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1350.71 | 92.82 | 125372.9
31 | 031002001135 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 823.21 | 13171.36
本页小计 | [6 empty] | 157763.61
32 | 031002001136 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)材质:铜质 (4)附件:含截止阀 (5)连接形式:螺纹连接 (6)压力等级满足设计及规范要求 (7)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 112.83 | 225.66
33 | 031301003026 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 86 | 34.9 | 3001.4
34 | 031301002003 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 86 | 20.27 | 1743.22
35 | 031301005072 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 364.69 | 39.62 | 14449.02
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 239043.36
36 | 031001008029 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 25.6 | 127.23 | 3257.09
本页小计 | [6 empty] | 22676.39
37 | 031001008030 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 522.59 | 83.27 | 43516.07
38 | 031001008031 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 448.53 | 74.45 | 33393.06
39 | 031001008032 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1033.53 | 57.38 | 59303.95
40 | 031208002011 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 17.19 | 2502.73 | 43021.93
41 | 031003014001 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 172.65 | 345.3
本页小计 | [6 empty] | 179580.31
42 | 031003014002 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 139.65 | 1675.8
43 | 031003014003 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 101.93 | 407.72
44 | 031003014004 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 22 | 160.82 | 3538.04
45 | 031301003027 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 133.57 | 400.71
46 | 031301003028 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 58 | 106.06 | 6151.48
本页小计 | [6 empty] | 12173.75
47 | 031301003029 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 226 | 54.25 | 12260.5
48 | 031301002004 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 32.46 | 97.38
49 | 031301002005 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 284 | 25.48 | 7236.32
50 | 031301005073 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 616.81 | 39.62 | 24438.01
|  | 地下给排水 |  |  |  |  | 539719.12
|  | 工艺给水系统 |  |  |  |  | 3073.22
51 | 031001006011 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.2 | 239.73 | 1006.87
本页小计 | [6 empty] | 45039.08
52 | 031001006012 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2.1 | 138.27 | 290.37
53 | 031001006013 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.97 | 106.44 | 1167.65
54 | 031208002012 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 0.05 | 2544.11 | 127.21
55 | 031002001137 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 90.05 | 90.05
56 | 031301005074 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 9.68 | 40.4 | 391.07
本页小计 | [6 empty] | 2066.35
|  | 工艺纯水系统 |  |  |  |  | 189064.71
57 | 030112001001 | 纯水机组 | (1)名称:纯水机组 (2)主要设备:①纯水制备机组:模块式纯水制备机组，制水速率:500L/h,二级纯水；②纯水储存设备:纯水箱容积:1000L，尖底设计、溢流装置、空气过滤器；③纯水分配系统:纯水分配泵1:H=60m Q=2.5T/h、纯水分配泵2:H=80m Q=2.5T/h、紫外线灭菌装置、除菌过滤器 (3)采用模块化设计,预处理模块包含砂滤、碳滤、软化;纯化主机包含保安滤器、反渗透、控制系统、人机界面整体由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试,根据调试结果对分配系统参数进行调整 (4)包含实验室专项纯水原理图中所有内容 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 152212.56 | 152212.56
58 | 031001006014 | 不锈钢管 | (1)名称:316L不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗、钝化处理 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 286.83 | 93.99 | 26959.15
59 | 031002001138 | 金属阀门 | (1)类型:隔膜阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 823.91 | 4943.46
本页小计 | [6 empty] | 184115.17
60 | 031002001139 | 金属阀门 | (1)类型:背压阀 (2)规格:DN25 (3)材质:316L不锈钢 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 797.32 | 1594.64
61 | 031301003030 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 35.71 | 142.84
62 | 031301002006 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 20.87 | 83.48
63 | 031301005075 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 77.44 | 40.4 | 3128.58
|  | 工艺排水系统 |  |  |  |  | 347581.19
本页小计 | [6 empty] | 4949.54
64 | 031005008001 | 实验废水处理装置 | (1)名称:实验废水处理装置 (2)主要设备:废水处理设备:处理能力:60m3/d;预留总电量20KW.运行重量80t；出水水质满足环评批复及相关规范要求 (3)由厂家二次深化设计成套供应并负责安装调试 (4)包含实验室废水处理工艺流程图中所有内容 (5)综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 336253.86 | 336253.86
65 | 031001008033 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 69.29 | 129.62 | 8981.37
66 | 031001008034 | 塑料管 | (1)名称:耐酸碱HDPE排水管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 0.2 | 84.97 | 16.99
67 | 031003014005 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 173.42 | 520.26
本页小计 | [6 empty] | 345772.48
68 | 031301005076 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 44.77 | 40.4 | 1808.71
|  | 实验室外给排水 |  |  |  |  | 420130.05
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 132539.81
69 | 031001006015 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 187.77 | 136.88 | 25701.96
70 | 031001006016 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 31.63 | 119.53 | 3780.73
71 | 031001006017 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 41.46 | 105.23 | 4362.84
本页小计 | [6 empty] | 35654.24
72 | 031001006018 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 6.72 | 73.38 | 493.11
73 | 031001006019 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 58.13 | 136.55 | 7937.65
74 | 031001006020 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 64.46 | 116.16 | 7487.67
75 | 031001006021 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 97.38 | 93.85 | 9139.11
本页小计 | [6 empty] | 25057.54
76 | 031001006022 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 29.68 | 85.94 | 2550.7
77 | 031001006023 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603覆塑不锈钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压连接 (4)说明:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 554.87 | 77.54 | 43024.62
78 | 031208002013 | 其他管道绝热 | (1)名称:防结露保温 (2)保温材料:耐火等级B1级柔性泡沫橡塑材料 (3)绝热厚度:25mm (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 1.84 | 2502.73 | 4605.02
79 | 031301001035 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 58.13 | 23.28 | 1353.27
80 | 031301001036 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 64.46 | 17.48 | 1126.76
本页小计 | [6 empty] | 52660.37
81 | 031301001037 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 97.38 | 13.03 | 1268.86
82 | 031301001038 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 29.68 | 9.75 | 289.38
83 | 031301001039 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)内容:含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 554.87 | 7.31 | 4056.1
84 | 031002001140 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 193.32 | 3093.12
85 | 031002001141 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN32 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 89.16 | 1426.56
本页小计 | [6 empty] | 10134.02
86 | 031002001142 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN25 (3)材质:铜质 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 62.03 | 496.24
87 | 031301003031 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 54.25 | 2604
88 | 031301003032 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 34.9 | 279.2
89 | 031301002007 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 48 | 25.48 | 1223.04
90 | 031301002008 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:Dt≤50 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 20.27 | 162.16
本页小计 | [6 empty] | 4764.64
91 | 031301005077 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、地下室增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 153.4 | 39.62 | 6077.71
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 79021.12
92 | 031001008035 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 42.23 | 124.51 | 5258.06
93 | 031001008036 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 312.08 | 78.58 | 24523.25
94 | 031001008037 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 196.97 | 60.2 | 11857.59
本页小计 | [6 empty] | 47716.61
95 | 031001008038 | 塑料管 | (1)名称:UPVC实壁管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)说明:灌水试验等 (5)压力等级满足设计及规范要求 (6)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 199.46 | 45.91 | 9157.21
96 | 031301003033 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 232.24 | 5573.76
97 | 031301003034 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 40 | 133.57 | 5342.8
98 | 031301003035 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 106.06 | 848.48
99 | 031301003036 | 套管 | (1)名称:一般钢套管制安 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)内容:包含套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 54.25 | 1302
本页小计 | [6 empty] | 22224.25
100 | 031301002009 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:150＜Dt≤200 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 34.31 | 823.44
101 | 031301002010 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:100＜Dt≤150 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 40 | 32.46 | 1298.4
102 | 031301002011 | 开孔打洞 | (1)名称:开孔打洞 (2)孔径:50＜Dt≤100 (3)内容:包含开孔、洞、恢复处理等工作内容 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 32 | 25.48 | 815.36
103 | 031001011001 | 阻火圈 | (1)名称:阻火圈 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 137.19 | 1097.52
104 | 031001011002 | 阻火圈 | (1)名称:阻火圈 (2)规格:DN100 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 80.42 | 643.36
105 | 031301005078 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装 (2)内容:普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各二遍 (4)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | kg | 264.51 | 39.62 | 10479.89
|  | 卫生洁具 |  |  |  |  | 208569.12
本页小计 | [6 empty] | 15157.97
106 | 031003007001 | 小便器 | (1)名称:感应小便斗 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 40 | 998.12 | 39924.8
107 | 031003003002 | 洗脸盆 | (1)名称:台下盆及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 56 | 988.23 | 55340.88
108 | 031003004001 | 洗涤盆 | (1)名称:拖把池及龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 24 | 506.48 | 12155.52
109 | 031003003003 | 洗脸盆 | (1)名称:残疾人洗手台及感应龙头 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 8 | 1030.8 | 8246.4
110 | 031003006001 | 大便器 | (1)名称:坐便器 (2)内容:含角阀、存水弯等一切所需配件 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 96 | 717.18 | 68849.28
111 | 031003009001 | 烘手器 | (1)名称:烘手机 (2)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 586.8 | 14083.2
本页小计 | [6 empty] | 198600.08
112 | 031003014006 | 给、排水附件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:全铜镀铬 (4)附件:含存水弯、内置止水环等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 56 | 147.5 | 8260
113 | 031003014007 | 给、排水附件 | (1)名称:地面清扫口 (2)规格:DN100 (3)材质:铜制 (4)附件:含存水弯等 (5)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 63.08 | 1513.92
114 | 031003014008 | 给、排水附件 | (1)名称:水龙头 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑管井增加费、高层建筑增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 24.39 | 195.12
本页小计 | [6 empty] | 9969.04
合计 | [6 empty] | 1543037.11

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 33341 | 33341
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 27079.78 | 27079.78
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 6261.22 | 6261.22
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 22268.13 | 22268.13
9.1 | 031401001006 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 22268.13 | 22268.13
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 2505.6742 | 6.6 | 16555.59
9.1.2 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 7.602 | 4.62 | 35.16
本页小计 | [6 empty] | 55609.13
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 21.5363 | 10.58 | 228.1
9.1.4 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 11.199 | 15.87 | 177.92
9.1.5 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 199.0769 | 26.45 | 5271.36
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 55609.13
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1598646.24 | 9 | 143878.16
合 计 | [5 empty] | 143878.16

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：22栋药农学院(科研实验)-给排水工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计