# 采

# 购

# 文

# 件

| 项目名称： | 深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 深圳书城龙岗城实业有限公司 |
| 地 址： | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8028-4号 |

目录

采购公告	3

第一章 报价人须知	8

第二章 响应文件编制要求	9

第三章 评审响应文件	11

第四章 合同条款及格式	16

第五章 响应文件格式	24

# 采购公告

各响应单位：

为保证我司的LED显示屏的正常运行和正常显示，现就深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务项目进行公开采购，欢迎符合资格的单位参与报价，具体如下：

- 情况介绍

（一）采购单位：深圳书城龙岗城实业有限公司

（二）项目名称：深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务。

（三）服务内容：

1.每月定期到现场对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏进行检查和清理维护，并对有故障的地方进行免费维修或更换，确保LED屏的正常运行和使用；

2.在接到报修信息后，应在6小时内响应，12小时内应赶到现场，对屏体及系统部分进行检查或更换并调试，及时排除故障。

（四） LED 显示屏设备清单：

| 序号 | LED屏安装位置 | 型号 | 配套设备说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南立面户外LED屏 | P10户外全彩 | 光纤盒及跳线、光纤收发器、发送卡、接收卡、开关电源、电源线、排线、控制电脑、视频处理器、配电柜 | 69.88 | 平方米 |
| 2 | 斜面屏户外LED屏（面朝南） | P10户外全彩 | 光纤盒及跳线、光纤收发器、发送卡、接收卡、开关电源、电源线、排线、控制电脑、视频处理器、配电柜 | 42.85 | 平方米 |
| 3 | 斜面屏户外LED屏（面朝北） | P10户外全彩 | 光纤盒及跳线、光纤收发器、发送卡、接收卡、开关电源、电源线、排线、控制电脑、视频处理器、配电柜 | 42.85 | 平方米 |
| 4 | 室内LED屏（五楼多功能厅） | P2.5室内全彩 | 光纤盒及跳线、光纤收发器、发送卡、接收卡、开关电源、电源线、排线、控制电脑、视频处理器、配电柜 | 13 | 平方米 |
| 5 | 室内LED屏（四楼大台阶处） | P2.5室内全彩 | 光纤盒及跳线、光纤收发器、发送卡、接收卡、开关电源、电源线、排线、控制电脑、视频处理器、配电柜 | 15 | 平方米 |

二、项目期限及限价

（一）服务期限：两年（2026年10月1日至2028年9月31日）。

（二）项目最高限价：¥8万元/两年（含本数，含增值税专用发票税税费）。供应商的总报价不得超过最高限价，否则其报价无效。

（三）项目报价要求：维保履行期内，对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏提供全包全保服务，包括但不限于显示板、电源、控制系统、驱动、显示屏操作软件升级、维护人员上门费、高空车操作费用、维修技术人员差旅费、维修服务费、材料费、税费（增值税专用发票）等因履行合同需承担的所有费用，采购单位无须向维保单位再支付其他任何费用。

三、服务要求

- （一）到场进行维保人员必须是2名具有专业技术人员，并持有高空作业证。

- （二）维修人员应遵守我司的各项规章制度和操作规程，服从我司的工作指导和工作安排。按LED显示屏设备清单内容进行每月不少于一次逐项保养检查，发现故障应及时修复，保证LED显示屏的正常运行并记录故障修复的全过程。

- （三）每季度进行一次全面清洁维护保养，并会同我司工作人员共同签字确认。

- （四）当LED屏发生故障时，维保单位在接到我司的电话或其他途径的通知后，应派1-4人组成的专业维修队在12小时内赶到现场进行处理，并保证处理措施正确、有效。对LED屏出现的故障及时修复，保证其正常运行。

- （五）自行配备维修、维护作业所需要的工具及设备，作业时现场应放置安全警示标识。

- （六）维护保养中发现需更换的材料、设备，由维保单位书面报告我司，由我司书面确认后进行更换，更换的设备或配件的型号参数不得低于原设备或配件型号参数，并记入设备维修（更换）记录单，显示屏所需更换的材料、设备费用均包含在维护费用，我司不再支付其他费用（除不可抗力或人为原因非法造成显示屏大面积的损坏以外）。

- 四、采购方式

- 公开竞争性谈判采购。

- 五、供应商资格要求

（一）必须为中华人民共和国注册的独立法人且具有相关营业执照（营业执照须具备智能化和电子显示屏经营范围）。

（二）没有被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的情况。

（三）没有被列入集团供应商黑名单。

（四）近三年无司法行政处罚记录。

（五）本项目不接受联合体投标，也不允许分包或转包。六、采购文件获取

（一）获取采购文件的时间：2026年9月7日至2026年9月10日；

（二）获取采购文件的方式：电话、邮件联系项目联系人；

（1）标题：领取“深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务项目”采购文件。

（2）备注：意向投标单位名称＋联系人＋联系方式。

（三）采购文件每套售价0元（电子采购文件）。

七、提交响应文件时间及地点

（一）提交响应文件截止时间： 2026年9月14日上午12:00前。

（二）提交响应文件地点：深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8028-4号深圳书城龙岗城南区负一楼物业管理部。

（三）采购过程中所发生的一切费用均由各供应商自理。

八、联系方式

联系人：张小姐

电话：13480928147、0755-28280771

电子邮箱： 809113167@qq.com

邮寄地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8028-4号深圳书城龙岗城南区负一楼物业管理部

九、公告平台与公告期限

- （一）公告平台：市属国企阳光采购服务平台和深圳出版集团官网发布采购公告。

（二）公告期限：2026年9月7日至9月14日。

- 第一章 报价人须知

一、报价人须知前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 采购人 | 深圳书城龙岗城实业有限公司 |
| - 2 | 项目名称 | 深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务 |
| - 3 | 项目地点 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8028-4号 |
| - 4 | 项目规模 | 详见采购公告中的LED 显示屏设备清单 |
| - 5 | 服务期限 | 两年（2026年10月1日至2028年9月31日）。 |
| - 6 | 响应保证金 | 不要求缴纳保证金 |
| - 7 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件起90日 |
| - 8 | 响应文件份数 | 一正本二副本 |
| - 9 | 谈判小组的组建 | 由采购人组建谈判小组，小组成员为3人以上单数组成。 |
| - 10 | 评审方法 | 综合评分法 |
| - 11 | 最高限价 | 人民币：¥ 8万元/两年（含本数，含增值税专用发票税税费）。总报价超过最高限价，则报价无效； |
| - 12 | 报价方式和内容 | 1.报价单位为：元（小数点后保留两位），仅接受一个总报价，任何有选择的报价视为无效报价。 2.维保履行期内，对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏提供全包全保服务，包括但不限于显示板、电源、控制系统、驱动、显示屏操作软件升级、维护人员上门费、高空车操作费用、维修技术人员差旅费、维修服务费、材料费、税费（增值税专用发票）等因履行合同需承担的所有费用，采购单位无须向维保单位再支付其他任何费用。 |
| - 13 | 响应保证金、履约保证金 | 无 |
| 14 | 格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 其他 | 1.采购人不集中组织现场踏勘，供应商报名参加此项目后，按需联系采购人进行现场踏勘； 2.采购过程中所发生的一切费用均由各供应商自理； 3.本项目不允许转包和分包，否则采购人有权终止合同； 4.采购人在结果确定后的5个工作日内通知中选供应商，并向其发出成交通知书。 |

- 第二章 响应文件编制要求

一、响应文件的组成

（一）响应函（加盖公章）；

（二）供应商营业执照证明文件（加盖公章）；

（三）没有被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询路径：网站首页“专项查询”中对应节点下搜索输入投标单位名称，点击投标单位名称进行查看，提供截图情况），截图显示查询日期早于采购公告公布之日的视作无效响应，仅提供信用信息报告的视作无效响应，加盖公章。

查询截图应包含电脑显示的时间，示例：

（四）法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；如非法定代表人亲自作为谈判代表，则需法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托人不得有挂靠行为，加盖公章）；

（五）供应商基本情况表（加盖公章）；

（六）报价文件（加盖公章）；

（七）商务文件；

（八）技术及服务方案文件；

（九）供应商认为需要提供的其他资料。

以上所有文件须加盖公章并按规定进行密封。

二、响应文件的递交

（一）响应文件需进行密封；密封文件分别准备一份正本和两份副本，装订成册，制订目录并编上页码，文件封面上要明确注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、供应商名称等必要信息。响应文件正本应加盖公章（多页加盖骑缝章）。响应文件的副本可采用正本的复印件（多页加盖骑缝章）。

（二）供应商应按照上述“响应文件的组成”顺序整理响应文件并装订成册，在文件密封处标注响应项目名称并加盖供应商骑缝章。

（三）响应文件有效期从递交响应文件截止之日起90个日历日。

（四）采购人将拒绝在递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

（五）在采购文件规定的递交响应文件截止时间之前，供应商可修改、补充或撤回已经递交的响应文件。供应商修改、补充或撤回响应文件的，应在响应文件的修改、补充文件或撤回响应文件的通知上按采购文件规定签字并盖章。采购人收到供应商撤回响应文件通知并检查确认无误后，留存其撤回通知，退回其已经递交的响应文件。

（六）采购人应安排专人在采购文件规定的时间和地点接收响应文件，记录响应文件送达时间以及其他情况，并检查各响应文件的密封情况并签收按照采购文件要求密封的响应文件，对未按照采购文件要求密封的响应文件予以拒收。

三、采购文件的澄清、修改

1.供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行澄清时，可用书面或邮件的形式通知项目联系人，但通知不得迟于开启响应文件时间的前48小时，采购人可选择将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给取得同一采购文件的所有供应商。

2.本采购文件的解释权归采购人。供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商未成交的原因，采购人没有义务解释。

3.采购人有权对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或撤销。采购文件的澄清、修改文件是采购文件的组成部分。

第三章  评审响应文件

一、谈判小组

评审工作由采购人组建的3人谈判小组负责。

二、评审

（一）资格评审

谈判小组于2026年9月15日14:30开启响应文件进行资格评审（根据实际调整时间）。参与竞争性谈判的供应商数量须为2家以上，若出现参与谈判的供应商数量不足的情况，我方可以根据实际情况对响应文件截止提交日期进行适当延长。

由谈判小组进行资格评审，有一项不符合评标标准的，评审人员应当否决其响应。审查的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的资格审查供应商才能进入现场谈判环节。

（二）现场谈判

1.完成资格审查后组织谈判，现场谈判时间一般安排在资格评审结束后3天内进行（根据实际调整），具体谈判时间、地点仍需以采购人通知为准。

2.供应商委派参加谈判的人员为法定代表人（或被授权代表）且均须持本人有效身份证明按时到达指定地点进行谈判。不参加或参加人员不符合要求的视为放弃谈判，属于无效响应。

3.采购人逐一与供应商就价格、项目实施方案、拟派驻团队要求等内容进行谈判，采购人可根据谈判实际情况提请供应商对响应文件进行修改和补充。

4.供应商根据谈判情况可对原响应文件进行修改，采购人将对谈判过程和重要谈判内容形成记录，供应商代表签字后作为评审的依据。

5.供应商代表在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分，且组成部分具有同等效力。

（三）评审方法：综合评分法

响应文件满足采购文件的所有资格条件下，谈判小组与所有参与谈判的供应商进行谈判后，由谈判小组根据采购评审细则要求，结合供应商响应文件和谈判结果进行评分，最后选取综合评分最高的投标人为第一成交候选人。

（四）评审细则

谈判小组按价格标、商务标和技术标评分标准规定的评审因素和分值进行评分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 《价格部分、技术部分、商务部分权重表和综合得分汇总》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 价格权重 | 技术权重 | 商务权重 |
| 权重 | 35% | 45% | 20% |
| 满分 | 35分 | 45分 | 20分 |
| 投标人综合得分 | 价格得分+技术得分+商务得分 |  |  |

1.价格分计算方法：

A.确定评审基准价：本次项目的评审基准价，是所有通过资格评审且最后报价不超过项目最高限价的所有效投标报价中的算术平均价；

B.计算价格得分时，取基准分为35分，各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=[1–|1–最后报价/基准价｜]×35。当价格分<0时，取0。

2.技术部分的评分标准：

| 序号 | 评标项目 | 评标标准 | 证明文件 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体服务 | 由投标人结合书城现有电子屏设备品牌型号及使用环境制定切实可行的维保方案，根据投标人提供维保服务工作方案（维保内容、巡检计划、故障处理流程等）。进行评分： （1）维保方案内容完整、科学合理，巡检计划详细，故障处理流程清晰，备件更换方案明确，具有针对性和可操作性，完全满足甚至优于采购需求：20-25分； （2）维保方案内容较完整，巡检计划合理，故障处理流程明确，能满足采购需求：15-19分； （3）维保方案基本满足要求，但部分内容不够详细或针对性不足：7-14分； （4）维保方案内容不完整，或缺乏可操作性，或与采购需求存在较大偏差：0-6分。 | 维保服务工作方案 | 25分 |
| 2 | 故障响应能力 | 根据投标人提供突发故障的应急响应方案（响应时间、到场时间、应急处理流程、备品备件配置情况等）进行评分： （1）响应机制完善，7×24小时响应，一般故障1-2小时内到达现场，重大故障0.5-1小时内到达。有明确的备机备件保障措施，备件储备种类齐全，数量充足，包含全系列模组、电源、接收卡、发送卡、排线等核心备件，备件清单详细：16-20分； （2）响应机制较完善，一般故障4小时内到达，重大故障2小时内到达，备件储备较齐全，核心备件有储备，备件清单较完整：10-15分； （3）响应机制基本满足要求，但在到达时效或修复效率上有一定不足，备件储备基本满足日常维修需求，但部分核心备件需临时采购：6-9分； （4）响应机制不明确、不合理或缺失：0-5分。 | 故障响应方案 | 20分 |
| 合 计 |  |  |  | 45分 |

3.商务部分的评分标准：

| 序号 | 评标项目 | 评标标准 | 证明材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 提供近三年（以合同签订时间为准）电子屏维保服务合同业绩。（注：业绩材料限5份，超过5份的以前5份为准。） 1.业绩规模：单个合同金额≥5万元，每提供一项得1分，最高5分。 2.客户评价：提供客户出具的服务评价证明，评价为优秀/满意/良好得1分，无评价或评价一般不得分，最高5分。 3.不符合或不提交的不得分。 | 1.提供《同类业绩一览表》，并按表格顺序提供合同复印件（包括但不限于合同首页、项目内容页、金额页、签订时间页、双方盖章页） 2.提供客户公章出具的服务评价证明。 | 10分 |
| 2 | 项目团队配置 | 1.技术团队（6分）：项目负责人或技术人员持有电子、电气、自动化、信息系统等相关专业证书或职称（以在投标人单位注册的证书扫描件及近三个月社保证明为准）；具有相关专业高级职称的加2分，中级职称加1分，本项累计最高6分。 2.企业资质（2分）：具备安全生产许可证或相关安全施工证书，加1分；具有ISO管理体系认证、相关行业资质、高新技术企业、守合同重信用企业等（每项0.5分，最高1分）。 3.人员稳定性承诺（2分）：承诺核心技术人员在服务期内保持稳定，具有AB角替代机制且负责人具有3年以上电子屏维保经验。 | 提供人员配置方案，包括项目技术团队人员的资格或者职称证书、近三个月社保证明、企业资质、人员稳定性承诺 | 10分 |
| 合计 |  |  |  | 20分 |

三、响应无效情形

1.响应文件未按要求密封、签署、盖章的。

2.项目总报价超过本项目最高限价的。

3.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

4.供应商报价清单存在漏项或者不按照采购文件报价清单提供的数量填写。

5.增加不能接受的附加条件。

四、评标结果

谈判小组成员进行综合评审打分后，按得分由高到低的顺序形成对报价人进行排序的谈判报告，得分最高的报价人推荐为成交供应商。得分相同的，按单项得分从高到低进行排序，单项得分考虑因素排序为：价格得分、技术部分得分、商务部分得分。采购人根据谈判报告和成交建议确定成交供应商。

五、保密

- 参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业、技术和人员等信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 六、成交通知书

- 采购人应当自开启响应文件之日起5个工作日内通知成交供应商，并应当向中选供应商发出成交通知书。如接到有关投诉举报，采购人将可能暂停发出成交通知书。

- 第四章 合同条款及格式

深圳书城龙岗城实业有限公司

LED显示屏维保服务合同

| 甲方：深圳书城龙岗城实业有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DDJ844N 法定代表人： 联系人： 联系电话： 地址：深圳市龙岗区龙翔大道8028-4号深圳书城龙岗城（金旭大楼） | 乙方： 统一社会信用代码： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 地址： |
| --- | --- |

双方依据《中华人民共和国民法典》，就甲方委托乙方承接深圳书城龙岗城（金旭大楼）LED显示屏维修、维护、保养工程一事协商一致，签订本合同。

一、合同总价及付款方式

1.1 合同总价款

合同总价款为：   元（大写： 元整），合同金额包括：在维保履行期内，对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏提供全包全保服务，包括但不限于显示板、电源、控制系统、驱动、显示屏操作软件升级、维护人员上门费、高空车操作费用、维修技术人员差旅费、维修服务费、材料费、税费（增值税专用发票）等因履行合同需承担的所有费用，除此之外，乙方不得再要求甲方支付任何费用。

1.2 付款方式

1.2.1 合同期限从2026年10月1日至2028年9月31日，有效期两年，合同签订后，乙方即进入维保履行期，按合同履行维保义务，合同开始起算每一个季度，即三个月为乙方计算一次维保费用，费用为合同总价款的25%即   元整，并将每一季度费用付款至乙方指定收款账户。

1.2.2 首次服务费用的付款时间在甲、乙双方合同开始起算后的第四个月，乙方应在第四个月5日前向甲方提供上季度服务费的增值税专用发票和维保记录，甲方在收到发票和维保记录后，按内部财务审批流程办理上季度或累积未付款月份的付款手续。因乙方不能及时提供正规发票而导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

1.2.3 乙方指定收款账号信息：

开户名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

1.2.4 乙方申请付款前，必须提交符合甲方要求的请款资料和合法有效的专用发票（税率  %），否则甲方有权不予支付，且不承担任何违约责任。若因甲方财政审批等问题导致付款延迟的，甲方无须因此承担违约责任。

二、甲、乙双方责任

2.1 甲方责任：

2.1.1 甲方负责合同款项的按时支付；

2.1.2 协调及配合甲方维修技术人员，为乙方提供必要的维修条件。

2.2 乙方责任：

2.2.1 负责对深圳书城龙岗城（金旭大楼）LED显示屏（维保清单详见附件）两年的维修、维护和保养，工作内容包括但不限于以下内容：

2.2.1.1 每月定期到现场对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏进行检查和清理维护，并对有故障的地方进行免费维修或更换，确保LED屏的正常运行和使用；

2.2.1.2 对出现故障的控制部件和供电开关电源进行更换和调试；

2.2.1.3 对整屏进行检测和调试，确保LED屏的正常运行。

2.2.2 乙方不得对LED显示屏系统进行加密等未经甲方同意的设置。

2.2.3 乙方在接到甲方的报修信息后，应在  小时内响应，  小时内到达现场维修并排除故障（以响应文件中的故障响应方案承诺为准），乙方在甲方报修通知后12小时内未到达现场的，甲方有权另行委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担，甲方有权在剩余未付合同价款中直接扣除。

2.2.4 乙方应在甲方要求的期限内完成维修工作，否则甲方有权按合同总价款千分之二/天计付逾期履行违约金，同时甲方有权另行委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担，甲方有权在剩余未付合同价款中直接扣除。而且，甲方有权因此单方解除/终止合同。

2.2.5 每次维修、维护、保养工作完成后，乙方需提供维保记录表，由甲方确认。

2.2.6 报修维护电话： ，维修联系人：  电话： ，乙方与其工作人员发生劳动、劳务纠纷、维修过程中出现事故造成工作人员自身或第三方人身和财产损害的与甲方无关，甲方不承担因此引发的一切经济、法律责任。而且，甲方有权因此单方解除/终止合同。

2.2.7违约金不足以弥补甲方违约给乙方造成的损失的，甲方有权要求乙方赔偿违约行为造成的损失包括但不限于经济损失、名誉损失以及甲方因维权所需支出的律师费、诉讼费、保全费、担保函费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。经济损失、名誉损失难以估计的，按照本合同总价款的30 %计算违约金。

2.2.8 乙方应指派有相关作业资格（包括但不限于高空作业资质等）的人员及经检定合格的设备进行工作，并根据甲方需要派遣足够数量的工作人员，以保证项目进度。应甲方要求，乙方应提供拟投入本项目具有执业资格人员的名单、资格证书复印件及经检定合格的设备清单。前述人员、设备和方案，乙方不得擅自变更；确需变更的，应提前书面通知甲方并说明理由，经甲方书面同意后方可更换，更换后的人员资质、设备性能不得低于原标准。

2.2.9 乙方不得将本合同项下的维保履行义务转包给任何第三方。未经甲方书面同意，乙方不得将维保履行义务的任何部分分包。若乙方违反本条约定，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照合同总价款的100%向甲方支付违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。

三、意识形态合规承诺

3.1 甲乙双方均应当严格遵守中华人民共和国法律法规、国家政策及公序良俗，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，自觉践行社会主义核心价值观。

3.2 甲乙双方在合同履行全过程中，确保相关工作人员在履行合同职责时，严格遵守国家意识形态相关规定，所有言行均符合意识形态安全要求。

3.3 相对方应保证自身主体资格合法，其提供的产品、服务、技术、资料等全部与合同相关的内容，均不包含任何违背国家意识形态、危害国家安全、损害国家形象、破坏民族团结、传播不良信息的内容；不得利用本合同从事任何危害国家意识形态安全的活动，不得借助合同约定规避意识形态相关监管要求。

- 四、保密条款

- 4.1双方应对本合同下向对方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据，以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）承担保密责任，除正常履行本合同项下权利和义务外，不得以任何形式对外披露上述资料和信息，否则违约方应负全责。

4.2本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响，直至该保密信息通过合法途径为公众所知悉。如因乙方的原因致使本协议约定保密事项泄漏的，乙方应当向甲方承担损害赔偿责任，并按照本协议约定总价款的100%向甲方支付违约金。如前述违约金不足以补偿甲方损失的（含直接损失、间接损失以及为维权支出的合理费用等损失），乙方应继续承担损害赔偿责任。

- 五、廉洁条款

- 5.1甲、乙双方陈述并保证，其没有也不会违反任何有关反贿赂、反回扣、反洗钱或反恐怖组织融资的法律或法规。甲、乙方进一步陈述并保证，在从事与本合同项下交易相关或与涉及与对方的任何交易相关的活动中，其工作人员均没有且不会直接或间接地向任何政府公职人员给付任何款项或任何价值的礼物；亦不会在任何涉及甲方的交易过程中支付任何人情费用。

5.2如一方违反上述陈述和保证的，守约方有权采取所有的救济方式，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

- 六、违约条款

- 6.1 乙方发生如下情况之一的，甲方可随时书面通知乙方即时终止合同而无须承担任何责任，同时有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失且向乙方主张合同总价的25%的违约金：

6.2 若乙方违反本合同约定，经甲方两次书面通知后仍未有改善。

6.3 乙方当月被有效投诉累积3次以上或维护保养期限内被有效投诉次数累计12次的。

6.4乙方服务未达到合同的服务标准，经甲方书面通知二十个工作日内仍不能整改，或累计未达标的情形达三次的。

6.5未经甲方书面同意，乙方擅自将本项目分包或转包给第三人。

6.6乙方未能有效履行合同所约定的义务，严重影响甲方管理项目或致甲方其他方面的严重损害。因不可抗力（如自然灾害、社会异常事件）导致的除外。

6.7若乙方发生以下任意一种情形的：（1）履行本合同项下义务所需资质证书被吊销、注销或失效，或其作业能力不再符合法定要求；（2）破产；（3）清算；（4）被接收；（5）被接管；（6）解散；（7）或与前述情形相似之情况，以致乙方不再适合执行本合同。

6.8乙方未履行合同中的相关条款，甲方有权根据合同的约定，视具体情况，扣除当月维护保养费用的3%。

6.9任何一方违反意识形态合规条款相关约定，即构成违约，违约方应承担全部法律责任及经济赔偿。若守约方因此先行承担了赔偿责任，守约方有权向违约方全额追偿，并有权要求违约方承担追偿过程中产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、舆情处置费等）。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，应由双方本着互谅互让的精神协商解决，协商不成时，本合同双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、送达条款

任何一方向对方发出的通知、信件等，应当发送至本合同约定的联系地址、电话、邮箱等。任何一方的联系地址、电话、邮箱等发生变更，须在变更后10个工作日内向另一方发出书面通知，否则视为原信息仍为有效，消息视为有效送达。

九、其他

9.1合同期限届满后，不影响合同中意识形态管控条款、廉洁条款的效力。

9.2本合同附件及传真件具有同等法律效力，本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，自双方盖章之日起生效。

附件：深圳书城龙岗城实业有限公司LED显示屏年度维保服务项目清单

（本页以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

甲方：深圳书城龙岗城实业有限公司

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

乙方：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

第五章  响应文件格式

报价文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 响应单位： |  |
| 地址： |  |
| 法定代表人/单位负责人 或其委托代理人： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

目录

（略，报价人自行编制目录。）

附件1：

响应函

深圳书城龙岗城实业有限公司：

1.根据已收到的贵方采购公告，遵照国家有关政策法规，我方经研究后，愿以文件所要求的条件参与报价，我方的条件以项目报价单所显示的内容为准。

2.我方已详细审核全部采购文件内容，同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.我方同意所递交的响应文件在报价期内有效，在此期间内我方有可能获得候选权，我方将受此约束。

4.我方接受贵方采购文件的全部内容。

5.我方相信贵方的评审结果是公正、合法的，无论我方是否中标，我方将毫无异议地接受这一结果。

6.我方保证所递交的响应文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

单位（公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件2：

供应商资格审查证明文件

（本项目不接受联合体响应）

- 1.在中华人民共和国注册的独立法人且具有相关营业执照文件（营业执照须具备智能化和电子显示屏经营范围，加盖公章）。

2.没有被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的情况查询截图（包含电脑显示的时间）。

3.供应商基本情况表（如下表，加盖公章）。

4.法定代表人资格证明及法定代表人身份证复印件；如非法定代表人亲自作为谈判代表，则需法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（委托人不得有挂靠行为，加盖公章）。

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）             填表日期：   年   月   日

| 采购人 |  | 深圳书城龙岗城实业有限公司 |  | 项目名称 |  | 深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 响应供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目响应授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占响应供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东， 以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应 商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对响应供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地 址：

法定代表人（姓名）：           性别：      年龄：

身份证号码：

职 务：

此证明书用于本单位签署深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务项目的报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

单位（公 章）：__________________

日 期：_________________

附：法定代表人身份证复印件。

附件4：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我__________（法定代表人姓名）身份证号码：______________________________，系_____________________________________（单位名称）的法定代表人，现授权________________________________（被授权人姓名、单位、职务）为本次采购项目的合法代理人，全权负责参加深圳书城龙岗城（金旭大楼）2026-2028年度LED显示屏维保服务项目的报价、谈判、签订合同以及与之相关的各项工作，本项目参与人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于签字盖章日期生效，有效期90天，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转让授权。

单 位（公 章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件5：

商务文件响应

一、经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：深圳书城龙岗城实业有限公司

我方根据贵公司采购文件要求提供近三年（以合同签订时间为准）电子屏维保服务合同业绩（注：业绩材料限5份，超过5份的以前5份为准。）证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同名称 | 甲方（采购方） | 合同签 订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

重要提示：

1.供应商根据采购文件业绩部分评分标准仔细填写；

2.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应评分；

3.证明材料附在本表后即可；

二、项目团队配置

提供人员配置方案，包括项目技术团队人员的资格或者职称证书、近三个月社保证明、企业资质、人员稳定性承诺（格式自拟）

# 附件6：

深圳书城龙岗城（金旭大楼） LED 显示屏维保服务报价单

（参考格式表）

深圳书城龙岗城实业有限公司：

我司对贵司的LED显示屏维保服务项目报价如下：

| 项目名称 |  | 深圳书城龙岗城（金旭大楼）LED显示屏维保服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | LED屏安装位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | P10户外全彩南立面LED显示屏（四楼） | 69.88 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | P10户外全彩斜面LED显示屏（面朝南） | 42.85 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | P10户外全彩斜面LED显示屏（面朝北） | 42.85 | 平方米 |  |  |  |
| 4 | P2.5室内全彩LED显示屏（五楼多功能厅） | 13 | 平方米 |  |  |  |
| 5 | P2.5室内全彩LED显示屏（四楼大台阶） | 15 | 平方米 |  |  |  |
| 6 | 全年高空车操作费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 全年上门服务费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 一年合计金额： |  |  |  |  |  |  |
| 两年合计金额： |  |  |  |  |  |  |

1.服务期：2年，以上报价含税率为   %税费（增值税专用发票）。

2.费用要求：维保履行期内，对深圳书城龙岗城（金旭大楼）南立面、南北大门上方斜面、四楼、五楼共5块LED显示屏提供全包全保服务，包括但不限于显示板、电源、控制系统、驱动、显示屏操作软件升级、维护人员上门费、高空车操作费用、维修技术人员差旅费、维修服务费、材料费、税费（增值税专用发票）等因履行合同需承担的所有费用，采购单位无须向维保单位再支付其他任何费用。

报价单位名称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

报价日期：

附件7：

技术文件响应

1.由投标人结合书城现有电子屏设备品牌型号及使用环境制定切实可行的《维保服务工作方案》《故障响应方案》，格式由各供应商自拟。

2.按《技术部分的评分标准》评分的相应内容，阐述提供相关证明及说明。