	深圳会展中心管理有限责任公司（2500405）PVC双面展板（大楣板）等采购项目物品清单及需求

	序号
	物品名称
	品牌
	规格
	型号
	数量
	单位
	图片
	备注及要求

	1
	PVC双面展板
	
	PVC双面展板尺寸：2950*220mm，厚度尺寸为3.2±0.2mm。
	板芯（基板）技术要求：采用优质板芯，厚度尺寸为2.8±0.2mm；具有较强的韧性及强度，应符合《GB/T 9846-2015普通胶合板》标准。

PVC面材技术要求：PVC薄膜厚0.20-0.24mm；乳白色（麻面）。防火性能等级应符《GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，达到B2级或以上标准；耐剥离力指标不低于13N/cm2；甲醛释放量应符合《GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。上述性能认定须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告。
	500
	张
	[image: image1.jpg]LT




	需要打印“深圳国贸公司”标记（打标要求：PVC展板对角激光打印“深圳国贸公司”字样，字体的大小为8*25mm，黑色；展板较长的两侧用天蓝色油漆涂刷两条标志线（长度与展板长度一致，宽度为10cm，喷涂图片单独提供）；批量制作前需打标确认。

	说明：1.报价须注明税率，含税单价，数量，含税总价，及手机联系人电话（到库以及验收合格）。                                                                                                                                                         2.无预付款，付款按照我公司付款流程付款。                                                                                          3.到货时间：供应商收到下单信息后10天内交货到深圳会展中心。（不接受任何物流及快递送货，需亲自送货当场验货）                                                                                        4.需提供售后服务承诺函，质保保修须1年以上含1年（人为或不可抗力因素损坏除外，盖公章）                                                                                                             5.报价企业必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单；（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖参加单位公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。）                                                                                        

6.报价须密封后在本采购项目公告有效期内送达深圳会展中心7号馆2号门采购部，联系电话0755-82848822（邮寄报价请务必须考虑邮寄的时效性，如未在规定有效时间内寄到或因其他原因未及时送达，则视为无效报价，将不予采用）。


