	深圳会展中心管理有限责任公司（2600506）ABB低压塑壳断路器采购项目物品清单及需求

	序号
	物品名称
	品牌
	规格
	型号
	数量
	单位
	图片
	备注及要求

	1
	低压塑壳断路器
	ABB
	XT5L (120 kA) Ekip Dip LSI In=630A- 前接线端子（EF） 3P 固定式安装
	XT5L 630 Ekip Dip LSI In=630A
	4
	个
	[image: image1.png]



	供应商每个开断路器提供6个前后接线端子（EF），1个分闸线圈。

	2
	低压塑壳断路器
	ABB
	XT5L (120 kA) Ekip M Dip I In=630A - 前接线端子（EF）3P 固定式安装
	XT5L 630 Ekip M Dip I In=630A
	4
	个
	[image: image2.png]



	供应商每个开断路器提供6个前后接线端子（EF），1个分闸线圈。

	说明：1.报价须注明税率，含税单价，数量，含税总价，以及手机联系人电话（到库以及验收合格）。                                                                                                                                                         2.无预付款，付款按照我公司付款流程付款。                                                                                          3.到货时间：经审批结果后7天内送达。（不接受任何快递及物流，需亲自送货上门当场验货）                                                                                           

4.需提供售后服务承诺函，质保保修须1年以上含1年（人为或不可抗力因素损坏除外，盖公章）                                                                                                             5.报价企业必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单；（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖参加单位公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。）                                                                                        

6.报价须密封后在本采购项目公告有效期内送达深圳会展中心7号馆2号门采购部，联系电话0755-82848822（邮寄报价请务必须考虑邮寄的时效性，如未在规定有效时间内寄到或因其他原因未及时送达，则视为无效报价，将不予采用）。


