	深圳会展中心管理有限责任公司（2600571）手提式干粉灭火器采购项目物品清单及需求

	序号
	物品名称
	品牌
	规格
	型号
	数量
	单位
	图片
	备注及要求

	1
	手提式干粉灭火器
	联塑
	产品名称: 干粉灭火器

灭火剂：ABC干粉(磷酸二氢铵含量75%,硫酸铵含量15%

使用温度: -20°C~-60°C

灭火级别: 4A/113B/C/E

适用范围：A/B/C/E类初始火情

瓶身材质：碳钢瓶身

干粉有效期:3年

钢瓶有效期：10年
	5KG/MF/ABCE5
	500
	个
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	需喷涂深圳会展中心字样
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	说明：1.报价须注明税率，含税单价，数量，含税总价（到库以及验收合格）。                                                                                                                                                         2.无预付款，付款按照我公司付款流程付款。                                                                                          3.到货时间：经审批结果后7天内送达，（不接受任何快递、物流需现场送货上门）附有出厂检验报告，包括产品基本信息、合格证等资料。                                                                                            

4.需提供厂家售后服务承诺函，质保保修须2年以上含2年（人为或不可抗力因素损坏除外，盖公章）                                                                                                             5.报价企业必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单；（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖参加单位公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。）                                                                                        6.报价须密封后在本采购项目公告有效期内送达深圳会展中心7号馆2号门采购部，联系电话0755-82848822（邮寄报价请务必须考虑邮寄的时效性，如未在规定有效时间内寄到或因其他原因未及时送达，则视为无效报价，将不予采用）。


