## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 | 580356.71 | 11104.47
合计 |  | 580356.71 | 11104.47
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 520024.31
1.1 | 配电箱 |  | 407715.93
1.2 | 桥架 |  | 9716.55
1.3 | 配管配线 |  | 102591.83
2 | 措施项目 |  | 12413.04
2.1 | 安全文明施工 |  | 11104.47
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 9019.14
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2085.33
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1308.57
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 47919.36
合计 |  |  | 580356.71
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 配电箱 |  |  |  |  | 407715.93
1 | 080508003001 | UPS不间断电源设备 | (1)名称:UPS/在线式工频机 (2)型号:180KVA/30min (3)含:UPS主机、电池及电池柜、连接线缆、模块、UPS输出箱、配套软件等一切相关主要材料及辅材等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 350910.71 | 350910.71
2 | 030402011147 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1-ALZ-UPS (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 19268.96 | 19268.96
3 | 030402011148 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-1、1UPS-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 6084.53 | 12169.06
本页小计 | [6 empty] | 382348.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030402011149 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-3、1UPS-7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 4195.91 | 8391.82
5 | 030402011150 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4078.44 | 4078.44
6 | 030402011151 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4078.44 | 4078.44
本页小计 | [6 empty] | 16548.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030402011152 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4276.44 | 4276.44
8 | 030416006002 | 输配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 系统 | 2 | 953.88 | 1907.76
9 | 030416009001 | 自动投入装置 | (1)名称:双电源切换装置调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 系统、套 | 1 | 122.26 | 122.26
10 | 080508010001 | 电源系统设备联调 | (1)名称:不间断电源系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2512.04 | 2512.04
|  | 桥架 |  |  |  |  | 9716.55
本页小计 | [6 empty] | 8818.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030412002004 | 线槽 | (1)名称:MR 150mm*75mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 82.8 | 56.4 | 4669.92
12 | 030412002005 | 线槽 | (1)名称:MR 100mm*50mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 11.72 | 40.1 | 469.97
13 | 030410002005 | 接地母线 | (1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 94.52 | 48.42 | 4576.66
|  | 配管配线 |  |  |  |  | 102591.83
14 | 030409001018 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4X185+1X95 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 10 | 958.72 | 9587.2
本页小计 | [6 empty] | 19303.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030409001019 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*50+1*25 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 57.6 | 266.46 | 15348.1
16 | 030409001020 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 245.19 | 103.33 | 25335.48
17 | 030409003009 | 电力电缆头 | (1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面240mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 540.1 | 1080.2
18 | 030409003010 | 电力电缆头 | (1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面50mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 283.52 | 1134.08
本页小计 | [6 empty] | 42897.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030409003011 | 电力电缆头 | (1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 98.41 | 984.1
20 | 030412004006 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-6 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3057.82 | 9.79 | 29936.06
21 | 030412001023 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 28.9 | 51.88 | 1499.33
22 | 030412001024 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 25 | 36.97 | 924.25
本页小计 | [6 empty] | 33343.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 030412001025 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 373.77 | 41.9 | 15660.96
24 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 25 | 17.83 | 445.75
25 | 030412006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装方式、材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 56 | 11.72 | 656.32
本页小计 | [6 empty] | 16763.03
合计 | [6 empty] | 520024.31

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 11104.47 | 11104.47
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 9019.14 | 9019.14
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 2085.33 | 2085.33
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1308.57 | 1308.57
9.1 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1308.57 | 1308.57
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 282.9376 | 4.62 | 1308.57
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 12413.04
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 12413.04
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 532437.35 | 9 | 47919.36
合 计 | [5 empty] | 47919.36