## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 | 717661.61 | 13846.15
合计 |  | 717661.61 | 13846.15
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 644381.6
1.1 | 废水处理工程 |  | 644381.6
2 | 措施项目 |  | 14023.55
2.1 | 安全文明施工 |  | 13846.15
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 11267.91
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2578.24
2.2 | 其他措施项目费 |  | 177.4
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 59256.46
合计 |  |  | 717661.61
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 废水处理工程 |  |  |  |  | 644381.6
1 | 031007006001 | 刷手池 | (1)类型:地下调节池 (2)规格:7.4*2*1.6m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 1 | 37295.44 | 37295.44
2 | 031007006002 | 刷手池 | (1)类型:地下事故应急池 (2)规格:7.4*2*1.6m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 1 | 37295.44 | 37295.44
3 | 030405013001 | 小电器 | (1)名称:液位控制器 (2)规格:GSK-I (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1959.73 | 3919.46
4 | 030109001006 | 泵 | (1)名称:污水提升泵 (2)规格:0.75KW,380V (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 3570.44 | 14281.76
5 | 030109001007 | 泵 | (1)名称:应急池转移泵 (2)规格:0.75KW,380V (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3570.44 | 7140.88
6 | 031007006003 | 刷手池 | (1)类型:PH调节池 (2)其他:包含PH计:0~14/4~20mA，R485通讯 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 1 | 46621.22 | 46621.22
本页小计 | [6 empty] | 146554.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 040602014001 | 曝气器 | (1)类型:反应池搅拌曝气 (2)规格:380V/50HZ，带变频 (3)含支架、配套管道等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 14700 | 14700
8 | 040602022001 | 加药制备装置 | (1)名称:硫酸投加装置 (2)规格:配套计量泵，电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6273.96 | 6273.96
9 | 030605001001 | 过程分析仪表 | (1)名称:在线PH仪 (2)规格:量程:0~14 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3100.11 | 3100.11
10 | 031007006004 | 刷手池 | (1)名称:混凝池 (2)规格:配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 59596.33 | 59596.33
11 | 031007006005 | 刷手池 | (1)名称:絮凝池 (2)规格:配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 55123.29 | 55123.29
本页小计 | [6 empty] | 138793.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 040602022002 | 加药制备装置 | (1)名称:PAC/PAM 加药装置 (2)规格:配套计量泵(一用一备,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 6273.96 | 12547.92
13 | 040602022003 | 加药制备装置 | (1)名称:片碱投药装置 (2)规格:配套计量泵,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6273.96 | 6273.96
14 | 031007006006 | 刷手池 | (1)名称:斜管沉淀池 (2)规格:FRP+钢制，配套斜管及三角围堰,锥底排泥 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5888.36 | 5888.36
15 | 031007006007 | 刷手池 | (1)类型:一体化物化反应池 (2)材质:碳钢 (3)规格:5900*4000*2000mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 68683.93 | 68683.93
16 | 031007006008 | 刷手池 | (1)名称:污泥池 (2)规格:1000mm*1200mm*2000mm,配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10162.7 | 10162.7
本页小计 | [6 empty] | 103556.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 040602044001 | 斜管 | (1)名称:斜管 (2)规格:孔径φ50mm,材质:乙丙共聚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | ㎡ | 6 | 316.61 | 1899.66
18 | 031007006009 | 刷手池 | (1)名称:清水池 (2)规格:500L,PE/PP (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1725.53 | 1725.53
19 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)名称:清水排放泵 (2)规格:Q=2m3/h,0.75KW,H=35m，SUS304 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 4167.48 | 8334.96
20 | 040602022004 | 加药制备装置 | (1)名称:炭源加药装置 (2)规格:配套计量泵,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6273.96 | 6273.96
21 | 031002003001 | 塑料阀门 | (1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1614.39 | 3228.78
本页小计 | [6 empty] | 21462.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 031002003002 | 塑料阀门 | (1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1041.05 | 1041.05
23 | 031002003003 | 塑料阀门 | (1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 669.27 | 669.27
24 | 031002003004 | 塑料阀门 | (1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 399.99 | 399.99
25 | 030109001008 | 泵 | (1)名称:污泥回流泵 (2)规格:12m³/h，H=15m，1.5KW (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 5211.72 | 10423.44
26 | 030109001009 | 泵 | (1)名称:污泥压滤泵 (2)规格:DN40口径隔膜泵 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 5052.43 | 20209.72
本页小计 | [6 empty] | 32743.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 040602025001 | 空气压缩机 | (1)隔膜压滤机 (2)高压隔膜20平米，20公斤，带翻板池斗 (3)满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 70949.64 | 70949.64
28 | 031005016004 | 水箱 | (1)类型:压滤机滤水箱 (2)规格:600*1200*800mm，PE水箱 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12658.5 | 12658.5
29 | 031007006010 | 刷手池 | (1)名称:滤布滤池 (2)规格:FRP1325带电子三通阀 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 45751.2 | 45751.2
30 | 030108001001 | 风机 | (1)名称:鼓风机 (2)规格:2.3m³/min，N=4KW (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 10370.57 | 20741.14
本页小计 | [6 empty] | 150100.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030502020002 | 控制系统 | (1)名称:控制系统 (2)配置:8核电脑主、7”LCD触控彩色中文、PLC控制柜1台、16G U盘、USB打印接口、远程控制模块 (3)其他:含控制柜、系统内管阀件、电线电缆、配件等，完成控制系统内所需的所有材料设备 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 51170 | 51170
本页小计 | [6 empty] | 51170
合计 | [6 empty] | 644381.6

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 13846.15 | 13846.15
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 11267.91 | 11267.91
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 2578.24 | 2578.24
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 177.4 | 177.4
9.1 | 031401001003 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 177.4 | 177.4
9.1.1 | 031106-38 | 水处理专用设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 11.2918 | 13.23 | 149.45
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4.2339 | 6.6 | 27.95
本页小计 | [6 empty] | 14023.55
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 14023.55
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 658405.15 | 9 | 59256.46
合 计 | [5 empty] | 59256.46