## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 | 458785.24 | 8778.27
合计 |  | 458785.24 | 8778.27
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 406240.04
1.1 | 给水系统 |  | 295810.55
1.2 | 废水系统 |  | 110429.49
2 | 措施项目 |  | 14663.85
2.1 | 安全文明施工 |  | 8778.27
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 7129.77
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1648.5
2.2 | 其他措施项目费 |  | 5885.58
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 37881.35
合计 |  |  | 458785.24
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 295810.55
1 | 031001006002 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 457.05 | 170.92 | 78118.99
2 | 031001006003 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN40 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 165.03 | 145.57 | 24023.42
3 | 031001006004 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN32 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 361.63 | 132.59 | 47948.52
本页小计 | [6 empty] | 150090.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 031001006005 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN25 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 254.03 | 120.96 | 30727.47
5 | 031001006006 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN20 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 221.9 | 112.77 | 25023.66
6 | 031001006007 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN15 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 544.69 | 105.23 | 57317.73
本页小计 | [6 empty] | 113068.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 031208002001 | 其他管道绝热 | (1)类型:管道保温 (2)保温材料:保温层采用难燃B1级闭孔泡沫橡塑制品，保护层采用玻璃布缠绕 (3)保温厚度:20mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 3.08 | 2962.12 | 9123.33
8 | 031003014001 | 给、排水附件 | (1)类型:皮带龙头 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 29.88 | 418.32
9 | 031002001004 | 金属阀门 | (1)类型:角阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 123 | 23.69 | 2913.87
10 | 031002001005 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 100.77 | 1410.78
11 | 031002001006 | 金属阀门 | (1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 143.07 | 143.07
本页小计 | [6 empty] | 14009.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 031002001007 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 316.05 | 316.05
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 262.44 | 262.44
14 | 031002001008 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 194.59 | 2529.67
15 | 031002001009 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 130.29 | 390.87
16 | 031002001010 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 213 | 68.72 | 14637.36
本页小计 | [6 empty] | 18136.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 031002001011 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 53.26 | 479.34
18 | 031002001012 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜质 (3)规格:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 25.66 | 25.66
|  | 废水系统 |  |  |  |  | 110429.49
19 | 031001008001 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN100 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 502.61 | 104.59 | 52567.98
20 | 031001008002 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN75 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 352.02 | 79.44 | 27964.47
本页小计 | [6 empty] | 81037.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 031001008003 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN50 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 196.55 | 62.61 | 12306
22 | 031003014002 | 给、排水附件 | (1)类型:清扫口 (2)规格:DN100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 40 | 44.59 | 1783.6
23 | 031003014003 | 给、排水附件 | (1)类型:清扫口 (2)规格:DN75 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 36.9 | 73.8
24 | 031003014004 | 给、排水附件 | (1)类型:不锈钢地漏 (2)规格:DN75 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 172.53 | 6211.08
25 | 031003014005 | 给、排水附件 | (1)类型:不锈钢地漏 (2)规格:DN50 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 105.79 | 2010.01
本页小计 | [6 empty] | 22384.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 031003014006 | 给、排水附件 | (1)类型:PVC存水弯 (2)规格:DN75 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 44 | 112.44 | 4947.36
27 | 031003014007 | 给、排水附件 | (1)类型:PVC存水弯 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 65.75 | 1841
28 | 031301003002 | 套管 | (1)类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 724.19 | 724.19
本页小计 | [6 empty] | 7512.55
合计 | [6 empty] | 406240.04

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 8778.27 | 8778.27
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 7129.77 | 7129.77
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1648.5 | 1648.5
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 5885.58 | 5885.58
9.1 | 031401001002 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 5885.58 | 5885.58
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 890.4566 | 6.6 | 5885.58
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 14663.85
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 14663.85
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 420903.89 | 9 | 37881.35
合 计 | [5 empty] | 37881.35