## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 | 5410904.78 | 103537.88
合计 |  | 5410904.78 | 103537.88
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 4824677.88
1.1 | 机组部分 |  | 355220.03
1.2 | 房间部分 |  | 880032.95
1.3 | 实验室数据监控平台 |  | 223703.37
1.4 | 数字化三维仿真中央管理系统 |  | 298570.03
1.5 | 通风柜部分 |  | 469556.22
1.6 | 管线槽 |  | 1019295.28
1.7 | 控制柜 |  | 1501190.59
1.8 | 系统调试 |  | 77109.41
2 | 措施项目 |  | 139454.95
2.1 | 安全文明施工 |  | 103537.88
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 84095.5
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 19442.38
2.2 | 其他措施项目费 |  | 35917.07
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 446771.95
合计 |  |  | 5410904.78
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 自控工程 |  |  |  |  | 4824677.88
|  | 机组部分 |  |  |  |  | 355220.03
1 | 030501023001 | 软件 | (1)名称:排风末端控制系统 (软件) (2)参数:按设定值对排风及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 971.66 | 31093.12
2 | 030501023002 | 软件 | (1)名称:水泵末端控制系统 (软件) (2)参数:按设定值对水泵机组进行控制,实时监测水泵状态,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1009.73 | 1009.73
3 | 030501023003 | 软件 | (1)名称:新风末端控制系统(软件) (2)参数:按设定值对排风机及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 14 | 1100.83 | 15411.62
4 | 030501023004 | 软件 | (1)名称:排风废气处理控制系统(软件) (2)参数:按设定值对废气处理设备进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 971.66 | 31093.12
本页小计 | [6 empty] | 78607.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030501023005 | 软件 | (1)名称:洁净末端控制系统(软件) (2)参数:按设定值对排风机及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 17 | 971.66 | 16518.22
6 | 030404001001 | 控制屏 | (1)名称:机组HMI触摸控制屏 (2)参数:电源:24VDC,控制箱内嵌安装;全彩触摸电容屏,智能一体化液晶微电脑集成线路控制面板,包括监控软件及画面组态,显示并控制风机频率、送风温度、送风湿度、管道压力、送风量、送风风阀角度等信息,具压差异常报警功能,带RS485、以太网、USB通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 64 | 1948.78 | 124721.92
7 | 030501023006 | 软件 | (1)名称:触摸控制屏系统(软件) (2)参数:含配套控制系统组态,操作界面绘制;可在平台中显示各机组的运行状态和各项参数;可在平台对设备进行远程控制,包括远程开关机,远程设定参数,接收故障报警信息并同步报警 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 64 | 357.25 | 22864
本页小计 | [6 empty] | 164104.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 3 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030503005001 | 传感器 | (1)名称:水系统旁通压差传感器 (2)参数:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:0~ 0.1MPa (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 1 | 786.22 | 786.22
9 | 030503005002 | 传感器 | (1)名称:水系统水压传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:0~1MPa (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 2 | 466.99 | 933.98
10 | 030503005003 | 传感器 | (1)名称:水系统水温传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:-50℃~150℃ (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 2 | 289.11 | 578.22
11 | 040801020001 | 控制开关 | (1)名称:压差开关 (2)参数:数字输出:单极、无源触点、转换触点;压力测量范围:50~500 Pa; (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 121 | 268.49 | 32487.29
12 | 040801020002 | 传感器 | 1.名称:管道静压传感器 2.参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0~1000Pa、0~2000pa 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 53 | 566.43 | 30020.79
本页小计 | [6 empty] | 64806.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 4 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 040801020003 | 控制开关 | (1)名称:高温保护开关 (2)参数:无源点 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 32 | 433.52 | 13872.64
14 | 040801020004 | 传感器 | (1)名称:风管温湿度传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0-50度、0-100% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 62 | 488.3 | 30274.6
15 | 040801020005 | 控制开关 | (1)名称:紧急开关 (2)参数:安装方式：86盒安装；安装尺寸：22mm； 防护等级：ip54以上 ；额定电压：24v：产品材质：ABS阻燃材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 55.26 | 331.56
16 | 030412006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 275 | 11.72 | 3223
|  | 房间部分 |  |  |  |  | 880032.95
17 | 030501023007 | 软件 | (1)名称:房间风量差控制系统 (软件) (2)参数:按设定值自动按排风量、新风量进行计算,并进行变风量控制及相关上位机接口开发,含PID算法及相应界面 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 127 | 1298.69 | 164933.63
本页小计 | [6 empty] | 212635.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 5 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 030404001002 | 控制屏 | (1)名称:实验室智能信息屏 (2)参数:包括:15寸智能一体式电容触摸屏,预装安卓系统,含相关APP程序开发,内置摄相头、面部识别门禁模块、电子门牌控制系统、房间环境监控系统,可通过POE交换机与上位机进行数据通迅,并提供RS485通讯接口。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 20 | 3112.76 | 62255.2
19 | 030503005004 | 传感器 | (1)名称:房间压差传感器 (2)参数:±50Pa,精度1%,房间外挂安装 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 150 | 772.37 | 115855.5
20 | 030503005005 | 传感器 | (1)名称:房间温湿度传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0-50度、0-100% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 135 | 943.83 | 127417.05
21 | 030404001003 | 控制屏 | (1)名称:实验室智能信息屏 (2)参数:包括:7寸智能一体式电容触摸屏,预装安卓系统,含相关APP程序开发,内置摄相头、面部识别门禁模块、电子门牌控制系统、房间环境监控系统,可通过POE交换机与上位机进行数据通迅,并提供RS485通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 117 | 1705.68 | 199564.56
本页小计 | [6 empty] | 505092.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 6 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 040801020006 | 控制开关 | (1)名称:触控开关 (2)参数:含触摸控制模块、控制编程、继电器、开关电源等相关元件,可实现对房间万向罩的控制及相关设备联动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 137 | 467.75 | 64081.75
23 | 030501023008 | 软件 | (1)名称:实验室触控开关控制系统(软件) (2)参数:按设定值对万向罩进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件实验室触控开关控制驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 137 | 615.58 | 84334.46
24 | 030503005006 | 传感器 | (1)名称:-80°C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200°C；数据精准度: T0°C ≤0.3°C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 54 | 900.46 | 48624.84
25 | 030503005007 | 传感器 | (1)名称:-20°C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200°C；数据精准度: T0°C ≤0.3°C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 5 | 900.46 | 4502.3
本页小计 | [6 empty] | 201543.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 7 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 030503005008 | 传感器 | (1)名称:4°C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200°C；数据精准度: T0°C ≤0.3°C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 5 | 900.46 | 4502.3
27 | 030412006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 338 | 11.72 | 3961.36
|  | 实验室数据监控平台 |  |  |  |  | 223703.37
28 | 080509005001 | 工作站 | (1)名称:智慧实验室监控主机 (2)参数:27寸液晶显示器、内存容量:8GB、显卡容量:2GB、硬盘容量:2T;Windows 10专业版/Windows 7旗舰版；显卡类型:独立显卡 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6562.43 | 6562.43
29 | 030503004001 | 第三方通信设备接口 | (1)名称:API数据接口 (2)参数:无限点,含开发环境,运行环境,运行驱动;包含本项目相关组态画面 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10132.58 | 10132.58
本页小计 | [6 empty] | 25158.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 8 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 030501015001 | 交换机 | (1)名称:48口交换机 (2)参数:交换容量≥432Gbps,包转发率≥78Mpps,≥48个千兆电口,≥6个万兆SFP+(含堆叠口及业务口),;配置4个万兆单模模块,配置一条堆叠线缆。支持MAC地址规格≥32K,ARP表项规格≥4000,Ipv4路由FIB表≥8K,Ipv6路由FIB表≥3K,支持Telemetry 技术,实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台,支持以太网环网保护协议ERPS,故障倒换时间小于50ms,为了保障网络可靠性,需要与弱电专业交换机为同一品牌 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 26 | 4931.73 | 128224.98
31 | 030501016001 | 网关 | (1)名称:智能RTR网关网关 (2)参数:协议:Modbus TCP/IP (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 26 | 3005.39 | 78140.14
32 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:2芯光纤跳线 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 条 | 26 | 24.74 | 643.24
|  | 数字化三维仿真中央管理系统 |  |  |  |  | 298570.03
本页小计 | [6 empty] | 207008.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 9 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 030501023009 | 软件 | (1)名称:数字化三维中央管理软件 (2)参数:数字化三维中央管理软件,应以BIM技术为基础,实现可视化、智能化、网络化、集成化,实现实验室的建筑、室内、设备的逐级可视,包括实验室环境运行控制系统、能耗管理系统、故障诊断系统、试剂管理系统、环境采样控制系统、面部识别门禁系统、视频监控系统等组成,实现实验室管理的监控、预警、诊断、分析一体化的3D可视化平台。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 34573.91 | 34573.91
34 | 030501023010 | 软件 | (1)名称:分布式数字控制软件 (2)参数:软件直接通讯管理系统分布于现场的直接数字控制器,并与其它第三方系统进行数据通讯,在完成数据采集后与三维中央管理工作站通讯 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5513.74 | 5513.74
35 | 030501023011 | 模块 | (1)名称:实验室应用数据三维建模驱动模块 (2)参数:含各个专业系统:通风柜控制、房间控制、净化送风、排风、动力能源、纯水、供气、试剂管理系统。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6104 | 6104
本页小计 | [6 empty] | 46191.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 10 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030501023012 | 模块 | (1)名称:安全分级管理模块 (2)参数:安全分级管理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5735.27 | 5735.27
37 | 030501023013 | 模块 | (1)名称:线路管理模块 (2)参数:1、支持各类线路的管理,如电力线路、通风线路等；2、支持按线路的类型以不同的特效表达,支持按类型进行过滤与加载；3、支持线路的信息面板与顶牌查看4、支持线路沿线的点位查看功能 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3858.87 | 3858.87
38 | 030501023014 | 模块 | (1)名称:点位管理模块 (2)参数:1、支持各类对象的点位管理(含实验室内点位)；2、支持按点位的分类进行过滤与加载；3、支持点位的信息面板、图标查看4、支持点位的状态效果对接； (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1955.62 | 1955.62
本页小计 | [6 empty] | 11549.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 11 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 030501023015 | 模块 | (1)名称:数据集成模块 (2)参数:1、支持标准GIS数据接入,如hp、gdb等格式,或excel\geojson\带坐标的数据；2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入；3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口；4、支持在线编辑修改接口,基于JS对接入的数据编辑处理,无需编译部署。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2191.61 | 2191.61
40 | 030501023016 | 模块 | (1)名称:功能集成模块 (2)参数:1、支持以API形式与其它系统功能进行调用；2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板；3、支持iframe页面集成 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3411.08 | 3411.08
41 | 030501023017 | 实验室数字模型系统(模型系统-基础建模) | (1)名称:实验室数字模型系统(模型系统-基础建模) (2)参数:三维场景基础建模,在三维场景内手工摆放的对象点位,并关联对象相关数据,绘制各类管线、线路,并关联对象相关数据。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 24499.28 | 24499.28
本页小计 | [6 empty] | 30101.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 12 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 030501023018 | 实验室数字模型系统(实验室及建筑场景) | (1)名称:实验室数字模型系统(实验室及建筑场景) (2)参数:三维场景建模,呈现建筑楼层房间结构,根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 14357.17 | 14357.17
43 | 030501023019 | 实验室UI交互界面设计 | (1)名称:实验室UI交互界面设计 (2)参数:1、各类实验室管理场景规划设计；2、管理场景的UI交互规划,及功能定制与仪表盘设计。3、场景包含:房间环境监控,送排风系统,供气系统,纯水系统,能耗管理,安防管理,试剂管理,面部识别管理。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 21760.35 | 21760.35
44 | 030501023020 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:第三方接口集成开发 (2)参数:实现与其它系统集成接口定制开发 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 8193.97 | 8193.97
45 | 030501023021 | 物联网平台架构 | (1)名称:物联网平台架构 (2)参数:物联网平台基础框架服务支撑,为平台所有套件、模块提供基础版服务。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 10166.24 | 10166.24
本页小计 | [6 empty] | 54477.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 13 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 030501023022 | 物联网数据接口开发 | (1)名称:物联网数据接口开发 (2)参数:为三维可视化套件提供http、mqtt等数据源接口。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4611.08 | 4611.08
47 | 030501023023 | 模块 | (1)名称:能耗管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
48 | 030501023024 | 模块 | (1)名称:暖通设备管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
49 | 030501023025 | 模块 | (1)名称:空气质量监控模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
50 | 030501023026 | 模块 | (1)名称:特殊气体管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
本页小计 | [6 empty] | 10462.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 14 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 030501023027 | 模块 | (1)名称:项目管理实施及调试模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
52 | 030501023028 | 模块 | (1)名称:智能RTR网关模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
53 | 030501023029 | 模块 | (1)名称:48口网络交换机模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
54 | 030501023030 | 模块 | (1)名称:监控主机模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
55 | 030501023031 | 模块 | (1)名称:智能RTR物联网络协议分配器 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1462.76 | 1462.76
本页小计 | [6 empty] | 7313.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 15 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030503005009 | 传感器 | (1)名称:房间氧浓度传感器 (2)参数:检测范围:0~30%VOL;数据精准度:0.1%VOL ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 72 | 589.29 | 42428.88
57 | 030503005010 | 传感器 | (1)名称:房间二氧化碳浓度传感器 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 60 | 1515.46 | 90927.6
58 | 030503005011 | 传感器 | (1)名称:房间硫化氢传感器 (2)参数:检测范围:0~100PPM;数据精准度:≤±3% ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 4 | 391.66 | 1566.64
59 | 030503005012 | 传感器 | (1)名称:房间氨气传感器 (2)参数:检测范围:0~100PPM;数据精准度: ≤±3% ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 4 | 493.72 | 1974.88
60 | 030412006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 140 | 11.25 | 1575
|  | 通风柜部分 |  |  |  |  | 469556.22
本页小计 | [6 empty] | 138473
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 16 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030404001004 | 控制屏 | (1)名称:通风柜变风量控制面板 (2)参数:5寸智能一体化彩色液晶触屏控制面板,微电脑集成线路板,显示并控制风阀角度、风机、照明等信息,具备面风速异常报警及紧急排放功能。带RS485通讯接口等。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 59 | 2059.07 | 121485.13
62 | 030501023032 | 软件 | (1)名称:VAV风速控制系统(软件) (2)参数:按设定值对通风柜阀体进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 59 | 348.25 | 20546.75
63 | 030503005013 | 传感器 | (1)名称:通风柜面风速传感器 (2)参数:热敏风速传感器,测量精度1%,无精度漂移,可自动校核 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 59 | 813.48 | 47995.32
64 | 030503005014 | 传感器 | (1)名称:通风柜位移传感器 (2)参数:量程:0-1100MM,保证通风柜与碟阀的联动控制,有效控制风量变化,节能降噪 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 59 | 566.88 | 33445.92
本页小计 | [6 empty] | 223473.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 17 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030503002001 | 控制器 | (1)名称:通风柜集成控制盒 (2)参数:控制盒体,DDC控制器,IO扩展模块,控制编程,控制系统电源,继电器、开关元器件等;DDC可编程控制器,含DI,DO,AI,AO控制点,RS485接口,一个以太网接口,支持上位机及触摸屏对接。可控制面风速,门高位置、风阀开度。保证通风柜玻璃门在任一位置时实现面风速恒定,具备面风速异常报警、紧急排放功能、远程启停风机、控制照明、带RS485、以太网、USB通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 59 | 3339.13 | 197008.67
66 | 030503005015 | 传感器 | (1)名称:通风柜区域传感器 (2)参数:热敏感应范围:0-1200MM,柜体安装 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 59 | 831.77 | 49074.43
|  | 管线槽 |  |  |  |  | 1019295.28
67 | 030412003004 | 桥架 | (1)名称:热镀锌桥架150mm*100mm (2)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (3)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 47.7 | 118.31 | 5643.39
本页小计 | [6 empty] | 251726.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 18 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030412003005 | 桥架 | (1)名称:热镀锌桥架200mm*100mm (2)材质:热镀锌桥架 (3)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (4)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1520.86 | 128.53 | 195476.14
69 | 030412003006 | 桥架 | (1)名称:热镀锌桥架100mm*100mm (2)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (3)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 566.69 | 86.11 | 48797.68
70 | 030410002006 | 接地母线 | (1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 | m | 2218.49 | 48.42 | 107419.29
71 | 030412001026 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 6444.81 | 28.2 | 181743.64
本页小计 | [6 empty] | 533436.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 19 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 030412001027 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 625.89 | 32.98 | 20641.85
73 | 030412001028 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 35.56 | 36.87 | 1311.1
74 | 030412001029 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 7682.3 | 15.16 | 116463.67
75 | 030412001030 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 711.2 | 19.67 | 13989.3
本页小计 | [6 empty] | 152405.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 20 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 030412001031 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 20.8 | 23.64 | 491.71
77 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道凿槽及恢复（含挂网） (2)规格:DN20 (3)含挂网综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 | m | 2781 | 7.61 | 21163.41
78 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道凿槽及恢复（含挂网） (2)规格:DN25 (3)含挂网综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 54 | 10.11 | 545.94
79 | 030412001032 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)敷设方式:明配 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 | m | 100 | 27.41 | 2741
本页小计 | [6 empty] | 24942.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 21 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030412004007 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYSP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 702.9 | 6.54 | 4596.97
81 | 030412004008 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYY-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 459.89 | 5.12 | 2354.64
82 | 030412004009 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYY-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 540.79 | 6.99 | 3780.12
83 | 030412004010 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-12X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 79.09 | 23.36 | 1847.54
84 | 030412004011 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 507.01 | 7.84 | 3974.96
本页小计 | [6 empty] | 16554.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 22 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030412004012 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 2543.42 | 9.88 | 25128.99
86 | 030412004013 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-4X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1273.75 | 11.09 | 14125.89
87 | 030412004014 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYSP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 2780.55 | 6.54 | 18184.8
88 | 030412004015 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYY-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 6036.51 | 6.99 | 42195.2
89 | 030412004016 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYYP-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3132.56 | 9.88 | 30949.69
本页小计 | [6 empty] | 130584.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 23 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 030412004017 | 配线 | (1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYYP-4X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 5390.66 | 11.09 | 59782.42
91 | 030502003001 | 双绞线缆 | (1)名称:网线 (2)规格:CAT6 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 9848.04 | 6.72 | 66178.83
92 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 链路 | 191 | 6.51 | 1243.41
93 | 030412004018 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-4 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3838.99 | 7.43 | 28523.7
|  | 控制柜 |  |  |  |  | 1501190.59
本页小计 | [6 empty] | 155728.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 24 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 030503002002 | 控制柜 | (1)名称:AHU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组AHU-1F-01、AHU-1F-02、AHU-2F-01、AHU-2F-02、AHU-2F-03、AHU-2F-04、AHU-2F-05、AHU-2F-06、AHU-2F-07、AHU-2F-08、AHU-3F-01、AHU-3F-02、AHU-3F-03、AHU-3F-04、AHU-3F-05、AHU-3F-06、AHU-3F-07 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 16 | 10266.98 | 164271.68
95 | 030503002003 | 控制柜 | (1)名称:AHU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组AHU-1F-03 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10266.98 | 10266.98
96 | 030503002004 | 控制柜 | (1)名称:PAU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组PAU-1F-01、PAU-1F-02、PAU-2F-01、PAU-2F-02、PAU-3F-01、PAU-3F-02、PAU-4F-01、PAU-4F-02、PAU-5F-01、PAU-5F-02、PAU-5F-03、PAU-7F-01、PAU-7F-02 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 13 | 9160.78 | 119090.14
本页小计 | [6 empty] | 293628.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 25 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 030503002005 | 控制柜 | (1)名称:PF控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:除臭机组，排风机组PF-01、PF-02、PF-1F-10、PF-1F-11、PF-1F-12、PF-2F-07、PF-2F-08、PF-2F-09、PF-2F-10、PF-2F-11、PF-2F-12、PF-2F-13、PF-2F-14(一用一备)、PF-3F-08、PF-3F-09、PF-3F-10、PF-3F-11、PF-3F-12、PF-4F-03、PF-5F-03、PF-5F-04、PF-5F-05、PF-7F-02、PF-7F-03 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 25 | 7421.85 | 185546.25
98 | 030503002006 | 控制柜 | (1)名称:1F-01废物废液暂存间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5873.17 | 5873.17
99 | 030503002007 | 控制柜 | (1)名称:1F-02-1分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8687.33 | 8687.33
本页小计 | [6 empty] | 200106.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 26 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
100 | 030503002008 | 控制柜 | (1)名称:1F-02-2易制毒品间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
101 | 030503002009 | 控制柜 | (1)名称:1F-03分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5797.95 | 5797.95
102 | 030503002010 | 控制柜 | (1)名称:1F-04-1分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7974.94 | 7974.94
103 | 030503002011 | 控制柜 | (1)名称:1F-05~1F-11人工气候室(常温)控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-05、1F-06、1F-07、1F-08、1F-09、1F-10、1F-11 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 8320.08 | 58240.56
本页小计 | [6 empty] | 78784.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 27 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
104 | 030503002012 | 控制柜 | (1)名称:1F-12人工气候室(低温)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
105 | 030503002013 | 控制柜 | (1)名称:1F-13人工气候室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7014.77 | 7014.77
106 | 030503002014 | 控制柜 | (1)名称:1F-14~1F-18人工气候室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-14、1F-15、1F-16、1F-17、1F-18 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 7014.77 | 35073.85
107 | 030503002015 | 控制柜 | (1)名称:1F-19组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10200.61 | 10200.61
本页小计 | [6 empty] | 60609.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 28 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
108 | 030503002016 | 控制柜 | (1)名称:1F-20组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8364.32 | 8364.32
109 | 030503002017 | 控制柜 | (1)名称:1F-21组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9470.52 | 9470.52
110 | 030503002018 | 控制柜 | (1)名称:1F-22、1F-23仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-22、1F-23 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 8320.08 | 16640.16
111 | 030503002019 | 控制柜 | (1)名称:1F-24仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
本页小计 | [6 empty] | 42795.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 29 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
112 | 030503002020 | 控制柜 | (1)名称:1F-25光谱室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
113 | 030503002021 | 控制柜 | (1)名称:1F-26质谱室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
114 | 030503002022 | 控制柜 | (1)名称:1F-27前处理室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
115 | 030503002023 | 控制柜 | (1)名称:1F-28、1F-29仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-28、1F-29 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 8320.08 | 16640.16
本页小计 | [6 empty] | 41600.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 30 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
116 | 030503002024 | 控制柜 | (1)名称:1F-30双光子显微镜与钙离子成像联用平台控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
117 | 030503002025 | 控制柜 | (1)名称:1F-31扫描电镜室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
118 | 030503002026 | 控制柜 | (1)名称:1F-33扫描电镜室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
119 | 030503002027 | 控制柜 | (1)名称:1F-35惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
120 | 030503002028 | 控制柜 | (1)名称:1F-36样品接收控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
本页小计 | [6 empty] | 29697.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 31 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 030503002029 | 控制柜 | (1)名称:1F-37预处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
122 | 030503002030 | 控制柜 | (1)名称:1F-38样品储藏室(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8289.1 | 8289.1
123 | 030503002031 | 控制柜 | (1)名称:1F-39-1操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
124 | 030503002032 | 控制柜 | (1)名称:1F-39-2核磁间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
125 | 030503002033 | 控制柜 | (1)名称:1F-40制样间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
本页小计 | [6 empty] | 37737.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 32 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
126 | 030503002034 | 控制柜 | (1)名称:(AC)2F-02氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
127 | 030503002035 | 控制柜 | (1)名称:2F-03超低温冰箱间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8563.44 | 8563.44
128 | 030503002036 | 控制柜 | (1)名称:2F-04控制柜（不含屏幕及软件）(AC)一 (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
129 | 030503002037 | 控制柜 | (1)名称:2F-04控制柜（不含屏幕及软件）(AC)二 (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5466.09 | 5466.09
本页小计 | [6 empty] | 28386.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 33 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
130 | 030503002038 | 控制柜 | (1)名称:2F-05~2F-10细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-05、2F-06、2F-07、2F-08、2F-09、2F-10 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 6 | 6771.4 | 40628.4
131 | 030503002039 | 控制柜 | (1)名称:过道控制柜（不含屏幕及软件）(AC) (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5466.09 | 5466.09
132 | 030503002040 | 控制柜 | (1)名称:2F-11更衣室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
133 | 030503002041 | 控制柜 | (1)名称:2F-12行为学控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8541.31 | 8541.31
本页小计 | [6 empty] | 61407.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 34 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
134 | 030503002042 | 控制柜 | (1)名称:2F-14仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
135 | 030503002043 | 控制柜 | (1)名称:2F-16~2F-18小鼠饲养控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-16、2F-17、2F-18 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 6771.4 | 20314.2
136 | 030503002044 | 控制柜 | (1)名称:2F-20洁物接收间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
137 | 030503002045 | 控制柜 | (1)名称:2F-21检疫间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7589.99 | 7589.99
本页小计 | [6 empty] | 41446.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 35 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
138 | 030503002046 | 控制柜 | (1)名称:2F-22实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9271.4 | 9271.4
139 | 030503002047 | 控制柜 | (1)名称:2F-23、2F-24小鼠饲养控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-23、2F-24 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 10089.99 | 20179.98
140 | 030503002048 | 控制柜 | (1)名称:2F-25洗消间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
141 | 030503002049 | 控制柜 | (1)名称:2F-27暂存间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5466.09 | 5466.09
本页小计 | [6 empty] | 41688.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 36 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
142 | 030503002050 | 控制柜 | (1)名称:2F-29暗室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
143 | 030503002051 | 控制柜 | (1)名称:2F-30洗消室、2F-31开放实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-30、2F-31 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5629.81 | 11259.62
144 | 030503002052 | 控制柜 | (1)名称:2F-33、2F-34P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-33、2F-34 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 9382.02 | 18764.04
145 | 030503002053 | 控制柜 | (1)名称:2F-35P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9382.02 | 9382.02
本页小计 | [6 empty] | 46584.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 37 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
146 | 030503002054 | 控制柜 | (1)名称:2F-36洗消间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7589.99 | 7589.99
147 | 030503002055 | 控制柜 | (1)名称:2F-38P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7589.99 | 7589.99
148 | 030503002056 | 控制柜 | (1)名称:2F-39、2F-40P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-39、2F-40 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 6771.4 | 13542.8
149 | 030503002057 | 控制柜 | (1)名称:2F-41P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
本页小计 | [6 empty] | 35494.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 38 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
150 | 030503002058 | 控制柜 | (1)名称:2F-42~2F-45控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-42、2F-43、2F-44、2F-45 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 7589.99 | 30359.96
151 | 030503002059 | 控制柜 | (1)名称:1F-46准备室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
152 | 030503002060 | 控制柜 | (1)名称:2F-47P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-47-1、2 2F-47-3、4 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 9382.02 | 37528.08
153 | 030503002061 | 控制柜 | (1)名称:2F-48P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9382.02 | 9382.02
本页小计 | [6 empty] | 85590.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 39 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
154 | 030503002062 | 控制柜 | (1)名称:2F-49洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
155 | 030503002063 | 控制柜 | (1)名称:2F-50准备间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
156 | 030503002064 | 控制柜 | (1)名称:2F-53控制柜（不含屏幕及软件）(AC) (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7014.77 | 7014.77
157 | 030503002065 | 控制柜 | (1)名称:3F-03管制类试剂室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6448.39 | 6448.39
158 | 030503002066 | 控制柜 | (1)名称:3F-02控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
本页小计 | [6 empty] | 35733.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 40 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
159 | 030503002067 | 控制柜 | (1)名称:3F-01氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
160 | 030503002068 | 控制柜 | (1)名称:3F-09-1样品接收控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
161 | 030503002069 | 控制柜 | (1)名称:3F-09-2氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6351.05 | 6351.05
162 | 030503002070 | 控制柜 | (1)名称:3F-09-3仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8218.31 | 8218.31
本页小计 | [6 empty] | 25828.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 41 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
163 | 030503002071 | 控制柜 | (1)名称:3F-10、3F-11发酵室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:3F-10、3F-11 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 7700.61 | 15401.22
164 | 030503002072 | 控制柜 | (1)名称:3F-12生物室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6559.01 | 6559.01
165 | 030503002073 | 控制柜 | (1)名称:3F-13预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
166 | 030503002074 | 控制柜 | (1)名称:3F-14-1准备间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
本页小计 | [6 empty] | 33219.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 42 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
167 | 030503002075 | 控制柜 | (1)名称:3F-14-3微生物室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7589.99 | 7589.99
168 | 030503002076 | 控制柜 | (1)名称:3F-14-4培养间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10089.99 | 10089.99
169 | 030503002077 | 控制柜 | (1)名称:3F-15洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8129.81 | 8129.81
170 | 030503002078 | 控制柜 | (1)名称:3F-17产物分析控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
171 | 030503002079 | 控制柜 | (1)名称:3F-18扩增提取控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8651.93 | 8651.93
本页小计 | [6 empty] | 41233.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 43 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
172 | 030503002080 | 控制柜 | (1)名称:3F-19试剂准备控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7589.99 | 7589.99
173 | 030503002081 | 控制柜 | (1)名称:3F-20细胞室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8651.93 | 8651.93
174 | 030503002082 | 控制柜 | (1)名称:3F-21细胞室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8917.42 | 8917.42
175 | 030503002083 | 控制柜 | (1)名称:3F-22洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
176 | 030503002084 | 控制柜 | (1)名称:3F-23综合实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
本页小计 | [6 empty] | 39109.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 44 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
177 | 030503002085 | 控制柜 | (1)名称:3F-24综合实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9271.4 | 9271.4
178 | 030503002086 | 控制柜 | (1)名称:3F-25~3F-27细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:3F-25、3F-26、3F-27 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 7589.99 | 22769.97
179 | 030503002087 | 控制柜 | (1)名称:3F-28细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
180 | 030503002088 | 控制柜 | (1)名称:3F-29细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
本页小计 | [6 empty] | 45584.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 45 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
181 | 030503002089 | 控制柜 | (1)名称:3F-30细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7700.61 | 7700.61
182 | 030503002090 | 控制柜 | (1)名称:3F-31备用间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
183 | 030503002091 | 控制柜 | (1)名称:3F-32惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
184 | 030503002092 | 控制柜 | (1)名称:4F-01仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9271.4 | 9271.4
185 | 030503002093 | 控制柜 | (1)名称:4F-02有机前处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
本页小计 | [6 empty] | 36551.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 46 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
186 | 030503002094 | 控制柜 | (1)名称:4F-03无机前处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8320.08 | 8320.08
187 | 030503002095 | 控制柜 | (1)名称:4F-07理化实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9271.4 | 9271.4
188 | 030503002096 | 控制柜 | (1)名称:4F-10氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6151.93 | 6151.93
189 | 030503002097 | 控制柜 | (1)名称:4F-13洁净间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 9271.4 | 9271.4
190 | 030503002098 | 控制柜 | (1)名称:4F-14器材室控制柜(AC)（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 8129.81 | 8129.81
本页小计 | [6 empty] | 41144.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 47 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
191 | 030503002099 | 控制柜 | (1)名称:5F-04高品质育种研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11019.19 | 11019.19
192 | 030503002100 | 控制柜 | (1)名称:5F-15预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
193 | 030503002101 | 控制柜 | (1)名称:5F-16惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
194 | 030503002102 | 控制柜 | (1)名称:5F-17氮液间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7178.48 | 7178.48
本页小计 | [6 empty] | 30598.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 48 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
195 | 030503002103 | 控制柜 | (1)名称:5F-19营养与健康研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11019.19 | 11019.19
196 | 030503002104 | 控制柜 | (1)名称:5F-27低温实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6559.01 | 6559.01
197 | 030503002105 | 控制柜 | (1)名称:5F-28废物废液暂存间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
198 | 030503002106 | 控制柜 | (1)名称:7F-04食品智能制造研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11019.19 | 11019.19
本页小计 | [6 empty] | 34227.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 49 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
199 | 030503002107 | 控制柜 | (1)名称:7F-15预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6771.4 | 6771.4
200 | 030503002108 | 控制柜 | (1)名称:7F-16纯水机房控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5629.81 | 5629.81
|  | 系统调试 |  |  |  |  | 77109.41
201 | 080605001001 | 系统调试 | (1)名称:调试费 (2)含:本项目所有相关的自控系统调试费及联合调试费 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 77109.41 | 77109.41
本页小计 | [6 empty] | 89510.62
合计 | [6 empty] | 4824677.88

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 103537.88 | 103537.88
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 84095.5 | 84095.5
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 19442.38 | 19442.38
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 35917.07 | 35917.07
9.1 | 011601001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 35917.07 | 35917.07
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 3707.0949 | 4.62 | 17145.12
本页小计 | [6 empty] | 139454.95
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 4058.8458 | 4.62 | 18771.95
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 139454.95
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程 |  |  | 标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 4964132.83 | 9 | 446771.95
合 计 | [5 empty] | 446771.95