## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1461202.16
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 1177737.21
1.2 | 防火门监控系统 |  | 44256.64
1.3 | 消防电源监控系统 |  | 22102.51
1.4 | 电气火灾监控系统 |  | 23838.44
1.5 | 应急照明系统 |  | 5396.7
1.6 | 余压监控系统 |  | 19826.79
1.7 | 消防控制室 |  | 168043.87
2 | 措施项目费 |  | 55433.4
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 31630.61
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 23802.79
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 82169.45
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1598805.01
6 | 应纳税费 |  | 54077.98
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 48283.91
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 5794.07
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1652882.99
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
火灾自动报警系统
1 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:感烟火灾探测器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 1126 | 178.85 | 201385.1
2 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:感温火灾探测器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 99 | 167.69 | 16601.31
3 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:缆式线型感温探测器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 20 | 188.69 | 3773.8
4 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:消火栓报警按钮 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 153 | 198.22 | 30327.66
5 | 030904003007 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 191 | 194.12 | 37076.92
6 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 191 | 204.55 | 39069.05
7 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播扬声器3W (2)安装方式:吸顶安装 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 189 | 117.05 | 22122.45
8 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播扬声器3W (2)安装方式:壁装 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 2 | 108.77 | 217.54
9 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防电话分机 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 46 | 117.67 | 5412.82
本页小计 | [7 empty] | 355986.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线端子箱 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 10 | 144.98 | 1449.8
11 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)名称:模块箱 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 5 | 158.58 | 792.9
12 | 030507014016 | 显示设备 | (1)名称:区域显示器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 11 | 1336.44 | 14700.84
13 | 030411006031 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 2028 | 10.66 | 21618.48
14 | 030904008019 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入输出模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 338 | 305.52 | 103265.76
15 | 030904008020 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 233 | 270.11 | 62935.63
16 | 030904008021 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线广播模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 10 | 253.02 | 2530.2
17 | 030904008022 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线电话模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 10 | 232.02 | 2320.2
18 | 030904008023 | 模块(模块箱) | (1)名称:短路隔离器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 102 | 261.42 | 26664.84
本页小计 | [7 empty] | 236278.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 315 | 49.38 | 15554.7
20 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 428 | 26.17 | 11200.76
21 | 030411004145 | 配线 | (1)名称:火灾报警信号线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 11029.56 | 7.26 | 80074.61
22 | 030411004146 | 配线 | (1)名称:电源线 (2)规格:WDZN-BYJ-2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 12623.34 | 5.14 | 64883.97
23 | 030411004147 | 配线 | (1)名称:消防广播线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 2847.69 | 7.26 | 20674.23
24 | 030411004148 | 配线 | (1)名称:手报电话线/消防电话分机电话线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 3274.47 | 7.26 | 23772.65
本页小计 | [7 empty] | 216160.92
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
25 | 030411003053 | 桥架 | (1)名称:消防金属线槽 (2)规格:200*100 (3)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (4)含:刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)含:高层增加费 (6)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 45.45 | 143.28 | 6512.08
26 | 030411003054 | 桥架 | (1)名称:消防金属线槽 (2)规格:400*100 (3)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (4)含:刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)含:高层增加费 (6)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 42.32 | 211.48 | 8949.83
27 | 030409002010 | 接地母线 | (1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)含:高层增加费 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 87.77 | 41.11 | 3608.22
28 | 030408008005 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵洞 (2)含:高层增加费 (3)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 处 | 18 | 24.77 | 445.86
29 | 030411004149 | 配线 | (1)名称:报警总线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 1734.89 | 9.78 | 16967.22
本页小计 | [7 empty] | 36483.21
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
30 | 030411004150 | 配线 | (1)名称:DC24V电源线 (2)规格:WDZN-BYJ-4 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 1647.2 | 7.37 | 12139.86
31 | 030411004151 | 配线 | (1)名称:区域显示器线 (2)规格:WDZN-BYJ-2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 761.92 | 5.14 | 3916.27
32 | 030411004152 | 配线 | (1)名称:区域显示器线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 380.96 | 7.26 | 2765.77
33 | 030411004153 | 配线 | (1)名称:消防通讯线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 94.57 | 9.78 | 924.89
34 | 030411004154 | 配线 | (1)名称:消防广播线 (2)规格:WDZN-RYJS-2x2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 94.57 | 9.78 | 924.89
本页小计 | [7 empty] | 20671.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
35 | 030408002013 | 控制电缆 | (1)名称:控制线缆 (2)规格:WDUZN-KYJY-3x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (5)含:高层增加费 |  | m | 948.42 | 15.61 | 14804.84
36 | 030408007009 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以下 (3)含:高层增加费 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 20 | 82.02 | 1640.4
37 | 030411001145 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)敷设方式:暗敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 15162.33 | 18.46 | 279896.61
38 | 030411001146 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:明敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 461.58 | 31.9 | 14724.4
39 | 030413002051 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)其他:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | m | 177.5 | 6.14 | 1089.85
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1177737.21
防火门监控系统
40 | 030904008024 | 模块(模块箱) | (1)名称:防火门门磁开关 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 36 | 303.38 | 10921.68
本页小计 | [7 empty] | 323077.78
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 030507007030 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:电动闭门器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 12 | 279.05 | 3348.6
42 | 030411006032 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 36 | 10.66 | 383.76
43 | 030411001147 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 598.43 | 24.53 | 14679.49
44 | 030413002052 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)其他:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | m | 125.9 | 8.2 | 1032.38
45 | 030411004155 | 配线 | (1)名称:防火门监控系统通讯线 (2)规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 630.84 | 8.39 | 5292.75
46 | 030411004156 | 配线 | (1)名称:防火门监控系统电源线 (2)规格:WDZN-BYJ-2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 1261.7 | 5.14 | 6485.14
47 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)名称:电动防火门调试 (2)其他:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 36 | 58.69 | 2112.84
|  | 分部小计 | [5 empty] | 44256.64
本页小计 | [7 empty] | 33334.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
消防电源监控系统
48 | 030904008025 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防电源监控模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 23 | 484.02 | 11132.46
49 | 030411006033 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 23 | 10.66 | 245.18
50 | 030411001148 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:明敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 234.51 | 30.69 | 7197.11
51 | 030411004157 | 配线 | (1)名称:消防电源监控通讯线 (2)规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 179.02 | 8.39 | 1501.98
52 | 030411004158 | 配线 | (1)名称:消防电源监控电源线 (2)规格:WDZN-BYJ-2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 394.12 | 5.14 | 2025.78
|  | 分部小计 | [5 empty] | 22102.51
电气火灾监控系统
53 | 030904008026 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控模块 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 25 | 599.52 | 14988
本页小计 | [7 empty] | 37090.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
54 | 030411006034 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:综合考虑 (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 个 | 25 | 10.66 | 266.5
55 | 030411001149 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:明敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 170.96 | 30.66 | 5241.63
56 | 030411004159 | 配线 | (1)名称:电气火灾监控通讯线 (2)规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 179.02 | 8.39 | 1501.98
57 | 030411004160 | 配线 | (1)名称:电气火灾监控电源线 (2)规格:WDZN-BYJ-2.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 358.04 | 5.14 | 1840.33
|  | 分部小计 | [5 empty] | 23838.44
应急照明系统
58 | 030411001150 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)敷设方式:明敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 165.03 | 25.47 | 4203.31
本页小计 | [7 empty] | 13053.75
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
59 | 030411004161 | 配线 | (1)名称:电气火灾监控通讯线 (2)规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (5)含:高层增加费 |  | m | 142.24 | 8.39 | 1193.39
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5396.7
余压监控系统
60 | 030411001151 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)含管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 203.32 | 18.46 | 3753.29
61 | 030411004162 | 配线 | (1)名称:余压监控系统线 (2)规格:WDUZBN-RYJSP-2x1.5 (3)配线部位:管内或槽内敷设 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (5)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (6)含:高层增加费 |  | m | 218.41 | 8.39 | 1832.46
62 | 030411004163 | 配线 | 1.名称:火灾报警信号线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.配线部位:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 5.其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 6.含:高层增加费 |  | m | 245.6 | 7.26 | 1783.06
63 | 030503006008 | 传感器 | 1.名称:余压传感器 2.其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 3.含:高层增加费 |  | 台 | 20 | 349.59 | 6991.8
64 | 030503003010 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 3.含:高层增加费 |  | 台 | 2 | 2733.09 | 5466.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 19826.79
本页小计 | [7 empty] | 21020.18
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
消防控制室
65 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)名称:消防应急广播主机 (2)参数:500W (3)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (4)含:高层增加费 |  | 台 | 3 | 4187.93 | 12563.79
66 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | (1)名称:消防联动电源 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 套 | 1 | 969.11 | 969.11
67 | 030904017001 | 报警联动一体机 | (1)名称:火灾报警控制器(联动型) (2)参数:3200点 (3)含:手动控制盘 (4)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (5)含:高层增加费 |  | 台 | 2 | 27936.02 | 55872.04
68 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)名称:消防专用电话主机 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 3175.7 | 3175.7
69 | 030904009004 | 区域报警控制箱 | (1)名称:消防设备电源监控器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 4059.08 | 4059.08
70 | 030904009005 | 区域报警控制箱 | (1)名称:电气火灾监控系统主机 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 4059.08 | 4059.08
71 | 030904009006 | 区域报警控制箱 | (1)名称:防火门监控器主机 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 5059.08 | 5059.08
72 | 030507014017 | 显示设备 | (1)名称:液位显示盘 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 1055.83 | 1055.83
73 | 030904009007 | 区域报警控制箱 | (1)名称:消防应急照明控制器 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 11059.08 | 11059.08
本页小计 | [7 empty] | 97872.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
74 | 030904009008 | 区域报警控制箱 | (1)名称:余压监控系统主机 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 4359.08 | 4359.08
75 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)名称:图形显示装置 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 台 | 1 | 3502.41 | 3502.41
76 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:119火警直通电话 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 个 | 1 | 117.67 | 117.67
77 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 系统 | 1 | 47590.68 | 47590.68
78 | 030905001002 | 消防电源监控系统调试 | (1)名称:消防电源监控系统调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 系统 | 1 | 3650.31 | 3650.31
79 | 030905001003 | 消防电源监控系统调试 | (1)名称:电气火灾监控系统调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 系统 | 1 | 3650.31 | 3650.31
80 | 030905001004 | 消防电源监控系统调试 | (1)名称:应急照明系统调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 系统 | 1 | 3650.31 | 3650.31
81 | 030905001005 | 消防电源监控系统调试 | (1)名称:余压监控系统调试 (2)其它:满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求 (3)含:高层增加费 |  | 系统 | 1 | 3650.31 | 3650.31
|  | 分部小计 | [5 empty] | 168043.87
本页小计 | [7 empty] | 70171.08
合 计 | [7 empty] | 1461202.16

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 31630.61
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 25690.59
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5940.02
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 23802.79
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 55433.4
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-科研实验楼消防电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 82169.45
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 54077.98
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 48283.91
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 5794.07
合 计 |  |  |  | 136247.43