## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 75061.41
1.1 | 消火栓系统 |  | 75061.41
2 | 措施项目费 |  | 2954.74
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1627.09
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1327.65
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 3521.57
5 | 不含税建安工程造价 |  | 81537.72
6 | 应纳税费 |  | 2757.93
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 2462.44
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 295.49
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 84295.65
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
消火栓系统
1 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接，含管件、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (4)含管道冲洗消毒、试压、成品支吊架（支吊架形式现场综合考虑） (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 129.61 | 131.13 | 16995.76
2 | 030901002011 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接，含管件、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (4)含管道冲洗消毒、试压、成品支吊架（支吊架形式现场综合考虑） (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 68.33 | 92.29 | 6306.18
3 | 030901002012 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接，含管件、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (4)含管道冲洗消毒、试压、成品支吊架（支吊架形式现场综合考虑） (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 38.08 | 140.34 | 5344.15
4 | 030901002013 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接，含管件、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (4)含管道冲洗消毒、试压、成品支吊架（支吊架形式现场综合考虑） (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m | 12.69 | 104.64 | 1327.88
本页小计 | [7 empty] | 29973.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
5 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油 (2)除锈、刷油:刷樟丹二道、红色调和漆二道 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | m2 | 77.64 | 25.2 | 1956.53
6 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作安装与除锈刷油 (2)除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 (3)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | kg | 165.15 | 34.88 | 5760.43
7 | 031003003132 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:明杆闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格:DN100 (4)连接形式:法兰连接 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 6 | 856.72 | 5140.32
8 | 031003003133 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:明杆闸阀 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 个 | 10 | 556.76 | 5567.6
9 | 031003001096 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀(含DN20截止阀) (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 225.38 | 225.38
10 | 030901010005 | 室内消火栓 | (1)名称:减压稳压消火栓 (2)安装方式:综合考虑 (3)型号、规格:SG24E65Z-J (4)附件材质、规格:单栓消火栓箱,箱体尺寸1800*700,箱底离地100。箱内配DN65消火栓1个,消火栓水枪口径为19mm,衬胶水龙带长25米,一个消防软管卷盘。 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 12 | 1204.42 | 14453.04
本页小计 | [7 empty] | 33103.3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
11 | 030901010006 | 室内消火栓 | (1)名称:减压稳压消火栓（兼做试验消火栓） (2)安装方式:综合考虑 (3)型号、规格:SG24E65Z-J (4)附件材质、规格:单栓消火栓箱,箱体尺寸1800*700,箱底离地100。箱内配DN65消火栓1个,消火栓水枪口径为19mm,衬胶水龙带长25米,一个消防软管卷盘，一个压力表。 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 套 | 1 | 1350.86 | 1350.86
12 | 030901013005 | 灭火器 | (1)形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (2)安装方式:放置式 (3)规格:MF/ABC3 (4)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 具 | 44 | 151.9 | 6683.6
13 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)名称:消火栓系统调试 (2)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求 |  | 点 | 12 | 329.14 | 3949.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 75061.41
本页小计 | [7 empty] | 11984.14
合 计 | [7 empty] | 75061.41

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1627.09
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1321.53
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 305.56
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1327.65
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 2954.74
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳国际农业食品创新中心项目-中试实验楼消防水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 3521.57
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 2757.93
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 2462.44
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 295.49
合 计 |  |  |  | 6279.5