深圳市医疗卫生专业服务中心2025年智能化洗涤设备采购项目变更公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：3324-DH2531H2213

原公告的采购项目名称：深圳市医疗卫生专业服务中心2025年智能化洗涤设备采购项目

首次公告日期：2025年7月1日

二、更正信息

1.更正事项：采购文件

2.更正内容：

| 序号 | 更正内容 | 原内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体技术要求-RFID耐洗芯片 | 2.▲不影响MRI成像：标签需为100%非磁性物质，可用于医疗领域，不能对医院核磁检查设备（如MRI等）的影像产生干扰，可在1.5、3 Tesla条件下正常使用。（提供具有 CMA 或 CNAS 等检测标识的基于GB18401标准的对MRI影像输出无影响的第三方检测报告复印件，检测机构为“全国认证认可信息公共服务平台”检验检测认可的获证机构，提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图） | 2.▲不影响MRI成像：标签需为100%非磁性物质，可用于医疗领域，不能对医院核磁检查设备（如MRI等）的影像产生干扰，可在1.5、3 Tesla条件下正常使用。（提供具有 CMA 或 CNAS 等检测标识的的第三方检测报告复印件，检测机构为“全国认证认可信息公共服务平台”检验检测认可的获证机构，提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图） |

三、其他补充事宜

1.采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改，本通知与原采购文件矛盾之处，以本通知为准。

2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

四、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市医疗卫生专业服务中心

地　址：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号

联系方式：张老师0755-26784712

2.采购代理机构信息

名　称：深圳市东海国际招标有限公司

地　址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B

联系方式：0755-86959378

3.项目联系方式

项目联系人：吴先生、袁小姐、佟先生

电　话：0755-86959378或86959778转8002/8024/8009

4.监督电话：刘先生13823779877

深圳市东海国际招标有限公司

2025年7月7日