深圳市南山区沙河街道民生综合服务中心厨房设备采购项目澄清公告

各投标供应商：

我单位于2025年8月8日发布的深圳市南山区沙河街道民生综合服务中心厨房设备采购项目，因项目需求发生变化，采购清单需调整，特此澄清如下：

招标文件，项目需求的“二、货物清单及技术参数要求”修改为：
“

	序号
	货物名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	其他

说明

	A主厨房

	1
	风幕机1
	1.规格（MM±10%）：L=1500；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥200W/220V,风量2000m³/H；
	
	
	

	2
	挂墙洗手单星盆
	1.规格（MM±10%）：400*350*250；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm，围板厚度1.0mm。
	
	
	

	3
	灭蝇灯1
	1.规格（MM±10%）：530*135*280；
	2
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	B厨房

	4
	米架
	1.规格（MM±10%）：1500*800*200；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢方管制作：立柱采用38*38不锈钢方管制作；横梁、疏格采用38*25不锈钢方管制作；配可调节子弹脚。
	
	
	

	5
	四层平板货架
	1.规格（MM±10%）：1200*500*1500；
	2
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：层板厚度1.5mm，立柱采用38*38不锈钢方管制作；配可调节子弹脚。
	
	
	

	6
	灭蝇灯2
	1.规格（MM±10%）：530*135*280；
	1
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	7
	脚踏式活动垃圾桶1
	规格（MM±10%）：120L；
	1
	个
	拒绝进口

	8
	洗地龙头1
	1.规格（MM±10%）： 10米；
	1
	套
	拒绝进口

	
	
	2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材，锰钢弹簧，10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI，接水口口径为1/2"外螺纹；
	
	
	

	9
	双星盆台
	1.规格（MM±10%）：1800*760*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用#优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	10
	储水式热水器
	规格（MM±10%）：100L；
	2
	台
	拒绝进口

	11
	工作台连下格栅架1
	1.规格（MM±10%）：1200*760*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，台脚38*38方通，疏格采用38*25方通制作，配可调节子弹脚。
	
	
	

	12
	豆浆机
	规格（MM±10%）：540*530*750；
	1
	台
	拒绝进口

	13
	工作台连下格栅架2
	1.规格（MM±10%）：1500*800*800；
	2
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，台脚38*38方通，疏格采用38*25方通制作，配可调节子弹脚。
	
	
	

	14
	双星盆台
	1.规格（MM±10%）：1600*760*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	15
	单星剖鱼台
	1.规格（MM±10%）：1800*760*800+400；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，层板、星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	16
	挂墙开水器
	1.规格（MM±10%）：450*400*920；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.自动进水防干烧功能，功率：≥9kw/380V；
	
	
	

	17
	切绞肉两用机
	1.规格（MM±10%）：570*410*800；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥1.1kw/220v，生产能力：300~400KG/H，切片厚度：3.5mm；
	
	
	

	18
	砧板刀具消毒
	规格（MM±10%）：900*600*1100；
	1
	台
	拒绝进口

	19
	风幕机2
	1.规格（MM±10%）：L=1200；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥160W/220V,风量1700m³/H；
	
	
	

	20
	灭蝇灯3
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	1
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	21
	双层工作台
	1.规格（MM±10%）：1200*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，层板厚度1.0mm，台脚38*38方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	22
	单星盆台
	1.规格（MM±10%）：1000*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	23
	洗地龙头2
	1.规格（MM±10%）： 10米；
	1
	套
	拒绝进口

	
	
	2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材，锰钢弹簧，10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI，接水口口径为1/2"外螺纹；
	
	
	

	24
	四门高身雪柜(冷冻)
	1.规格（MM±10%）：1220*760*1965；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷冻室温度：-6℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥500W；门数：实体四门，产品整机材质达到食品级，在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好；
	
	
	

	25
	四门高身雪柜(冷藏)
	1.规格（MM±10%）：1220*760*1965；
	2
	台
	拒绝进口

	
	
	2.制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：2℃～8℃；电源220V/50Hz，功率：≥340W；门数：实体四门，产品整机材质达到食品级，在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好；
	
	
	

	26
	四层格栅货架
	1.规格（MM±10%）：1200*500*1500；
	2
	台
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢方管制作：立柱采用38*38不锈钢方管制作；横梁采用38*25不锈钢方管制作；疏格采用25*13不锈钢扁管制作；配可调节子弹脚。
	
	
	

	27
	双层运输车
	规格（MM±10%）：880*500*900；
	2
	台
	拒绝进口

	28
	双层工作台1
	1.规格（MM±10%）：1500*800*800；
	2
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，层板厚度1.0mm，台脚38*38方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	29
	双层工作台2
	1.规格（MM±10%）：1800*800*800；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，层板厚度1.0mm，台脚38*38方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	30
	燃气双头矮汤炉
	1.规格（MM±10%）：1300*750*550+700；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.采用不锈钢板材制作，面板1.3厚，侧板1.0厚；

3.额定压力：2.0Kpa，额定热负荷：28kW*2，额定功率：120W*2；

4.采用蓝焰2号炉头，配一体式球磨铸铁加厚炉膛；

5.炉芯采用上下通透式设计，火力猛受热面积均匀；

6.炉架采用1.0厚的不锈钢板折弯焊接而成，防腐蚀性强，结实耐用；

7.炉膛和面板之间有耐高温麻绳隔开，避免了面板发烫问题，提高了使面板使用寿命率；

8.带熄火保护装置，熄火保护控制器配有独立小电箱；所投产品具有满足以下技术参数要求:①符合GB 35848-2024试验依据标准的报告结果:(1)燃气管路：燃具进气管与供气管间应采用管螺纹连接，螺纹的尺寸和公差应符合 GB/T 7306（所有部分）或 GB/T 7307 的有关定；采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整；（2)燃气系统密封性:从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤ 0.002 L/h,从燃气入口到燃烧器火孔，外部应无可视泄漏; (3)干烟气中 CO(α＝1)含量左炉≤0.003%，右炉≤0.004%；（4) 室温下的泄漏电流和电气强度:I类器具泄漏电流应不大于0.3mA，对燃具的基本绝缘施加 1250V，附加绝缘施加1750V，加强绝缘施加 3000V，不应出现击穿；②提供符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准要求的试验报告,（1)感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺；（2）不锈钢板理化指标检测结果:砷（As）≤0.0004mg/kg、镉（Cd）≤0.0001mg/kg、铅（Pb）≤0.0005mg/kg、锑（Sb）≤0.002mg/kg、锰（Mn）≤0.006mg/kg；且同时提供食品接触产品安全认证证书；③提供中国国家强制性产品认证证书;投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的试验报告扫描件及有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)网查截图佐证。(注:上述对应满足的参数在报告中标注)
	
	
	

	31
	燃气双门蒸饭柜（双控）
	1.规格（MM±10%）： 1150*900*1880；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.带熄火保护装置，熄火保护控制器配有独立小电箱
	
	
	

	
	
	3.提供中国国家强制性产品认证证书
	
	
	

	32
	炉拼板柜
	1.规格（MM±10%）：350*1100*800+400；
	2
	块
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，配可调重力脚。
	
	
	

	33
	燃气小炒炉连大炒炉
	1.规格（MM±10%）：2000*1150*800+450；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.采用人人节能RS5聚能炉头，采用不锈钢外壳球墨内胆，5寸出火口径满足爆炒需求

3.炉芯采用上下通透式设计，火力猛受热面积均匀，具有防水，防堵塞功能

4.炉架采用40*40*1.5mm厚的方管焊接而成，防腐蚀性强，结实耐用

5.带熄火保护装置，熄火保护控制器配有独立小电箱
6.中国国家强制性产品认证证书
	
	
	

	34
	燃气双头大炒炉(800锅)
	1.规格（MM±10%）：2000*1150*800+450；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.采用人人节能RS5聚能炉头，采用不锈钢外壳球墨内胆，5寸出火口径满足爆炒需求

3.炉芯采用上下通透式设计，火力猛受热面积均匀，具有防水，防堵塞功能

4.炉架采用40*40*1.5mm厚的方管焊接而成，防腐蚀性强，结实耐用

5.带熄火保护装置，熄火保护控制器配有独立小电箱
6.中国国家强制性产品认证证书
	
	
	

	35
	油网烟罩
	1.规格（MM±10%）：7300*1200*500；
	7.3
	米
	拒绝进口

	
	
	2.采用304#优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	36
	炉背封钢板
	1.规格（MM±10%）：L*1000；
	7.3
	米
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	37
	不锈钢过滤网
	1.规格（MM±10%）：500*490*40；
	14
	米
	拒绝进口

	
	
	2.采用304#优质不锈钢磨砂板制作：标厚度0.5mm。
	
	
	

	38
	灭蝇灯3
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	1
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	39
	挂墙洗手单星盆
	1.规格（MM±10%）：400*350*250；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：挂墙安装，面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm，围板厚度1.0mm。
	
	
	

	40
	高身饼盆车（带纱网）
	1.规格（MM±10%）：650*480*1800；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用不锈钢材质，托条厚度1.2mm，顶板厚度1.0mm，配两个万向轮，两个带刹车万向轮。
	
	
	

	41
	油网烟罩2
	1.规格（MM±10%）：2700*1000*500；
	2.7
	米
	拒绝进口

	
	
	2.采用304#优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	42
	炉背封钢板
	1.规格（MM±10%）：L*1000；
	2.7
	米,
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	43
	不锈钢过滤网
	1.规格（MM±10%）：500*490*40；
	5
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：标厚度0.5mm。
	
	
	

	44
	烙饼炉
	1.规格（MM±10%）：650*655*745；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.材质采用不锈钢，底锅直径：545mm，功率：≥4.5kw/220v/380v，温度范围：50℃-250℃；
	
	
	

	45
	三层六盘箱式电烤炉（烤箱）
	1.规格（MM±10%）：1220*860*1530；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.优质不锈钢砂面板，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm功率：19.8KW

电压：3-380V

重量：188kg

所投产品具有满足以下技术参数要求：①“不锈钢板”符合GB/T5464-2010、GB/T14402-2007标准的检测报告，测试结果：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A(A1)级;②符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008检测依据的检测报告，检测结果：(1)烤箱防水等级IPX4；(2)内部布线：内部布线的绝缘应能经受正常使用中可能出现的电气应力，在导线和包裹在绝缘层外面的金属箔之间施加 2000V电压，持续 15min，不应击穿；(3)接地措施；在规定的低电阻试验中，电阻值≤ 0.02Ω；（4)工作温度下的泄漏电流测量:电源中性极--接地部件(基本绝缘)实测值 ≤0.2mA,电源中性极--开关(加强绝缘)实测值 ≤0.009mA；③符合GB/T 10644-2022依据检测，结果：(1)实测值：温升：烤箱正常工作中金属材料手柄升温≤35/K，烤炉外部任一部位≤65/K；(2)烤炉应有独立的限温装置，非正常工作时，焙烤室的温度不超过450℃；(3)符合GB 16798规定要求的材料制造,材料满足防腐蚀，无毒性，无挥发性，无溶解性要求，在工作条件下也不挥发出影响食品的气味； （4)工作温度下的电气强度：烤炉在工作温度下应能承受工频交流试验电压为 1000V的电气强度试验1min，无闪络、击穿现象;④提供符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB 4806.11-2023标准要求的试验报告，结果：（1）不锈钢板杂质元素第三次迁移量指标：砷（As）≤0.0004mg/kg、镉（Cd）<0.0001mg/kg、铅（Pb）≤0.0008mg/kg、锑（Sb）<0.002mg/kg；（2）感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺，且同时提供符合报告标准要求的食品接触产品安全认证证书；（投标时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，注：对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图）
	
	
	

	46
	单门发酵柜
	1.规格（MM±10%）：540*820*1910；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.单门16盘喷雾醒发箱.喷雾加湿热风循环双层箱体保温插盘式防跌盘.
	
	
	

	47
	糖粉车
	1.规格（MM±10%）：500*500*500；
	2
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用304#优质不锈钢磨砂板制作：顶上双开盖，盖板厚度1.2mm；车身厚度1.0mm,底部配3寸承重静音轮4个（其中万向带刹车轮2个，定向轮2个）。
	
	
	

	48
	木质案板台
	1.规格（MM±10%）：1800*800*800；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.面上铺80mm木板，脚通采用50*50不锈钢方管，配可调节子弹脚。
	
	
	

	49
	挂墙吊柜
	1.规格（MM±10%）：1800*350*600；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.柜板采用1.0MM±10%厚不锈钢板；
	
	
	

	50
	压面机
	1.规格（MM±10%）：660*710*1080；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.压面滚筒转速：125.压面滚筒长度：300mm.压面厚度：1-18mm机器重量：113kg
	
	
	

	51
	挂墙双层架连底架
	1.规格（MM±10%）：1900*350*450；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.整体采用优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	52
	和面机
	1.规格（MM±10%）：450*860*970；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.和面杆转速105/210.料桶转速8/16料桶容积：40L机器尺寸：450*860*970(mm)机器重量：135kg最大和面量：16kg
	
	
	

	53
	单星盆台
	1.规格（MM±10%）：700*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	54
	食品添加剂柜
	1.规格（MM±10%）：500*350*450；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.柜板采用304#1.0MM±10%厚不锈钢板；
	
	
	

	55
	上下门雪柜（冷藏冷冻式）
	1.规格（MM±10%）：630*760*1965；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：2℃～8℃；电源220V/50Hz，功率：≥280W；门数：实体四门，产品整机材质达到食品级，在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好；
	
	
	

	56
	灭蝇灯3
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	1
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	57
	单掩门柜
	1.规格（MM±10%）：340*800*800+50；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm,侧板、层板、背板、底板厚度1.0mm,单面掩门；配可调节承重脚。
	
	
	

	58
	肠粉炉
	规格（MM±10%）：800*800*800+50；
	1
	台
	拒绝进口

	59
	双掩门柜
	1.规格（MM±10%）：650*800*800+50；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm,侧板、层板、背板、底板厚度1.0mm,双面掩门；配可调节承重脚。
	
	
	

	60
	双头汤面炉
	1.规格（MM±10%）：1200*800*800+50；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；

3.所投产品具有满足以下技术参数要求：①提供符合:GB4706.35-2008 、GB4706.1-2005检查依据的报告,结果： (1)耐潮湿：器具外壳按器具分类提供相应的防水等级为:1PX4;(2)接地措施：在规定的低电阻试验中，电阻值应不超过 0.02Ω；（3)温升测量实测值：测试角≤8.5K，开关表面≤6.5K,PCB 板≤27.5K;②“商用电磁炉控制板”符合GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016检测依据的报告，（1)恒定湿热试验:将样品进行初始检测后入箱，在温度(40.0±2)℃，湿度(90~95)%RH的条件下，储存24h。试验结束室温处理 2h后，检查样品元器件无松动，无变形，无破坏和裂纹，接入整机通电试机功能正常。（2)高温工作试验:将样品安装在整机上，放置在(30.0士2)℃试验箱中，通电连续工作 240小时，试验后，元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、各项功能正常；③提供符合GB4706.35-2008 、GB4706.1-2005产品标准和技术要求的《产品认证证书》；④提供符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB 4806.11-2023标准要求的试验报告:橡胶圈理化指标测试结果:高锰酸钾消耗量在蒸馏水溶液、60℃条件下迁移试验半小时后≤1.9 mg/kg,符合≤10标准限值要求;并同时提供获得GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB4806.11-2023产品标准的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；（投标时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，注：对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图）。
	
	
	

	61
	油网烟罩
	1.规格（MM±10%）：3000*1000*500；
	3
	米
	拒绝进口

	
	
	2.采用304#优质不锈钢磨砂板制作：厚度1.2mm。
	
	
	

	62
	单玻璃门展示柜
	1.规格（MM±10%）：630*760*1965；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.温度控制范围:2℃～8℃，容积:≥430L，单开玻璃门；
	
	
	

	63
	单星盆台
	1.规格（MM±10%）：700*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	64
	双掩门柜
	1.规格（MM±10%）：650*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm,侧板、层板、背板、底板厚度1.0mm,双面掩门；配可调节承重脚。
	
	
	

	65
	风幕机3
	1.规格（MM±10%）：L=1000；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥130W/220V,风量1500m³/H；
	
	
	

	66
	灭蝇灯4
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	2
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	67
	脚踏式活动垃圾桶2
	规格（MM±10%）：120L；
	1
	个
	拒绝进口

	68
	洗地龙头2
	1.规格（MM±10%）：10米；
	1
	套
	拒绝进口

	
	
	2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材，锰钢弹簧，10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI，接水口口径为1/2"外螺纹；
	
	
	

	69
	四层格栅架
	1.规格（MM±10%）：1500*500*1500；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢方管制作：立柱采用38*38不锈钢方管制作；横梁采用38*25不锈钢方管制作；疏格采用25*13不锈钢扁管制作；配可调节子弹脚。
	
	
	

	70
	单星盆台
	1.规格（MM±10%）：1000*760*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	71
	挂墙开水器
	1.规格（MM±10%）：450*400*920；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.自动进水防干烧功能，功率：≥9kw/380V；
	
	
	

	72
	双星盆台
	1.规格（MM±10%）：1800*760*850+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	73
	洁碟台
	1.规格（MM±10%）：1650*760*850+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	74
	储水式热水器
	1.规格（MM±10%）：100L；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.自动进水防干烧功能，功率：≥3.3kw/220V；
	
	
	

	75
	紫外线消毒灯
	1.规格（MM±10%）：L=900；
	2
	个
	拒绝进口

	
	
	2.杀菌方式采用紫外线杀菌，电压:220V，功率:≥20W；
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	76
	双门消毒柜
	规格（MM±10%）：1285*585*1875；
	2
	台
	拒绝进口

	77
	风幕机4
	1.规格（MM±10%）：L=1500；
	3
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥200W/220V,风量2150m³/H；
	
	
	

	78
	灭蝇灯5
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	4
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	79
	洗手槽
	1.规格（MM±10%）：1350*550*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	80
	污碟柜
	1.规格（MM±10%）：1100*550*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm,侧板、层板、门板、背板厚度1.0mm，配可调节式重力脚。
	
	
	

	81
	双孔收污柜（配平板车）
	1.规格（MM±10%）：1200*550*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm,侧板、层板、门板、背板厚度1.0mm，配可调节式重力脚。
	
	
	

	82
	自助餐台
	1、规格（MM±10%）：10200*700*700；
	10.2
	米
	拒绝进口

	
	
	2、结构稳定性：采用不锈钢304#材料框架固定、面材固身用大理石制作。材料采用38*38管材制作，石材厚度采用80mm厚度结成，脚成每段距离1480mm、高成距离685mm、宽成距离785mm，。
	
	
	

	83
	电磁汤桶
	规格（MM±10%）：38*38；
	1
	个
	拒绝进口

	84
	圆形电磁炉
	规格（MM±10%）：Φ245；
	1
	台
	拒绝进口

	85
	风幕机5
	1.规格（MM±10%）：L=1800；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥260W/220V,风量3480m³/H；
	
	
	

	86
	风幕机6
	1.规格（MM±10%）：L=1500；
	2
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：≥200W/220V,风量2150m³/H；
	
	
	

	87
	灭蝇灯6
	1.规格（MM±10%）：375*255*155；
	6
	盏
	拒绝进口

	
	
	2.功率：8W/220V，覆盖面积：≥20㎡；
	
	
	

	88
	洗手槽
	1.规格（MM±10%）：2000*550*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作：面板厚度1.2mm，星盆斗厚度1.0mm,台脚38*38方通，横档38*25方通，配可调节子弹脚。
	
	
	

	89
	双孔收污柜
	1.规格（MM±10%）：1200*550*800+120；
	1
	张
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm,侧板、层板、门板、背板厚度1.0mm，配可调节式重力脚。
	
	
	

	90
	污碟柜
	1.规格（MM±10%）：1100*550*800+120；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用优质不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm,侧板、层板、门板、背板厚度1.0mm，配可调节式重力脚。
	
	
	

	91
	自助餐台
	1.规格（MM±10%）：8300*1000*700；
	8.3
	米
	拒绝进口

	
	
	2.结构稳定性：采用不锈钢304#材料框架固定、面材固身用大理石制作。材料采用38*38管材制作，石材厚度采用80mm厚度结成，脚成每段距离1480mm、高成距离685mm、宽成距离785mm。
	
	
	

	92
	电磁汤桶
	规格（MM±10%）：38*38；
	1
	个
	拒绝进口

	93
	圆形电磁炉
	规格（MM±10%）：Φ245；
	1
	台
	拒绝进口

	94
	单玻璃门留样雪柜
	1.规格（MM±10%）：630*760*1965；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.温度控制范围:2℃～8℃，容积:≥430L，单开玻璃门；
	
	
	

	通风系统

	95
	抽风柜
	1.规格（MM±10%）1560*1290*1280：
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.功率：22KW/380V、风量：38500m³/H、
	
	
	

	96
	油烟净化器
	1.规格（MM±10%）1100*1720*1280；
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.风量：40000m³/H、采用不锈钢外壳材质，双高压电场 。净化率高达92%以上。板材厚度足厚1.0MM  侧板足厚0.95MM 。产品外观应平整光洁 便于安装。▲所投产品具有满足以下技术参数要求：①提供符合CCAEPI-RG-Q-015-2021依据标准的检测报告，结果：（1）产品外观良好，平整光洁，便于安装、保养、维护，静电式设备有醒目的安全提示；（2）设备本体阻力检验结果≤190Pa；（3）控制箱接地电阻检验结果≤0.3Ω；（4）设备本体漏风率检验结果≤2.6％；②提供环境保护产品认证证书；（投标时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，注：对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）
	
	
	

	97
	电机九线保护装置
	1.规格（MM±10%）：与风柜选配；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用国标五金配件；
	
	
	

	98
	风柜减震支架
	1.规格（MM±10%）：专配22寸以上风柜
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用镀锌工字钢角铁制作、配置阻尼弹簧减震器；
	
	
	

	99
	油烟净化器减震支架
	1.规格（MM±10%）：与净化器选配；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用镀锌工字钢角铁制作、配置减震器；
	
	
	

	100
	抽风柜进出风口变通
	1.规格（MM±10%）：现场制作；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用不锈钢板1.2mm厚板制作，风管采用满焊链接工艺，链接口采用专业密封胶密封，异型弯头大小头按直管2倍计算，异型三通按直管3倍计算四通按四倍；
	
	
	

	101
	油烟净化器进风口变通
	1.规格（MM±10%）：现场制作；
	1
	个
	拒绝进口

	
	
	2.采用不锈钢板1.2mm厚板制作，风管采用满焊链接工艺，链接口采用专业密封胶密封，异型弯头大小头按直管2倍计算，异型三通按直管3倍计算四通按四倍；
	
	
	

	102
	风柜减震胶垫
	规格（MM±10%）：100*100*厚2cm；
	4
	个
	拒绝进口

	103
	风柜减震软接
	配机制作；
	1
	套
	拒绝进口

	104
	不锈钢抽风管码架
	三角码现场制作；
	8
	个
	拒绝进口

	105
	抽风柜出风口网
	配机制作
	1
	个
	拒绝进口

	106
	不锈钢抽风管弯头
	根据风管大小现场定制
	3
	个
	拒绝进口

	107
	不锈钢抽风管三通
	根据风管大小现场定制；
	2
	个
	拒绝进口

	108
	抽风管
	1.规格（MM±10%）：1200*500/700*500/
500*500/500*300/800*400
	148
	平方
	拒绝进口

	
	
	2.采用不锈钢板1.0mm厚板制作，风管采用满焊链接工艺，链接口采用专业密封胶密封，异型弯头大小头按直管2倍计算，异型三通按直管3倍计算四通按四倍；
	
	
	

	109
	低噪音通风柜
	1.规格（MM±10%）：
	1
	台
	拒绝进口

	
	
	2.18" 功率：4KW/380V；
	
	
	

	110
	电机九线保护装置
	1.规格（MM±10%）：与风柜选配；
	1
	套
	拒绝进口

	
	
	2.采用国标五金配件；
	
	
	

	111
	风柜减震支架
	专配18寸以上风柜；
	1
	个
	拒绝进口

	112
	抽风柜进出风口变通
	配机制作；
	1
	个
	拒绝进口

	113
	风柜减震胶垫
	规格（MM±10%）：100*100*厚2cm；
	4
	个
	拒绝进口

	114
	风柜减震软接
	配机制作；
	1
	套
	拒绝进口

	115
	不锈钢抽风管码架
	三角码现场制作；
	6
	个
	拒绝进口

	116
	抽风柜出风口网
	配机制作；
	1
	个
	拒绝进口

	117
	不锈钢抽风管弯头
	根据风管大小定制
	2
	个
	拒绝进口

	118
	不锈钢抽风管三通
	根据风管大小定制
	1
	个
	拒绝进口

	119
	鲜风管
	规格（MM±10%）：750*450/600*300/

500*300
	50
	平方
	拒绝进口

	120
	鲜风嘴
	规格400-250mm
	13
	个
	拒绝进口

	121
	4人座餐台(木质)
	1200*700*800
	43
	套
	拒绝进口

	122
	2人座餐台(木质)
	600*700*800
	4
	套
	拒绝进口

	123
	椅子(木质)
	按照现场要求定制
	180
	张
	拒绝进口


”
原招标文件中涉及上述内容均作修改，请各位投标人做好投标文件并及时递交。

特此公告！

深圳市南山区沙河街道办事处
2025年8月11日     
