深圳市南山区蛇口街道企业服务站建设项目询价采购文件

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处

采购方式：询价采购

项目类别：工程类

一、项目概况
（一）项目名称：深圳市南山区蛇口街道企业服务站建设项目
（二）采购人：蛇口街道办事处
（三）采购方式：询价采购
（四）项目预算：25.3644万元
（五）项目背景：企业服务站建设以“客厅”场景化设计减少企业服务距离感，打造有温度、高效率的企业IP。
（六）项目服务期：按照采购单位要求，结合社区实际进行施工。
二、工程量清单
	蛇口街道企业服务线下点建设项目工程量清单

	序号
	工程及费用名称
	工程量
	单位
	备注

	一
	拆除费用
	

	1 
	拆除工程及场地清理
	1.00 
	项
	原有墙面油漆铲除、垃圾清运等

	二
	新建费用
	

	1 
	新建隔墙
	32.46 
	㎡
	1、75系轻钢龙骨、38穿心龙骨、 内隔音岩棉

2、12mm阻燃板基层

	2 
	冲孔铝板饰面
	25.38 
	㎡
	2mm冲孔烤漆铝板造型饰面

	3 
	墙面及顶面油漆
	134.53 
	㎡
	内墙腻子两遍、无机涂料两底两面

	4
	地毯
	18.80
	㎡
	带胶垫方块地毯

	5 
	踢脚线
	35.17 
	m
	不锈钢折边踢脚线定制

	6 
	新建钢结构顶
	20.00 
	㎡
	型钢骨架，双层龙骨顶面、U
型钢楼底板，钢筋绑扎

	7 
	2楼地面基层处理
	20.00 
	㎡
	双层木板底

	8 
	玻璃围栏
	9.64 
	m
	6+6加胶刚还玻璃围栏、不锈
钢扶手、其他固定五金件

	9 
	一层顶面
	20.00 
	㎡
	双层石膏板吊顶、腻子两遍、
乳胶漆一底两面

	10 
	天花造型灯
	1.00 
	项
	木质造型包不锈钢 圆形造型
灯

	11 
	顶面钢网架
	19.08 
	㎡
	钢网架吊顶

	12 
	木质暗门
	1.00 
	樘
	木造型暗门（含门吸及其他五
金件

	13 
	墙面长城板饰面
	69.40 
	㎡
	1、木龙骨基层
2、长城板饰面

	14 
	绿植背景墙及吊柜
	1.00 
	项
	木造型基础、柜体、绿植饰面

	15 
	水吧服务台
	1.00 
	项
	2800*1080木制造型 +钢架结
构+岩板吧台，洗手盆，

	16 
	给排水
	1.00 
	项
	零星给排水改造

	17 
	钢质楼梯
	1.00 
	项
	钢质楼梯、结构、喷漆

	18 
	会议室背景墙
	1.00 
	项
	E0级阻燃板造型边框+不锈钢
包边，冲孔铝板造型（内部光
源）

	19 
	灯槽
	55.00 
	m
	E0级阻燃板造型灯槽

	20 
	门头发光字
	1.00 
	项
	门头发光字定制安装，含背部
骨架

	21 
	天花软膜灯箱
	1.00 
	项
	1990*3180mm  软膜灯箱造型

	22 
	天花绿植装饰
	19.08 
	㎡
	仿真绿植吊顶装饰

	三
	安装费用
	

	1 
	强电工程
	70.00 
	㎡
	线路改造、 电气设备及安装，
含灯具、开关

	2 
	灯带
	55.00 
	m
	灯带

	3 
	弱电工程
	70.00 
	㎡
	弱电管线

	4 
	筒灯
	4.00 
	个
	展厅照明灯具等

	5 
	开关
	20.00 
	个
	开关、插座面板

	6 
	强电五孔插座
	15.00 
	个
	强电五孔插座

	7 
	带USB 三孔插座
	1.00 
	个
	带USB 三孔插座

	8 
	网络插座
	3.00 
	个
	网络插座

	9 
	电视信号插座
	3.00 
	个
	电视信号插座

	10 
	弱电箱
	1.00 
	个
	弱电箱

	四
	措施费用
	

	1 
	成品保护
	89.00 
	㎡
	地面保护、 门框保护

	2 
	开荒保洁
	89.00 
	㎡
	开荒保洁、完工深度保洁

	3 
	脚手架
	89.00 
	㎡
	施工脚手架

	4 
	施工围挡
	1.00 
	项
	施工围挡（含画面）

	5 
	安全文明费用
	89.00 
	㎡
	安全文明费用


三、施工基本要求
1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围住。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标单位必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6、用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购单位的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

7、投标人需在标书上列明各设备重要零件价格清单，作为日后维护的参考依据。

8、投标人在进行设备调试安装的过程中,需要考虑与系统其他分包承建单位进行沟通协商,不得以任何理由推诿,积极与其他分包承建单位配合协助业主方解决施工过程中出现的问题。

9、作为有经验的投标人,在投标时应充分考虑周边的辅助设备或材料的需要,在安装过程中如果发现有遗漏的,相关责任完全由投标人负责。

10、投标人选用的装修工程材料必须为知名品牌，且须要符合国家的环保标准。

11、投标人报价时，必须根据各系统之间的集成关系，充分考虑与其它系统集成时所发生的费用，中标后此部份的费用不予增加。

12、项目的开工日期应按照采购单位和监理的书面通知要求具体执行。

13、材料堆场由投标人根据工程现场条件自行解决；工人住宿问题由投标人自行解决，投标人要充分考虑到周围环境的现实条件，减少对办公区域正常工作的干扰。

14、临时水、电的使用，招标人可以协助办理。

15、安全工作由投标人负责。投标人要充分考虑本工程现场的特点，做好主要通道、出入口的安全防护工作。

16、施工中室内外相关设备的保护工作由投标人负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。

17、弱电线路在施工过程中必须充分考虑整体的美观协调性，能不暴露的尽可能避免不暴露。在施工中，尽可能避免影响信号的质量。

18、环保要求:施工时，要求噪声和粉尘不能超过国家标准;施工要求甲醛等有害气体不能超标。

19、投标人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

20、投标人须提供所需的有关资料（包括图纸、样品、产品说明等），向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

21、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

22、本项目需在住建局办理相关的报建手续。

23、本项目施工期间需要分部分区域施工、工作日办公时间不得进行有噪音的施工、遵守街道管理规定，施工单位需充分考虑夜间施工。

四、服务人员要求
中标单位须提供不少于具备施工资质的服务团队。服务团队人员职责包括但不限于建造师、工程师、施工员、材料员、造价师、安全负责人、安全员、质量员、资料员、劳务员等。
五、投标报价要求
1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。
2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3、本项目财政控制金额为人民币25.3644万元，投标人的投标报价高于财政控制金额为无效投标。
4、最终结算价格，以第三方审核机构最终核算为准。
六、评审方式
供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出一家中标供应商。
	序号
	权重
	评审因素

	1
	10
	根据报价的合理程度进行评判，由评审委员进行优劣打分：报价合理且全面贴合项目需求的，最优得10分，最低得0分。

	2
	20
	根据供应商提供的服务团队情况进行评判，服务团队学历、素质、经验满足项目要求，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。

	3
	20
	根据供应商提供3年内的类似项目业绩情况，提供一项得4分，（以合同扫描件为打分主要条件），由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。

	4
	20
	根据供应商提供机构情况介绍（认证、奖项等）及诚信证明，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。

	5
	30
	根据供应商提供的实施方案进行打分，评审委员对各投标人的实施方案进行横向比较并打分：实施方案贴合采购文件要求，详实具体、安排合理且可行性高的，最优得30分，最低得0分。


七、中标服务费
由中标单位缴纳。中标服务费以中标金额为计算基数，参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构的管理有关事项的补充通知（深财购〔2018〕27号）》文件相关规定，按差额定率累进法计算。

八、报价文件内容要求
1、报价文件需一正两副（须提供盖章版电子投标文件，用光盘和U盘形式）、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称，报价文件须编制条理清晰，须含目录、页码，装订齐整。
2、报价文件第一页需按照以下格式编写：

深圳市南山区蛇口街道企业服务线下点建设项目询价采购文件

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。对于本项目，我司报价为人民币  元，该报价已包含了本项目的所有费用，贵单位无需再为本项目支付其他费用。

公司名称：
办公地址：
联系人：
固定电话：         手机：
电子邮箱：
注：我司报价文件还需包含如下内容：1、服务方案；2、分项报价表；3、机构情况介绍；4、服务团队；5、类似项目业绩；6、承诺函。
附件1：
承诺函
致:深圳市南山区蛇口街道办事处
我公司承诺:
1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。
2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。
5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。
6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。
7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。
9. 我公司保证不违法分包转包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标单位名称:
年   月    日
注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。
附件2：
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


