南山区蛇口街道办事处采购文件

（服务类）

招标文件信息
项目名称：深圳市南山区蛇口街道围仔、海昌社区三小场所城中村出租屋消防（用电安全）监测预警工作服务项目

包 号：A

项目类型：服务类

采购方式：公开招标
货币类型：人民币

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

投标文件初审表
	资格性检查表

	1
	投标人资质要求
	1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

	
	
	2.投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第三章投标文件格式、附件”)；

	
	
	3.本项目不接受联合体投标人。

	备注
	以上资料必须提供清晰复印件或扫描件加盖公章。

	符合性检查表

	1
	不得将一个包中的内容拆开投标

	2
	不得同时提供两套或两套以上的投标方案

	3
	投标总价或分项报价符合招标文件报价要求的

	4
	投标服务期/交货期符合招标文件要求的

	5
	法律、法规规定的其他情形


评标信息
评标方法：综合评分法（新价格分算法） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	20

	2
	技术
	60

	
	序号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	项目服务方案
	20
	（一）评审内容：

根据投标人的项目服务方案进行评审，包括但不限于以下内容： 

1.服务保障体系；

2.服务实施方案。

（二）评分标准：

1．每提供上述任意一项内容得4分，本小项累计最高得8分；

2．在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

优：方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，得12分；

良：方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，得8分；

中：方案较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，得4分；

差：方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。

以上两项累积相加，最高20分，最低0分。

	
	2
	质量保障措施方案
	20
	（一）评审内容：

根据投标人的质量保障措施进行评审，包括但不限于以下内容：

1.硬件质量保障措施；

2.安装完成时间保障措施； 

3.本地值班服务质量保障措施。

（二）评分标准：

1．每提供上述任意一项内容得3分，本小项累计最高得8分；

2．在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

优：质量措施符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加12分；

良：质量措施较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，加8分；

中：质量措施较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，加4分；

差：安全措施不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。

以上两点累积相加，满分为20分，最低为0分。

	
	3
	安全保障措施
	20
	（一）评审内容：

根据投标人的安全保障措施进行评审，包括但不限于以下内容：

1.安装人员安全保障措施；

2.安全紧急预案；

（二）评分标准：

1．每提供上述任意一项内容得4分，本小项累计最高得8分；

2．在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

优：安全措施符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加12分；

良：安全措施较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，加8分；

中：安全措施较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，加4分；

差：安全措施不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。

以上两项累积相加，最高20分，最低0分。

	3
	综合实力
	20

	
	序号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	同类项目业绩
	10
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目截标之日（以合同签订日期为准），承接过政府行政机关或事业单位委托的火灾隐患远程监测预警采购类或火灾隐患远程监测预警服务类等同类项目业绩，每提供一项得5分，最高得10分。

（二）评分依据：

1、每项业绩须按以下要求提供完整准确的证明文件扫描件，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩：

合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、采购内容、签订日期、双方盖章等）及服务评价函；

2、以上证明材料均需加盖投标人公章，未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的，不得分。。

	
	2
	投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况
	10
	（一）评审内容：

1、投标人提供自主研发的信息化软件系统，每提供1项得2.5分，本项最高得5分。

2、投标人提供自主研发的服务配套管理平台（软件名称应包含“隐患预警”或“消防安全”等关键字或相近描述），得5分。

以上两点累积相加，满分为10分，最低为0分。

（二）评分依据：

提供计算机软件著作权登记证书扫描件，著作权人须为投标人。


第一章 招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，我街道办就本项目采用公开招标的方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下:
一、项目名称: 深圳市南山区蛇口街道围仔、海昌社区三小场所城中村出租屋消防（用电安全）监测预警工作服务项目
二、项目内容及需求:
（一）项目类别:服务类
（二）项目预算: 95.334万元
（三）评标方法:综合评分法
（四）项目需求:详见项目需求文件
三、投标人资质要求:
（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

（二）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第三章投标文件格式、附件”)；
（三）本项目不接受联合体投标人。
四、投标报名方式、投标截止时间、开标时间及地点
（一）获取招标文件方式：网上下载。
（二）投标文件递交截止时间：2025年12月10日下午17:00（北京时间），所有投标文件递交于深圳市南山区蛇口街道。供应商代表应携带营业执照复印件或扫描件、法定代表人授权委托书、企业法人代表身份证复印件、委托人身份证复印件至深圳市南山区蛇口街道办办理递交。
（三）开标地点：深圳市南山区蛇口街道办。
（四）开标时间：投标截止后5个工作日内，深圳市南山区蛇口街道办召开评标会议。
（五）投标人如果有特殊情况需撤标的，请在开标前一天以书面形式通知深圳市南山区蛇口街道办。
五、公告期限及答疑事项
自2025年12月3日起至2025年12月10日止。2025年12月4日下午17:00前凡对招标文件的疑问以书面形式（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款）加盖单位公章送达深圳市南山区蛇口街道办，逾期不予受理。深圳市南山区蛇口街道办将通过官网公告的形式发布答疑事项。
六、采购人联系方式
采购人:深圳市南山区蛇口街道办事处
地址：深圳市南山区石云路44号蛇口大厦二楼207
联系人：封工
联系电话：13502847743

七、招标咨询机构联系方式:
机构名称：深圳市夏林商务服务有限公司
联系人:夏先生
联系电话:13760226694
深圳市南山区蛇口街道办事处
2025年12月3日
第二章 项目需求
一、项目概况
（一）项目名称：深圳市南山区蛇口街道围仔、海昌社区三小场所城中村出租屋消防（用电安全）监测预警工作服务项目
（二）采购人：蛇口街道办事处

（三）采购方式：公开招标

（四）财政限额：95.334万元
（五）项目背景：为确保辖区社会面火灾形势稳定，提升火灾防控管理能力，进一步预防和遏制伤亡火灾事故的发生，我办拟继续开展围仔、海昌社区三小场所城中村出租屋消防（用电安全）监测预警工作服务项目。该服务主要为：使用适配场景的智能探测器布控，采集多种维度的火灾风险数据，包括用电安全、电动自行车电池入户充电识别等数据，统一平台分析处理、实时监测协同管理。

（六）服务期：本项目为长期服务项目，本次服务期为自合同签订之日起或自合同约定之日起1年。合同期满后可根据供应商履约情况，根据双方协商可延长合同期，合同一年一签，最长不超过三十六个月。

二、服务内容
在围仔及海昌两个社区城中村三小场所及出租屋提供基于498个点位含电动自行车电池入户充电识别的用电安全数据采集、处理，以及126个点位视频数据采集、AI识别电动自行车并语音警示的消防安全风险防控平台服务。
三、服务要求
1、服务期内，保障配套服务的498个电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位、126个带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位正常运行。
2、提供7*24小时呼叫中心服务。
3、提供本地值班服务。当电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位或带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位发出预警后，中标单位服务人员须到数据采集点位预警现场进行核查处置。
4、场所内服务配套的电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位或带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位发出预警后，中标单位服务人员在30分钟内上门核查处置并通过服务配套的APP记录反馈现场处置情况。
5、中标单位服务人员现场核查确认为火情时，第一时间代报火警。
6、中标单位保障场所内服务配套的电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位或带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位正常运行，当数据采集点位出现异常情况，中标单位线下服务人员24小时内上门恢复。
7、服务配套的APP收到场所内隐患上报事件信息后，中标单位线下服务人员协助上门核查处置反馈。
8、中标单位线下服务人员应对场所服务配套的电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位或带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位进行定期维护。
9、中标单位须按照双方合同约定的验收标准，配合验收，如未通过验收，须及时进行整改。
	序号
	服务配套内容名称
	服务配套内容技术参数要求

	1
	电动自行车电池入户充电识别用电安全数据采集点位工作参数
	1.数据采集点位应具备识别“电动自行车入户充电”行为功能，并上传报警信息

	
	
	2.数据采集点位应具备3路监测充电报警功能，可扩展接入用电监测模块，用电监测模块具备充电报警功能

	
	
	3.数据采集点位应支持CAT1通信、RS485通信

	
	
	4.数据采集点位可扩展接入用电监测模块或故障电弧探测器

	
	
	5.数据采集点位应支持剩余电流检测：剩余电流监测范围：150~1000mA,报警阈值可连续设置

	
	
	6.数据采集点位应支持对火线、零线线缆温度的检测，温度监测范围：0~150℃报警阈值设置范围45~145℃，可连续设置

	
	
	7.数据采集点位应支持电流监测，线路过载、短路时，数据采集点位能显示故障信息并发出告警，故障手动消除后能在5s内检测数据采集点位正常并消除故障告警

	
	
	8.数据采集点位应支持电压监测：对电气线路上的电压进行监测，可实时监测过压、欠压状态

	
	
	9.数据采集点位应支持通过平台进行消音功能

	
	
	10.数据采集点位发生报警时，默认声音在距正前方1米处，报警信号声压级应大于70dB(A计权)，可通过配置页面关闭声音

	2
	带语音警示AI识别电动自行车的视频数据采集点位工作参数
	1.数据采集点位需支持电动自行车检测算法，可实现电动自行车进入行为的检测及报警

	
	
	2.数据采集点位需内置高效红外补光灯，红外监控距离最大可到10米

	
	
	3.需支持内置语音播放,不同智能行为分析可设置联动不同的声音。

	
	
	4.数据采集点位需支持对水平、垂直和中心3个方向进行角度扭动调整。

	
	
	5.数据采集点位需支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

	
	
	6.数据采集点位需支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

	
	
	7.数据采集点位需支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），音频1进1。 

	
	
	8.数据采集点位需支持IP67/IK10防护等级

	
	
	9.数据采集点位需支持DC12V/PoE供电方式

	
	
	10.应包含配套机柜、4G路由器、4G通讯卡（每月30G,含1年费用）等

	
	
	11.应包含配套线管施工，线路长度不超过20米。

	3
	消防管理云平台（网页）
	1.支持账号密码登录、验证码登录两种方式登录平台。

	
	
	2.具备态势监测感知大屏，支持综合视图和设备视图等模式，可以基于不同视图呈现区域场所、设备点位的态势分布。支持≥2种地图模式进行呈现。

	
	
	3.具备态势监测感知大屏，支持查看实时预警事件看板，支持查看具体预警事件信息，可查看处理人员行进轨迹、事件处置动态节点等。

	
	
	4.具备态势监测感知大屏，支持在大屏地图上呈现当班人员的定位。

	
	
	5.具备态势监测感知大屏，支持查看区域、场所的预警排行。

	
	
	6.具备数据统计模块，并支持按区域、时间筛选，呈现筛选条件下的数据统计信息，并支持导出数据分析报表。

	
	
	7.支持权限管理，通过创建角色的方式授予功能模块权限。

	
	
	8.具备预警管理，可对全部预警事件进行筛选、查询、导出。

	
	
	9.支持在预警事件处理过程中，管理人员可远程实时查看该预警事件的动态进程、处理人员轨迹等信息。

	
	
	10.平台可事后复盘预警事件的信息，事件应呈现有预警场所、原因等基本信息，预警时的值班人员信息，处理人员节点动态，以及现场反馈的信息，并支持一键回放查看事件整体处置轨迹，留痕预警事件平台呼出通知到相关人的接收状态。

	
	
	11.预警事件需要相关人员跟进或了解时，可选择抄送相关人员关注该事件。

	
	
	12.支持场所管理功能，可通过单位、场所、楼栋等场所主体属性，按照场所属性字段，批量导入、单独创建等方式录入场所信息。并支持导出场所台账。

	
	
	13.主体场所支持往下级创建子场所节点，满足场所本身层级关系的创建管理。

	
	
	14.支持对具备远程调控功能、开关操作的设备下发远程调控、开关的命令。

	
	
	15.支持视频设备实时画面查看功能。

	
	
	16.可进行场所分类创建，自行管理场所类型，方便在场所信息编辑时赋予场所对应类型。

	
	
	17.应支持自定义预警事件通知规则，设置通知范围、升级时间、通知对象等。

	
	
	18.应支持针对反馈为火警的事件，配置火警通知规则，设置通知对象。

	
	
	19.应支持兜底通知设置，当没有满足通知对象时，可通知兜底对象。

	
	
	20.应支持针对场所绑定人员（消防主体责任人等角色）进行事件通知规则设置。

	4
	消防管理云平台（APP）
	1.支持账号密码登录、验证码登录两种方式登录平台。

	
	
	2.支持通过监控看板查看实时的预警事件、故障事件等事件信息，并支持快速查看我处理中的事件。

	
	
	3支持查看当班人员信息，支持一键呼叫该人员。

	
	
	4.支持综合视图和设备视图等模式，可以基于不同视图呈现区域场所、设备点位的态势分布。

	
	
	5.查看预警事件列表时，支持以时间或距离等至少两种排序方式呈现。

	
	
	6.预警事件处理过程中，支持管理人员远程实时查看该预警事件进程，实时了解处理人员行进轨迹。

	
	
	7.支持内置导航，在事件处置时可以快速进入内置导航到预警事件的地点。

	
	
	8.支持对预警事件的现场进行拍照、录像，反馈现场信息。

	
	
	9.预警事件在处置过程中，支持一键反馈火情消息。

	
	
	10.可事后复盘预警事件的信息，事件应呈现有预警场所、原因等基本信息，预警时的值班人员信息，处理人员节点动态，以及现场反馈的信息，并支持一键回放查看事件整体处置轨迹，留痕预警事件平台呼出通知到相关人的接收状态。

	
	
	11.主体场所支持往下级创建子场所节点，满足场所本身层级关系的创建管理。

	
	
	12.支持对具备远程调控功能、开关操作的设备下发远程调控、开关的命令。

	
	
	13.支持对设备与平台的通讯进行自检。

	
	
	14.支持视频设备实时画面查看功能。

	
	
	15.应支持处理人员打卡值班、交班。

	
	
	16.预警事件需要相关人员跟进或了解时，可选择抄送相关人员关注该事件，抄送后会推送消息通知至该人员。


四、投标报价
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，报价测算需符合国家相关规定，最终结算价格以政府造价部门审核的结果为准。
2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.本项目财政控制金额为人民币95.334万元，投标人的投标报价高于财政控制金额为无效投标。
4.付款方式：根据深圳市南山区财政局相关规定付款。
五、评标方法和中标数量
（一）本项目采用评定结合方法进行评定标，评审方法为：综合评分法。

（二）综合评分法。按照投标文件要求进行评审，综合得分从高到低进行排序，排名第一的投标人作为候选中标供应商。

六、中标服务费
由中标单位缴纳。中标服务费以预算为计算基数，参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构的管理有关事项的补充通知（深财购〔2018〕27号）》文件相关规定，按差额定率累进法计算。

第三章 投标文件格式、附件
投标人需提交密封的投标文件，内含一式伍份，其中正本壹份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。投标文件需包含目录、页码等内容。
特别提醒：投标文件需按照投标文件组成进行编制。
投标文件组成：
（1）单位负责人证明书
（2）投标文件签署授权委托书
（3）投标函
（4）承诺函
（5）投标人资质条件要求
（6）分项报价表
（7）技术部分
（8）综合实力部分
（9）投标人认为其他需要证明的材料
一、单位负责人证明书
同志，现任我单位职务，为单位负责人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位盖章：

附：

营业执照号码：                 经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1、单位负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、单位负责人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的单位负责人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的单位负责人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

传真：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日
三、投标函
致：深圳市南山区蛇口街道办事处

1、根据已收到贵方的项目名称为的项目的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和有关规定，我单位经研究上述采购文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标文件编制《开标一览表》中填写的投标报价并按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价0％（或万元）作为履约担保（可提供保函或现金）。
3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
投标人：    单位地址：
法定代表人或其委托代理人：
邮政编码：  电话：  传真：
开户银行名称：




开户银行帐号：



开户银行地址：




开户银行电话：



日期：年月日
四、承诺函
致：深圳市南山区蛇口街道办事处

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的数据采集点位和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

10.根据项目招标需求，我公司中标后，必须满足招标文件中规定的配置人员要求。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称：

年   月    日

注意事项：投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

五、投标人资质条件要求
（一）投标人资质要求的证明材料
（二）供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


六、分项报价表
格式自拟

七、项目服务方案
八、质量保障措施方案
九、安全保障措施
十、同类项目业绩
十一、投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况
十二、投标人认为其他需要证明的材料

第四章开标一览表
开标一览表
投标人名称： 
	项目名称
	报价
	服务期
	备注

	
	
	
	


投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

备注：

1、 此表应密封单独提交，毋须装订投标文件中。












附：单位负责人身份证扫描件

















附：代理人身份证扫描件










