深圳市深水龙华水务有限公司供水管网测量设备采购项目

市场价格询价文件

致各潜在供应商：

我单位拟采购供水管网测量设备。现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。

本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

- 采购设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线仪 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | RTK测量仪 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 便携式测距仪 | 台 | 4 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

注：本次询价要求报价包含以下全部费用：设备本身费用、检测费、培训费、质保费、税费、配送费等，为总价包干，不再另行支付其他费用。

报价单位(盖章)：

联系人：

联系方式：

- 设备技术及服务要求

1、RTK测量仪

1.卫星信号：支持北斗（BDS）、GPS、GLONASS、Galileo全主流卫星系统信号接收，并能兼容未来规划的新信号。

2.定位能力：在常见作业环境下（城区、树下、管网井室）能够快速固定。

3.测量精度：现场平面测量误差控制在±50mm以内

4.坐标转换：支持CGCS2000、WGS-84坐标系（大地2000，85高程），支持深圳大地2000坐标转换及相关高程基准参数配置，能够满足供水管网GIS系统数据采集和入库要求。

5.CORS接入：支持自行配置和更换CORS账号、服务器等参数，不得限定仅使用厂家指定或内置CORS服务。

2、管线仪

1.探测信号：发射机频率覆盖常用探测频段，包含低频、工频及高频等，且支持感应法、直连法和夹钳法。

2.探测功能：支持有源探测和无源探测，具备自动频率识别与匹配功能，支持抗杂波滤波。

3.抗干扰：具备一定抗干扰能力，能够适应管线相对密集区域环境。

4.偏移指示：具备左右方向箭头及信号强度条功能，实时指示管线走向。

3、便携式测距仪

1.量程：30-50米。

3.储存记录：需要有储存数据功能。

三、服务要求

供应商应提供设备培训服务，培训内容应包括设备基本操作、现场作业流程、CORS账号接入、深圳大地2000坐标转换、数据导出、常见故障处理及安全注意事项等。培训应包含现场实操环节，并提供操作手册或简明作业指引。

三、联系方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 询价单位 | 深圳市深水龙华水务有限公司 |
| 联系人 | 戴仪 |
| 联系电话 | 13025420342 |
| 电子邮箱 | 1042184057@QQ.com |