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紧凑型快速供水设备采购项目市场价格
询价公告


致各潜在供应商：
我单位拟采购“紧凑型快速供水设备”一套，详见技术要求，详见下文。现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。
本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。谢谢！





项目需求及报价
	名称、品牌
	单位
	采购数量
	规格
	交货时间
	项目年度预算
	报价

	紧凑型快速供水设备
	套
	1
	
	30天
	30万
	


报价单位（盖章）：                                    联系人及联系方式：
1． [bookmark: OLE_LINK1]项目需求背景
本次采购的紧凑型快速供水设备是针对小区二次供水突发停水应急场景，适配小区地下车库受限通行环境，解决传统应急抢修车辆体型过大、无法下地库、接驳流程繁琐、供水恢复周期长等痛点。要求设备结构紧凑、移动便捷、运维简单，采用双一体化泵房+可移动板车型式，实现单区独立供水、多区串联叠压供水模式。灵活适配小区低、中、高区不同停水抢修场景。提升小区二次供水应急保障能力。
项目预算
本项目预算为人民币30万元，由一家供应商整体承接。
供应商报价为全包价，包含设备费、人工费、运输费、安装费、调试费、税费等所有相关费用。
2． 采购内容
数量：紧凑型快速供水设备（一整套）。
包含：
1） 水泵机组2套：水泵低区水泵流量Q=45m³/h，扬程H=88m，功率P=22kW，进出水口径DN80；中高区水泵流量Q=45m³/h，扬程H=62m，功率P=15kW，进出水口径DN80；设备叠压后高区最终出水压力≤1.5MPa。
2） 水泵机组配套阀门管路附件及仪表系统2套；
3） 自控系统2套；
4） 一体化泵房2套；
5） 电动平板车1套；
具体要求详见附件“紧凑型快速供水设备技术要求”。
3． 供应商资格要求
在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照（经营范围须包含水泵及配套设备等相关业务）。
未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体及严重违法失信名单。
近3年需有至少2项水泵类设备供货业绩。
本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
4． 作业要求
现场管理：遵守采购人安全管理要求，作业人员须注意施工安全，持证上岗，涉及用电、动火等危险作业的，须经采购人批准同意后方可执行。施工过程中须保持现场整洁，完工后清理作业区域，垃圾及时清运。
5． 验收与结算
验收标准：外观无瑕疵、无破损、无色差；以现场安装完成后，连续3次正常使用无故障作为验收意见。
验收确认：安装完成后，由管理部门现场检查并签字确认。
质保期：质保期自验收合格后起至少2年，质保期内出现产品质量问题，供应商须在48小时内到场，免费维修，所产生费用全部由供应商承担。
结算方式：验收合格后，供应商提供等额合法有效的增值税普通发票，一次性支付合同款项。
[bookmark: _GoBack]6、联系方式
	项目
	内容

	询价单位
	深圳市深水龙华水务有限公司

	联系人
	王工

	联系电话
	18682150266

	电子邮箱
	6812983@QQ.com

	报价截止时间
	2026.9.21



