## Sheet1
D. 1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [20 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 汇 总 内 容 | [6 empty] | 金额（元） |  |  | 其中
[12 empty] | 安全文明 施工费 （元） |  |  |  | 暂估价 （元） |  |  |  |  | 暂列金额 （元）
1 | 1 | 红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [9 empty] | 30900.54 | 30900.54 | 30900.54 | 30900.54
1.1 | 1.1 | 红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程
1.1.1 |  | 红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程
合计 | [11 empty] | 30900.54 | 30900.54 | 30900.54 | 30900.54
注： 1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价 。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程 暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算， 以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总 计算。
工程建设其他费计价表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 标段： | [19 empty] | 第 1 页 ，共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) | [6 empty] | 备注
[13 empty] | 单价 |  |  | 合价
1 | 勘察设计费 | [7 empty] | 元
2 | 工程检测费 | [7 empty] | 元
2.1 | 基桩检测 | [7 empty] | 元
2.2 | 地基基础检测 | [7 empty] | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 | [7 empty] | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 | [7 empty] | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 | [7 empty] | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气 密性、水密性、风压变 形性能检测 | [7 empty] | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | [7 empty] | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 | [7 empty] | 元
2.9 | 室内环境质量检测 | [7 empty] | 元
2.1 | 智能建筑检测 | [7 empty] | 元
2.11 | 建筑节能检测 | [7 empty] | 元
3 | 其他检验费 | [7 empty] | 元
4 | 城市道路临时占用费 | [7 empty] | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 | [7 empty] | 元
6 | 临时占用绿地费 | [7 empty] | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 | [7 empty] | 元
8 | 工程保险费 | [7 empty] | 项 | 1 | 1 | [8 empty] | (含税建安工程造价+ 设备及工器具购置费) ×工程保险费费率(房 建工程参考范围0.8~3 .0‰；市政工程参考 范围1.0~7.0‰；轨道 交通与综合管廊工程 参考范围1.2~9.0‰； 详见《深圳市建设工 程计价费率标准(2023 )》)
9 | 弃土场受纳处置费 | [7 empty] | 元 | 203.67 | 203.67
10 | 其它费 | [7 empty] | 元
合 计
D. 2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [8 empty] | 标段：红星股份公司星湖路37号物业电力 | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
改造工程
序号 |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额 （元） |  |  |  |  | 其中： 材料暂估价 （元）
1 |  | 分部分项工程
1.1 |  | 拆除、恢复路面
1.2 |  | 拆除、恢复路面
1.3 |  | 拆除设备（杰比厂）
1.4 |  | 拆除设备（好博厂）
1.5 |  | 安装高压设备（杰比厂）
1.6 |  | 安装高压设备（好博厂）
1.7 |  | 安装低压设备（杰比厂）
1.8 |  | 安装低压设备（好博厂）
1.9 |  | 室内高压柜基础
1.1 |  | 室内电缆沟
1.11 |  | 电缆井
1.12 |  | 接地带
1.13 |  | 标志牌
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 安全文明施工 | [11 empty] | 30900.54 | 30900.54
2.1.1 |  | 安全文明施工费（按费率计算）
2.1.2 |  | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 |  | 产业工人职业训练专项经费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 专业工程暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
4 |  | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。
|  |  | E. 1 |  | 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业 |  |  |  |  | 标段：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [14 empty] | 第 1 页 共 12 页
电力改造工程
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元）
[16 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 其中：材 料暂估合 价
| ZQGMPD008S-A-0 7 |  | 拆除、恢复路面
1 | 040204004001 |  | 路面切缝 |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 42 | 42
2 | 041001001001 |  | 拆除路面 |  | 1.名称 :液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 16.02 | 16.02
3 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 |  | 1.名称 :C30混凝土路面 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 16.02 | 16.02
4 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖沟槽土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 9.69 | 9.69
5 | 040103001001 |  | 沟槽回填方 |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 5.87 | 5.87
6 | 040103003001 |  | 土方弃置 |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土 方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 9.69 | 9.69
7 | 040103003002 |  | 石方弃置 |  | 1.弃料品种 :挖掘机装石，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输石 方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 3.2 | 3.2
8 | 030409006001 |  | 电缆保护管 |  | 1.名称:DN200MPP单壁波纹管 | [5 empty] | m |  |  | 21 | 21
9 | 040803004001 |  | 管道包封 |  | 1.名称 :C20混凝土管道包封 | [5 empty] | m |  |  | 21 | 21
10 | 010501001001 |  | 管道垫层 |  | 1.名称 :C15混凝土管道垫层 | [5 empty] | m3 |  |  | 0.76 | 0.76
11 | 040502003002 |  | 电缆标志牌 |  | 1.名称 :圆形电缆标志牌 2.文字、箭头与铁牌边缘距 离为2mm 3.文字、箭头凸出高度为4mm ,字迹必须清晰 4.底面 :采用十字筋加强定位 5.文字高度不小于25mm | [5 empty] | 个 |  |  | 1 | 1
| ZQGMPD008S-A-0 8 |  | 拆除、恢复路面
12 | 040204004002 |  | 路面切缝 |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 12 | 12
13 | 041001001002 |  | 拆除路面 |  | 1.名称 :液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.9 | 6.9
14 | 040203007002 |  | 水泥混凝土 |  | 1.名称 :C30混凝土路面 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.9 | 6.9
15 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖沟槽土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 155.51 | 155.51
16 | 040103001003 |  | 沟槽回填方 |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 77.68 | 77.68
17 | 040103003003 |  | 土方弃置 |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土 方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 155.51 | 155.51
本页小计
18 | 040103003004 |  | 石方弃置 |  | 1.弃料品种 :挖掘机装石，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输石 方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 1.38 | 1.38
19 | 030409006002 |  | 电缆保护管 |  | 1.名称:DN150MPP单壁波纹管 | [5 empty] | m |  |  | 676 | 676
20 | 040803004002 |  | 管道包封 |  | 1.名称 :C20混凝土管道包封 | [5 empty] | m |  |  | 169 | 169
21 | 010501001002 |  | 管道垫层 |  | 1.名称 :C15混凝土管道垫层 | [5 empty] | m3 |  |  | 10.31 | 10.31
22 | 040502003001 |  | 塑料管管件 |  | 1.名称 :管枕 φ150mm ×1孔 | [5 empty] | 个 |  |  | 338 | 338
23 | 040502003003 |  | 电缆标志牌 |  | 1.名称 :圆形电缆标志牌 2.文字、箭头与铁牌边缘距 离为2mm 3.文字、箭头凸出高度为4mm ,字迹必须清晰 4.底面 :采用十字筋加强定位 5.文字高度不小于25mm | [5 empty] | 个 |  |  | 34 | 34
拆除设备（杰比 厂）
24 | 030409001001 |  | 电力电缆 |  | 1.名称:A-B-C点保护性拆除Z RC-YJV22-8.7/15kV-3*120mm 2 | [5 empty] | m |  |  | 12 | 12
25 | 030402009002 |  | 拆除变压器 |  | 1.名称:D点保护性拆除SCB14 -1000kVA干式变压器 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
26 | 030402009001 |  | 拆除户内专用柜 |  | 1.名称 :C点保护性拆除户内 专用柜1台（5单元） | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
27 | 030402010001 |  | 拆除户外计量箱 |  | 1.名称:B点保护性拆除户外 计量箱 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
拆除设备（好博 厂）
28 | 030402009003 |  | 拆除户内专用柜 |  | 1.名称:D点保护性拆除户内 专用柜1台(4单元+BC柜) | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
29 | 030402009004 |  | 拆除变压器 |  | 1.名称:D点保护性拆除SCB14 -400kVA干式变压器1台 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
30 | 030402010002 |  | 拆除低压柜 |  | 1.名称:D点保护性拆除低压 柜3面(进线柜+补偿柜+出线 柜) | [5 empty] | 台 |  |  | 3 | 3
31 | 030403006002 |  | 拆除低压封闭式 插接母线槽 |  | 1.名称 :保护性拆除密集母线槽800A | [5 empty] | m |  |  | 4 | 4
安装高压设备 ( 杰比厂）
32 | 030409001002 |  | 电力电缆 |  | 1.名称 :20kV电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22 18/20（2 4）kV-3*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 40 | 40
33 | 030409003001 |  | 电力电缆头 |  | 1.名称 :20kV全冷缩户内终端 头，3*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 5 | 5
本页小计
34 | 040801013001 |  | 出线柜G01、06 |  | 1.名称 :出线柜G01、06 2.规格 :446*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
35 | 040801013003 |  | 计量柜G02、05 |  | 1.名称 :计量柜G02、05 2.规格 :900*1000*1986mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
36 | 040801013007 |  | 进线柜G03 |  | 1.名称 :进线柜G03 2.规格 :846*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
37 | 030404011001 |  | 直流屏 |  | 1.名称 :安装高压直流屏20AH 2.规格 :600*600*1600mm | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
38 | 030403006003 |  | 高压柜基础槽钢 |  | 1.名称 :高压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 45 | 45
39 | 030412004002 |  | 铜芯低压电线 |  | 1.名称 :500V铜芯低压电线, ( 双塑)BVV-35 2.配线形式 :（双塑）BVV-35 | [5 empty] | m |  |  | 12 | 12
40 | 030412004003 |  | 铜接线端子 |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-35 | [5 empty] | 个 |  |  | 32 | 32
41 | 030401002001 |  | 浇注式干式变压器 |  | 1.名称 :20kV浇注式干式变压 器，SC (B)14-1000kVA 2.型号 :SC (B)14-1000kVA干 式变压器 3.备注 :含外壳、风机、温控 、湿显 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
42 | 030403003001 |  | 母线 |  | 1.名称 :变压器母线铜排制作 2.规格 :100*12mm厚 | [5 empty] | m |  |  | 10 | 10
43 | 030403006004 |  | 变压器基础槽钢 |  | 1.名称 :变压器基础槽钢 2.规格 :14# | [5 empty] | m |  |  | 6 | 6
44 | 030409001006 |  | 绝缘铜导线 |  | 1.名称 :绝缘铜导线 2.规格:ZRC-YJV-0.6/1kV-1* 185mm2 | [5 empty] | m |  |  | 8 | 8
45 | 030412004004 |  | 铜接线端子 |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-185 | [5 empty] | 个 |  |  | 4 | 4
46 | 030412007001 |  | 连接板（镀锌钢板） |  | 1.名称 :连接板（镀锌钢板） 2.规格 :-8*50*250mm | [5 empty] | 根 |  |  | 2 | 2
47 | 040807001001 |  | 变压器试验 |  | 1.名称 :10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800＜C≤2000 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1 | 1
48 | 030502005001 |  | 光缆 |  | 1.名称 :36芯非金属管道光缆 | [5 empty] | m |  |  | 50 | 50
49 | 030416005001 |  | 高压柜试验 |  | 1.名称 :10kV以下交流供电 断路器 | [5 empty] | 系统 |  |  | 3 | 3
安装高压设备 ( 好博厂）
本页小计
50 | 040801013004 |  | 进线柜G01 |  | 1.名称 :进线柜G01 2.规格 :946*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
51 | 040801013006 |  | 计量柜G03 |  | 1.名称 :计量柜G03 2.规格 :900*1000*1886mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
52 | 040801013005 |  | 出线柜G04 |  | 1.名称 :出线柜G04 2.规格 :446*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
53 | 030409001007 |  | 电力电缆 |  | 1.名称 :20kV电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22 18/20（2 4）kV-3*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 13 | 13
54 | 030409003002 |  | 电力电缆头 |  | 1.名称 :20kV全冷缩户内终端 头 2.规格 :3*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 3 | 3
55 | 030404011002 |  | 直流屏 |  | 1.名称 :安装高压直流屏20AH | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
56 | 030401002003 |  | 浇注式干式变压器 |  | 1.名称 :20kV浇注式干式变压 器，SC (B)14-1000kVA 2.型号 :SC (B)14-1000kVA干 式变压器 3.备注 :含外壳、风机、温控 、湿显 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
57 | 030403006006 |  | 高压柜基础槽钢 |  | 1.名称 :高压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 14 | 14
58 | 030412004005 |  | 铜芯低压电线 |  | 1.名称 :500V铜芯低压电线, ( 双塑)BVV-35 2.配线形式 :（双塑）BVV-35 | [5 empty] | m |  |  | 12 | 12
59 | 030412004006 |  | 铜接线端子 |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-35 | [5 empty] | 个 |  |  | 4 | 4
60 | 030403006007 |  | 变压器基础槽钢 |  | 1.名称 :变压器基础槽钢 2.规格 :14# | [5 empty] | m |  |  | 6 | 6
61 | 030409001003 |  | 绝缘铜导线 |  | 1.名称 :绝缘铜导线 2.规格:ZRC-YJV-0.6/1kV-1* 185mm2 | [5 empty] | m |  |  | 8 | 8
62 | 030412004007 |  | 铜接线端子 |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-185 | [5 empty] | 个 |  |  | 4 | 4
63 | 030416005005 |  | 高压柜试验 |  | 1.名称 :10kV以下交流供电 断路器 | [5 empty] | 系统 |  |  | 2 | 2
64 | 040807001003 |  | 变压器试验 |  | 1.名称 :10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800＜C≤2000 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1 | 1
65 | 030412007002 |  | 连接板（镀锌钢板） |  | 1.名称 :连接板（镀锌钢板） 2.规格 :-8*50*250mm | [5 empty] | 根 |  |  | 2 | 2
安装低压设备 ( 杰比厂）
66 | 030402010003 |  | 拆除低压进线柜 |  | 1.名称 :保护性拆除2DP进线 柜低压柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
本页小计
67 | 030402010005 |  | 拆除低压电容柜 |  | 1.名称 :保护性拆除3DP\4DP 电容低压柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
68 | 030402010004 |  | 拆装低压馈线柜 |  | 1.名称 :保护性拆装5DP\6DP\ 7DP馈线柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 3 | 3
69 | 030402010006 |  | 低压1B进线柜 |  | 1.名称 :低压1B进线柜（含负 控） 2.型号，方案编号 :GCK3-01 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :2*600+1* 600 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
70 | 030402010010 |  | 无功动态补偿电容柜 |  | 1.名称 :无功动态补偿电容柜 2.型号，方案编号 :GCK3-65 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :1800 5.空气开关 :630A 6.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
71 | 030402010008 |  | 动力及照明柜 |  | 1.名称 :动力及照明柜 2.型号，方案编号 :GCK3-13 3.柜宽（mm） :800 4.小室高度（mm） :600+600+ 400 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1 | 1
72 | 030403003002 |  | 新建铜排 |  | 1.名称 :新建铜排 2.规格 :0.4kV TMY-4[(100x 10)]+1 (80x8) | [5 empty] | m |  |  | 10 | 10
73 | 030403006005 |  | 低压柜基础槽钢 |  | 1.名称 :低压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 10 | 10
74 | 030409001004 |  | 电力电缆 |  | 1.名称 : 电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV- 3*240+1*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 520 | 520
75 | 030409003003 |  | 电力电缆头 |  | 1.名称 :1kV热缩终端头（含 铜端子） 2.规格 :3*240+1*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 6 | 6
76 | 030409001005 |  | 电力电缆 |  | 1.名称 : 电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV- 1*50mm2 | [5 empty] | m |  |  | 170 | 170
77 | 030409003004 |  | 电力电缆头 |  | 1.名称 :1kV热缩终端头（含 铜端子） 2.规格 :1*50mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 3 | 3
78 | 030416005002 |  | 低压柜试验 |  | 1.名称 :1kV以下交流供电 | [5 empty] | 系统 |  |  | 3 | 3
79 | 030402004001 |  | 避雷器 |  | 1.名称 :低压避雷器 | [5 empty] | 组 |  |  | 1 | 1
安装低压设备 ( 好博厂）
本页小计
80 | 030402010009 |  | 低压1B进线柜 |  | 1.名称 :低压1B进线柜（含负 控） 2.型号，方案编号 :GCK3-01 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :2*600+1* 600 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
81 | 030402010011 |  | 无功动态补偿电容柜 |  | 1.名称 :无功动态补偿电容柜 2.型号，方案编号 :GCK3-65 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :1800 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
82 | 030402010012 |  | 动力及照明柜 |  | 1.名称 :动力及照明柜 2.型号，方案编号 :GCK3-13 3.柜宽（mm） :800 4.小室高度（mm） :600+600+ 400 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2 | 2
83 | 030403006001 |  | 封闭式智能母线槽-本体 |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（本 体） | [5 empty] | m |  |  | 10 | 10
84 | 030403006008 |  | 封闭式智能母线 槽-进线节 |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（进 线节） | [5 empty] | 套 |  |  | 1 | 1
85 | 030403006009 |  | 封闭式智能母线 槽-软连接 |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（软 连接） | [5 empty] | 套 |  |  | 1 | 1
86 | 031301005001 |  | 母线槽吊架 |  | 1.名称 :母线槽吊架 2.规格 :每付含φ12圆钢2.5m ,L50x5角钢0.4m | [5 empty] | 付 |  |  | 6 | 6
87 | 030403006010 |  | 低压柜基础槽钢 |  | 1.名称 :低压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 30 | 30
88 | 030416005004 |  | 低压柜试验 |  | 1.名称 :1kV以下交流供电 | [5 empty] | 系统 |  |  | 6 | 6
室内高压柜基础
89 | 040204004003 |  | 路面切缝 |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 15 | 15
90 | 041001001003 |  | 拆除路面 |  | 1.名称 :手持式风动凿岩机破 除水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :12cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.88 | 6.88
91 | 040203007003 |  | 水泥混凝土 |  | 1.名称 :C20混凝土地面 2.厚度 :12cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.88 | 6.88
92 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.名称 :人工挖沟槽土方 深 度H（m） H≤2 | [5 empty] | m3 |  |  | 6.05 | 6.05
93 | 040103001004 |  | 沟槽回填方 |  | 1.名称 :人工回填夯实 回填 石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 2.34 | 2.34
94 | 040103003006 |  | 土方弃置 |  | 1.弃料品种 :人工装，新型全 密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油 发动机配装DPF 运输土方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 6.05 | 6.05
本页小计
95 | 040103003007 |  | 石方弃置 |  | 1.弃料品种 :人工装，新型全 密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油 发动机配装DPF 运输石方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 0.83 | 0.83
96 | 010502027003 |  | 高压柜基础 |  | 1.名称 :高压柜基础（杰比厂 、好博厂） 2.净空规格尺寸 :600*900mm 3.压顶 :C20混凝土压顶（含 木模板） 4.钢筋 : φ6、12厘钢筋制作 、安装 5.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖， M7.5水泥砂浆砌筑 6.抹灰 :砌体抹灰采用1：2水 泥砂浆，厚10mm 7.垫层 :100mm厚C15混凝土 ( 含木模板） | [5 empty] | m |  |  | 4.3 | 4.3
室内电缆沟
97 | 010502027001 |  | 电缆沟 |  | 1.名称 :高压电缆沟（杰比厂 、好博厂） 2.净空规格尺寸 :600*800mm 3.盖板 :8厚热镀锌花纹钢盖 板+L30*4mm厚角钢 4.压顶 :C25混凝土压顶（含 木模板） 5. 电缆支架:L63*6、L50*5mm 厚热镀锌角钢 6.钢筋 : φ6、8、12厘钢筋制 作、安装 7.支座:L50*5mm厚镀锌角钢 8.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖， M7.5水泥砂浆砌筑 9.抹灰 : 内壁及沟底用1：2.5 水泥防水砂浆（掺5%水泥重 量防水剂）批荡抹面20厚， 宜分两层抹面并压光 10.底板 :现状结构板 11.刷漆 :所有预埋件均作防 锈处理,预埋件整体热镀锌, 现场焊缝刷环氧富锌底漆一 道,云铁氯化橡胶中漆一道 ; 刷面漆 :氯化橡胶丙烯酸磁漆 二道 | [5 empty] | m |  |  | 6 | 6
本页小计
98 | 010502027002 |  | 电缆沟 |  | 1.名称 :低压电缆沟（好博厂 ) 2.净空规格尺寸 :800*800mm 3.盖板 :8厚热镀锌花纹钢盖 板+L30*4mm厚角钢 4. 电缆支架:L63*6、L50*5mm 厚热镀锌角钢 5.压顶 :C25混凝土压顶（含 木模板） 6.钢筋 : φ6、8、12厘钢筋制 作、安装 7.支座:L50*5mm厚镀锌角钢 8.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖， M7.5水泥砂浆砌筑 9.抹灰 : 内壁及沟底用1：2.5 水泥防水砂浆（掺5%水泥重 量防水剂）批荡抹面20厚， 宜分两层抹面并压光 10.底板 :现状结构板 11.刷漆 :所有预埋件均作防 锈处理,预埋件整体热镀锌, 现场焊缝刷环氧富锌底漆一 道,云铁氯化橡胶中漆一道 ; 刷面漆 :氯化橡胶丙烯酸磁漆 二道 | [5 empty] | m |  |  | 2 | 2
电缆井
99 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖基坑土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 27.01 | 27.01
100 | 040103001002 |  | 基坑回填方 |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 6.31 | 6.31
101 | 040103003005 |  | 土方弃置 |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土 方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 27.01 | 27.01
本页小计
102 | 040504001001 |  | 电缆排管直线井 （2980*1390mm） |  | 1.名称 : 电缆排管直线井 2.盖板 :预制砼盖板1150*300 *100mm（3mm厚C型钢包边） 3.盖板支座:L50*5热镀锌角 钢 4.压顶 :商品混凝土 碎石最 大粒径 20mm C25（含木模板 ) 5.垫层 :商品混凝土 碎石最 大粒径 40mm C15（含木模板 ) 6.钢筋 : φ6/8/10/12钢筋制 作、安装 7.井壁 :实心砖240*115*53mm , 水泥砂浆M10砌筑 8.抹灰 :20mm厚1：2水泥砂浆 抹灰层 9.集水口 : φ200PVC管 10.支架 :一托二线SMC支架49 0*60*70mm 11. 电缆标志牌 :菱形，2mm厚 不锈钢 12.备注 :含管塞、井盖板编 号牌丝印使用2个M5自攻螺钉 固定于盖板，橡胶缓冲层117 0*2760*5（回字型）使用8个 M5自攻螺钉固定于井圈梁 | [5 empty] | 座 |  |  | 1 | 1
103 | 040504001002 |  | 电缆排管转角井 （2370*1390mm） |  | 1.名称 : 电缆排管转角井 2.盖板 :预制砼盖板1150*300 *100mm（3mm厚C型钢包边） 3.盖板支座:L50*5热镀锌角 钢 4.压顶 :商品混凝土 碎石最 大粒径 20mm C25（含木模板 ) 5.垫层 :商品混凝土 碎石最 大粒径 40mm C15（含木模板 ) 6.钢筋 : φ6/8/10/12钢筋制 作、安装 7.井壁 :实心砖240*115*53mm , 水泥砂浆M10砌筑 8.抹灰 :20mm厚1：2水泥砂浆 抹灰层 9.集水口 : φ200PVC管 10.支架 :一托二线SMC支架49 0*60*70mm 11. 电缆标志牌 :菱形，2mm厚 不锈钢 12.备注 :含管塞、井盖板编 号牌丝印使用2个M5自攻螺钉 固定于盖板，橡胶缓冲层117 0*2760*5（回字型）使用8个 M5自攻螺钉固定于井圈梁 | [5 empty] | 座 |  |  | 3 | 3
接地带
104 | 030410002001 |  | 水平接地带 |  | 1.名称 :水平接地带 2.材质 :-50*5镀锌扁钢 | [5 empty] | m |  |  | 99.47 | 99.47
本页小计
105 | 030416027001 |  | 接地调试 |  | 1.名称 :接地网调试 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1 | 1
标志牌
106 | 040205003001 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :禁止标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
107 | 040205003003 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :禁止标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
108 | 040205003004 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :警告标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
109 | 040205003002 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :警告标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
110 | 040205003006 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :指令标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
111 | 040205003005 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :指令标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
112 | 040205003007 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“未经许可 不得入 内 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜) 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
本页小计
113 | 040205003008 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“ 门口一带严禁停放 车辆,堆放杂物等 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
114 | 040205003009 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“禁止烟火 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
115 | 040205003010 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“禁止合闸 有人工 作 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
116 | 040205003011 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“止步 高压危险 ” 警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
117 | 040205003012 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“注意通风 ”标示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
118 | 040205003013 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“灭火器 ”组合标示 牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :350*300mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
119 | 040205003014 |  | 标志牌 |  | 1.名称 :“紧急出口 ”组合标 示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :250*250mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
本页小计
120 | 040205003015 |  | 标志牌 |  | 1.名称 : 电房运行管理制度牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :800*600mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
121 | 040205003016 |  | 标志牌 |  | 1.名称:XXXX公用配电站10kV 一次结线图 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :500*400mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
122 | 040205003017 |  | 标志牌 |  | 1.名称:XXXX公用配电站0.4k V一次结线图 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :500*400mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安 健环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2 | 2
本页小计
合计
分部分项工程量清单报价表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [19 empty] | 第 1 页，共 25 页
序号 | 子目编号 |  | 子目名称 |  |  | 项目特征 | [5 empty] | 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价
| ZQGMPD008S-A- |  | 拆除、恢复路面
1 | 040204004001 |  | 路面切缝 |  |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 42
| 090101-120 |  | 锯缝机切缝 | [8 empty] | 10m |  |  | 4.2
2 | 041001001001 |  | 拆除路面 |  |  | 1.名称 :液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 16.02
| 040105-11 |  | 液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无 筋 厚度T（mm） T=2 00 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.1602
3 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.名称 :C30混凝土路面 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 16.02
| 040103-42+040 |  | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实 际厚度 :200mm) | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.1602
4 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖沟槽 土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 9.69
| 120001-25 |  | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0097
5 | 040103001001 |  | 沟槽回填方 |  |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 5.87
| 120001-145 |  | 机械回填石粉渣 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0587
6 | 040103003001 |  | 土方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 9.69
| 120001-209 |  | 挖掘机装土 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0097
| 120001-210+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0097
7 | 040103003002 |  | 石方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :挖掘机装石，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输石方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 3.2
| 120001-216 |  | 挖掘机装石 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0032
| 120001-217+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0032
8 | 030409006001 |  | 电缆保护管 |  |  | 1.名称:DN200MPP单壁波纹管 | [5 empty] | m |  |  | 21
| 040706-81换 |  | 硬塑料管敷设 埋地 敷设 公称外径dn (mm ) 150＜dn ≤200 ^ D N200MPP单壁波纹管 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.21
9 | 040803004001 |  | 管道包封 |  |  | 1.名称 :C20混凝土管道包封 | [5 empty] | m |  |  | 21
| 040701-13 |  | 管道混凝土包封 ^ 普通预拌混凝土 C20 ,骨料最大粒径31.5m m | [8 empty] | m3 |  |  | 3.06
10 | 010501001001 |  | 管道垫层 |  |  | 1.名称 :C15混凝土管道垫层 | [5 empty] | m3 |  |  | 0.76
| 010002-24换 |  | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预 拌混凝土 C15,骨料 最大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.076
| 010006-1 |  | 基础垫层 木模板 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0427
11 | 040502003002 |  | 电缆标志牌 |  |  | 1.名称 :圆形电缆标志牌 2.文字、箭头与铁牌边缘距离 为2mm 3.文字、箭头凸出高度为4mm, 字迹必须清晰 4.底面 :采用十字筋加强定位 5.文字高度不小于25mm | [5 empty] | 个 |  |  | 1
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 圆形电缆 标志牌 | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.1
| ZQGMPD008S-A- |  | 拆除、恢复路面
12 | 040204004002 |  | 路面切缝 |  |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 12
| 090101-120 |  | 锯缝机切缝 | [8 empty] | 10m |  |  | 1.2
13 | 041001001002 |  | 拆除路面 |  |  | 1.名称 :液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.9
| 040105-11 |  | 液压岩石破碎机破碎 水泥混凝土面层 无 筋 厚度T（mm） T=2 00 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.069
14 | 040203007002 |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.名称 :C30混凝土路面 2.厚度 :20cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.9
| 040103-42+040 |  | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实 际厚度 :200mm) | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.069
15 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖沟槽 土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 155.51
| 120001-25 |  | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.1555
16 | 040103001003 |  | 沟槽回填方 |  |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 77.68
| 120001-145 |  | 机械回填石粉渣 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.7768
17 | 040103003003 |  | 土方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 155.51
| 120001-209 |  | 挖掘机装土 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.1555
| 120001-210+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.1555
18 | 040103003004 |  | 石方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :挖掘机装石，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输石方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 1.38
| 120001-216 |  | 挖掘机装石 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0014
| 120001-217+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0014
19 | 030409006002 |  | 电缆保护管 |  |  | 1.名称:DN150MPP单壁波纹管 | [5 empty] | m |  |  | 676
| 040701-3换 |  | 塑料管排管敷设 公 称外径dn (mm) 110< dn ≤160 ^ DN150MPP 单壁波纹管 | [8 empty] | 100m |  |  | 6.76
20 | 040803004002 |  | 管道包封 |  |  | 1.名称 :C20混凝土管道包封 | [5 empty] | m |  |  | 169
| 040701-13 |  | 管道混凝土包封 | [8 empty] | m3 |  |  | 65.89
21 | 010501001002 |  | 管道垫层 |  |  | 1.名称 :C15混凝土管道垫层 | [5 empty] | m3 |  |  | 10.31
| 010002-24换 |  | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预 拌混凝土 C15,骨料 最大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 1.031
| 010006-1 |  | 基础垫层 木模板 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.3392
22 | 040502003001 |  | 塑料管管件 |  |  | 1.名称 :管枕 φ150mm ×1孔 | [5 empty] | 个 |  |  | 338
| 040701-14换 |  | 管道管枕 ^ 管枕 φ 150mm ×1孔 | [8 empty] | 10套 |  |  | 33.8
23 | 040502003003 |  | 电缆标志牌 |  |  | 1.名称 :圆形电缆标志牌 2.文字、箭头与铁牌边缘距离 为2mm 3.文字、箭头凸出高度为4mm, 字迹必须清晰 4.底面 :采用十字筋加强定位 5.文字高度不小于25mm | [5 empty] | 个 |  |  | 34
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 圆形电缆 标志牌 | [8 empty] | 10套 |  |  | 3.4
拆除设备（杰比厂）
24 | 030409001001 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称:A-B-C点保护性拆除ZR C-YJV22-8.7/15kV-3*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 12
| 040705-15换 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35 <S≤120 ^ (路灯工 程（不带电作业）保 护性拆除时 :人工*0. 5机械*0.5材料*0) | [8 empty] | 100m |  |  | 0.12
25 | 030402009002 |  | 拆除变压器 |  |  | 1.名称:D点保护性拆除SCB14- 1000kVA干式变压器 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-13换 |  | 干式电力变压器 容 量C(kV ·A) 800＜C ≤1000 ^ (路灯工程 （不带电作业）保护 性拆除时 :人工*0.5 机械*0.5材料*0设备 *0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
26 | 030402009001 |  | 拆除户内专用柜 |  |  | 1.名称 :C点保护性拆除户内专 用柜1台（5单元） | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-30换 |  | 环网柜 五单元 ^ ( 路灯工程（不带电作 业）保护性拆除时 : 人工*0.5机械*0.5材 料*0设备*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
27 | 030402010001 |  | 拆除户外计量箱 |  |  | 1.名称:B点保护性拆除户外计量箱 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-51换 |  | 配电箱安装 悬挂嵌 入式 半周长L(m) 1 <L≤1.5 ^ (路灯工 程（不带电作业）保 护性拆除时 :人工*0. 5机械*0.5材料*0设 备*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
拆除设备（好博厂）
28 | 030402009003 |  | 拆除户内专用柜 |  |  | 1.名称:D点保护性拆除户内专 用柜1台(4单元+BC柜) | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-30换 |  | 环网柜 五单元 ^ ( 路灯工程（不带电作 业）保护性拆除时 : 人工*0.5机械*0.5材 料*0设备*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
29 | 030402009004 |  | 拆除变压器 |  |  | 1.名称:D点保护性拆除SCB14- 400kVA干式变压器1台 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-11换 |  | 干式电力变压器 容 量C(kV ·A) 250＜C ≤500 ^ (路灯工程 （不带电作业）保护 性拆除时 :人工*0.5 机械*0.5材料*0设备 *0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
30 | 030402010002 |  | 拆除低压柜 |  |  | 1.名称:D点保护性拆除低压柜 3面(进线柜+补偿柜+出线柜) | [5 empty] | 台 |  |  | 3
| 040702-24换 |  | 单母线柜 断路器柜 ^ (路灯工程（不带 电作业）保护性拆除 时 :人工*0.5机械*0. 5材料*0设备*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-26换 |  | 单母线柜 电容器柜 、其他柜 ^ (路灯工 程（不带电作业）保 护性拆除时 :人工*0. 5机械*0.5材料*0设 备*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
31 | 030403006002 |  | 拆除低压封闭式插接 母线槽 |  |  | 1.名称 :保护性拆除密集母线槽800A | [5 empty] | m |  |  | 4
| 030203-61换 |  | 低压封闭式插接母线 槽安装 额定电流I(A ) I≤400 ^ (电气设 备安装工程保护性拆 除 (不带电作业) :人 工*0.5机械*0.5材料 *0) | [8 empty] | 10m |  |  | 0.4
安装高压设备（杰比 厂）
32 | 030409001002 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称 :20kV电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22 18/20（24 ) kV-3*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 40
| 040705-15换 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35 <S≤120 ^ 20kV电 力电缆 ZRC-YJV22 1 8/20（24）kV-3*120 mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.4
33 | 030409003001 |  | 电力电缆头 |  |  | 1.名称 :20kV全冷缩户内终端 头，3*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 5
| 030208-134换 |  | 户内热(冷)缩式铜芯 电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截 面S(mm2) 70＜S≤12 0 | [8 empty] | 个 |  |  | 5
34 | 040801013001 |  | 出线柜G01、06 |  |  | 1.名称 :出线柜G01、06 2.规格 :446*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-24 |  | 单母线柜 断路器柜 ^ 出线柜G01、06 | [8 empty] | 台 |  |  | 2
35 | 040801013003 |  | 计量柜G02、05 |  |  | 1.名称 :计量柜G02、05 2.规格 :900*1000*1986mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-44 |  | 常规电气配电柜 计 量柜 ^ 计量柜G02、 05 900*1000*1986mm | [8 empty] | 套 |  |  | 2
36 | 040801013007 |  | 进线柜G03 |  |  | 1.名称 :进线柜G03 2.规格 :846*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-24 |  | 单母线柜 断路器柜 ^ 进线柜G03 | [8 empty] | 台 |  |  | 1
37 | 030404011001 |  | 直流屏 |  |  | 1.名称 :安装高压直流屏20AH 2.规格 :600*600*1600mm | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 030204-18换 |  | 直流馈电柜安装 ^ 高压直流屏20AH | [8 empty] | 台 |  |  | 1
38 | 030403006003 |  | 高压柜基础槽钢 |  |  | 1.名称 :高压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 45
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (10#) | [8 empty] | 10m |  |  | 4.5
39 | 030412004002 |  | 铜芯低压电线 |  |  | 1.名称 :500V铜芯低压电线, ( 双塑)BVV-35 2.配线形式 :（双塑）BVV-35 | [5 empty] | m |  |  | 12
| 040702-95换 |  | 盘柜配线 导线截面 面积S(mm2) 25＜S≤ 50 ^ 电线 BVV-35 | [8 empty] | 10m |  |  | 1.2
40 | 030412004003 |  | 铜接线端子 |  |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-35 | [5 empty] | 个 |  |  | 32
| 040702-108 |  | 焊铜接线端子 导线 截面面积S(mm2) 25 <S≤35 | [8 empty] | 10个 |  |  | 3.2
41 | 030401002001 |  | 浇注式干式变压器 |  |  | 1.名称 :20kV浇注式干式变压 器，SC (B)14-1000kVA 2.型号 :SC(B)14-1000kVA干式 变压器 3.备注 :含外壳、风机、温控 、湿显 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-18 |  | 不带高压开关柜 变 压器容量C(kV ·A) 6 30＜C≤1000 ^ 20kV 浇注式干式变压器， SC (B)14-1000k 含外 壳、风机、温控、湿 显VA | [8 empty] | 台 |  |  | 1
42 | 030403003001 |  | 母线 |  |  | 1.名称 :变压器母线铜排制作 2.规格 :100*12mm厚 | [5 empty] | m |  |  | 10
| 030203-37换 |  | 槽形母线安装 2 (100 ×45×5)以下 ^ 槽 形铜母线 100×12 | [8 empty] | 10m／单相 |  |  | 1
43 | 030403006004 |  | 变压器基础槽钢 |  |  | 1.名称 :变压器基础槽钢 2.规格 :14# | [5 empty] | m |  |  | 6
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (14#) | [8 empty] | 10m |  |  | 0.6
44 | 030409001006 |  | 绝缘铜导线 |  |  | 1.名称 :绝缘铜导线 2.规格:ZRC-YJV-0.6/1kV-1*1 85mm2 | [5 empty] | m |  |  | 8
| 040705-16 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120 <S≤240 ^ ZRC-YJV -0.6/1kV-1*185mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.08
45 | 030412004004 |  | 铜接线端子 |  |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-185 | [5 empty] | 个 |  |  | 4
| 030204-100换 |  | 焊铜端子 导线截面S (mm2) 120＜S≤185 | [8 empty] | 10个 |  |  | 0.4
46 | 030412007001 |  | 连接板（镀锌钢板） |  |  | 1.名称 :连接板（镀锌钢板） 2.规格 :-8*50*250mm | [5 empty] | 根 |  |  | 2
| 040704-5换 |  | 基础制作 预埋件 铁 件 ^ 镀锌钢板 | [8 empty] | t |  |  | 0.002
47 | 040807001001 |  | 变压器试验 |  |  | 1.名称 :10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800＜C≤2000 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1
| 040708-2 |  | 10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800< C≤2000 | [8 empty] | 系统 |  |  | 1
48 | 030502005001 |  | 光缆 |  |  | 1.名称 :36芯非金属管道光缆 | [5 empty] | m |  |  | 50
| 040802-59换 |  | 敷设管道光缆 芯数N (芯) 24＜N≤36 ^ 3 6芯非金属管道光缆 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.5
49 | 030416005001 |  | 高压柜试验 |  |  | 1.名称 :10kV以下交流供电 断路器 | [5 empty] | 系统 |  |  | 3
| 040708-8 |  | 10kV以下交流供电 断路器 | [8 empty] | 系统 |  |  | 3
安装高压设备（好博 厂）
50 | 040801013004 |  | 进线柜G01 |  |  | 1.名称 :进线柜G01 2.规格 :946*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-24 |  | 单母线柜 断路器柜 ^ 进线柜G01 | [8 empty] | 台 |  |  | 1
51 | 040801013006 |  | 计量柜G03 |  |  | 1.名称 :计量柜G03 2.规格 :900*1000*1886mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-44 |  | 常规电气配电柜 计 量柜 ^ 计量柜G03 9 00*1000*1886mm | [8 empty] | 套 |  |  | 1
52 | 040801013005 |  | 出线柜G04 |  |  | 1.名称 :出线柜G04 2.规格 :446*820*（1536+450 ) mm 3.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-24 |  | 单母线柜 断路器柜 ^ 出线柜G04 | [8 empty] | 台 |  |  | 1
53 | 030409001007 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称 :20kV电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22 18/20（24 ) kV-3*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 13
| 040705-15换 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35 <S≤120 ^ 20kV电 力电缆 ZRC-YJV22 1 8/20（24）kV-3*120 mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.13
54 | 030409003002 |  | 电力电缆头 |  |  | 1.名称 :20kV全冷缩户内终端 头 2.规格 :3*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 3
| 030208-134换 |  | 户内热(冷)缩式铜芯 电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截 面S(mm2) 70＜S≤12 0 | [8 empty] | 个 |  |  | 3
55 | 030404011002 |  | 直流屏 |  |  | 1.名称 :安装高压直流屏20AH | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 030204-18换 |  | 直流馈电柜安装 ^ 高压直流屏20AH | [8 empty] | 台 |  |  | 1
56 | 030401002003 |  | 浇注式干式变压器 |  |  | 1.名称 :20kV浇注式干式变压 器，SC (B)14-1000kVA 2.型号 :SC(B)14-1000kVA干式 变压器 3.备注 :含外壳、风机、温控 、湿显 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-18 |  | 不带高压开关柜 变 压器容量C(kV ·A) 6 30＜C≤1000 ^ 20kV 浇注式干式变压器， SC (B)14-1000k 含外 壳、风机、温控、湿 显VA | [8 empty] | 台 |  |  | 1
57 | 030403006006 |  | 高压柜基础槽钢 |  |  | 1.名称 :高压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 14
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (10#) | [8 empty] | 10m |  |  | 1.4
58 | 030412004005 |  | 铜芯低压电线 |  |  | 1.名称 :500V铜芯低压电线, ( 双塑)BVV-35 2.配线形式 :（双塑）BVV-35 | [5 empty] | m |  |  | 12
| 040702-95换 |  | 盘柜配线 导线截面 面积S(mm2) 25＜S≤ 50 ^ 电线 BVV-35 | [8 empty] | 10m |  |  | 1.2
59 | 030412004006 |  | 铜接线端子 |  |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-35 | [5 empty] | 个 |  |  | 4
| 040702-108 |  | 焊铜接线端子 导线 截面面积S(mm2) 25 <S≤35 | [8 empty] | 10个 |  |  | 0.4
60 | 030403006007 |  | 变压器基础槽钢 |  |  | 1.名称 :变压器基础槽钢 2.规格 :14# | [5 empty] | m |  |  | 6
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (14#) | [8 empty] | 10m |  |  | 0.6
61 | 030409001003 |  | 绝缘铜导线 |  |  | 1.名称 :绝缘铜导线 2.规格:ZRC-YJV-0.6/1kV-1*1 85mm2 | [5 empty] | m |  |  | 8
| 040705-16换 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120 <S≤240 ^ ZRC-YJV -0.6/1kV-1*185mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 0.08
62 | 030412004007 |  | 铜接线端子 |  |  | 1.名称 :铜接线端子 2.配线形式:DT-185 | [5 empty] | 个 |  |  | 4
| 030204-100换 |  | 焊铜端子 导线截面S (mm2) 120＜S≤185 | [8 empty] | 10个 |  |  | 0.4
63 | 030416005005 |  | 高压柜试验 |  |  | 1.名称 :10kV以下交流供电 断路器 | [5 empty] | 系统 |  |  | 2
| 040708-8 |  | 10kV以下交流供电 断路器 | [8 empty] | 系统 |  |  | 6
64 | 040807001003 |  | 变压器试验 |  |  | 1.名称 :10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800＜C≤2000 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1
| 040708-2 |  | 10kV以下变压器调试 容量C(kV ·A) 800< C≤2000 | [8 empty] | 系统 |  |  | 1
65 | 030412007002 |  | 连接板（镀锌钢板） |  |  | 1.名称 :连接板（镀锌钢板） 2.规格 :-8*50*250mm | [5 empty] | 根 |  |  | 2
| 040704-5换 |  | 基础制作 预埋件 铁 件 ^ 镀锌钢板 | [8 empty] | t |  |  | 0.002
安装低压设备（杰比 厂）
66 | 030402010003 |  | 拆除低压进线柜 |  |  | 1.名称 :保护性拆除2DP进线柜 低压柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 030202-57换 |  | 低压成套配电柜安装 ^ (电气设备安装工 程保护性拆除(不带 电作业) :人工*0.5机 械*0.5材料*0设备*0 ) | [8 empty] | 台 |  |  | 1
67 | 030402010005 |  | 拆除低压电容柜 |  |  | 1.名称 :保护性拆除3DP\4DP电容低压柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 030204-14换 |  | 低压电容器柜安装 ^ (电气设备安装工程 保护性拆除(不带电 作业) :人工*0.5机械 *0.5材料*0) | [8 empty] | 台 |  |  | 2
68 | 030402010004 |  | 拆装低压馈线柜 |  |  | 1.名称 :保护性拆装5DP\6DP\7 DP馈线柜 | [5 empty] | 台 |  |  | 3
| 030202-57换 |  | 低压成套配电柜安装 ^ (电气设备安装工 程保护性拆除(不带 电作业) :人工*0.5机 械*0.5材料*0设备*0 ) | [8 empty] | 台 |  |  | 3
| 030202-57换 |  | 低压成套配电柜安装 | [8 empty] | 台 |  |  | 3
69 | 030402010006 |  | 低压1B进线柜 |  |  | 1.名称 :低压1B进线柜（含负 控） 2.型号，方案编号 :GCK3-01 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :2*600+1*6 00 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-45 |  | 常规电气配电柜 控 制总柜 ^ 低压1B进 线柜GCK3-01（含负 控） 柜宽1000*柜高 2*600+600mm | [8 empty] | 套 |  |  | 1
70 | 030402010010 |  | 无功动态补偿电容柜 |  |  | 1.名称 :无功动态补偿电容柜 2.型号，方案编号 :GCK3-65 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :1800 5.空气开关 :630A 6.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-47 |  | 常规电气配电柜 电 容器分柜 ^ 无功动 态补偿电容柜GCK3-6 5 柜宽1000*柜高180 0mm | [8 empty] | 套 |  |  | 1
71 | 030402010008 |  | 动力及照明柜 |  |  | 1.名称 :动力及照明柜 2.型号，方案编号 :GCK3-13 3.柜宽（mm） :800 4.小室高度（mm） :600+600+4 00 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 1
| 040702-46 |  | 常规电气配电柜 照 明分柜 ^ 动力及照 明柜GCK3-13 柜宽80 0*柜高600+600+400m m | [8 empty] | 套 |  |  | 1
72 | 030403003002 |  | 新建铜排 |  |  | 1.名称 :新建铜排 2.规格 :0.4kV TMY-4[(100x1 0)]+1 (80x8) | [5 empty] | m |  |  | 10
| 030203-55换 |  | 共箱母线安装铜母线 (导体) ^ 共箱母线 4×（100×10）+80 ×8 | [8 empty] | 10m |  |  | 1
73 | 030403006005 |  | 低压柜基础槽钢 |  |  | 1.名称 :低压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 10
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (10#) | [8 empty] | 10m |  |  | 1
74 | 030409001004 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称 : 电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-3 *240+1*120mm2 | [5 empty] | m |  |  | 520
| 040705-16 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120 <S≤240 ^ ZRC-YJV 22-0.6/1kV-3*240+1 *120mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 5.2
75 | 030409003003 |  | 电力电缆头 |  |  | 1.名称 :1kV热缩终端头（含铜 端子） 2.规格 :3*240+1*120mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 6
| 040705-82 |  | 电力电缆终端头制安 1kV以下热缩式 铜芯 截面面积S(mm2) 120 <S≤240 | [8 empty] | 个 |  |  | 6
76 | 030409001005 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称 : 电力电缆 2.规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-1 *50mm2 | [5 empty] | m |  |  | 170
| 040705-15 |  | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35 <S≤120 ^ ZRC-YJV 22-0.6/1kV-1*50mm2 | [8 empty] | 100m |  |  | 1.7
77 | 030409003004 |  | 电力电缆头 |  |  | 1.名称 :1kV热缩终端头（含铜 端子） 2.规格 :1*50mm2 | [5 empty] | 个 |  |  | 3
| 040705-81 |  | 电力电缆终端头制安 1kV以下热缩式 铜芯 截面面积S(mm2) 35 <S≤120 | [8 empty] | 个 |  |  | 3
78 | 030416005002 |  | 低压柜试验 |  |  | 1.名称 :1kV以下交流供电 | [5 empty] | 系统 |  |  | 3
| 040708-6 |  | 1kV以下交流供电 | [8 empty] | 系统 |  |  | 3
79 | 030402004001 |  | 避雷器 |  |  | 1.名称 :低压避雷器 | [5 empty] | 组 |  |  | 1
| 030202-26换 |  | 避雷器安装 电压U(k V) 1＜U≤10 ^ 低压 避雷器 | [8 empty] | 组 |  |  | 1
安装低压设备（好博 厂）
80 | 030402010009 |  | 低压1B进线柜 |  |  | 1.名称 :低压1B进线柜（含负 控） 2.型号，方案编号 :GCK3-01 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :2*600+1*6 00 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-45 |  | 常规电气配电柜 控 制总柜 ^ 低压1B进 线柜GCK3-01（含负 控） 柜宽1000*柜高 2*600+600mm | [8 empty] | 套 |  |  | 2
81 | 030402010011 |  | 无功动态补偿电容柜 |  |  | 1.名称 :无功动态补偿电容柜 2.型号，方案编号 :GCK3-65 3.柜宽（mm） :1000 4.小室高度（mm） :1800 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-47 |  | 常规电气配电柜 电 容器分柜 ^ 无功动 态补偿电容柜GCK3-6 5 柜宽1000*柜高180 0mm | [8 empty] | 套 |  |  | 2
82 | 030402010012 |  | 动力及照明柜 |  |  | 1.名称 :动力及照明柜 2.型号，方案编号 :GCK3-13 3.柜宽（mm） :800 4.小室高度（mm） :600+600+4 00 5.备注 :具体参数详见施工图 纸 | [5 empty] | 台 |  |  | 2
| 040702-46 |  | 常规电气配电柜 照 明分柜 ^ 动力及照 明柜GCK3-13 柜宽80 0*柜高600+600+400m m | [8 empty] | 套 |  |  | 2
83 | 030403006001 |  | 封闭式智能母线槽- 本体 |  |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（本体 ) | [5 empty] | m |  |  | 10
| 030203-64换 |  | 低压封闭式插接母线 槽安装额定电流I（A ) 1250＜I≤2000 ^ 封闭式智能母线槽 G MC-5B，2000A | [8 empty] | 10m |  |  | 1
84 | 030403006008 |  | 封闭式智能母线槽- 进线节 |  |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（进线 节） | [5 empty] | 套 |  |  | 1
| 030203-71换 |  | 封闭母线槽进出分线 箱安装 额定电流I(A ) 1000＜I≤2000 ^ GMC-5B，2000A，进 线节 | [8 empty] | 台 |  |  | 1
85 | 030403006009 |  | 封闭式智能母线槽- 软连接 |  |  | 1.名称 :GMC-5B三相五线封闭 式智能型母线槽-2000A（软连 接） | [5 empty] | 套 |  |  | 1
| 030203-71换 |  | 封闭母线槽进出分线 箱安装 额定电流I(A ) 1000＜I≤2000 ^ GMC-5B，2000A，软 连接 | [8 empty] | 台 |  |  | 1
86 | 031301005001 |  | 母线槽吊架 |  |  | 1.名称 :母线槽吊架 2.规格 :每付含φ12圆钢2.5m, L50x5角钢0.4m | [5 empty] | 付 |  |  | 6
| 030204-123换 |  | 电缆桥架支架 制作 ^ 热轧带肋钢筋 HRB 400E φ12,热镀锌角 钢 (综合) | [8 empty] | 100kg |  |  | 0.2237
| 030204-124换 |  | 电缆桥架支架 安装 | [8 empty] | 100kg |  |  | 0.2237
87 | 030403006010 |  | 低压柜基础槽钢 |  |  | 1.名称 :低压柜基础槽钢 2.规格 :10# | [5 empty] | m |  |  | 30
| 040702-82换 |  | 基础槽钢安装 ^ 槽钢 (10#) | [8 empty] | 10m |  |  | 3
88 | 030416005004 |  | 低压柜试验 |  |  | 1.名称 :1kV以下交流供电 | [5 empty] | 系统 |  |  | 6
| 040708-6 |  | 1kV以下交流供电 | [8 empty] | 系统 |  |  | 6
室内高压柜基础
89 | 040204004003 |  | 路面切缝 |  |  | 1.名称 :锯缝机切缝 | [5 empty] | m |  |  | 15
| 090101-120 |  | 锯缝机切缝 | [8 empty] | 10m |  |  | 1.5
90 | 041001001003 |  | 拆除路面 |  |  | 1.名称 :手持式风动凿岩机破 除水泥混凝土面层 无筋 2.厚度 :12cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.88
| 040105-7+0401 |  | 手持式风动凿岩机破 除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T =150(实际厚度 :120m m) | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0688
91 | 040203007003 |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.名称 :C20混凝土地面 2.厚度 :12cm | [5 empty] | m2 |  |  | 6.88
| 040103-42+040 |  | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实 际厚度 :120mm) ^ 普 通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0688
92 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称 :人工挖沟槽土方 深度 H（m） H≤2 | [5 empty] | m3 |  |  | 6.05
| 120001-2 |  | 人工挖沟槽土方 深 度H（m） H≤2 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0605
93 | 040103001004 |  | 沟槽回填方 |  |  | 1.名称 :人工回填夯实 回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 2.34
| 120001-140 |  | 人工回填夯实 回填 石粉渣 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0234
94 | 040103003006 |  | 土方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :人工装，新型全 密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油 发动机配装DPF 运输土方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 6.05
| 120001-161 |  | 人工装、运土 运距L （m） L≤20 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0605
| 120001-210+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0061
95 | 040103003007 |  | 石方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :人工装，新型全 密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油 发动机配装DPF 运输石方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 0.83
| 120001-190 |  | 人工装、运石方 运 距L（m） L≤20 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0083
| 120001-217+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.0008
96 | 010502027003 |  | 高压柜基础 |  |  | 1.名称 :高压柜基础（杰比厂 、好博厂） 2.净空规格尺寸 :600*900mm 3.压顶 :C20混凝土压顶（含木 模板） 4.钢筋 : φ6、12厘钢筋制作、 安装 5.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖，M 7.5水泥砂浆砌筑 6.抹灰 :砌体抹灰采用1：2水 泥砂浆，厚10mm 7.垫层 :100mm厚C15混凝土 ( 含木模板） | [5 empty] | m |  |  | 4.3
| 040401-538 |  | 渠道（方沟） 墙身 砖砌 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.103
| 040401-551换 |  | 渠道（方沟） 抹灰 砖墙立面 ^ 水泥砂 浆 1 ∶2.5 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0516
| 010002-62换 |  | 非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通 混凝土 C25,骨料最 大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.05
| 040208-23 |  | 压顶 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.504
| 010002-115换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ 热轧光 圆钢筋 HPB300 φ > 10 | [8 empty] | t |  |  | 0.011
| 010002-116 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 | [8 empty] | t |  |  | 0.011
| 010002-111换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ 热轧带 肋钢筋 HRB400E φ 1 2 | [8 empty] | t |  |  | 0.045
| 010002-112 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 | [8 empty] | t |  |  | 0.045
| 010002-24换 |  | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预 拌混凝土 C15,骨料 最大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.069
| 040208-1 |  | 垫层 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.15
室内电缆沟
97 | 010502027001 |  | 电缆沟 |  |  | 1.名称 :高压电缆沟（杰比厂 、好博厂） 2.净空规格尺寸 :600*800mm 3.盖板 :8厚热镀锌花纹钢盖板 +L30*4mm厚角钢 4.压顶 :C25混凝土压顶（含木 模板） 5. 电缆支架:L63*6、L50*5mm 厚热镀锌角钢 6.钢筋 : φ6、8、12厘钢筋制 作、安装 7.支座:L50*5mm厚镀锌角钢 8.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖，M 7.5水泥砂浆砌筑 9.抹灰 : 内壁及沟底用1：2.5 水泥防水砂浆（掺5%水泥重量 防水剂）批荡抹面20厚，宜分 两层抹面并压光 10.底板 :现状结构板 11.刷漆 :所有预埋件均作防锈 处理,预埋件整体热镀锌,现场 焊缝刷环氧富锌底漆一道,云 铁氯化橡胶中漆一道 ;刷面漆 : 氯化橡胶丙烯酸磁漆二道 | [5 empty] | m |  |  | 6
| 040401-538 |  | 渠道（方沟） 墙身 砖砌 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.259
| 040401-551换 |  | 渠道（方沟） 抹灰 砖墙立面 ^ 水泥砂 浆 1 ∶2.5 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.1152
| 040401-550换 |  | 渠道（方沟） 抹灰 底面 ^ 水泥砂浆 1 ∶2.5 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.036
| 010002-62换 |  | 非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通 混凝土 C25,骨料最 大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.079
| 040208-23 |  | 压顶 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.659
| 100002-33换 |  | 盖板 ^ 8厚热镀锌花纹钢盖板 | [8 empty] | t |  |  | 0.321
| 030204-115换 |  | 盖板角钢制作安装 角钢 ^ 等边角钢 L3 0×4 | [8 empty] | 10m |  |  | 1.2
| 040701-62换 |  | 电缆沟盖板包边与底 座 碳钢 ^ 热镀锌角 钢 (综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.062
| 010002-115换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ 热轧光 圆钢筋 HPB300 φ > 10 | [8 empty] | t |  |  | 0.028
| 010002-116 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 | [8 empty] | t |  |  | 0.028
| 010002-111换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ 热轧带 肋钢筋 HRB400E φ 1 2 | [8 empty] | t |  |  | 0.059
| 010002-112 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 | [8 empty] | t |  |  | 0.059
| 040701-60换 |  | 电缆支架制作 金属构件 | [8 empty] | 100kg |  |  | 1.0133
| 040701-61 |  | 电缆支架安装 金属构件 | [8 empty] | 100kg |  |  | 1.0133
| 020005-73 |  | 金属面 环氧富锌底漆 首遍 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0837
| 020005-81换 |  | 金属面 云铁氯化橡 胶漆 首遍 ^ 云铁氯 化橡胶漆,云铁氯化 橡胶漆稀释剂 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0837
| 020005-85+020 |  | 金属面 氯化橡胶丙 烯酸磁漆 首遍(实际 遍数（遍） :2) ^ 氯 化橡胶丙烯酸磁漆, 氯化橡胶丙烯酸磁漆 稀释剂 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0837
98 | 010502027002 |  | 电缆沟 |  |  | 1.名称 :低压电缆沟（好博厂 ) 2.净空规格尺寸 :800*800mm 3.盖板 :8厚热镀锌花纹钢盖板 +L30*4mm厚角钢 4. 电缆支架:L63*6、L50*5mm 厚热镀锌角钢 5.压顶 :C25混凝土压顶（含木 模板） 6.钢筋 : φ6、8、12厘钢筋制 作、安装 7.支座:L50*5mm厚镀锌角钢 8.沟壁 :沟壁用MU10灰砂砖，M 7.5水泥砂浆砌筑 9.抹灰 : 内壁及沟底用1：2.5 水泥防水砂浆（掺5%水泥重量 防水剂）批荡抹面20厚，宜分 两层抹面并压光 10.底板 :现状结构板 11.刷漆 :所有预埋件均作防锈 处理,预埋件整体热镀锌,现场 焊缝刷环氧富锌底漆一道,云 铁氯化橡胶中漆一道 ;刷面漆 : 氯化橡胶丙烯酸磁漆二道 | [5 empty] | m |  |  | 2
| 040401-538 |  | 渠道（方沟） 墙身 砖砌 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.101
| 040401-551换 |  | 渠道（方沟） 抹灰 砖墙立面 ^ 水泥砂 浆 1 ∶2.5 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0416
| 040401-550换 |  | 渠道（方沟） 抹灰 底面 ^ 水泥砂浆 1 ∶2.5 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.016
| 010002-62换 |  | 非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通 混凝土 C25,骨料最 大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.032
| 040208-23 |  | 压顶 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.371
| 100002-33换 |  | 盖板 ^ 8厚热镀锌花纹钢盖板 | [8 empty] | t |  |  | 0.134
| 030204-115换 |  | 盖板角钢制作安装 角钢 ^ 等边角钢 L3 0×4 | [8 empty] | 10m |  |  | 0.4
| 040701-62换 |  | 电缆沟盖板包边与底 座 碳钢 ^ 热镀锌角 钢 (综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.025
| 010002-115换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ 热轧光 圆钢筋 HPB300 φ > 10 | [8 empty] | t |  |  | 0.011
| 010002-116 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 | [8 empty] | t |  |  | 0.011
| 010002-111换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ 热轧带 肋钢筋 HRB400E φ 1 2 | [8 empty] | t |  |  | 0.024
| 010002-112 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 | [8 empty] | t |  |  | 0.024
| 040701-60换 |  | 电缆支架制作 金属构件 | [8 empty] | 100kg |  |  | 0.597
| 040701-61 |  | 电缆支架安装 金属构件 | [8 empty] | 100kg |  |  | 0.597
| 020005-73 |  | 金属面 环氧富锌底漆 首遍 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0477
| 020005-81换 |  | 金属面 云铁氯化橡 胶漆 首遍 ^ 云铁氯 化橡胶漆,云铁氯化 橡胶漆稀释剂 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0477
| 020005-85+020 |  | 金属面 氯化橡胶丙 烯酸磁漆 首遍(实际 遍数（遍） :2) ^ 氯 化橡胶丙烯酸磁漆, 氯化橡胶丙烯酸磁漆 稀释剂 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0477
电缆井
99 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 |  |  | 1.名称 :履带式挖掘机 挖基坑 土方 | [5 empty] | m3 |  |  | 27.01
| 120001-26 |  | 履带式挖掘机 挖基坑土方 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.027
100 | 040103001002 |  | 基坑回填方 |  |  | 1.名称 :机械回填石粉渣 | [5 empty] | m3 |  |  | 6.31
| 120001-145 |  | 机械回填石粉渣 | [8 empty] | 100m3 |  |  | 0.0631
101 | 040103003005 |  | 土方弃置 |  |  | 1.弃料品种 :挖掘机装土，新 型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ 柴油发动机配装DPF 运输土方 2.运距 :25km | [5 empty] | m3 |  |  | 27.01
| 120001-209 |  | 挖掘机装土 | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.027
| 120001-210+12 |  | 新型全密闭式智能泥 头车 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5( 实际运距 :25km) | [8 empty] | 1000m3 |  |  | 0.027
102 | 040504001001 |  | 电缆排管直线井（29 80*1390mm） |  |  | 1.名称 : 电缆排管直线井 2.盖板 :预制砼盖板1150*300* 100mm（3mm厚C型钢包边） 3.盖板支座:L50*5热镀锌角钢 4.压顶 :商品混凝土 碎石最大 粒径 20mm C25（含木模板） 5.垫层 :商品混凝土 碎石最大 粒径 40mm C15（含木模板） 6.钢筋 : φ6/8/10/12钢筋制作 、安装 7.井壁 :实心砖240*115*53mm , 水泥砂浆M10砌筑 8.抹灰 :20mm厚1：2水泥砂浆 抹灰层 9.集水口 : φ200PVC管 10.支架 :一托二线SMC支架490 *60*70mm 11. 电缆标志牌 :菱形，2mm厚 不锈钢 12.备注 :含管塞、井盖板编号 牌丝印使用2个M5自攻螺钉固 定于盖板，橡胶缓冲层1170*2 760*5（回字型）使用8个M5自 攻螺钉固定于井圈梁 | [5 empty] | 座 |  |  | 1
| 040701-15换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 混凝土垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15 ,骨料最大粒径31.5m m | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.101
| 040208-1 |  | 垫层 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.175
| 040701-20 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 墙身砖砌 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.137
| 010002-62换 |  | 非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通 混凝土 C25,骨料最 大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.027
| 040208-23 |  | 压顶 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.311
| 010002-115换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) 热轧光圆 钢筋 HPB300 φ >10 | [8 empty] | t |  |  | 0.028
| 010002-116换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.028
| 010002-109换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.057
| 010002-110换 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.057
| 010002-111换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) 热轧带肋 钢筋 HRB400E φ 12 | [8 empty] | t |  |  | 0.062
| 010002-112换 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.062
| 040701-62换 |  | 电缆沟盖板包边与底 座 碳钢 ^ 热镀锌角 钢 (综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.03
| 040701-21换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 砖墙抹灰 ^ 水 泥防水砂浆 1 ∶2 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.0947
| 040701-59换 |  | 电缆支架安装 复合 材料 ^ 一托二线SMC 支架490*60*70mm | [8 empty] | 个 |  |  | 4
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 电缆标志 牌 :菱形，2mm厚不锈 钢 | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.1
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 井盖板编号牌 | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.9
| 030801-243 |  | 室外承插塑料排水管 安装(粘接) 公称外 径dn (mm) 160＜dn ≤ 200 | [8 empty] | 10m |  |  | 0.03
| 040701-14换 |  | 缓冲层 ^ 橡胶缓冲 层1170*2760*5（回 字型） | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.1
| 040701-26 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 混凝土井盖板 安装 ^ 预制砼盖板1 150*300*100 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.031
| 040701-25换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 混凝土井盖板 预制 ^ 普通预拌混 凝土 C30,骨料最大 粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.031
| 040701-62换 |  | 井盖盖板包边 碳钢 ^ 镀锌槽钢(综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.224
103 | 040504001002 |  | 电缆排管转角井（23 70*1390mm） |  |  | 1.名称 : 电缆排管转角井 2.盖板 :预制砼盖板1150*300* 100mm（3mm厚C型钢包边） 3.盖板支座:L50*5热镀锌角钢 4.压顶 :商品混凝土 碎石最大 粒径 20mm C25（含木模板） 5.垫层 :商品混凝土 碎石最大 粒径 40mm C15（含木模板） 6.钢筋 : φ6/8/10/12钢筋制作 、安装 7.井壁 :实心砖240*115*53mm , 水泥砂浆M10砌筑 8.抹灰 :20mm厚1：2水泥砂浆 抹灰层 9.集水口 : φ200PVC管 10.支架 :一托二线SMC支架490 *60*70mm 11. 电缆标志牌 :菱形，2mm厚 不锈钢 12.备注 :含管塞、井盖板编号 牌丝印使用2个M5自攻螺钉固 定于盖板，橡胶缓冲层1170*2 760*5（回字型）使用8个M5自 攻螺钉固定于井圈梁 | [5 empty] | 座 |  |  | 3
| 040701-15换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 混凝土垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15 ,骨料最大粒径31.5m m | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.315
| 040208-1 |  | 垫层 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.54
| 040701-20 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 墙身砖砌 | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.573
| 010002-62换 |  | 非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通 混凝土 C25,骨料最 大粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.141
| 040208-23 |  | 压顶 模板 | [8 empty] | 10m2 |  |  | 0.965
| 010002-115换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) 热轧光圆 钢筋 HPB300 φ >10 | [8 empty] | t |  |  | 0.067
| 010002-116换 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.067
| 010002-109换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.132
| 010002-110换 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0 < φ ≤10 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.132
| 010002-111换 |  | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) 热轧带肋 钢筋 HRB400E φ 12 | [8 empty] | t |  |  | 0.222
| 010002-112换 |  | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10 < φ ≤25 ^ (项目是 现浇钢筋范围为小型 池槽时 :人工*2.52机 械*2.52) | [8 empty] | t |  |  | 0.222
| 040701-62换 |  | 电缆沟盖板包边与底 座 碳钢 ^ 热镀锌角 钢 (综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.085
| 040701-21换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 砖墙抹灰 ^ 水 泥防水砂浆 1 ∶2 | [8 empty] | 100m2 |  |  | 0.2862
| 040701-59换 |  | 电缆支架安装 复合 材料 ^ 一托二线SMC 支架490*60*70mm | [8 empty] | 个 |  |  | 6
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 电缆标志 牌 :菱形，2mm厚不锈 钢 | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.3
| 040701-14换 |  | 标志牌 ^ 井盖板编号牌 | [8 empty] | 10套 |  |  | 2.1
| 030801-243 |  | 室外承插塑料排水管 安装(粘接) 公称外 径dn (mm) 160＜dn ≤ 200 | [8 empty] | 10m |  |  | 0.09
| 040701-14换 |  | 缓冲层 ^ 橡胶缓冲 层1170*2150*5（回 字型） | [8 empty] | 10套 |  |  | 0.3
| 040701-25换 |  | 电力电缆井及照明拉 线井 混凝土井盖板 预制 ^ 普通预拌混 凝土 C30,骨料最大 粒径31.5mm | [8 empty] | 10m3 |  |  | 0.072
| 040701-62换 |  | 井盖盖板包边 碳钢 ^ 镀锌槽钢(综合) | [8 empty] | t |  |  | 0.523
接地带
104 | 030410002001 |  | 水平接地带 |  |  | 1.名称 :水平接地带 2.材质 :-50*5镀锌扁钢 | [5 empty] | m |  |  | 99.47
| 030209-10换 |  | 户内接地母线 明设 ^ 镀锌扁钢 50×5 | [8 empty] | 10m |  |  | 9.947
105 | 030416027001 |  | 接地调试 |  |  | 1.名称 :接地网调试 | [5 empty] | 系统 |  |  | 1
| 030210-123换 |  | 接地网调试 | [8 empty] | 系统 |  |  | 1
标志牌
106 | 040205003001 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :禁止标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,禁止标志2 00*320mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.13
107 | 040205003003 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :禁止标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,禁止标志1 40*220mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.06
108 | 040205003004 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :警告标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,警告标志2 00*320mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.13
109 | 040205003002 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :警告标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,警告标志1 40*220mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.06
110 | 040205003006 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :指令标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :200*320mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,指令标志2 00*320mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.13
111 | 040205003005 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :指令标志 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :140*220mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,指令标志1 40*220mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.06
112 | 040205003007 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“未经许可 不得入内 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜) 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“未经许 可 不得入内 ”警示 牌300*240mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
113 | 040205003008 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“ 门口一带严禁停放 车辆,堆放杂物等 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“ 门 口一 带严禁停放车辆,堆 放杂物等 ”警示牌30 0*240mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
114 | 040205003009 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“禁止烟火 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“禁止烟 火 ”警示牌300*240m m | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
115 | 040205003010 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“禁止合闸 有人工作 ”警示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“禁止合 闸 有人工作 ”警示 牌300*240mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
116 | 040205003011 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“止步 高压危险 ”警 示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“止步 高 压危险 ”警示牌300* 240mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
117 | 040205003012 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“注意通风 ”标示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :300*240mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“注意通 风 ”标示牌300*240m m | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.14
118 | 040205003013 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“灭火器 ”组合标示 牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :350*300mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“灭火器 ”组合标示牌350*30 0mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.21
119 | 040205003014 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 :“紧急出口 ”组合标 示牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :250*250mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,“紧急出 口 ”组合标示牌250* 250mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.13
120 | 040205003015 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称 : 电房运行管理制度牌 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :800*600mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm, 电房运行 管理制度牌800*600m m | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.96
121 | 040205003016 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:XXXX公用配电站10kV 一次结线图 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :500*400mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,XXXX公用 配电站10kV一次结线 图500*400mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.4
122 | 040205003017 |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:XXXX公用配电站0.4kV 一次结线图 2.材质 :铝塑板，丝印锔漆， 加贴反光膜 3.规格尺寸 :500*400mm 4.说明 :标志牌的其他制作要 求按《广东电网公司配网安健 环设施标准》执行 | [5 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-21换 |  | 小型标志牌 三角形 标志牌 ^ 镀锌自攻 螺钉 M4mm～6mm ×20 mm～35mm,XXXX公用 配电站0.4kV一次结 线图500*400mm | [8 empty] | 块 |  |  | 2
| 040801-74 |  | 铝背基反光膜粘贴 | [8 empty] | m2 |  |  | 0.4
合 计
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 工作内容 | [5 empty] | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[18 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1 | 1 |  | 安全文明施工费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.1 | (1) |  | 安全文明施工费(按费率 计算) | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2 | (2) |  | 安全文明施工费(按清单 列项) | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.1 | (2.1) |  | 装配式钢结构围挡（施 工现场与外部环境隔离 ) | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.2 | (2.2) |  | PVC围挡（施工现场与外 部环境隔离） | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.3 | (2.3) |  | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.4 | (2.4) |  | 水马（施工现场与外部环境隔离） | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.5 | (2.5) |  | 施工废弃物、装修废弃 物外运和处置 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.6 | (2.6) |  | 隔音屏、声屏障 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.7 | (2.7) |  | 施工区裸土覆盖 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.8 | (2.8) |  | 施工区临时排水沟 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.2.9 | (2.9) |  | 施工区临时集水井（沉砂井） | [8 empty] | 项 |  |  | 1
1.3 | (3) |  | 产业工人职业训练专项经费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
2 | 2 |  | 履约担保手续费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
3 | 3 |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
4 | 4 |  | 赶工措施费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
5 | 5 |  | 冬雨季施工费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
6 | 6 |  | 已完成工程及设备保护费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
7 | 7 |  | 地上地下设施及建筑物 的临时保护费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
8 | 8 |  | 二次搬运费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
9 | 9 |  | 脚手架费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
10 | 10 |  | 垂直运输机械费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
11 | 11 |  | 大型机械设备进出场及安拆费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
11.1 | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 1.安拆费包括施工机械费、 设备在现场进行安装拆卸的 所需人工、材料、机械和试 运转费用以及机械辅助设施 的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、 设备整体或分体停放地点运 至施工现场或由一个施工地 点运至另一施工地点所发生 的运输、装卸、辅助材料等 | [5 empty] | 项 |  |  | 1
本页小计
|  |  |  | E. 2 |  |  | 措施项目清单计价表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造 工程 | [6 empty] | 标段：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [13 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 工作内容 | [5 empty] | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元）
[18 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
11.1.1 | C16001700 |  | 履带式挖掘机 斗容量C( m3) C>1 | [8 empty] | 台 ·次 |  |  | 1
12 | 12 |  | 施工排水、降水费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13 | 13 |  | 专业工程措施项目费 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.1 | 13.1 |  | 围堰 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.2 | 13.2 |  | 筑岛 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.3 | 13.3 |  | 便道 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.4 | 13.4 |  | 便桥 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.5 | 13.5 |  | 洞内施工的通风、供水 、供气、供电、照明及 通讯设施 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.6 | 13.6 |  | 驳岸块石清理 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.7 | 13.7 |  | 地下管线交叉处理 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.8 | 13.8 |  | 行车、行人干扰增加 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.9 | 13.9 |  | 轨道交通工程路桥 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
13.1 | 13.1 |  | 市政基础设施施工监测 、监控、保护 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
14 | 14 |  | 其他 | [8 empty] | 项 |  |  | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
[6 empty] | E. 5 |  | 增值税计价表
工程名称：红星股份公司星湖路37号物业电力改造工程 | [8 empty] | 标段：红星股份公司星湖路37号物业电 | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
力改造工程
序号 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础说明 | [7 empty] | 计算基础 |  |  |  | 税率（%） |  |  |  | 金额（元）
1 |  | 增值税 |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专 业工程暂估价
合 计