## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 | 92094.53 | 1678.44 |  | 4023.35
合计 |  | 92094.53 | 1678.44 |  | 4023.35
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 77856.08
1.1 | 机房建设 |  | 77856.08
2 | 措施项目 |  | 2610.96
2.1 | 安全文明施工 |  | 1678.44
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 1363.29
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 315.15
2.2 | 其他措施项目费 |  | 932.52
3 | 其他项目 |  | 4023.35
3.1 | 暂列金额 |  | 4023.35
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 7604.14
合计 |  |  | 92094.53
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 机房建设 |  |  |  |  | 77856.08
|  | 机房照明 |  |  |  |  | 58061.31
1 | 030402011001 | 照明电箱 | 1.名称:照明电箱 2.规格:配置:1个主输入开关50A/4P，8个10A/1P输出开关 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | 台 | 1 | 2614.08 | 2614.08
2 | 030413001028 | LED照明 | 1.名称:LED集成吊顶灯 2.规格:300mm*1200mm(42W) 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | 套 | 77 | 468.28 | 36057.56
3 | 030502010001 | 墙面开关 | 1.名称:墙面开关 2.规格:二开双控、二开单控开关面板 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | 个 | 6 | 40.68 | 244.08
4 | 030502010002 | 墙面插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:250V/10A二三维修插座 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | 个 | 11 | 46.76 | 514.36
5 | 030412004005 | 照明及插座线 | 1.名称:照明及插座线 2.规格:WDUZB-BYJ-B1-2.5 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 1082.06 | 6.26 | 6773.7
本页小计 | [6 empty] | 46203.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030412004006 | 照明及插座线 | 1.名称:照明及插座线 2.规格:WDUZB-BYJ-B1-6 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 103.02 | 9.84 | 1013.72
7 | 030412001008 | 镀锌线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG20*1.5 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 302.55 | 15.3 | 4629.02
8 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:金属软管DN20 2.电线管与灯具等之间的连接 3.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 4.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 38.5 | 28.48 | 1096.48
9 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.挂网综合考虑 4.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 5.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 103.55 | 25.63 | 2653.99
10 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:明装 3.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 4.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 个 | 77 | 18.96 | 1459.92
11 | 030416028002 | 1kV以下交流供电系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 3.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 系统 | 1 | 1004.4 | 1004.4
|  | 机房接地 |  |  |  |  | 19794.77
本页小计 | [6 empty] | 11857.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 030412004007 | 接地主干电缆 | 1.名称:接地主干电缆 2.规格:ZR-BVR 35 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 30.11 | 43.79 | 1318.52
13 | 030412004008 | 接地电缆 | 1.名称:接地电缆 2.规格:ZR-BVR 16 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 132.78 | 21.18 | 2812.28
14 | 030412004009 | 接地电缆 | 1.名称:接地电缆 2.规格:ZR-BVR 6 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 98.65 | 9.35 | 922.38
15 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位连接器 2.规格:LEB等电位连接箱 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | 台 | 1 | 259.96 | 259.96
16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:等电位连接铜排 2.规格:3mm×30mm紫铜导电铜排 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 117.33 | 118.11 | 13857.85
17 | 030412001010 | 镀锌线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG25*1.5 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.含高层增加费 | m | 31.22 | 19.98 | 623.78
本页小计 | [6 empty] | 19794.77
合计 | [6 empty] | 77856.08

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4023.35 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 4023.35

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 84490.39 | 9 | 7604.14
合 计 | [5 empty] | 7604.14

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-14F机房安装部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4023.35 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 4023.35