## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 | 22794078.83 | 580156.01 |  | 995809.47
合计 |  | 22794078.83 | 580156.01 |  | 995809.47
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 19010105.26
1.1 | 地面工程 |  | 3176737.31
1.2 | 天棚工程 |  | 4094308.18
1.3 | 墙面工程 |  | 5463880.84
1.4 | 踢脚工程 |  | 299510.91
1.5 | 门窗工程 |  | 1472696.01
1.6 | 其他工程 |  | 2194048.82
1.7 | 隔墙 |  | 2308923.19
2 | 措施项目 |  | 906084.2
2.1 | 安全文明施工 |  | 580156.01
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 502811.88
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 77344.13
2.2 | 其他措施项目费 |  | 325928.19
3 | 其他项目 |  | 995809.47
3.1 | 暂列金额 |  | 995809.47
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1882079.9
合计 |  |  | 22794078.83
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 3176737.31
1 | 011102001001 | 地1 花岗石(白麻)（ST-03) | 适用部位：一层门诊大厅/挂号收费大厅/配镜区/电梯厅1/电梯厅2/过道,7-9F城市之眼等 1、20mm厚花岗石,板材铺实拍平(六面防护处理),水性反应树脂RG(II)类填缝剂同花岗石材色（含伸缩缝）。 2、5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道,石材背面一道) 3、25mm厚M15干混地面预拌砂浆找坡找平层 4、L30*2mm镀锌角钢分区段冲筋限位,筋条与墙体平行间距为100mm,筋条与筋条平行间距4M 5、水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6、筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 7、含超高增加费、综合考虑六面防护,打磨结晶处理、返碱、防潮、抗裂等防护措施。 8、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 1496.51 | 382.66 | 572654.52
2 | 011102003001 | 地3 防滑地砖（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：电梯厅3/合用前室/走道/晾晒间兼避难间 1、9mm厚防滑地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色。 2、5mm厚专用瓷砖胶C2T型。 3、15厚M20预拌砂浆找平层; 4、20mm厚C20细石混凝土找平 5、素水泥浆结合层一道 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 7、含超高增加费 8、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 1815.59 | 197.48 | 358542.71
本页小计 | [6 empty] | 931197.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 011102003002 | 地4 防滑地砖(有防水层)（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：污存等 1、9厚成品防滑瓷质地砖300X600(铺贴面积>30平方米时采用600X600),防水胶调色擦缝 2、5mm厚专用瓷砖胶C2T型。 3、20mm厚M20预拌砂浆保护层 4、最薄处20mm厚M15预拌砂浆找坡层抹平 5、刷基层处理剂一遍 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 7、含超高增加费 8、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 27.82 | 205.49 | 5716.73
4 | 011102003003 | 地5 防滑地砖(有防水层)（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：病房卫生间 1、9mm防滑地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色。 2、5mm厚专用瓷砖胶C2T型。 3、20mm厚M20预拌砂浆保护层。 4、刷基层处理剂一遍。 5、最薄处20mm厚M15预拌砂浆找坡层抹平 6、10厚C15混凝土垫层 7、筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 8、含超高增加费 9、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 69.28 | 210.59 | 14589.68
5 | 011102003004 | 地6 防滑地砖(有防水层)（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：公共卫生间、医护卫生间、污洗间、清洁间、保洁间、洗消间等 1、9mm防滑地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色。 2、5mm厚专用瓷砖胶C2T型。 3、20mm厚M20预拌砂浆保护层。 5、刷基层处理剂一遍 6、40厚C25细石混凝土,表面压光,混凝土内配4@100双向,大于4m设分格缝,缝宽15 7、310厚LC7.5轻质骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 8、刷基层处理剂一遍 9、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 10、含超高增加费 11、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 754.44 | 442.88 | 334126.39
本页小计 | [6 empty] | 354432.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 011103001001 | 地7 同质透心PVC（PVC-01、PVC-02、PVC-03、PVC-04、PVC-05） | 适用部位：医疗街、一次候诊、诊室、换药室、眼科检查室、病房、二层上电梯间等 1、2mm厚同质透心,同色焊条焊缝（含收边条） 2、5mm厚专用胶黏剂黏贴。 3、3mm厚水泥基自流平一道。 4、水泥自流平界面剂。 5、C20细石混凝土填充层,厚度根据建筑标高及室内正负零计算,强度达标后,表面打磨或喷砂处理 6、水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道)。 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 8、含超高增加费 9、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 7669.29 | 213.09 | 1634249.01
7 | 011102001002 | 地8 石材（ST-02）(有防水层) | 适用部位：有水房间门槛石 1、水性反应树脂RG(II)类填缝剂同石材色。 2、20厚石材板材铺实拍平(六面防护,打磨结晶处理)。(需做好返碱,防潮,抗裂等防护措施) 3、5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道)。 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 6、含超高增加费 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 172.89 | 622.93 | 107698.37
8 | 011104002001 | 地9 实木复合木地板（WD-08) | 适用部位：城市之眼休憩楼梯,阶梯讲堂 1、12mm厚实木复合木地板 2、防潮垫 3、18MM厚阻燃板基层板 4、C20细石混凝土填充层,厚度根据建筑标高及室内正负零计算,强度达标后,表面打磨或喷砂处理 5、水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 7、含超高增加费 8、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 143.16 | 303.12 | 43394.66
本页小计 | [6 empty] | 1785342.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 011104002002 | 地10 实木复合木地板(钢架基层)（WD-08) | 适用部位：城市之眼休憩楼梯,阶梯讲堂 1、12mm厚实木复合木地板 2、防潮垫 3、18MM厚阻燃板基层板 4、清理焊缝除焊渣,刷防锈漆 5、30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@400mm上下结构固定,L30x3镀锌角铁横向龙骨@400mm 6、根据图纸进行放线焊接钢架基层 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 | m2 | 36.87 | 324.23 | 11954.36
10 | 011102003005 | 地11 防滑地砖（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位:地砖地面材料的楼下是办公室、诊室、会议室、示教室等人员长时期活动空间需设置 1、9mm厚防滑地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色。 2、5mm厚专用瓷砖胶C2T型。 3、35mm厚隔声砂浆; 4、界面剂一道。 5、钢筋混凝土楼板清理。 6、含超高增加费、综合考虑六面防护,打磨结晶处理、返碱、防潮、抗裂等防护措施。 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 321.77 | 210.89 | 67858.08
11 | 011102003006 | 不锈钢盲道 | 1、不锈钢盲道 2、含超高增加费 3、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 137.36 | 188.94 | 25952.8
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 4094308.18
本页小计 | [6 empty] | 105765.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 011302001001 | 天1 轻钢龙骨硅酸钙板无机涂料（PT-01、PT-02、PT-03、PT-04） | 适用部位:医疗街、电梯厅、诊室、会议室、走道、病房等 （按水平投影面积计算） 1、钢筋混凝土地面清理干净嵌平补实 2、φ10全牙吊杆与建筑楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆与吊杆间距≤1200mm 3、CS60x27x1.2mm主龙骨(承载龙骨),间距≤1200mm 4、CS50x20x0.6mm次龙骨@400 5、双层6mm硅酸钙板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉距离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条。 6、孔眼防锈处理用腻子填平,阴阳角分别安装PVC护角条 7、白色耐水腻子两度 8、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)。 9、含超高增加费、反支撑费用、综合考虑边缘封板、收边收口、检修口制作、安装、配套加固等 10、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 7000.69 | 207.82 | 1454883.4
13 | 011302001002 | 天2 铝扣板（MT-02） | 适用部位:卫生间、有水房间 1、安装成品300x600x1.0mm/600x600x1.0mm/300x300x1.0mm铝扣板 2、安装与铝扣板配套副龙骨与配套主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距600mm。 3、安装沿墙配套边龙骨,射钉固定,固定间距200mm。 4、安装配套主龙骨,主龙骨间距900mm。 5、φ10全牙镀锌吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm。 6、钢筋混凝土结构楼板。 7、含超高增加费、含反支撑费用、综合考虑边缘封板、收边收口、检修口制作、安装、配套加固等 8、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 2907.94 | 196.52 | 571468.37
本页小计 | [6 empty] | 2026351.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 011302001003 | 天3 铝板（2.5mm厚）（MT-04、MT-05、MT-07） | 适用部位:门诊大厅、医疗街、候诊区等 1、依次安装铝板并调平,并对成品进行保护。 2、安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据铝板分块。 3、安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm。 4、φ10全牙镀锌吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm。 5、钢筋混凝土结构楼板。 6、含超高增加费、含反支撑费用、综合考虑边缘封板、收边收口、检修口制作、安装、配套加固等 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 202.81 | 400.58 | 81241.63
15 | 011302001004 | 天4 瓦楞铝板（1mm厚）（MT-01、MT-03） | 适用部位:门诊大厅、挂号收费大厅、城市之眼等 1、依次安装瓦楞铝板并调平,并对成品进行保护。 2、配套轻钢钩搭龙骨:Z20*50*10*1mm,间距@600mm 3、安装配套轻钢主龙骨:50*20*0.6mm,间距@1000mm,钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据瓦楞铝板分块。 4、φ10全牙镀锌吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm。 5、钢筋混凝土结构楼板。 6、含超高增加费、含反支撑费用、综合考虑边缘封板、收边收口、检修口制作、安装、配套加固等 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 1601.81 | 335.54 | 537471.33
本页小计 | [6 empty] | 618712.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011302001005 | 瓦楞铝板造型天花（1mm厚）（MT-01、MT-03） | 适用部位:门诊大厅 1、依次安装瓦楞铝板并调平,并对成品进行保护。 2、配套轻钢钩搭龙骨:Z20*50*10*1mm,间距@600mm 3、安装配套轻钢主龙骨:50*20*0.6mm,间距@1000mm,钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据瓦楞铝板分块。 4、φ10全牙镀锌吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm。 5、钢筋混凝土结构楼板。 6、含超高增加费、含反支撑费用、综合考虑边缘封板、收边收口、检修口制作、安装、配套加固等 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 99.46 | 405.88 | 40368.82
17 | 011302001006 | 灯带(槽) | (1)硅酸钙板灯槽（按水平投影面积计算） (2)尺寸:综合考虑 (3)双层6mm厚硅酸钙板(批刮3遍耐水腻子、1遍底漆、涂刷2遍面漆) (4)按水平投影面积计算 (5)其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 411.19 | 369.04 | 151745.56
18 | 011302001007 | 灯带(槽) | (1)2.0mm铝板折槽（按水平投影面积计算） (2)尺寸:详节点DC.2.1 (3)2.0mm厚铝板 (4)按水平投影面积计算 (5)其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 171.6 | 330.39 | 56694.92
19 | 011302001008 | 灯带(槽) | (1)2.0mm铝板折槽（瓦楞铝板天花灯槽） (2)尺寸:详节点DC.2.2 (3)2.0mm厚铝板 (4)按水平投影面积计算 (5)其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 52.8 | 305.61 | 16136.21
本页小计 | [6 empty] | 264945.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 011302001009 | 天花转换层 | 1、L50x50x5mm镀锌角铁转换层 2、单价已包含膨胀螺栓、镀锌钢板等其他完成此项所需工序、材料费用 3、含超高增加费 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | t | 94.276 | 12562.03 | 1184297.94
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 5463880.84
21 | 011203003001 | 墙1 墙砖(有防水层)（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：卫生间、有水房间 1、铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护。 2、9mm厚墙面砖墙砖,填缝剂擦缝(编号详见立面图)阳角海棠角收口 3、5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂。 4、含超高增加费、暗门等 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 2842.47 | 153.31 | 435779.08
22 | 011203003002 | 墙2 墙砖(无防水层)（CT-01、CT-02、CT-03、CT-04、CT-05） | 适用部位：污物暂存等 1、铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护 2、9mm厚墙面砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖颜色,阳角海棠角收口 3、5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂。 4、含超高增加费、暗门等 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 592.74 | 154.19 | 91394.58
23 | 011201001001 | 墙3 无机涂料（PT-01、PT-02、PT-03、PT-04） | 1、无机涂料1底2面(外墙型、耐擦洗、地下室及用水房间采用防霉型) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨 ,阴阳角分别贴PVC护角条 3、含超高增加费、暗门等 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 3506.79 | 47.92 | 168045.38
24 | 011207003001 | 墙4 卫生间-隔断（WD-06) | 适用部位：公共卫生间,更衣间 1、成品HPL墙板(15厚) 2、含超高增加费 3、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 1324.91 | 514.21 | 681281.97
本页小计 | [6 empty] | 2560798.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 011207003002 | 墙5 成品全钢防火玻璃隔断 | 适用部位：候诊区、日间病房等 1、乙级防火玻璃窗:满足1小时耐火要求 2、外框1.2mm厚白色静电粉末喷涂铝合金 2、含超高增加费 3、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 35.61 | 716.55 | 25516.35
26 | 011205001001 | 墙6 玻璃纤维树脂板(无基层)（WD-01、WD-02、WD-03） | 适用部位：一次候诊、二次候诊走道、日间病房、特需诊室、医疗街、诊室、挂号收费、护士站等 1、3mm玻璃纤维树脂板 2、5mm专用胶 3、含超高增加费、暗门等 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 3401 | 223.05 | 758593.05
27 | 011205001002 | 墙7 玻璃纤维树脂板(有基层)（WD-01、WD-02、WD-03） | 适用部位：一次候诊、二次候诊走道、日间病房、特需诊室、医疗街、诊室、挂号收费、护士站等 1、3mm玻璃纤维树脂板 2、5mm专用胶 3、12mm厚水泥纤维板 4、含超高增加费、暗门等 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 4715.14 | 273.54 | 1289779.4
28 | 011205001004 | 墙7 玻璃纤维树脂板(有基层)龙骨 | 适用部位：一次候诊、二次候诊走道、日间病房、特需诊室、医疗街、诊室、挂号收费、护士站等 1、清理焊缝除焊渣,刷防锈漆 2、CS50x20x0.6mm覆面龙骨找平,U型夹@间距600mm固定 3、根据图纸进行放线焊接钢架基层 4、钢筋混凝土柱子/砌块墙/钢筋混凝土墙 5、含超高增加费 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 4715.14 | 66.75 | 314735.6
本页小计 | [6 empty] | 2388624.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 011205001005 | 墙8 铝板（MT-04、MT-05、MT-07） | 适用部位：门诊大厅、挂号收费、城市之眼、护士站等 1、2.5mm厚铝板 2、安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护; 3、采用与板块配套的龙骨相连接,将板块与骨架的卡槽固定。 4、铝板1M以下底衬8MM水泥纤维板,1M以上铝板背面U型背筋25*25*2MM@600mm固定。 5、含超高增加费、暗门等 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 155.33 | 385.97 | 59952.72
30 | 011205001006 | 墙8 铝板 龙骨 | 适用部位：门诊大厅、挂号收费、城市之眼、护士站等。 1、清理焊缝除焊渣,刷防锈漆 2、20x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定,20x40x3mm镀锌扁通横向龙骨@400mm 3、根据图纸放出墙面装饰完成面线,根据放线焊接钢架基层; 4、墙基层清理干净 5、含超高增加费 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 155.33 | 51.03 | 7926.49
31 | 011205001007 | 墙8 铝板（造型）（MT-04、MT-05、MT-07） | 适用部位：门诊大厅、挂号收费、城市之眼、护士站等 1、安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护; 2、采用与板块配套的龙骨相连接,将板块与骨架的卡槽固定。 3、铝板1M以下底衬8MM水泥纤维板,1M以上铝板背面U型背筋25*25*2MM@600mm固定。 4、含超高增加费 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 189.92 | 447.39 | 84968.31
本页小计 | [6 empty] | 152847.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 011205001008 | 墙8 铝板 龙骨（造型） | 适用部位：门诊大厅、挂号收费、城市之眼、护士站等。 1、清理焊缝除焊渣,刷防锈漆 2、20x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定,20x40x3mm镀锌扁通横向龙骨@400mm 3、根据图纸放出墙面装饰完成面线,根据放线焊接钢架基层; 4、墙基层清理干净 5、含超高增加费 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 189.92 | 66.75 | 12677.16
33 | 011201001002 | 墙9 无机涂料(轻钢龙骨墙体)（PT-01、PT-02、PT-03、PT-04） | 1、墙面分遍满刮三遍耐水、抗裂、抗碱腻子,打磨平整(平均有效厚度≥2mm,与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网)(外墙型、耐擦洗、地下室及用水房间采用防霉型) 2、双层8mm厚水泥纤维板(面刷界面剂) 3、阴阳角分别贴PVC护角条 4、墙体,基层处理(加气混凝土墙面须先刷专用界面剂一遍,甩前喷湿墙面) 5、含超高增加费 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 5118.04 | 115.54 | 591338.34
34 | 011201001003 | 墙10 PVC墙布（WD-09) | 适用部位：特需诊室 1、PVC墙布 2、墙布专用胶 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平打磨 ,阴阳角分别贴PVC护角条 4、含超高增加费 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 15.61 | 121.83 | 1901.77
本页小计 | [6 empty] | 605917.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 011205001009 | 墙11 HPL墙板(有基层) （WD-11、WD-12、WD-13） | 适用部位:门诊大厅,城市之眼 1、成品8mm厚HPL墙板,企口拼接,安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护。 2、可调节铝合金扣片34*54*11mm(3mm厚),间距≤500mm 3、口20x40x3镀锌扁钢(竖向)@600mm,口20x40x3镀锌扁钢(横向)@600mm;L50x32x3镀锌角铁,50自攻螺丝@600mm与墙体M8膨胀螺栓固定; 4、钢筋混凝土柱子/砌块墙/钢筋混凝土墙/轻钢龙骨墙体 5、含超高增加费、暗门等 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 1325.95 | 388.85 | 515595.66
36 | 011205001010 | 墙12 HPL墙板(无基层)（WD-11、WD-12、WD-13） | 适用部位:门诊大厅,城市之眼 1、成品8mm厚HPL墙板,企口拼接,安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护; 2、可调节铝合金扣片34*54*11mm(3mm厚),间距≤500mm; 3、口20x40x3镀锌扁钢(竖向)@600,口20x40x3镀锌扁钢(横向)@600;L50x32x3镀锌角铁,50自攻螺丝@1200mm; 4、含超高增加费、暗门等 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 261.33 | 388.85 | 101618.17
37 | 011201001004 | 卫生间小便斗隔墙（WD-07） | 适用部位 卫生间小便斗 1、白色人造石盖板，双层8mm水泥纤维板 2、40*40*4镀锌角钢@400 3、深灰色墙砖 4、详FFD.10.1.11 5、含超高增加费 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 134.4 | 279.49 | 37563.46
38 | 011201001005 | 电梯厅门套(MT-06) | 1、1.5mm厚MT-06不锈钢电梯门套表面喷砂处理,颜色综合考虑，专有胶粘固定(防指纹处理) 2、双层9mm阻燃板基层 3、C50*20*0.6MM覆面龙骨@600 4、详见节点 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 168.42 | 486.3 | 81902.65
本页小计 | [6 empty] | 736679.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 011205001011 | 独立柱装饰 | 1、安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护; 2、20*40*3镀锌扁钢龙骨，同铝板色U型装饰条@5*10*1.2MM，L40*4镀锌角角码,M8膨胀螺栓@600。 3、2.5mm铝板面层。 4、含超高增加费 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 365.52 | 416.54 | 152253.7
40 | 011205001012 | 包立管 | 1、墙砖包立管 2、L30x30x3mm镀锌角钢@400 3、L30x30x3mm镀锌角钢 4、30x40x3镀锌方通 5、其余详FD.3.1.01 6、含超高增加费 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 556 | 51.03 | 28372.68
41 | 011205001013 | 包立管 | 1、涂料包立管 2、C60系列轻钢龙骨、自攻螺钉固定 3、其余详FD.3.1.02 4、含超高增加费 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 339.84 | 66.75 | 22684.32
|  | 踢脚工程 |  |  |  |  | 299510.91
42 | 011105003001 | 踢1 地砖踢脚 | 1、铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护。 2、面砖踢脚线,水性反应树脂RG(II)类填缝剂地面同色; 3、5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂。 4、含超高增加费 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 690.53 | 20.87 | 14411.36
43 | 011105004001 | 踢2 PVC上翻踢脚 | 适用部位：PVC地面 1、2mm厚PVC上翻100mm高 2、1.2MM成品铝合金内衬圆弧板 3、含超高增加费 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 5452.89 | 47.68 | 259993.8
44 | 011105006001 | 踢3 304#不锈钢踢脚 | 1、1.2厚不锈钢踢脚线 2、8厘水泥纤维基层板 3、含超高增加费 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 753.7 | 33.31 | 25105.75
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 1472696.01
本页小计 | [6 empty] | 502821.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 010802001001 | 钢质门 | 1、门编号:M0824单开钢质门 2、洞口尺寸:800*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 23 | 1299.11 | 29879.53
46 | 010802001002 | 钢质门 | 1、门编号:M0924单开钢质门 2、洞口尺寸:900*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 19 | 1299.11 | 24683.09
47 | 010802001003 | 钢质门 | 1、门编号:M1024单开钢质门 2、洞口尺寸:1000*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 242 | 1299.11 | 314384.62
48 | 010802001004 | 钢质门 | 1、门编号:M1124单开钢质门 2、洞口尺寸:1100*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 528 | 1299.11 | 685930.08
本页小计 | [6 empty] | 1054877.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 010802001005 | 钢质门 | 1、门编号:M1324单开钢质门 2、洞口尺寸:1300*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 34 | 1299.11 | 44169.74
50 | 010802001006 | 钢质门 | 1、门编号:M1424单开钢质门 2、洞口尺寸:1400*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 3 | 1299.11 | 3897.33
51 | 010802001007 | 钢质门 | 1、门编号:M1224双开钢质门 2、洞口尺寸:1200*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 29 | 1299.11 | 37674.19
52 | 010802001008 | 钢质门 | 1、门编号:M1524双开钢质门 2、洞口尺寸:1500*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 180 | 1299.11 | 233839.8
本页小计 | [6 empty] | 319581.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 010802001009 | 钢质门 | 1、门编号:M1624双开钢质门 2、洞口尺寸:1600*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 65 | 1299.11 | 84442.15
54 | 010802001010 | 钢质门 | 1、门编号:M2024双开钢质门 2、洞口尺寸:2000*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 5 | 1299.11 | 6495.55
55 | 010802001011 | 推拉门 | 1、门编号:TLM1124 2、洞口尺寸:1100*2400mm 3、门框、扇材质:钢质装饰门 4、门框采用1.O MM厚镀锌板面漆聚酯粉末喷涂/木纹覆膜，视窗采用6mm钢化玻璃 5、含门套、门框、门扇、门头等相关构件 6、含门锁、闭门器、门拉手、合页等五金配件 7、具体要求详见招标文件及图纸 | m2 | 11 | 663.63 | 7299.93
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 2194048.82
本页小计 | [6 empty] | 98237.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 011503004001 | 玻璃栏杆 | 1、高度:1500mm 2、玻璃的种类:8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃GL-04，颜色综合考虑，白色1.2mm厚不锈钢收边条 3、白色实心不锈钢立杆 4、成品法兰盘、M12x100镀锌膨胀螺栓 5、详见节点FD.8.1 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | m | 66.42 | 1065.74 | 70786.45
57 | 011207003003 | 玻璃隔断 | 1、名称:玻璃隔断 2、外框尺寸:综合考虑 3、节点:DT.12.1 4、框架:钢横梁120*60*2.5mm(灰色粉末喷涂)(外包铝合金,1.2mm厚,暖白色静电粉末喷涂)，2.5mm厚灰色铝合金装饰盖，2.5mm厚钢封边(灰色粉末喷涂)等 5、玻璃:25mm新型纳米硅复合隔热防火玻璃(5T+5F+5T+5F+5T)(耐火完整性≥1.0h&耐火隔热性≥1.0h) 6、所需五金配件材质、螺丝、螺栓、胶、加工件等所有辅材及配件等综合考虑 7、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 8、含超高增加费 | m2 | 288.23 | 1845.55 | 531942.88
58 | 011207003004 | 装饰板隔断 | 1.名称:装饰板隔断 2.外框尺寸:综合考虑 3.节点:DT.1.10 4.框架:钢横梁40*40*3mm镀锌方通 5.ST-01石材压顶，纤维树脂板饰面，医用扶手 6.所需五金配件材质、螺丝、螺栓、胶、加工件等所有辅材及配件等综合考虑 7.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 8.含超高增加费 | m2 | 744.82 | 572.47 | 426387.11
本页小计 | [6 empty] | 1029116.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 011207003005 | 门铝板收边 | 1、名称:1.5mm厚弧形铝板收边 2、颜色:综合考虑，同墙面颜色 3、节点:DS01-08 4、表面聚酯粉末喷涂/木纹覆膜 5、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 6、含超高增加费 | m | 1075.2 | 51.44 | 55308.29
60 | 011505001001 | 洗手台-1 | 1、尺寸:宽600mm*高400mm，长度根据图纸及现场实际综合考虑 2、L40*4镀锌角钢@间距400 3、台面为20mm厚石英石台面，专用胶粘固定(一体成型),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 4、详见图纸FD.10.1.02 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 68.68 | 611.93 | 42027.35
61 | 011505001002 | 洗手台-2 | 1、尺寸:宽490mm*高400mm，长度根据图纸及现场实际综合考虑 2、L40*4镀锌角钢@间距400 3、12mm厚阻燃夹板 4、台面为20mm厚石英石台面，专用胶粘固定(一体成型),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 5、详见图纸FD.10.1.04 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 25.8 | 534.96 | 13801.97
本页小计 | [6 empty] | 111137.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 011501004001 | 大厅候诊服务台 | 1、尺寸5485(长)×900(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页、抽屉等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.5 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 23603.52 | 23603.52
63 | 011501004002 | 七层候诊服务台 | 1、尺寸2650(长)×750(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.2 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 6914.39 | 6914.39
本页小计 | [6 empty] | 30517.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
64 | 011501004003 | 八层候诊服务台 | 1、尺寸4100(长)×800(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.2 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 10697.74 | 10697.74
65 | 011501004004 | 九层候诊服务台 | 1、尺寸4200(长)×800(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.2 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 10958.65 | 10958.65
本页小计 | [6 empty] | 21656.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
66 | 011501004005 | 十层候诊服务台 | 1、尺寸3400(长)×800(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.2 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 8871.29 | 8871.29
67 | 011501004006 | 十一层候诊服务台 | 1、尺寸5700(长)×820(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.3 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 14872.46 | 14872.46
本页小计 | [6 empty] | 23743.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 011501004007 | 十二层候诊服务台 | 1、尺寸4600(长)×800(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.3 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 12002.34 | 12002.34
69 | 011501004008 | 十三层候诊服务台 | 1、尺寸5130(长)×800(宽)×1100(高)，实际尺寸结合平面布置图家具延米及现场实际尺寸综合考虑 2、40*3镀锌方钢间距400 3、柜体9mm阻燃夹板基层，1.5厚电解钢板 4、柜门三层9mm厚阻燃基层板，1.5厚电解钢板，含铝合金拉手 5、台面、侧面为20mm人造石(ST-06),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 6、费用已包铰链、拉手、合页等完成此项所需的材料及工序费用 7、详见图纸FD14.3 8、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 9、含超高增加费 | 个 | 1 | 13385.21 | 13385.21
本页小计 | [6 empty] | 25387.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 011501004009 | 衣柜 | 1、尺寸:根据图纸及现场实际综合考虑（按平面投影面积计取） 2、背板18mm难燃胶合板基层,木纹防火板,射钉固定 3、18mm难燃胶合板柜门，内外木纹防火板 4、柜顶双层15mm难燃胶合板，9mm难燃夹板，木纹防火板 5、底板18mm难燃胶合板基层，上下木纹防火板 6、18mm难燃胶合板基层，防腐防火处理，9mm难燃夹板，木纹防火板 7、30*15实木线条，面油硝基清漆 8、不锈钢挂衣杆、PVC一体踢脚线，不锈钢扣条收边 9、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 10、含超高增加费 | m2 | 40.6 | 1115.05 | 45271.03
71 | 011503003001 | 小便安全扶手 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：600*550*480mm 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 6 | 335.92 | 2015.52
本页小计 | [6 empty] | 47286.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 011503003002 | 台盆扶手 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：按实际尺寸 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 16 | 335.92 | 5374.72
73 | 011503003003 | 多功能扶手-1 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：700*700*137mm/90*600*86mm 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 27 | 335.92 | 9069.84
74 | 011503003004 | 挂钩 | 1、材质：304＃不锈钢 2、尺寸：按实际尺寸 3、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4、含超高增加费 | 套 | 138 | 35.87 | 4950.06
本页小计 | [6 empty] | 19394.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 011503003005 | 多功能扶手-2 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：700*700*137mm/90*600*86mm 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 103 | 331.21 | 34114.63
76 | 011503003006 | P型扶手 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：700*740*86mm 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 14 | 120.99 | 1693.86
本页小计 | [6 empty] | 35808.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 011503003007 | 可折叠扶手 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：详见实样 3、 产品结构：尼龙外壳内衬为立体结构铝合金（6063），尼龙外壳（管径≥34.55mm，厚≥4.0mm） 4、立体结构铝合金内框（管径28mm，厚1.5mm）支撑弯头，立体不锈钢管管径27mm，厚3.5mm：支撑弯头不锈钢法兰厚3mm，管件不锈钢连接件M10X30mm，法兰与弯头不锈钢连接件M10X25mm 5、扶手截面为圆形；扶手末端拐像墙或地面固定（扶手内侧与墙面额距离48mm） 6、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 7、含超高增加费 | 套 | 32 | 623.09 | 19938.88
78 | 011503003008 | 多功能操作台 | 1、材质：抗菌PP+不锈钢烤漆材质 2、使用位置：无障碍卫生间 3、描述：多功能操作台，可折叠 4、尺寸：500*700mm 5、材料应符合现行行业标准的有关规定。 6、不锈钢除外，其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。 7、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 8、含超高增加 | 套 | 7 | 955.32 | 6687.24
79 | 011503003009 | 儿童安全座椅 | 1、材质：详见实样 2、尺寸：详见实样 3、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4、含超高增加费 | 套 | 7 | 251.44 | 1760.08
80 | 011503003010 | 婴儿凳 | 1、材质：详见实样 2、尺寸：详见实样 3、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4、含超高增加费 | 套 | 7 | 251.44 | 1760.08
81 | 011503003011 | 折叠淋浴凳 | 1、材质：尼龙+铝合金内衬 2、尺寸：详见实样 3、其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 4、含超高增加费 | 套 | 7 | 251.44 | 1760.08
本页小计 | [6 empty] | 31906.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、成品窗帘盒 2、含超高增加费 3、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 180.4 | 64.16 | 11574.46
83 | 010810002002 | 导轨 | 1、不锈钢导轨 2、含超高增加费 3、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 152.6 | 49.13 | 7497.24
84 | 010810002003 | 收费大厅窗口 | 1、1层收费大厅窗口收费窗 2、MT-07米白色铝板、GL-03超白钢化夹胶玻璃、不锈钢收边条 3、定制贴膜字@高度150mm 4、白色人造石台面、12mm厚水泥纤维板基层、40*3mm镀锌方钢骨架 5、含防火卷帘 6、含超高增加费、收边收口等 7、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 33.81 | 1294.43 | 43764.68
85 | 011503003012 | PVC安全扶手 | (1)材质:PVC面板 (2)规格:面宽89㎜，PVC面板2.0㎜ (3)弯头、支架、螺丝等产品配件综合考虑 (4)M8膨胀螺栓固定，间距@800-1200 (5)其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 138.64 | 314.17 | 43556.53
86 | 011503003013 | 电动遮阳帘 | (1)材质:玻璃纤维+PVC (2)规格:详图纸 (3)内置遥控电机及其有线控制器 (4)含配件支架等综合考虑 (5)其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 138.64 | 389.17 | 53954.53
87 | 011505003001 | 洗手台银镜 | (1)名称:洗手台银镜 (2)6mm厚银镜，专用粘贴剂固定在基层板上 (3)详见图纸大样ZS-D-23/03 (4)满足招标图纸要求、设计规范及相关技术要求 | m2 | 60.93 | 236.01 | 14380.09
88 | 011501004010 | 护士台矮柜 | 1、尺寸:600宽*850高，长度根据图纸及现场实际综合考虑 2、台面:20mm厚石英石台面 3、1.2mm厚铝合金拉手 4、18mm厚阻燃板基层 5、详见图纸DT.1.6.3 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 12.72 | 892.04 | 11346.75
本页小计 | [6 empty] | 186074.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 011501004011 | 病房吊柜 | 1、尺寸:600宽*850高，长度根据图纸及现场实际综合考虑 2、台面:20mm厚石英石台面 3、1.2mm厚铝合金拉手 4、18mm厚阻燃板基层 5、详见图纸DT.1.6.3 6、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 76.32 | 892.04 | 68080.49
90 | 011501004012 | 洗手台-病房 | 1、尺寸:宽600mm*高850mm，长度根据图纸及现场实际综合考虑 2、20*40*4镀锌扁通 3、台面为20mm厚石英石台面，专用胶粘固定(一体成型),开孔尺寸根据台盆尺寸综合考虑，石材切割磨边等综合考虑 4、详见图纸FD.10.1.02 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 76.32 | 892.04 | 68080.49
91 | 011503003014 | 成品防撞条 | 1、材质:1.5mmPVC+1.2mm铝合金单色 2、规格:面宽200㎜ 3、弯头、支架、螺丝等产品配件综合考虑 4、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m | 3421.59 | 127.1 | 434884.09
92 | 011302001010 | 自动扶梯装饰 | 1、自动扶梯侧底面装饰（MT-05蓝色铝板） 2、L40*40*4镀锌角钢、镀锌铝角码 3、按水平投影面积计算、含灯槽 4、详见图纸FD.9.1、9.2 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 42.46 | 1117.33 | 47441.83
93 | 011302001011 | 挡烟垂壁封口 | 1、挡烟垂壁封口 2、2.5mm铝板与天花同色（PT-01） 3、按水平投影面积计算 4、详见图纸DC.2.1 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 40.19 | 336.7 | 13531.97
|  | 隔墙 |  |  |  |  | 2308923.19
本页小计 | [6 empty] | 632018.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 011207001001 | 轻质隔墙（200厚） | 1、双层8mm厚水泥纤维板(面刷界面剂) 2、内填100mm厚防火岩棉80KG/m³,质量吸湿率≤0.5/% 3、C型竖龙骨(98.5*50*1.0mm)间距@1200mm、通贯龙骨(38*12*1mm),间距@1200mm，加强龙骨、加固等综合考虑 4、详节点DT.2.3 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 25.31 | 299.93 | 7591.23
95 | 011207001002 | 轻质隔墙（150厚） | 1、双层8mm厚水泥纤维板(面刷界面剂) 2、满填岩棉25KG/m³ 3、U100*40横龙骨(≥3000MM设置）、通贯龙骨(38*12*1mm),间距@1200mm C型竖龙骨(98.5*50*1.0mm)间距@600mm、U型横龙骨(100*40*0.8mm)，加强龙骨、加固等综合考虑 4、详节点DT.2.4 5、其他满足设计图纸、招标文件等相关文件要求 | m2 | 8435.04 | 272.83 | 2301331.96
本页小计 | [6 empty] | 2308923.19
合计 | [6 empty] | 19010105.26

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 995809.47 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 995809.47

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 20911998.93 | 9 | 1882079.9
合 计 | [5 empty] | 1882079.9

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-地上装饰部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 995809.47 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 995809.47