## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 | 3491403.47 | 63624.77 |  | 152529.64
合计 |  | 3491403.47 | 63624.77 |  | 152529.64
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2942047.36
1.1 | 强电 |  | 2942047.36
2 | 措施项目 |  | 108545.45
2.1 | 安全文明施工 |  | 63624.77
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 51676.9
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 11947.87
2.2 | 其他措施项目费 |  | 44920.68
3 | 其他项目 |  | 152529.64
3.1 | 暂列金额 |  | 152529.64
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 288281.02
合计 |  |  | 3491403.47
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 强电 |  |  |  |  | 2942047.36
1 | 030413014001 | 插座 | (1)名称:防溅水插座 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 155 | 37.65 | 5835.75
2 | 030413014002 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 2361 | 30.52 | 72057.72
3 | 030413014003 | 插座 | (1)名称:五孔插座带USB (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 49.78 | 49.78
4 | 030413014004 | 插座 | (1)名称:16A三孔插座 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 36.06 | 36.06
5 | 030413014005 | 插座 | (1)名称:空调面板 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 338 | 139.37 | 47107.06
6 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | (1)名称:单联单控开关 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 52 | 23.61 | 1227.72
7 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | (1)名称:双联单控开关 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 220 | 27.08 | 5957.6
8 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | (1)名称:三联单控开关 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 100 | 33.24 | 3324
本页小计 | [6 empty] | 135595.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | (1)名称:四联单控开关 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 45 | 39.88 | 1794.6
10 | 030413001001 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED防眩筒灯12W (2)规格:D:110mm*H:82mm，开孔尺寸φ95mm，功率12W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 54 | 93.93 | 5072.22
11 | 030413001002 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED防眩筒灯15W (2)规格:D:110mm*H:82mm，开孔尺寸φ95mm，功率15W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 707 | 95.33 | 67398.31
12 | 030413001003 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED防眩筒灯18W (2)规格:D:110mm*H:82mm，开孔尺寸φ95mm，功率18W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 200 | 103.69 | 20738
13 | 030413001004 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED 防水筒灯6W (2)规格:φ106*H:53mm，开孔尺寸φ85mm，功率6W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 88.82 | 88.82
本页小计 | [6 empty] | 95091.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030413001005 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED 防水筒灯9W (2)规格:φ106*H:53mm，开孔尺寸φ85mm，功率9W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 342 | 96.25 | 32917.5
15 | 030413001006 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED 防水筒灯15W (2)规格:φ106*H:53mm，开孔尺寸φ85mm，功率15W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 117.94 | 117.94
16 | 030413001007 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED防眩可调角度射灯9W (2)规格:D:100mm*H:70mm，开孔尺寸φ85mm，功率9W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 45 | 124.13 | 5585.85
17 | 030413001008 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯5W (2)规格:W55*H33.8mm*L2400，功率5W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 61.7 | 61.7
18 | 030413001009 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯15W (2)规格:D:W100*H34mm，功率15W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 101.97 | 101.97
本页小计 | [6 empty] | 38784.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030413001010 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯15W (2)规格:W55*H33.8mm*L2400，功率15W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 112 | 101.97 | 11420.64
20 | 030413001011 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯18W (2)规格:D:W100*H34mm，功率18W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 114.05 | 114.05
21 | 030413001012 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯23W (2)规格:W100*H34mm*1800mm，功率23W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 305 | 136.68 | 41687.4
22 | 030413001013 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯30W (2)规格:D:W100*H34mm，功率30W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 162.36 | 162.36
23 | 030413001014 | 普通灯具 | (1)名称:LED嵌入式150x1200灯盘24W (2)规格:L1800*W150*H90mm，功率24W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 68 | 243.96 | 16589.28
本页小计 | [6 empty] | 69973.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 030413001015 | 普通灯具 | (1)名称:LED嵌入式150x1200灯盘30W (2)规格:L1800*W150*H90mm，功率30W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 144 | 290.42 | 41820.48
25 | 030413003001 | 荧光灯 | (1)名称:LED软灯带(带铝槽)5W (2)规格:LED 12W/120灯/m，功率5W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 1 | 37.72 | 37.72
26 | 030413003002 | 荧光灯 | (1)名称:LED防水灯带(带铝槽)6W (2)规格:LED 12W/120灯/m，功率6W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 1 | 41.59 | 41.59
27 | 030413003003 | 荧光灯 | (1)名称:LED软灯带(带铝槽)12W (2)规格:LED 12W/120灯/m，功率12W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 1903.07 | 52.26 | 99454.44
28 | 030413003004 | 荧光灯 | (1)名称:LED防水灯带(带铝槽)12W (2)规格:LED 12W/120灯/m，功率12W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 39.62 | 56.02 | 2219.51
本页小计 | [6 empty] | 143573.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030413001016 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED长条灯10W (2)规格:W30*H33.8mm，功率10W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 81.84 | 81.84
30 | 030413001017 | 普通灯具 | (1)名称:LED线型灯(吊装)30W (2)规格:L1200*W50*H45mm，功率30W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 229.52 | 229.52
31 | 030413001018 | 普通灯具 | (1)名称:LED嵌入式150x1200灯盘18W (2)规格:L1200*W150*H90mm，功率18W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 373 | 197.51 | 73671.23
32 | 030413001019 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED灯盘24W (2)规格:L598*W598*H62mm，功率24W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 100.84 | 100.84
33 | 030413001020 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED灯盘36W (2)规格:L598*W598*H62mm，功率36W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 30 | 122.19 | 3665.7
34 | 030413001021 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED灯盘24W (2)规格:L600*W600*H35mm，功率24W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 155 | 100.84 | 15630.2
本页小计 | [6 empty] | 93379.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030413001022 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED灯盘36W (2)规格:L600*W600*H35mm，功率36W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 140 | 122.19 | 17106.6
36 | 030413001023 | 普通灯具 | (1)名称:LED防水灯盘9W (2)规格:L300*W300*H32mm，功率9W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 122.19 | 122.19
37 | 030413001024 | 普通灯具 | (1)名称:LED防水灯盘16W(嵌入式LED灯盘) (2)规格:L300*W300*H32mm，功率16W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 37 | 172.23 | 6372.51
38 | 030413001025 | 普通灯具 | (1)名称:地脚灯1W (2)规格:L600*W600*H50mm，功率1W，色温5000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 100.37 | 100.37
39 | 030413001026 | 普通灯具 | (1)名称:双头格栅射灯24W (2)规格:160*345mm，功率24W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 168.41 | 168.41
40 | 030413001027 | 普通灯具 | (1)名称:雾面圆盘筒灯24W (2)规格:φ27*H20mm，功率24W，色温4000K (3)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 套 | 1 | 184.84 | 184.84
本页小计 | [6 empty] | 24054.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 14796.93 | 29.6 | 437989.13
42 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:明敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 19899.95 | 34.42 | 684956.28
43 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 124.31 | 15.3 | 1901.94
44 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 124.21 | 19.98 | 2481.72
本页小计 | [6 empty] | 1127329.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:明敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 48.11 | 38.35 | 1845.02
46 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:明敷 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 11.05 | 39.67 | 438.35
47 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZB-BYJ-2.5 3.安装形式:管内/线槽敷设 4.燃烧性能、滴落物、毒性特性指标综合考虑 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 64226.18 | 6.26 | 402055.89
48 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZBN-BYJ-B1-2.5 3.安装形式:管内/线槽敷设 4.燃烧性能、滴落物、毒性特性指标综合考虑 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 303.71 | 7.26 | 2204.93
49 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDUZB-BYJ-4 3.安装形式:管内/线槽敷设 4.燃烧性能、滴落物、毒性特性指标综合考虑 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 78956.42 | 8.56 | 675866.96
本页小计 | [6 empty] | 1082411.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:铜芯软线 2.配线形式:管内穿线或沿桥架敷设 3.规格:WDUZBN-RYJS-B1-2X2.5 4.说明:含穿引线、接焊包头等 5.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 6.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 965.07 | 12.64 | 12198.48
51 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:金属软管DN20 2.电线管与灯具等之间的连接 3.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 4.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 1035.5 | 28.48 | 29491.04
52 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.挂网综合考虑 4.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 5.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 498.36 | 25.64 | 12777.95
53 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.挂网综合考虑 4.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 5.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | m | 501.23 | 34.14 | 17111.99
54 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:明装 3.含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 4.具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 个 | 3126 | 18.96 | 59268.96
55 | 030416028001 | 1kV以下交流供电系统调试 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含高层建筑增加费，综合考虑单层超高增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件、规范、满足施工及验收要求 | 系统 | 1 | 1004.4 | 1004.4
本页小计 | [6 empty] | 131852.82
合计 | [6 empty] | 2942047.36

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 152529.64 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 152529.64

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3203122.45 | 9 | 288281.02
合 计 | [5 empty] | 288281.02

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程-电气部分 |  | 标段：深圳市眼科医院二期工程项目精装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 152529.64 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 152529.64