深圳湾睿印项目2026年消防安全评估服务

招标文件

深圳市睿印商业管理有限公司

【2026】年【8】月

目   录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	6

投标须知前附表	7

第一章 总则	9

第二章 招标文件	11

第三章 投标文件	12

第四章 投标文件的递交	14

第五章 开标和评标	16

第六章 合同的授予	21

第七章  投标文件否决性条款摘要	22

第八章 质疑/投诉的处理	24

第九章 其他	26

第十章 致投标人	26

第三部分 投标书格式	28

商务标部分	28

技术标部分	36

第四部分 招标要求及服务标准	41

第五部分 招标文件附件	60

# 第一部分 招标公告

深圳市睿印商业管理有限公司(以下简称“睿印商业”)拟对睿印商业管辖的深圳湾睿印项目2026年消防安全评估服务项目进行公开招标，欢迎符合资质要求的公司积极参与。

一、项目名称：深圳湾睿印项目2026年消防安全评估服务

二、项目概况及招标内容

（一）项目概况：深圳湾睿印项目位于中国广东省深圳市南山区沙河深湾一路与白石四道交汇处东北侧，是深圳湾超级总部基地的城市地标综合体，总建筑面积约10万㎡。

（二）招标内容：包括且不限于深圳湾睿印项目2026年消防安全评估服务的资料收集与专项方案编制、现场勘查实测与联动测试、隐患分级判定与整改建议、评估报告编制与交付、消防部门报备对接、售后技术指导等全部事项，具体服务内容详见招标文件第四部分《招标要求及服务标准》。

（三）评估范围：本次评估区域为深圳湾睿印项目购物中心和地下负三负四层停车场。商业购物中心建筑面积8.9万㎡（不含停车场），地下负三负四层停车场建筑面积约5万㎡。评估分两批次开展：

1. 第一批次评估：地上五层至地下二层全部商业区域，建筑面积8.9万㎡；该批次评估工作需于2026年12月10日前全部完成，同步将本年度消防安全评估报告报送至属地消防救援机构完成备案。

2. 第二批次评估：待地下三层改造工程于2026年12月竣工验收完成后，计划于2027年1月统一实施地下三层、地下四层停车场全域消防安全评估，具体时间以甲方书面通知为准，车库合计面积5万㎡。

（四）服务期：自合同签订之日起至两批次评估报告全部交付且消防核查无异议止；第一批次须于2026年12月10日前完成，第二批次以甲方书面通知启动后按约定工期完成。

（五）项目地点：深圳市南山区深湾一路与白石三路交汇处深圳湾睿印RAIL IN

三、评审方法：综合评估法，商务标权重【70】%，技术标权重【30】%。

四、招标控制价格：本次投标含税报价的最高限价格为人民币85000元（投标人不含税报价不得等于或高于80188.68元）。

五、资格审查方式：报名资料初审，资格后审

六、投标人资格要求:

（一）投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的独立企业法人资格的正规消防技术服务机构，可独立承担项目法律责任及安全责任，严禁分公司、分支机构、挂靠机构、个体工商户参与承接本项目；需提供单位营业执照及"国家企业信用信息公示系统"网站（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的查询记录截图。

（二）企业资质须在全国社会消防技术服务信息系统、广东省消防技术服务平台双平台正常备案、状态可查，无异常锁定、无注销、无停业整顿、无限制从业记录；需提供双平台备案查询截图。

（三）第三方独立性硬性要求：评估单位不得为本项目近三年消防设计、消防施工、消防改造、日常消防维保、消防检测合作单位，无任何利益关联，确保评估结果公正、独立、有效；需提供本单位相关承诺函。

（四）具备固定合法办公场地，办公面积不少于100㎡，提供产权证明或有效租赁合同。

（五）人员资质要求：企业在册注册消防工程师不少于2名，其中一级注册消防工程师不少于1名；公司技术负责人须为全职在岗一级注册消防工程师，全程本单位社保缴纳，可全国平台核验，杜绝证书挂靠、挂证不驻场情况；需提供注册消防工程师注册证书、社保证明及全国平台核验截图。

（六）信用从业要求：企业及项目核心人员近3年内无消防行政处罚、无出具虚假/不实评估报告记录、无重大服务投诉记录；需提供本单位相关承诺函。

（七）投标人不得被列入严重失信主体名单，需提供本单位在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中的查询记录截图。

（八）业绩要求：投标人近3年内须具备2个及以上总建筑面积5万㎡及以上大型商业综合体消防安全评估同类业绩，业绩须包含地下停车场专项评估内容，需提供合同扫描件、正式评估报告封面、消防报备回执等完整佐证材料。

注：（1）需提供业绩证明资料，包括合同封面、服务范围页（含服务期、服务内容及数量）、金额页、签字盖章页等资料；（2）投标人提供的证书（证件等）必须在有效期内。

（九）本项目不接受联合体报价。母、子公司（集团）只允许一家报价（投标）；不同参选人中出现同一股东或法定代表人的只允许其中一家报价（投标）。需提供本单位承诺函。

注：（1）有关联关系的公司只能选择一家公司参与此次招标。如招标人发现有关联关系的公司中两家或两家以上的公司参与此次招标，招标人有权取消所涉及的所有公司参与本次招标的资格；

（2）法定代表人、实际控制人、主要负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则相关参选均无效；

（3）已被招标人或股东及其下属单位列为黑名单或有不良记录的参选人将不被招标人接受；

（4）不允许挂靠、转包，不得违法分包。

（十）投标对接人的联系方式及近六个月在职社保证明。

报名资料要求：投标人需将资格条件要求提交的资料按顺序编制成一份盖章pdf扫描件，发送至招标人邮箱（h-wulj08@vanke.com）初审，审核通过后在招标人招采报名平台递交进行报名，如未在报名截止时间内报名或未在招标人招采平台递交相关文件的，招标人将不予受理。

七、投标保证金：无须缴纳

八、投标报名时间、地点需提供的证件资料：

- 邮件报名资料截止时间：2026年9月14日18时止（北京时间）。

- 地点：印力集团招采云平台http://icms.scpgroup.com.cn/ierp/resp。

- 本次招标活动在印力集团招采云平台进行，参选人应当遵守该平台的相关交易服务规定。(请有意向参与该项目的潜在投标人，于邮件报名截止时间内发送符合资格条件的报名资料，审核通过后登录上述平台进行网上注册和参选项目报名)。投标人在注册、报名、投标过程中如有疑问可联系本项目负责人。

- 对逾期送达或不符合报名资格审查要求的报名文件恕不接受。

九、本招标文件由招标人负责解释。

十、招标公告网站

印力集团招采云平台http://icms.scpgroup.com.cn/ierp/resp

深圳市市属国企阳光采购服务平台https://ygcg.szexgrp.com/

十一、联系方式

招标人：深圳市睿印商业管理有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道白石四道深圳湾睿印办公室

联系人：吴亮军

联系电话：18319054510

邮箱：h-wulj08@vanke.com

深圳市睿印商业管理有限公司

2026年8月25日

- 投标须知

## 投标须知前附表

序号; 条款名称; 内 容. 1; 适用项目名称; 服务项目： 深圳市睿印商业管理有限公司管辖深圳湾睿印项目. 2; 招标人; 招标人名称:深圳市睿印商业管理有限公司. 办公地址：深圳市南山区白石三道与深湾一路交汇处超总联合办公室. 招标专员：吴亮军. 电 话：18319054510. 邮 箱：h-wulj08@vanke.com. 3; 监督电话; 深圳市睿印商业管理有限公司 财务管理部. 联系人：段懿帆. 电 话：18923481156. 邮 箱: h-duanyf01@vanke.com. 4; 发标日期; 【2026】年【9】月【7】日【10】时【00】. 5; 评标办法; 综合评估法，技术标权重【30】% ，商务标权重【70】% 。详见本须知附件评标办法。. 6; 服务期限; 合同服务期限为2026年11月1日至2027年10月31日。. 服务标准; 不低于第四部分《招标要求及服务标准》。. 7; 质疑及答疑; 质疑截止时间:. 【2026】年【9】月【17】日【18】时【00】分。. 答疑截止时间：. 【2026】年【9】月【18】日【18】时【00】分。. 质疑及答疑文件均以邮件形式传送。. 8; 投标文件的份数; - 电子版上传于系统内，商务标盖章扫描件上传一份（其中投标报价清单EXCEL可编辑版本需同步上传），技术标盖章扫描件上传一份； - 线下密封提供纸质版商务标正本【一】份；技术标正本【一】份，技术标副本【四】份，含电子U盘1个（商务标技术标分开密封）。. 9; 付款方式; 每一批次服务全部完成、评估报告交付甲方且消防核查无异议后，于当月或次月甲方对公付款日，甲方向乙方一次性支付该批次全部款项。. 10; 投标文件有效期; 自投标文件递交截止日起 180 日历天。. 11; 投标保证金及合同履约保证金; 1、本项目招标无需缴纳投标保证金【/】万元（银行转账），投标保证金需在投标截止前3个工作日前缴纳。. 2、保证金收款账号：. 开户名称：【深圳市睿印商业管理有限公司】. 开户银行：【招商银行股份有限公司深圳分行益田支行】. 银行账号：【755958208210801】. 提交时间：汇款凭证与投标文件一起提交. 12; 投标文件的递交; 1、 采购投标系统：招投标资料扫描盖章上传，提交加盖公章的电子版上传于我司“印力集团招采云平台”线上系统投标。. 2、线上投标网http://icms.scpgroup.com.cn/ierp/resp. 3、未注册的投标人，需先登录印力招采云平台进行注册，完成注册并入库审核成为正式供应商。具体操作自行下载平台注册指南。. 4、注册并审核完成后，登录印力招采云平台报名投标。. 5、投标报价不能超招标控制价(不含税)，否则视为无效标，给予废标处理，标书、清单未盖章视为无效标。. 6、线上系统投标文件截止时间：. 【2026】年【10】月【8】日【10】时【00】分（具体以合规制度流程审批执行时间为准）。. 13; 开标时间和地点; 1、线上、线下开标时间：. 【2026】年【10】月【8】日【14】时【00】分（具体以合规制度流程审批执行时间为准）. 2、线下开标地点： 深圳市南山区白石四道睿印01会议室. 3、述标：投标人携带PPT讲标，并用密封于技术标的U盘内PPT讲标，投标文件份数按投标要求提供。. 14; 项目简介; SIC超级总部中心是深圳湾超级总部基地的城市地标综合体，项目位于深圳市南山区白石四道。本次采购业务主要服务于本项目的深圳湾睿印项目（商业）10万平方米。. 15; 招标范围; 深圳市睿印商业管理有限公司深圳湾睿印项目购物中心8.9万㎡及地下负三负四层停车场约5万㎡的消防安全评估服务，分两批次实施。. 16; 投标人资格; 1.投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的独立企业法人资格的正规消防技术服务机构，可独立承担项目法律责任及安全责任，严禁分公司、分支机构、挂靠机构、个体工商户参与承接本项目；需提供单位营业执照及"国家企业信用信息公示系统"网站（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的查询记录截图。 2.企业资质须在全国社会消防技术服务信息系统、广东省消防技术服务平台双平台正常备案、状态可查，无异常锁定、无注销、无停业整顿、无限制从业记录；需提供双平台备案查询截图。 3.第三方独立性硬性要求：评估单位不得为本项目近三年消防设计、消防施工、消防改造、日常消防维保、消防检测合作单位，无任何利益关联，确保评估结果公正、独立、有效；需提供本单位相关承诺函。 4.具备固定合法办公场地，办公面积不少于100㎡，提供产权证明或有效租赁合同。 5.人员资质要求：企业在册注册消防工程师不少于2名，其中一级注册消防工程师不少于1名；公司技术负责人须为全职在岗一级注册消防工程师，全程本单位社保缴纳，可全国平台核验，杜绝证书挂靠、挂证不驻场情况；需提供注册消防工程师注册证书、社保证明及全国平台核验截图。 6.信用从业要求：企业及项目核心人员近3年内无消防行政处罚、无出具虚假/不实评估报告记录、无重大服务投诉记录；需提供本单位相关承诺函。 7.投标人不得被列入严重失信主体名单，需提供本单位在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中的查询记录截图。 8.业绩要求：投标人近3年内须具备2个及以上总建筑面积5万㎡及以上大型商业综合体消防安全评估同类业绩，业绩须包含地下停车场专项评估内容，需提供合同扫描件、正式评估报告封面、消防报备回执等完整佐证材料。 9.本项目不接受联合体报价。母、子公司（集团）只允许一家报价（投标）；不同参选人中出现同一股东或法定代表人的只允许其中一家报价（投标）。需提供本单位承诺函。 注：（1）有关联关系的公司只能选择一家公司参与此次招标。如招标人发现有关联关系的公司中两家或两家以上的公司参与此次招标，招标人有权取消所涉及的所有公司参与本次招标的资格； （2）法定代表人、实际控制人、主要负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则相关参选均无效； （3）已被招标人或股东及其下属单位列为黑名单或有不良记录的参选人将不被招标人接受； （4）不允许挂靠、转包，不得违法分包。 10.投标对接人的联系方式及近六个月在职社保证明。 报名资料要求：投标人需将资格条件要求提交的资料按顺序编制成一份盖章pdf扫描件，发送至招标人邮箱（h-wulj08@vanke.com）初审，审核通过后在招标人招采报名平台递交进行报名，如未在报名截止时间内报名或未在招标人招采平台递交相关文件的，招标人将不予受理。.

| ## 第一章 总则 |  |
| --- | --- |
| 1 项目和招标人简介 |  |
| 1.1 | 项目名称和地址： |
|  | 见投标须知前附表。 |
| 1.2 | 招标人 |
|  | 见投标须知前附表 |
| 1.3 | 监督电话 见投标须知前附表。 |
| 1.4 | 发标日期 见投标须知前附表。 |
| 2 投标人的资格 |  |
|  | 指经招标人审查符合本次招标所规定的相应资质要求的投标人均可参与投标。 |
| 3 招标方式 |  |
|  | 本项目采用公开招标方式。 |
| 4 投标费用 |  |
| 4.1 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的招标文件免费取得。 |
| 5 招标范围 |  |
|  | 见投标须知前附表。 |
| 5.1 | 招标内容说明详见《招标要求及服务标准》。 |
| 5.2 | 中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权终止合同，所造成的一切损失均由中标人负责。 |
| 5.3 | 招标人保留随时增加或减少服务内容的权利。 |
| 5.4 | 中标人须自行负责向项目当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本项目所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法与招标人完成合同签署工作，则中标人除需自行承担其全部责任外，还应赔偿招标人因此遭受的全部损失。 |
| 5.5 | 招标人有权选择接受或拒绝任何投标文件，或宣布招标程序无效，且无需解释选择或否决任何投标文件的原因。 |
| 5.6 | 本标书招标范围如因方案调整而发生变化，则应以最终确定方案的指标为准 |
| 6 服务标准 |  |
|  | 见第四部分《招标要求及服务标准》。 |
| 7 现场踏勘 |  |
|  | 招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对工程现场及其周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的费用。 |
| 8 语言 |  |
| 10.1 | 投标人与招标人之间的往来函电和文件均应使用简体中文，涉及外文的证明文件和印刷品必须附上具备资质的由合法机构翻译的中文译本，且以中文译本为准。 |
| ## 第二章 招标文件 |  |
| 9 招标文件 |  |
| 9.1 | 招标文件的组成 |
|  | 第一部分：招标公告 第二部分：投标须知 第三部分：投标文件格式。 第四部分：招标要求及服务标准。 |
| 9.2 | 投标人应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。 |
| 9.3 | 招标人所发出的一切有效的通知、修改及补充都是招标文件不可分割的部分。 |
| 9.4 | 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。凡是获得本招标文件的投标人，均应当对招标文件保密。 |
| 9.5 | 对招标文件内容的充分理解 |
|  | 一旦投标人按照招标文件要求递交了投标文件，则被视为已经认真研究了招标文件，对任何可能存在的疑问都已经得到招标人的澄清和解答，并对由招标文件所定义的投标人的工作内容达到透彻和充分的理解，并已将这种理解全部反映到投标文件。 |
| 10 招标文件的解释及澄清 |  |
| 10.1 | 投标人应认真阅读招标文件，包括所有说明、术语等。如发现招标文件有错误或印刷错误，应及时向招标人澄清，否则责任自负。 |
| 10.2 | 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于2026年9月17日18点前以书面并盖公章形式（包括书面文字、传真等，同时向招标联系人电子邮箱发送DOC格式电子版文件一份）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。 |
| 10.3 | 所有问题的解答，将在2026年9月18日18点前提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改书（答疑文件）方式发出。投标人在收到后，应立即以传真等书面形式向招标人确认收悉。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对双方具有约束作用。投标人未予确认的，不影响澄清文件的效力和执行。 |
| 10.4 | 投标人对招标文件自行做出的解释、推论和应用，均不构成对招标文件的有效解释、推论和应用，对招标人不构成任何形式的约束。投标人由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。 |
| ## 第三章 投标文件 |  |
| 11 投标文件的组成 |  |
| 11.1 | 投标文件由商务标和技术标两部分组成，技术标和商务标必须分开制作。 |
| 11.2 | 商务标包括以下文件： 1) 法定代表人资格证明书。 2) 投标文件签署授权委托书。 3) 投标函。 4) 投标承诺函。 5）开标一览表。 6）投标报价表及附表。 7）招标文件要求投标人提交的其他资料（如有）。 |
| 11.3 | 技术标包括以下文件: （根据《招标要求及服务标准》根据招标项目的要求分项列出需要投标人提供的资料） 1）公司简介（包括公司成立、组织架构等）。 2）公司资质（含消防技术服务机构双平台备案证明、办公场地证明）。 3）公司规模及人员配置（含注册消防工程师证书、社保证明）。 4）项目班子组成人员名单及近6个月社保证明。 5）同类业绩证明（近3年5万㎡及以上大型商业综合体消防安全评估业绩）。 6）消防安全评估服务方案及实施计划。 7）评估质量保障措施及三级内审制度。 8）现场安全和环境保护措施。 9）临时突发情况的处理措施及应急响应能力。 10）检测设备清单及计量校准证书。 11）可免费提供的增值服务项目。 |
| 12 投标文件的要求 |  |
| 12.1 | 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。投标人应按照投标须知前附表中要求的份数提交投标文件。 |
| 12.2 | 投标人准备的投标文件必须使用本招标文件所提供的投标文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。标书内容统一采用宋体5号字体，表格内文字采用宋体小5号字体，页码用宋体小5号阿拉伯数字，统一编在正中下方。标书应有较详细的目录。文字及一般表格采用A4纸张，如技术标有图表采用A3纸张；文字部分和图表部分都要编页码，用喷墨（或激光）打印机打印（或复印）。 |
| 12.3 | 投标文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据招标人发出的招标文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，投标文件修改处需有投标文件签署人签字或盖章。 |
| 13 报价要求 |  |
| 13.1 | 投标人在提交标书前，应对本项目的有关招标范围、验收/检查标准、项目所在地区域环境、交通情况等情况均详细研究明了，应认真考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本项目所包含的全部工作内容的费用，投标人应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。 |
| 13.2 | 投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，为整个项目清单物料的包干价格。该包干价应包括但不限于各种材料费、劳务费、设备费、保险、配合协调及管理费、利润、税金、不可预见费、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。 |
| 13.3 | 投标人应在投标书所附的投标报价表上标明每个项目的单价和总价。每种项目只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。招标人不接受任何有选择的报价，对同一项目只允许有一个报价。 |
| 13.4 | 定期评估要求：招标人对服务项目定期的评估。 |
| 13.5 | 投标文件报价单价采用人民币表示。 |
| 13.6 | 各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份所实施项目的详细清单报价书（必须配备电子文档）；仅有投标总价无完整的报价分析者，评标时一律按无效投标处理。 |
| 13.7 | 其他报价要求：见投标须知前附表。 |
| 14 投标文件的形式和签署 |  |
| 14.1 | 投标文件字迹应清晰易于辨认投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 14.2 | 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。 |
| 14.3 | 投标人必须对下列各项做出承诺： （一）投标人所委派的工作人员在中标后不得任意更改，如确需变更，需经招标人认可同意，如未经招标人同意，投标人自行变更投标文件中委派的主要人员（项目经理、项目组主要人员），招标人有权终止合同。 （二）投标人保证在投标过程中，严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通投标报价、无排挤其它投标人的合法权益、无向招标人或评委成员行贿谋取中标、无以他人名义投标或以其它方式弄虚作假骗取中标的不良行为。 （三）投标人同意：由于非招标人原因（如因国家审批或政策环境等因素）导致该项目被取消或无法实施，招标人有权否决所有投标，招标人不承担由此给投标人造成的损失。 （四）投标人依法纳税、经营活动中无违法记录、无商标侵权行为、无虚假广告行为、无不正当竞争行为、无未决诉讼；与深圳市地铁集团有限公司及其下属分子公司无任何形式的仲裁、法律诉讼或其他经济纠纷。一经发现虚假承诺，招标人有权取消投标人的投标资格（或中标资格）；已经签订合同的，招标人有权单方解除合同并获得赔偿。 |
| 15 投标文件的有效期 |  |
| 15.1 | 投标有效期自提交投标文件截止之日起计算，在此期限内投标人的投标保持有效。本招标工程的投标有效期见投标须知前附表。 |
| 15.2 | 在投标有效期结束前，招标人可视情况要求所有投标人延长投标有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标人同意延长的，投标人不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。 |
| ## 第四章 投标文件的递交 |  |
| 16 | 投标文件的递交 |
| 16.1 | 投标文件的命名：各投标单位将投标文件分为技术标、商务标，分别置于单一文件（如多份文件则置于单一文件夹并进行压缩处理）并统一命名：“xx标-单位简称”（如：技术标-中建三局），投标文件于招标文件规定的截标时间前，分别上传于招标方招标平台技术标、商务标的相应位置并保存及提交。 |
| 16.2 | 投标网址：报价文件需提交加盖公章的电子版上传于我司“印力集团招采云平台”，网址：http://icms.scpgroup.com.cn/ierp/resp。 |
| 16.3 | 投标截止日期为：2026年 10月8日 10点 前，请务必于投标截止日期前上传投标文件于我司系统，一切迟到的投标文件均将被拒绝；若遇特殊客观原因，在截止日期前通知招标人，并得到同意者除外。 |
| 16.4 | 投标截止时点前，供应商均可于我司系统中进行报价等文件的修改。 |
| 16.5 | 投标人不得于投标有效期满前撤回投标文件，否则，投标人被视为自动退出。 |
| 16.6 | 有下列情况之一者，视为无效标： ①投标文件未按要求上传或无公章、签字。 ②投标文件未按招标文件要求的格式、内容填写。 ③投标书的法人名称与资格文件中不一致者。 ④其它不实质上响应招标文件的投标书。 ⑤委托投标人无法出示投标单位法人代表授予的委托书或委托人与事实不符。 |
| 16.7 | 投标文件的密封与标识（如需线下递交投标文件） |
|  | ①所有投标文件（正、副本）均须加盖公章及骑缝章。 |
|  | ②投标文件必须按规定密封：技术标书、商务标书需独立装订；并将所有的电子文档应存入U盘内，然后放入技术标书中密封，在最外层密封封口处加盖投标人单位公章。 |
|  | ③最外层封面上应注明以下相应标识： 项目名称：睿印商业XXX项目XXXX年XXXXXXX服务 投标人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 投标人地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 投标人名称（盖章）： XXXX年XX月XX日上午/下午XX时XX分开封，在此时间前不得开封。 |
|  | - ④如果外层包封没有按上述规定密封并加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，招标人予以拒绝，并退还给投标人。 |
|  | ⑤投标文件应根据本条款的要求递交，超过截止时间的投标文件将不予接收。投标人在递交投标文件时应遵照工作人员的安排有秩序地进行。 |
| ## 第五章 开标和评标 |  |
| 17 | 开标程序 |
| 17.1 | 由开标小组投标须知所述的时间和地点进行招标采购系统线上/线下开标、评标。 |
| 17.2 | 参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人应随身携带本人身份证，法定代表人应随带“法定代表人资格证明书”，委托代理人应随带“法定代表人资格证明书”和“法定代表人授权委托书”“近三个月在职社保证明”，以证明其身份；投标人不出席开标会，将被视为默认所有开标、评标程序和结果。但无论投标人代表是否出席开标会，均不影响整个开标过程的公开性和合法性。 |
| 17.3 | 开标会 （一）开标会议由招标人主持。 （二）招标人当众宣布开标纪律，公布提交投标文件的投标人名单。 （三）由投标人监督人员检查投标文件的密封和标识情况。未按本招标文件规定包封、标识和骑缝加盖投标人公章的投标文件，招标人有权不予受理。 （四）经确认无误后，由招标小组当众拆封，宣读投标人名称，并按《投标文件否决性条款摘要》“投标文件不予受理的情形”的规定进行开标审查，并对开标审查作记录并完成《开标审查表》（详见评标附表）。受理的文件移交评标小组。当投标文件出现招标文件投标须知否决性条款中“投标文件不予受理的情形”的，其投标文件不予受理。 （五）如果招标人根据招标文件的规定难以准确判断某投标人的投标文件是否应 予受理的，或有投标人在开标会上对审查程序与结果提出异议的，招标人将记录有关情况提交评标小组讨论决定。 |
| 17.4 | 开标会当场废标条件 出现下列情况之一，招标人可以在开标会上当场决定投标文件作废： ①商务标无投标人公章及其法定代表人（或者授权委托人）印鉴（或签字）的；商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。 ②投标人串通投标抬高或压低报价的，或者有符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中有关无效标规定的行为的。 |
| 18 | 评标 |
| 18.1 | 评标组织 ①评标小组组成 由招标人在开标前成立评标小组。评标小组由5位评委组成。评标小组组长由评标小组成员推选，并与评标小组的其它成员享有同等权利。与本招标项目投标人有利害关系的人不得进入评标小组，已经进入的应当更换。 ②评标小组职责 评标小组负责依据招标文件、本评标原则与程序对投标文件进行客观公正的评标；负责评标过程中的质疑；根据评标标准及答疑结果对投标人的投标文件进行评标；编写评标报告，推荐中标候选人。 ③评标过程由招标人派出监督专员负责监督招标、评标全过程。 ④评标过程的会务工作由本次招标工作小组负责。 |
| 18.2 | 评标标准 - 技术标（权重占比70%）； ② 商务标（权重占比30%）（以不含税报价评审）； ③ 综合评分相同的情况下以技术标得分进行排名，如技术标评分相同的情况下采取抽签决定。 ④ 评标报告由评标小组全体成员签字。评标小组实行少数服从多数的原则，评标结果经评标小组全体成员过半数通过有效。 |
| 18.3 | 商务标评审主要条件： ①标价合理，即投标总价及单价总体合理，符合招标人对人数及服务的要求，且结合市场人工、材料、机械等市场价格信息，没有非合理性偏高或偏低的投价。 ②符合招标文件规定的其它条件。 ③接近投标综合平均价，即各投标人报价总和之平均数，没有非合理性偏高或偏低的投价。 |
| 18.4 | 招标人将综合考虑投标人的方案、实力、资质、信誉、拟派人员能力、业绩、工作周期、报价等因素，确定中标人。 投标人需严肃严谨回复投标文件，投标报价应在合理价格范畴内一次报价到位，招标人将根据对标分析情况选择开标即定标（不设置谈判环节），或仅选取少数入围单位进行谈判后即定标的形式确定中标单位。请投标人充分考虑后再进行投标报价。 |
| 18.5 | 评标过程保密和知识产权 |
|  | ①招标人和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。否则，对相关人员给予不良行为纪录；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。 ②评标小组成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的审查、澄清、评标、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标有关的其他任何情况均严格保密。否则，给予违反规定的评标小组成员取消其评标专家的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。 ③在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 ④中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 ⑤构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人事先书面许可，投标人不得擅自复印和用于非为本招标所需的其他目的。 |
| 19 | 评标办法 |
| 19.1 | 总则 ①本评标办法仅适用于本招标项目的评标工作； ②评标工作由招标人组建的招标小组负责完成。 |
| 19.2 | 评标原则 |
|  | ①公开、公平、公正； ②科学合理； ③反不正当竞争； ④贯彻招标人对本工程招标的各项要求和原则； ⑤定性的结论由招标小组全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。 |
| 19.3 | 评标办法 |
|  | 采用综合评估法。从技术标、商务标两个方面进行评分，满分为100分，其中：技术标30分，商务标70分。 |
| 19.4 | 评标程序 |
|  | ①初步方案评审； ②技术标评审； ③商务标评审； ④推荐中标人。 |
| 19.5 | 评标标准和内容 |
|  | ①符合性和完整性评审：根据招标文件的规定，对投标文件进行初步方案评审； |
|  | ②技术标评审； |
|  | ③商务标评审。 |
|  | ④评标小组否决无效标或者界定为废标后，有效投标不足3个的，评标委员会可以视为投标缺乏竞争力，或者根据本规定认定为围标串标的，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败。 |
| 19.6 | 在评审时如发现投标人的报价有算术错误，该错误将按以下方法更正： ① 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准； ② 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合计价为准，并修正单价； ③ 投标报价项目中存在缺项、漏项的以所有投标人中该项报价最小者加入后调整； ④ 投标数量少报，数量调整为采购数量，以合价为准调整单价； ⑤ 投标数量多报，单价不变，以招标数量调整合价； 投标报价中单价、总价为零元或无标明价格的视为包含在投标总价中； ⑥ 投标人的投标报价如按照上述条款规定进行了调整的，评标价按就低不就高的原则确定； ⑦ 其他情况均按照价格审核计算后，以“有利于招标人”的原则予以调整； ⑧ 按上述修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝作废并且其投标保证金将被没收或要求出具投标保函的银行承担担保责任（适用于投标人提交投标保函的情况），并不影响评标工作。 |
| 19.7 | 通过商务标评审的主要条件如下： ①标价合理，即投标总价及单价总体合理，没有非合理性偏高或偏低的报； ②未提出偏离招标文件要求的特别声明； ③符合招标文件规定的其它条件。 |
| 19.8 | 质疑 |
|  | 若对投标文件内的有关内容存有疑问，招标小组以书面或答辩形式向该投标人提出质询，并要求其做出书面澄清，但书面澄清不能实质性修改其已交回的投标文件。 质询或答辩应做书面记录，招标小组应在记录上签字确认。拒绝响应或出席招标小组质询或答辩的投标人将失去中标机会。 量化打分保留两位小数。 |
| 20 | 废标条件 |
|  | 在评标过程中，如发现投标人或投标文件出现下列情况之一，该投标文件将被视为无效（废标）： ①没提交投标担保或所提交的投标担保不符合招标文件要求的； ②投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因此影响到评标工作的正常进行； ③投标文件中的投标函未按招标文件要求签署或加盖印章的； ④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（但按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； ⑤投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其它实质性要求的； ⑥投标人存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； ⑦投标文件实质性不响应招标文件要求，并构成“重大偏差或保留”的（实质上响应招标文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留）。所谓重大偏差或保留是指对服务范围、服务标准、服务期、付款条件、价格调整等产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人竞争地位产生不公正的影响。 ⑧报价明显低于其他投标人报价，且不能合理解释，被招标小组认定以低于成本价竞标的； ⑨投标人拒绝按招标小组要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； ⑩不接受招标人深化方案二次修改要求的。 |
| 21 | 推荐中标人 |
| 21.1 | 评标小组完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标小组全体成员签字。评标小组实行少数服从多数的原则，评标结果经评标小组全体成员过半数通过有效。 |
| 21.2 | 按响应人综合得分由高至低排序，得分排序第一的将推荐为成交候选人。若综合得分相同，以技术标得分高者排前。若技术标得分也相同，通过抽签确定成交候选人。 |
| 21.3 | 成交候选人应符合下列条件之一 （一）能够最大限度满足采购文件中要求的各项综合评价标准； （二）能够满足采购文件的实质性要求。 |
| 21.4 | 采购人根据评审小组提出的书面评审报告，在对推荐的成交候选人进行必要的审核与公示后，确定成交供应商。 |
|  | 所有与招标评标活动有关的人员必须遵守国家、地方政府制定的法律、法规和市建设行政主管部门的相关规定，遵守保密制度；如有违犯，将按有关规定给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法律。 |
| ## 第六章 合同的授予 |  |
| 22 | 合同授予标准 |
| 22.1 | 招标人将把合同授予技术标、商务标评审合格，且报价商务标+技术标综合评分最高的投标人。 |
| 22.2 | 招标人无义务必须接受报价最低的投标或其他任何投标，且无义务对投标人做出任何解释。在授予合同时，招标人保留着把全部项目授予一个投标人或两个以上投标人的权利。 |
| 23 | 中标通知书 |
| 23.1 | 确定中标人后，招标人将以系统形式通知中标的投标人其投标被接受。 |
| 23.2 | 报价单构成合同的组成部分。 |
| 24 | 合同的签署 |
| 24.1 | 中标人在接到中标通知书后，应在中标通知确定的期限内与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。深圳湾睿印项目2026年消防安全评估合同由深圳市睿印商业管理有限公司与中标人签署，中标人应履行深圳湾睿印项目2026年消防安全评估合同并承担合同或担保责任。 |
| 24.2 | 如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标。 |
| 24.3 | 成交供应商放弃成交的情况： （一）如采购人选择第二成交候选人为成交响应人时，签约的合同价格应为第二成交响应人响应报价（经过算术错误修正后的响应价格）。如第二成交响应人响应报价高于放弃中标第一响应人的报价，给采购人损失超过响应保证金数额的，第一成交响应人应当对超过部分予以赔偿。如果第一成交响应人未提交响应保证金的，应当对本次采购的损失承担赔偿责任。如果第一成交响应人拒不赔偿的，宣布本次采购失败，重新采购。 （二）如第一成交响应人因不可抗力原因提出不能履行合同的，采购人可以根据实际情况确定排名第二的成交候选人为成交响应人。 |
| 25 履约担保 |  |
| 25.1 | 履约担保的形式可以是银行转账，履约担保金额为人民币/万元整，担保期限为合同有效期内。 |
| 25.2 | 中标人在签订合同后5天内向招标人提交履约保证金，办理履约保证金的费用由中标人承担。 |
| 25.3 | 如中标人未能按约定及时提交履约保证金，则招标人有权解除该合同。招标人亦有权取消中标人中标资格。 |
| ## 第七章 投标文件否决性条款摘要 |  |
|  | 否决性条款包括：投标文件的不予受理、投标文件无效（初步评标）和投标文件作废（详细评标）。除投标文件中出现以下情形外，不得作否决处理。招标文件中有关否决条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。 |
| 26 投标文件不予受理的情形（由招标工作小组负责谈定） |  |
|  | （一）在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； （二）投标文件未按招标文件规定的密封、标识和加盖投标人公章的； （三）投标含税报价高于公布的招标控制价格的； （四）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的（如有要求提交保证金的） （五）未参加投标报名或报名审核未通过的； （六）投标人名称与投标报名时的名称不一致且未提供有效证明的。 |
| 27 投标文件无效的情形（由评标小组负责谈定） |  |
|  | （一）投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的； （二）未经法定代表人或其委托代理人签字的； （三）由委托代理人签字但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的； （四）对固定的投标文件格式的内容进行了实质性修改，或加进额外的条件； （五）未按招标文件规定容提交《投标函》的； （六）《投标函》未按招标文件规定填写的、《投标函》上未加盖投标人公章的及未经法定代表人或其委托代理人签字的； （七）投标人的投标报价是可变动价格的，及包含了价格调整要求的，及投标报价中提供两个（含两个）以上报价且未声明哪个有效的。 |
| 28 投标文件作废的情形（由评标小组负责谈定） |  |
|  | （一）投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： 1、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； 2、不同投标人的投标文件错漏之处非正常一致的； 3、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的； 4、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； 5、不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的； 6、不同投标人的投标文件相互混装的； 7、不同投标人委托同一人投标的； 8、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者咨询服务的，但招标项目本身要 求采用专有技术的除外； 9、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。 10、评标委员会认定的其他串通投标情形。 （二）投标文件经评标委员会评标为不合格的； （三）评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，及不接受调整后的价格的。 （四）投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的。 （五）标报价存在缺、漏项的，按全部有效投标人中该项报价最高者计算，合计累计超过其投标报价的10%（不含10%）的。 |
|  | ## 第八章 质疑/投诉的处理 |
|  | 一、质疑人提出质疑时，应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）质疑人的名称、地址及有效联系方式； （二）质疑项目名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期； （七）有效线索和相关证明材料（如提供网络信息线索或证明材料，以国家或政府官方信息为准，非官方网络信息均不采纳）。 质疑函必须附上《质疑/投诉真实性承诺函》（第七章内容）。质疑人是法人的，质疑函必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人质疑的，质疑函必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。 二、有下列情形之一的质疑，不予受理 （一）无附《质疑/投诉真实性承诺函》，或《质疑/投诉真实性承诺函》未按要求签字盖章的； （二）质疑人不是本项目采购活动的参与者，或者与质疑项目无任何利害关系； （三）质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的（如提供非官方网络信息均不予受理）； （四）质疑函未经法定代表人签字并加盖公章，或未经其他组织的负责人、自然人本人签字，并附有效身份证明复印件的； （五）超过质疑时效的； （六）已经作出质疑回复，并且质疑人没有提出新的证据的。 三、投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： （一）投诉人的名称、地址及有效联系方式； （二）投诉项目名称、编号； （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出投诉的日期； （七）有效线索和相关证明材料（如提供网络信息线索或证明材料，以国家或政府官方信息为准，非官方网络信息均不采纳）。 投诉书必须附上《质疑/投诉真实性承诺函》（第七章内容）。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 四、有下列情形之一的投诉，不予受理 （一）无附《质疑/投诉真实性承诺函》，或《质疑/投诉真实性承诺函》未按要求签字盖章的； （二）投诉人不是本项目采购活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； （三）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的（如提供非官方网络信息均不予受理）； （四）投诉书未经法定代表人签字并加盖公章，或未经其他组织的负责人、自然人本人签字，并附有效身份证明复印件的； （五）超过投诉时效的； （六）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。 （七）提出异议的事项已经进入行政复议或行政诉讼程序的。 五、响应过程质疑/投诉时限要求： （1）对响应报名人的资格有质疑/投诉的，潜在响应人或者其他利害关系人应当在合格响应人公示期间内提出； （2）对采购文件内容有质疑/投诉的，响应人应当在提交响应文件截止时间5日(不含截标当日)前提出； （3）对澄清补遗文件或采购人公布的采购控制价有质疑/投诉的，响应人应当在提交响应文件截止时间3日(不含截标当日)前提出； （4）对开标程序、开标的内容和方式等有质疑/投诉的，响应人应当在开标期间内提出； （5）对评审报告、定标结果有质疑/投诉的，响应人或者其他利害关系人应当分别在评审报告和成交候选人的公示期间内提出。 六、对采购人或成交候选人进行质疑或投诉，如有如下行为的，采购人将取消质疑人或投诉人的响应资格，并将其名单列入采购人不良行为供应商名单，禁止其三年内参加深圳市地铁商业管理有限公司的采购活动，并没收质疑人或投诉人为本项目交纳的响应保证金（如有交纳）。 （一）捏造事实； （二）提供虚假材料； （三）恶意串通进行质疑或投诉的； （四）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人或投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。 |
|  | ## 第九章 其他 |
|  | 一、本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。 二、评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。 三、招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能提供给投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 四、如果投标人实质上不符合投标资格，即使已参加投标并缴纳各种费用，一经发现，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。 五、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。 六、本招标文件中所述时间均为北京时间。 七、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。 八、招标人在和中标人签订合同之前，有权组织对该中标单位进行实地考察，并可以作为招标人决定是否与中标人签订合同的依据。在中标通知书发出之前，对存在造假的中标候选人，招标人有权将中标候选人的投标作投标文件作废处理，并追究中标候选人的缔约过失责任。在中标通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中标人，招标人有权拒绝与中标人签订书面合同，并追究中标人的法律责任。 |
|  | ## 第十章 致投标人 |
|  | 本招标文件是依据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。 招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了深圳湾睿印项目2026年消防安全评估项目工作内容和基本要求等。我们要求投标人必须完全的响应本招标文件的实质性内容。 通过了投标报名的正式投标人，如不递交投标文件，应当在投标截止日5天前向招标人做出书面说明。如投标人不在规定时间内做出书面说明，或者说明的理由不被招标人认可的；如投标人出现围标、串标等废标的；招标人将可能拒绝该投标人参加招标人其他任何项目的投标，将对该投标人作不良行为记录。 |

# 第三部分 投标书格式

## 商务标部分

项目名称：深圳市睿印商业管理有限公司

投标文件内容：深圳湾睿印项目2026年消防安全评估商务标

投标人：                          （盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：_________年______月_____日

投标人郑重承诺：对本标书所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

深圳湾睿印项目2026年消防安全评估

商务标

目  录（投标人自拟）

| 附录一 | 法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 附录二 | 投标文件签署授权委托书 |
| 附录三 | 投标函 |
| 附录四 | 投标承诺函 |
| 附录五 | 开标一览表 |
| 附录六 | 投标报价表及附表 |
| 附录七 | 招标文件要求投标人提交的其他资料（必有） |

附录一 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                         地址：                         姓名：        性别：     年龄：     职务：     系             的法定代表人（身份证号：                         ）为 深圳湾睿印项目2026年消防安全评估项目的签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：       年        月      日

以下为法定代表人身份证明复印件：

正面                                反面

附录二 法定代表人授权委托书（如是法人签署则不用授权书）

法定代表人授权委托书

（招标人）：

我       以                 法定代表人身份授权        为全权代表，参加贵司组织的深圳湾睿印项目2026年消防安全评估项目的投标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均予承认。

授权有效期由：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

投标人（盖章）：

授权日期：     年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证(正面、反面)：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

附录三	投标函

投 标 函

致（招标单位名称）：深圳市睿印商业管理有限公司

1 根据已收到的深圳湾睿印项目2026年消防安全评估招标文件，我方经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、招标要求及服务标准、招标项目范围和其他有关文件后，我方愿以投标报价单的单价和总价并按照合同条款和报价项目清单的条件要求承包上述服务项目。

投标含税总价为人民币大写                  元整（小写￥            元整）含税固定总价包干，其中不含税总价小写￥          元，税金        元；详细费用构成明细见附件投标报价清单。

2 一旦我方中标，我方保证按照合同要求的服务频率和服务标准实施服务。

3 如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

4 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7你方对服务标准如有调整或招标范围的变化，我方同意中标价格按你方认可的标准进行调整。

8 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保函，作为承担责任的保证。如果不提交，你方有权取消我方的中标资格，且有权要求投标保函出具方承担责任。

9 我方理解贵公司不一定要接纳报价最低的投标书或收到的任何投标文件，也理解贵公司不会解释选择或否决任何投标书的原因。

10 我方知道并同意，如果接到中标通知后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵公司有权另选其他中标单位。

投标人：(盖章)                           单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	                 邮政编码：

电    话：	                               传  真：

开户银行名称：	                        银行帐号：

开户行地址：

日期：   年   月   日

附录四 投标承诺函

投标承诺函

致：（招标人）

经与贵公司接洽，在充分了解并研究深圳湾睿印项目2026年消防安全评估项目的服务内容、服务事件、付款等基本要求后，我方自愿参加该项目投标。

此次招标过程中我方授权的联系人：          ，联系电话：             ，联系地址：                            ，传真：                 。

我方承诺本次招标采购过程中如有以下行为：

- 在递交《投标承诺函》后不投标；

- 在领取招标文件后，不投标；

- 合同签订后不按招标文件要求递交履约保函。

则我方自即日起两年之内自动不参加深圳地铁集团、万科集团、深圳睿印商业范围内的招标活动。

投标人法定代表人（签字盖章）

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

年   月    日

附录五：开标一览表

｛说明：此件是投标书的组成部分，由投标人填写后放入商务标中，此件中任何内容不响应招标文件要求，投标文件将被作无效标处理。｝ 投标报价一览表 项目名称：深圳湾睿印项目2026年消防安全评估 货币单位：人民币（元） 项目名称; 不含税总价; 增值税率 %; 含税总价; 备注. 固定总价包干，包含两批次全部评估服务费用. 合计（大写）; 不含税报价大写: 人民币XXXXXX元 含税报价大写：人民币XXXXXX元. 注： 1.以上报价保留两位小数； 2.以上报价默认提供 6 %的增值税专用发票，如在合同履行过程中，遇国家税率政策再次变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行协议。 3.含税总价为各项费用之和，含税总价是投标人完成全部承诺的责任和义务的报酬，包含资料收集、现场勘查、设备检测、联动测试、报告编制、三级内审、资质报备、售后答疑、消防对接、资料交付等一切相关费用。 4.上述含税总价包含了应由投标人负担的一切费用（包含但不限于应支付的管理费、营业费、税金、保险等）。 5.系统报价统一填写含税报价（并复核税率及未税报价与本表格的一致性）。

投标单位名称：

公      章：

日    期：      年     月    日

附录六： 投标报价表及附表

详见招标文件附件一：《深圳湾睿印项目2026年消防安全评估投标报价单》，

## 技术标部分

项目名称：深圳市睿印商业管理有限公司

投标文件内容：深圳湾睿印项目2026年消防安全评估技术标

投标人：                        （盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：_________年______月______日

投标人郑重承诺：对本标书所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

深圳湾睿印项目2026年消防安全评估

技术标部分

目  录（投标人自拟）

| 附录一 | 公司简介（包括公司成立、组织架构等） |
| --- | --- |
| 附录二 | 公司资质 |
| 附录三 | 公司规模 |
| 附录四 | 项目班子组成人员名单及近6个月社保证明（必有） |
| 附录五 | 消防安全评估服务方案及实施计划 |
| 附录六 | 评估质量保障措施及三级内审制度 |
| 附录七 | 现场安全和环境保护措施 |
| 附录八 | 临时突发情况的处理措施 |
| 附录九 | 检测设备清单及计量校准证书 |
| 附录十 | 可免费提供的增值服务项目 |

附录一：公司简介及资质证书

投标方自拟

附录二：公司资质

1  企业营业执照副本复印件及"国家企业信用信息公示系统"查询记录截图（必有）。

2  全国社会消防技术服务信息系统备案查询截图（必有）。

3  广东省消防技术服务平台备案查询截图（必有）。

4  办公场地产权证明或有效租赁合同（面积不少于100㎡）（必有）。

5  本单位近三年无重大责任、不良记录等招标文件要求提交的承诺书（必有）。

6  企业在"信用中国"网站查询记录截图（必有）。

7  第三方独立性承诺函（必有）。

8  非联合体报价承诺函（必有）。

注：以上证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，提供标书时需要以上证明文件中加盖投标人公章，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致被判定为投标文件无效。

附录三：公司规模

1  企业在册注册消防工程师名单及注册证书复印件（不少于2名，其中一级不少于1名）。

2  公司技术负责人一级注册消防工程师证书及社保证明（必有）。

3  本单位近三个月社保局缴纳社保总人数证明（必有）。

4  最近一年总营业额，提供2025年度审计报告或增值税申报表。

5  投标人近3年同类项目业绩（5万㎡及以上大型商业综合体消防安全评估，含地下停车场专项评估）。

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（万㎡） | 甲方单位 | 合同金额（万元） | 是否含地下车库评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同扫描件、正式评估报告封面、消防报备回执等完整佐证材料。

业绩合同附页：（不少于三份合同，可清晰看到合同关键信息）

项目一：

项目二：

项目三：

....

附录四：拟直接负责本项目的主要人员名单、履历及近6个月社保证明（包括项目负责人、拟派专业人员及主要人员等）。

- 项目负责人简历

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 学历 |  |
| 职务 |  | 注册消防工程师等级 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 证书编号 |  | 社保缴纳单位 |  |
| 曾经服务项目情况 | （可附页） |  |  |

2、项目班子组成人员名单（不少于4人，项目总负责人、现场技术负责人均为在岗一级注册消防工程师）

| 序号 | 职位 | 姓名 | 证书/资质 | 是否有社保证明 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 |  | 一级注册消防工程师 |  |  |
| 2 | 现场技术负责人 |  | 一级注册消防工程师 |  |  |

2、项目班子组成人员社保证明（从社保局官网上下载）

示例：

附录五：消防安全评估服务方案及实施计划

投标方自拟，应至少包含以下内容：

1. 对项目概况及评估范围的理解（8.9万㎡商业+5万㎡地下车库，分两批次）；

2. 资料收集与专项方案编制计划；

3. 商业全域建筑防火与总平面勘查方案（100%全覆盖核查）；

4. 地下三层、四层停车场专项勘查与实测方案（严格执行GB50067）；

5. 全项目共用消防系统专项实测方案；

6. 全系统联动逻辑整体测试方案（模拟火情联动试验）；

7. 消防安全管理体系全维度评估方案；

8. 隐患分级判定与整改建议方案；

9. 评估报告编制计划及交付标准；

10. 分批次工期计划（第一批次14个工作日，第二批次14个工作日）；

11. 消防部门报备对接方案。

附录六：评估质量保障措施及三级内审制度

投标方自拟，应至少包含：质量管控体系、三级内审流程（项目负责人初审→技术负责人复审→机构负责人终审）、报告审核标准、错漏责任追究机制等。

附录七：现场安全和环境保护措施

投标方自拟，应至少包含：现场勘查作业安全规范、用电安全、高空作业安全、地下空间作业安全、设备搬运安全、环境保护措施等。

附录八：临时突发情况的处理措施

投标方自拟，应至少包含：突发事件响应机制、人员安全应急处置、设备故障应急方案、工期延误补救措施等。

附录九：检测设备清单及计量校准证书

投标方应提供全套消防安全评估检测设备清单，包含但不限于：测距仪、照度计、声级计、消防水压测压装置、绝缘测试仪、应急照明测试仪、防火卷帘检测仪、烟温测试设备、烟气检测设备等，所有设备均在计量校准有效期内，须提供完整校准证书。

附录十：可免费提供的服务项目

附录1-4以招标方格式要求提供资料并加盖公章；附录5-10不限格式，投标方自拟。技术标内容均须在述标时进行展示（述标使用密封于标书内的U盘）。

# 第四部分 招标要求及服务标准

注：以下内容由招标方编制、填充具体信息，作为投标方制定《投标文件》的重要参考因素，包括但不限于：

一、项目基本概况与评估范围界定

1. 项目构成：本项目为大型城市综合体，包含商业购物中心、办公、公寓、酒店业态，地下设有三层、四层共用停车场，所有地下停车场为全业态共用区域，由商场统一消防安全管理，承担整体消防主体责任。

2. 本次评估区域为深圳湾睿印项目购物中心和地下负三负四层停车场，商业购物中心建筑面积8.9万㎡（不含停车场），地下负三负四层停车场建筑面积约5万㎡。

3. 评估实施分两批次开展：

（1）第一批次评估：地上五层至地下二层全部商业区域，建筑面积8.9万㎡；该批次评估工作需于2026年12月10日前全部完成，同步将本年度消防安全评估报告报送至属地消防救援机构完成备案。

（2）第二批次评估：待地下三层改造工程于2026年12月竣工验收完成后，计划于2027年1月统一实施地下三层、地下四层停车场全域消防安全评估，具体时间以甲方书面通知为准，车库合计面积5万㎡。

4. 现场现状说明：当前地下三层停车场处于改造施工状态，设施拆装、防火分区临时破坏，不具备检测、联动测试条件。本次第一批次评估不涉及地下三层施工区域任何勘查、评价工作，地下车库全部消防安全评价工作统一延后至第二批次车库专项评估完成。

5. 执行规范体系：

（1）商业及地上公共区域：《建筑设计防火规范》（GB50016）、《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》（XF/T3019）；

（2）地下三层、地下四层停车场：严格执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）开展专项评估；

（3）整体评估合规依据：《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部7号令）、属地消防技术服务管理细则、大型商业综合体火灾风险评估相关标准。

二、整体评估服务工作内容与技术标准

（一）资料收集与专项方案编制

1. 全面收集项目建筑施工图、消防竣工图纸、防火分区图纸、防排烟、喷淋、消火栓、报警系统等全套消防系统竣工资料；收集项目开业3年以来消防日常巡查、月度季度维保、年度检测、消防演练、应急预案、人员持证上岗、隐患整改闭环等全套台账资料。

2. 进场前须编制《本项目消防安全评估专项实施方案》，明确评估分区、工作流程、检测清单、执行规范、人员分工、施工区域管控要点、工期计划，经甲方工程及消防管理部门审核确认后方可进场施工。

（二）现场勘查、实测与联动测试全覆盖精细化要求

（全点位实测+全系统联动，禁止纸面评估、抽查走过场）

1. 商业全域建筑防火与总平面勘查（100%全覆盖核查）

全面核查8.9万㎡商业所有楼层、商铺、中庭、连廊、后勤库房、设备机房、公共区域防火合规性，严格依据GB50016、XF/T3019标准逐项核验。核查建筑耐火等级、主体防火分区、防烟分区划分面积及分隔完整性；防火墙、防火楼板、各类管道穿墙穿板孔洞、电缆桥架、风管穿越防火分区封堵密实性、合规性；商铺隔墙、吊顶、墙面地面装修材料燃烧性能等级，严禁可燃易燃违规装修。全面排查所有疏散楼梯、安全出口数量、宽度、疏散距离、防火门完好启闭状态、闭门器顺序器有效性；核查疏散通道、安全出口无锁闭、无堵塞、无占用情况。实地核验项目室外消防车道、消防车登高操作场地、回车场、消防水源、水泵接合器设置位置、标识及通行合规性。所有勘查点位逐一拍照存档，建立点位台账，做到一问题一影像、一隐患一依据。

2. 地下三层、地下四层停车场专项勘查与实测（严格执行GB50067车库专项规范）

针对地下三层、地下四层停车场正常运营车库开展全区域、全设施精细化实测评估，区别于商业公区评估标准。重点核查车库防火分区、防烟分区划分合规性，坡道、车道、设备用房防火分隔完整性；核查机械排烟、补风系统风量、风速、风口启闭状态，测试系统启停、联动切换功能。全覆盖实测车库消火栓、自动喷淋系统末端水压、水流指示器、信号阀动作反馈性能；核查车行通道、人员疏散通道、安全出口畅通性、疏散指示及应急照明全覆盖有效性。同时核查车库消防卷帘、防火门、排水系统、应急广播、消防电话全覆盖及功能有效性。所有车库消防设施逐区、逐系统实操测试，留存完整测试数据、设备工况记录、影像测试台账。

3. 全项目共用消防系统专项实测

对项目全域共用核心消防系统开展功能性实测与联动验证，包含消防泵房、稳压泵、消防水池、主干管网、火灾报警主机、联动控制柜、防排烟主管、竖向管井、跨业态连通防火设施、消防电源、备用发电机、消防电梯等全域共用设施。逐项测试消防主泵、稳压泵就地/远程启停、压力联动、故障切换功能，核验管网水压稳定性；测试火灾报警主机点位准确率、故障报警、屏蔽功能、信号传输稳定性，全覆盖抽查各类探测器、手动报警按钮、声光报警器动作灵敏度。重点核查商业与地下车库、办公、公寓、酒店连通竖向通道、管井、防火分隔设施完好性，重点检测地下三层、地下四层连通部位临时防火封堵、防烟火蔓延、防烟气倒灌措施，评估交叉区域火灾风险，出具专项风控判定。

4. 全系统联动逻辑整体测试

本次评估必须完成全域模拟火情联动试验，严格按照大型商业综合体消防管控要求执行全链条联动测试。模拟商业公区、商铺、地下三层、地下四层车库不同点位火情报警，触发整套消防联动逻辑：火灾报警信号上传、声光报警启动、应急广播分区播报、疏散指示联动切换、非消防电源切断、空调通风关停、对应区域防火卷帘降落、防火门自闭、排烟补风系统启动、消防电梯迫降首层、备用电源自动投入、水泵自动启动。全程核验联动时序、动作准确性、分区匹配性。同步测试微型消防站联动响应、通讯联络、应急处置协同能力。所有联动过程全程录像、留存完整测试记录、时序台账、系统截图，作为报告核心依据。

5. 消防安全管理体系全维度评估

全面评估项目消防安全责任制、消防管理制度、消防控制室双人值班及持证上岗、日常防火巡查、定期防火检查、隐患整改闭环管理、商铺装修管控、动火用电用气管理、多业态共用区域共管机制、全员消防培训、季度消防演练、微型消防站建设及值守能力、施工期间专项消防管控体系等内容，梳理管理漏洞，出具标准化整改提升方案。

（三）隐患分级判定与整改建议要求

1. 严格依据国家现行标准开展火灾风险分级评定，区分极低、低、中、高、极高风险等级，精准识别并单独标注重大火灾隐患，明确隐患危害程度。

2. 隐患清单实行分类台账管理，分为：商业区域隐患清单、地下三层、地下四层车库常规隐患清单两大类；每条隐患明确标注位置、违规规范条款、风险等级、问题描述、整改措施、整改时限、责任归属、临时管控方案，做到可落地、可闭环、可核查。

三、评估报告交付硬性标准

1. 交付成果标准：分批次每批最终交付一式4份纸质正式版（加盖公司公章、骑缝章，项目负责人、技术负责人一级注册消防工程师签字确认），同时交付全套可编辑Word版本及PDF高清电子版，资料完整归档交付甲方。

2. 报告强制说明条款：报告首页及专项章节必须单独增设评估范围说明章节，清晰、客观、如实载明：本次评估范围为8.9万㎡商业全域及地下三、地下四层停车场。

3. 专项增设核心章节：报告必须独立设置《地下三层、地下四层汽车库专项消防安全评估（严格依据GB50067）》，深度匹配项目现状，满足消防核查专项要求。

4. 附图影像要求：报告附完整商业防火分区图、地下三层、地下四层车库防火分区图；所有隐患点位、现场勘查实景、设备测试、联动试验照片分类归档、图文对应，有据可查。

5. 合规对接要求：报告编制标准完全满足属地消防大队检查、核查、报备要求，可直接作为官方核查依据；针对消防部门提出的疑问、补项要求，评估单位免费出具书面情况说明、补充资料、答疑申辩，全程配合对接直至核查通过。

6. 附件归档要求：报告附件齐全，包含机构资质备案截图、人员注册证书、社保佐证、设备计量校准证书、项目业绩证明、方案资料、勘查台账全套资料。

四、服务工期、售后保障与商务约束要求

1. 分批次服务工期：

（1）第一批次商业评估：合同签订、全套商业资料移交齐全后，7个工作日完成全部现场勘查、实测工作；勘查完成后5个工作日出具完整评估初稿；双方沟通确认后2个工作日出具终稿并完成全部资料交付。

（2）第二批次车库评估：地下三层改造竣工验收、车库全套资料移交完成后，执行同等工期标准：7个工作日现场勘查、5个工作日出具初稿、2个工作日定稿交付。

2. 售后保障服务：每一批次报告交付后3个月内，免费提供1次现场隐患整改技术指导，协助甲方逐条闭环对应区域隐患；终身免费配合消防部门核查、答疑、资料补正、出具书面说明，全程配合直至项目消防核查全部完成。

3. 责任约束：因评估单位漏项、错判、数据造假、资质不符、报告编制不合规，造成消防部门不予认可、退回重评或产生行政处罚的，全部责任由评估单位承担，免费无条件重新开展评估、重编全套报告，并承担甲方由此产生的全部经济损失。

4. 批次服务约束：中标单位必须同步承接商业、地下车库两批次全部评估工作，不得单方面拒绝、推诿第二批次地下车库评估服务。

5. 项目专属驻场团队：本项目现场勘查、实测、复盘团队不少于4人，项目总负责人、现场技术负责人均为在岗一级注册消防工程师，全程跟进项目勘查、报告编制、答疑对接；团队配备持证中级及以上消防设施操作员，可独立完成全品类消防设施实操测试与联动试验。

6. 检测设备齐全有效：配备全套合规消防安全评估检测设备，包含测距仪、照度计、声级计、消防水压测压装置、绝缘测试仪、应急照明测试仪、防火卷帘检测仪、烟温测试设备、烟气检测设备等，所有设备均在计量校准有效期内，可提供完整校准证书。

五、项目验收一票否决条款

1. 投标/中标单位资质造假、人员挂靠、平台无法核验资质、备案异常，直接作废资格、终止合作。

2. 漏评商业全域、缩减勘查点位、未完成地下三层、地下四层车库全套消防设施实测及联动测试，不予验收、不予付款。

3. 地下三层、地下四层车库未按照GB50067专项规范评估、无实测数据、无联动试验记录、仅纸面编撰，一律退回重编。

4. 评估过程简化流程、不到场勘查、虚假勘查、数据编造，甲方直接拒收报告、拒绝结算，终止合同。

六、报价及付款通用要求

1. 本次报价为固定总价包干，包含资料收集、现场勘查、设备检测、联动测试、报告编制、三级内审、资质报备、售后答疑、消防对接、资料交付等所有费用，无任何隐形增项费用。

2. 报价包含所有人工、设备、交通、资料打印装订、盖章备案、技术服务、售后保障全部成本，合同履行期间甲方无需额外支付任何费用。

3. 付款方式：按双方合同约定执行，整体服务完成、报告交付甲方、消防核查无异议后，一次性结算或按节点结算。

4. 发票要求：中标单位须开具合规增值税专用发票，发票类目匹配消防技术服务相关类目。

（六）合同模版：

深圳湾睿印项目2026年消防安全评估合同

甲方：

联系地址:

联系人:

联系电话:

邮箱:

乙方：

营业执照号（或身份证号）：

联系地址：

联系人:

联系电话:

邮箱:

根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方经友好协商就甲方委托乙方进行深圳湾睿印项目2026年消防安全评估服务，达成一致意见，并订立如下合同条款：

一、服务项目内容和要求：

1.1 项目地点：深圳市南山区深湾一路与白石三路交汇处深圳湾睿印RAIL IN

1.2 评估范围：深圳湾睿印项目购物中心8.9万㎡及地下负三负四层停车场约5万㎡，分两批次实施。

1.3 服务内容：

A：乙方按照甲方要求及招标文件规定，完成资料收集与专项方案编制、现场勘查实测与联动测试、隐患分级判定与整改建议、评估报告编制与交付、消防部门报备对接、售后技术指导等全部工作内容；（详见附件一《深圳湾睿印项目2026年消防安全评估投标报价单》）

B：有关现场管理、协调和监督；

C：本合同签署后，甲乙双方应严格依照评估工期执行，如需更改时间，需甲乙双方协商确定。

1.4 第一批次评估须于2026年12月10日前完成并报送消防部门备案；第二批次评估以甲方书面通知启动后14个工作日内完成。

二、甲方权利义务

- 甲方指派       手机号码       为甲方项目负责人，负责甲乙双方业务联系，指定电子邮箱           为甲乙双方业务联系邮箱，经指定邮箱所收取和发送的邮件视为送达和确认，甲方负责审核乙方提交的评估专项实施方案，并最终确定定稿。

- 负责向乙方提供项目建筑施工图、消防竣工图纸、消防系统资料及日常管理台账等评估所需资料。并最终确定定稿。

- 协助乙方办理现场勘查期间的进场手续，协调现场各业态配合评估工作。

- 依照本合同的约定按时向乙方支付服务费用。

三、乙方权利义务

- 乙方指派       手机号码            为乙方项目负责人，负责甲乙双方业务联系，指定电子邮箱    为甲乙双方业务联系邮箱，经指定邮箱所收取和发送的邮件视为送达和确认，经乙方项目负责人签名确认的稿件视为乙方确认稿件。

- 乙方应向甲方提供《消防安全评估专项实施方案》，经甲方确认后实施。

- 乙方保证具备履行本合同义务的合法资质和能力，注册消防工程师及项目团队人员符合招标文件要求。

- 乙方应严格按照国家现行消防技术标准和规范开展评估工作，确保评估结果真实、准确、完整，禁止纸面评估、数据造假。

- 乙方应在约定期限内完成评估工作并交付正式报告，配合甲方完成消防部门报备对接。

- 乙方对评估过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务。

- 因乙方漏项、错判、数据造假、报告编制不合规造成消防部门不予认可或行政处罚的，乙方承担全部责任并免费重新评估。

- 乙方必须同步承接两批次全部评估工作，不得单方面拒绝第二批次服务。

- 乙方保证乙方具备履行本合同义务的合法营业范围和履行资质能力，并保证其在本合同项下的履约行为均在中国法律允许的范围内，不侵犯第三方的合法权益。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将其基于本合同取得的债权转让给任何第三方。未经甲方书面同意，乙方不得以任何法律形式将其基于本合同取得的债权用于对其自身债务或者第三方债务提供质押等担保、作为还款来源承诺等。

四、费用支付

- 本次消防安全评估总费用（含税）合计￥________元（人民币大写：________）。

- 付款方式：每一批次服务全部完成、评估报告交付甲方且消防核查无异议后，于当月或次月甲方对公付款日，甲方向乙方一次性支付该批次全部款项。

- 乙方声明其为[ ]小规模纳税人/[ ]一般纳税人。每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的、合法的税率为________%的[ ]增值税普通发票/[ ]增值税专用发票，发票类目匹配消防技术服务相关类目。如因乙方未能及时提供合法的发票或付款申请资料而造成甲方延迟付款的，由乙方自行负责，不视为甲方违约。如本合同履行过程中，国家降低合同约定应税项目增值税税率的，则甲方应付乙方的费用进行相应的降低，即甲方实际支付乙方的费用金额为原有应付费用额扣除所减少税率对应税额后的数额。如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，导致甲方增值税无法抵扣的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等），甲方有权从合同款项中直接扣除。

- 乙方按甲方提供的如下财务信息开具增值税发票。

甲方纳税人识别号：

甲方税务登记地址：

甲方开户银行：

甲方开户名称：

甲方银行账号：

- 甲方支付乙方的费用应汇入乙方指定账户：

乙方开户名称：

开户行：

帐  号：

- 甲方有权自行或通过甲方关联主体（甲方无需另行通知收款方）向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项，且无论该支付是否备注款项性质等事项、收款方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是否一致，一经支付，均视为收款方已收到甲方支付的相关款项，均视为甲方已履行相关付款义务。如收款方对款项有异议的，应在收款后5个自然日内向甲方提出且送达书面异议，否则视为无异议。

五、合同关系

- 除本合同明示者外，本合同不得被解释为在双方之间建立任何代理、合伙、雇佣关系。

六、知识产权

6.1乙方为履行本合同向甲方提供的评估报告及所有成果，其所有权及所含有的一切知识产权属于甲方所有。

七、保密

7.1 乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息为甲方的商业秘密，应严守其秘密性。乙方违反本条约定，应向甲方支付合同总价款20%的违约金，给甲方造成损失的，还应当赔偿。

7.2本条项下义务将在本合同生效日起持续有效，不受本合同履行完毕、期满、终止或解除的影响。

八、保证

8.1甲乙双方保证本次活动遵照中华人民共和国有关法律，法规进行。

- 生效

9.1本合同经双方签署后生效。本合同正本一式四份，甲方持三份，乙方持一份，四份合同具有同等法律效力。

十、合同终止和违约责任：

10.1乙方如因非不可抗力因素逾期未完成评估工作的，每逾期一日，应按合同总金额的千分之五比例向甲方支付违约金。

10.2甲方逾期支付本合同项下费用，每逾期一天，应按应付未付费用金额日万分之一的比例向乙方支付违约金，违约金总额上限不超过甲方应付未付款项的20%。

10.3因乙方评估质量问题导致报告被消防部门退回或不予认可的，乙方应免费重新评估并承担甲方由此产生的全部经济损失。

十一、不可抗力：

11.1“不可抗力”是指本合同签订当时或之后不可预见并且其发生和后果是双方无法避免和克服的事件，并造成一方不能履行其在本合同项下的全部或部分义务。该等事件包括地震，台风，洪水，火灾，战争，瘟疫，流行病（包括非典型肺炎或类似流行传染病），暴乱，罢工以及法律规定为“不可抗力”的其他事件。

11.2如一项不可抗力事件发生并因此影响任何一方履行其在本合同项下的义务，则该项义务的履行在不可抗力事件导致的延迟期内可暂时中止，且该等不履行不视为对本合同的违反。受到不可抗力事件影响的一方应当立即以书面形式将该不可抗力事件的发生通知另一方，并在此后十五天内提供该不可抗力事件发生和持续时间的充分证据。

11.3发生不可抗力事件后，双方应相互协商以寻求公平的解决方法并应尽力将不可抗力所造成的影响减至最低。如果不可抗力的发生严重阻碍了本合同的履行，且自不可抗力发生之日起三十天内双方仍无法找到公平的解决方法，则双方可协商解除合同。

十二、争议解决及法律适用

12.1本合同自双方盖章及法定代表人/委托授权人签字之日起生效。履行合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上求得解决时，双方可向甲方所在地的人民法院诉讼解决。本合同依照中华人民共和国法律成立，受中华人民共和国法律管辖。

12.2合同首部所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须及时用书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

- 其他约定:

十四、本合同附件：

附件一：《深圳湾睿印项目2026年消防安全评估投标报价单》

附件二：阳光合作协议

附件三：环境、职业健康安全承诺书

附件四：收款账户资料证明

（以下无正文，为本合同签署栏）

甲方（盖章）                                  乙方(盖章)

法定代表人/授权代表（签名）：	                  法定代表人/授权代表（签名）：

日期：   年   月   日	                      日期：    年   月   日

附件一：《深圳湾睿印项目2026年消防安全评估投标报价单》

附件二：阳光合作协议

阳光合作协议

（2025年1月起签署版本）

甲方：

乙方：

甲乙双方于     年     月     日签署了     （以下简称原合同），为营造健康商业环境和建立正常商业合作关系，甲乙双方经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则执行。

- 甲方责任

- 甲方有责任向乙方介绍万科即甲方及甲方所在的万科集团阳光合作相关规定。

- 甲方严禁甲方人员在业务合作过程出现下列行为（包括不限于）：

（1）商业贿赂：甲方人员收受或向乙方及乙方人员主动索要各种形式的回扣、现金、实物、证券、礼券等有价物品，或接受并参与乙方及乙方人员提供的旅游、高档宴请及其他可能影响职务行为公正履行的活动；

（2）行贿及其他：甲方人员要求乙方或乙方人员配合或协助进行各种形式的行贿（包括但不限于提供回扣、现金、实物、证券、礼券等有价物品）、不当利益输送在内的各类违法活动；

（3）利益冲突：甲方人员未经甲方批准，以本人或其亲属名义于乙方或其关联单位处直接或变相参股、任职、兼职或获取其它利益；甲方禁止引入甲方离职人员注册或参股的公司成为甲方供应商；

（4）串标围标：在甲方业务范围内，甲方员工授意乙方配合进行串标或围标等违规违法行为。

（5）资金往来：甲方人员或其亲属以任何理由向乙方（含关联单位）或乙方人员借贷资金。

- 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作禁止项的情况，甲方负有保密义务，并应及时组织调查，将最终调查结果反馈乙方，并可依据甲方或甲方所在万科集团举报奖励政策给予乙方适当奖励。

- 乙方责任

- 乙方应保证乙方人员了解本协议中阳光合作禁止项的相关规定，并遵照执行。

- 乙方承诺并保证，与甲方开展合作时不存在（且在与甲方开展合作的过程中不得有）万科在职员工或离职员工直接或变相持股或控制乙方公司或其关联单位，但公开市场股票投资不在前述限制。

- 乙方及乙方应确保乙方人员严格遵守以下阳光合作约定（包括不限于）：

（1）严禁商业贿赂：乙方及乙方人员不得向甲方人员提供任何形式的回扣、现金、实物、证券、礼券等有价物品或旅游、高档宴请等其他可能影响职务行为公正履行的活动；

（2）严禁行贿及其他违法：乙方及乙方人员不得接受甲方人员要求配合或协助进行各种形式的行贿（包括但不限于提供回扣、现金、实物、证券、礼券等有价物品）、不当利益输送在内违法行为的请求；

（3）利益冲突及其他披露：乙方在与甲方开展合作前，如出现以下任何情形之一，须在投标前，主动以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息；若在与甲方合作过程中，出现以下任何情形之一的，须在相关情形发生后10天内，以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息：

- 万科在职员工或其亲属于乙方公司或其关联单位处直接或变相持股（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）、控制、任职、兼职、借贷资金或获取其它利益的情况；

- 万科离职员工或其亲属于乙方公司或其关联单位处直接或变相持股（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）、控制、任职或兼职的情况；

- 乙方法定代表人、股东、实际业务控制人、对接人两年内以其他公司名义参与万科业务合作的情况。

（4）严禁串标围标：在甲方业务范围内，乙方及乙方人员应拒绝甲方员工授意配合进行串标或围标等违规违法操作的请求；乙方及乙方员工不得串谋其他单位，在万科业务中进行串标或围标等违规违法操作。

（5）资金往来：乙方（含关联单位）或乙方人员不得在任何情况下向甲方人员或其亲属提供资金借贷。

- 乙方在与甲方开展合作前，有责任向甲方披露乙方实际控制人信息，包括不限于姓名、身份证号码等信息。

- 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

- 乙方有责任就甲方人员或甲方业务合作单位人员营私舞弊、弄虚作假等违反职业道德准则的行为及时向甲方举报，乙方在主动举报的情形下，其参与的上述行为将予以免责。甲方受理举报的常设部门及联系方式为：

举报受理部门：万科审计监察部

万科举报邮箱：5198@vanke.com

- 违约责任

- 如乙方或其人员违反本协议第二条乙方责任中第2款及第3款约定的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的）乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还承诺向甲方支付最高相当于合同总价10%的违约金，并对乙方相关责任人员进行处罚；甲方将公开通报处理，并有权解除原合同且无需承担任何违约责任。如因乙方原因导致甲方解除原合同的，乙方应按原合同与本协议约定承担违约责任，且甲方/万科有权拒绝其后与乙方或其关联单位开展合作。

- 如乙方拒不配合甲方对乙方在合作期间内的阳光合作监督及调查工作的，或者被证实存在隐瞒信息、提供虚假信息和伪证行为的，甲方有权视情节严重程度，对原合同的履行采取暂停支付业务进度款、终止合作、追究经济损失、解除合同等措施，且无需承担任何违约责任。

- 如乙方在合作期间内出现违反本协议约定的行为，甲方有权视情节严重程度，将乙方列入不诚信合作方名单，并在甲方/万科内外进行公示。

- 其他

- 本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。本合同未作约定的事项，仍以原合同约定为准。本协议约定与原合同不一致的，以本协议为准。

- 本协议经双方签章后生效。双方同意本协议的效力溯及于原合同生效之日。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

签约日期：     年     月     日

附件三：环境、职业健康安全承诺书

环境、职业健康安全承诺书

甲方        有限公司 ：

我单位认识到，自觉保护环境，改进环境行为以及减少职业健康安全风险是每个企业进行生产、活动和服务都必须重视的问题，而实施环境污染预防、减少职业健康安全风险也是我们共同的责任，为了加强双方在环境保护、减少职业健康安全风险方面的合作，在与贵公司合作期间，我单位特作出如下承诺：

1、我单位关注并理解贵公司的环境、职业健康安全方针。

2、我单位所提供的产品和服务满足国家、地方、行业的有关质量安全环保法律、法规和要求，在保证质量的前提下采用无污染原料并减少包装材料。

3、在为贵公司服务或施工等的活动中，我单位不超标排放污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等），采取预防措施达到国家或地方的排放标准。我单位将提供足够的安全防护设施杜绝人身事故的发生。

4、我单位将妥善保管危险物品（如有），采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故。

5、我单位在提供运输服务时，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气和噪声符合国家或地方规定的排放标准，委托运送危险品的车辆符合有关规定的要求。

6、我单位提供服务或施工的特种工作人员（如有），经过培训并具有相应的资格；制订环境保护和安全防护的管理制度并严格执行。

7、我单位遵守贵公司的规章制度，特别是有关环境、职业健康安全操作活动的所有运行程序，遵守贵公司的相关操作或运行控制的文件要求。

8、为了促进双方的环境保护和职业健康安全行为，接受贵公司的不定期监督和检查，主要内容有：

1）有关业务来往和现场服务的人员，是否理解贵公司的环境、职业健康安全方针；

2）是否因环境、职业健康安全问题受到相关方的投诉；

3）是否因环境污染、职业健康安全事故受到环保部门或安全监督部门的处罚。

4）现场服务或施工人员是否接受过环境、职业健康安全方面的培训，特种作业人员是否持证上岗；

5）是否配置了必要的环境保护和安全防护设施；

6）是否有环境保护、安全防护的管理制度，是否严格执行；

7）查看工作现场，污染物排放是否达标、有无安全隐患；

8）同上一次检查相比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。

我单位如不符合以上要求情况，将接受贵公司的整改意见，对整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染或（和）重大安全事故的，接受贵公司做出的限期整改、停止提供服务、经济扣罚、要求我单位承担违约/赔偿责任等措施。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人（签字）：

附件四：收款账户资料证明

收款账户资料证明

致：

我司账号资料如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

银行地址：            省         市

贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。

如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5，000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。

联系资料：

我单位经办人：

联系电话：

电子邮箱：

单位名称：

日期：    年    月    日

（三）综合评分表：

| 评分项目 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（权重30%） |  |
| 公司资质 （5分） | 投标人是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织，具有独立订立合同的权利，持有营业执照 证明材料：提供营业执照副本扫描件加盖公章、如营业执照未显示注册资本可提供“国家企业信用信息公示系统”网站（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的查询报告截图加盖公章 | 注册资金： ≥100万：2分 ≥50万：1分 ＜50万：0分 |
|  |  | 成立时间： ≥5年：3分 ≥2年：1分 ＜2年：0分 |
| 公司规模 （15分） | 投标人公司规模 证明材料：提供本单位近三个月（2026年6月-2026年8月）社保局缴纳社保总人数证明加盖社保局电子公章（带验真码，每个月均需满足） | ≥25人：5分 ≥20人：4分 ≥15人：3分 ≥10人：2分 ＜10人：0分 |
|  | 投标人最近一年总营业额，按照本次投标单位的营业额排名进行评分 证明材料：提供经会计师事务所审计的2025年的会计师事务所出具的审计报告复印件或国家税务总局出具的盖章的2025年度《增值税及附加税费申报表》） | 1、第一名得10分； 2、第二名得8分； 3、第三名得6分； 4、第四名得4分； 5、第五名及以后得2分； 6、未提供证明，0分 |
| 合同业绩 （25分） | 投标人近3年（2023年1月1日至今）须至少提供2个≥5万㎡大型商业综合体消防安全评估业绩，且业绩中必须包含地下停车场专项评估内容。 证明材料：提供合同关键页（合同首页、落款页、合同时间、服务项目地址、服务期、服务内容及数量、合同金额页）复印件加盖公章，未提供或提供的不符合或提供不清晰导致无法判断的均不得分 | 深圳市业绩每份得5分 广州市业绩每份得3分 其他城市业绩每份得1分 满分25分 |
| 人员配置（25分） | 机构基础人员配置： 1.项目专属驻场团队配置：本项目现场勘查、实测、复盘团队不少于4人，人全程跟进项目勘查、报告编制、答疑对接；团队配备持证中级及以上消防设施操作员，可独立完成全品类消防设施实操测试与联动试验。 优秀： ①驻场团队≥4人； ②项目总负责人和现场技术负责人均为在岗一级注册消防工程师（双一消）； ③团队中配备至少1名持证中级及以上消防设施操作员。 良好： ①驻场团队≥4人； ②项目总负责人为在岗一级注册消防工程师； ③现场技术负责人为在岗一级注册消防工程师。 一般： ①驻场团队≥4人； ②仅满足“项目总负责人为在岗一级注册消防工程师”，但现场技术负责人非一二级注册消防工程师。 较差： ①驻场团队<4人； ②项目总负责人非在岗一级注册消防工程师或者现场技术负责人非注册消防工程师。 证明材料： - 1.提供所有注册消防工程师注册证书、近6个月本单位社保缴纳证明（可全国平台核验）扫描件加盖公章。 - 2.提供项目驻场团队人员清单、对应岗位资格证书、近3个月本单位社保缴纳证明加盖公章。 - 3.提供企业及核心从业人员信用声明，及全国消防技术服务信用平台无不良记录查询截图加盖公章。 | 优秀：25分 良好：18分 一般：8分 较差：0分 |
| 评估技术方案完备性 （30分） | - 1.明确评估分区、工作流程、检测清单、执行规范、人员分工、施工区域管控要点、工期计划。 - 2.商业全域100%全覆盖建筑防火与总平面勘查要求，严格依据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》（XF/T3019）标准逐项核验，所有勘查点位逐一拍照存档，建立点位台账，做到一问题一影像、一隐患一依据。 - 3.针对地下三层、地下四层停车场专项勘查与实测，严格执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）开展全区域、全设施精细化实测评估，所有车库消防设施逐区、逐系统实操测试，留存完整测试数据、设备工况记录、影像测试台账。 - 4.覆盖全项目共用消防系统专项实测、全系统联动逻辑整体测试要求，全程核验联动时序、动作准确性、分区匹配性，所有联动过程全程录像、留存完整测试记录、时序台账、系统截图，作为报告核心依据。 - 5.明确消防安全管理体系全维度评估内容，隐患分级判定规则清晰，按极低、低、中、高、极高划分火灾风险等级，精准识别并单独标注重大火灾隐患，隐患台账分类管理，每条隐患明确位置、违规规范条款、风险等级、问题描述、整改措施、整改时限、责任归属、临时管控方案。 方案完全覆盖全部5项要求，细节完善、可落地性强，远超项目预期视为优秀；方案覆盖全部核心评估要求，无明显缺项，符合项目要求视为良好；方案存在少量非核心缺项，基本满足评估要求视为一般；方案存在核心评估内容遗漏，无法满足项目评估要求视为较差。 证明材料：投标人提交完整的项目消防安全评估专项实施方案加盖公章作为佐证材料。 | 优秀：25-30分 良好：18-24分 一般：9-17分 较差：0-8分 |
| 二 | 价格部分（权重70%） |  |
| 投标 报价 | Fn=（1- A¦Sn-Sj ¦/Sj）×分值 其中：Fn—第n有效报价人商务得分； Sn—第n有效报价人的评标未含税报价； Sj—基准价（所有投标人单项报价不含税之和算术平均值作为基准价）。 Fn— 第N 投标人的商务得分（当Sn>2Sj时，商务分Fn的计算值为负值，该投标人的商务得分按零分计）；A— 调整系数（当Sn>Sj时，A=1; 当Sn＜Sj时，A=0.5）； 注：当Fn＜0时，Fn取0。 | 100分 |

# 第五部分 招标文件附件

下述招标文件附件是本招标书不可分割的组成部分，如本招标书上述约定与以下附件要求不一致时，以本招标书上述要求为准。

| 1 | 投标报价清单 | 需回复 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 答疑格式范本 | 不需回复，投标过程中答疑模板 |
| 3 | 招标需求brief | 合同模板，不需回复 |

深圳市睿印商业管理有限公司

2026年9月7日