## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1857148.2
1.1 | 地面工程 |  | 461195.55
1.2 | 墙面工程 |  | 534977.48
1.3 | 天棚工程 |  | 291599.57
1.4 | 混凝土钢筋工程 |  | 90236.02
1.5 | 门窗工程 |  | 327843.93
1.6 | 其他工程 |  | 151295.65
2 | 措施项目 |  | 78371.13
2.1 | 安全文明施工 |  | 58610.03
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 51121.32
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 7488.71
2.2 | 其他措施项目费 |  | 19761.1
3 | 其他项目 |  | 96775.97
3.1 | 暂列金额 |  | 96775.97
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 182906.58
合计 |  |  | 2215201.88
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 461195.55
1 | 011101004001 | 非金属耐磨地面 | (1)50厚C25混凝土随打抹平，Φ3@50钢丝网片,上抹M20地面砂浆压实赶光（每6米分格浇注），面撒3厚金刚砂耐磨地坪 (3)100/50*2层厚岩棉板保温层，重密度为120kg/m (4)素水泥浆结合层一遍 (5)钢筋砼结构楼板 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1201.03 | 309.79 | 372067.08
2 | 011101004002 | 非金属耐磨地面（冷冻冷藏库） | (1)50厚C25混凝土随打抹平，Φ3@50钢丝网片,上抹M20地面砂浆压实赶光（每6米分格浇注），面层采用8厚水性聚氨酯砂浆 (3)100/50*2层厚岩棉板保温层，重密度为120kg/m (4)素水泥浆结合层一遍 (5)钢筋砼结构楼板 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 278.57 | 319.95 | 89128.47
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 534977.48
3 | 011201001001 | 保温墙面（内1） | (1)150mm岩棉板,容重密度为120kg/m,双面0.5mm彩钢板,B1级别阻燃等级 (2)刷防腐、防菌无机涂料 (3)15厚M15聚合物水泥砂桨找平层 (4)配套专用界面处理剂 (5)墙体基层 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1404.57 | 246.34 | 346001.77
4 | 011001004001 | 保温柱 | (1)200mmA1级双面0.6mm彩钢岩棉夹芯板 (2)0.5厚镀铝锌板包角，自攻螺栓固定 (3)四角聚氨酯现场发泡 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 160.14 | 273.91 | 43863.95
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:0.6厚彩钢板压制 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 842.6 | 49.58 | 41776.11
本页小计 | [6 empty] | 892837.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 011201001002 | 贴面砖墙面（外1） | (1)贴45*95*6MM面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) (2)专用面砖粘结剂粘贴 (3)3厚高分子益胶泥、5厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布270g/m² (4)15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 (5)配套专用界面处理剂 (6)墙体基层 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 343.58 | 299.2 | 102799.14
7 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)水泥砂浆踢脚(100高) (2)10厚M20水泥砂浆压实赶光 (3)12厚M15水泥砂浆打底抹光 (4)刷素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 112.24 | 4.78 | 536.51
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 291599.57
8 | 011301001001 | 保温顶棚（棚1） | (1)150mmA1级双面0.5mm彩钢岩棉夹芯板 (2)顶部结构采用轻钢结构吊梁支撑，绝热聚酯螺栓穿孔下拉 (3)表面喷刷防腐， 防菌无机涂料 (4)1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型Ⅲ型) (5)现浇钢筋砼板底面清理干净， 基层配套界面处理 (6)清单工程量以投影面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1479.6 | 197.08 | 291599.57
|  | 混凝土钢筋工程 |  |  |  |  | 90236.02
9 | 010502004001 | 设备基础 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 0.89 | 687.2 | 611.61
10 | 010502006001 | 构造柱 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 12.4 | 3907.93 | 48458.33
11 | 010502011001 | 过梁 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 8.99 | 3031.11 | 27249.68
本页小计 | [6 empty] | 471254.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 010506002001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢(HRB400E)Φ8mm (2)含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | t | 1.8 | 5402.26 | 9724.07
13 | 010506002002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢(HRB400E)Φ10mm (2)含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | t | 0.77 | 5444.58 | 4192.33
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 327843.93
14 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | (1)电动提升门（含海绵门封） (2)含启动装置、控制箱及按钮、防火岩棉及门头包封等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 279 | 998.12 | 278475.48
15 | 010802004001 | 钢质防火门 | (1)甲级防火保温门 (2)含所需配件、五金等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 25.88 | 836.64 | 21652.24
16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | (1)保温门 (2)含所需配件、五金等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 31.42 | 882.12 | 27716.21
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 151295.65
17 | 010607004001 | 升降台支撑钢结构 | (1)新增升降台支撑钢结构 (2)外刷黄间黑油漆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | t | 5.72 | 10323.02 | 59047.67
18 | 020101004001 | 砖砌体 | (1)新增砖砌体 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 93.41 | 987.56 | 92247.98
本页小计 | [6 empty] | 493055.98
合计 | [6 empty] | 1857148.2

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 58610.03 | 58610.03
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 51121.32 | 51121.32
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 7488.71 | 7488.71
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 4732.21 | 4732.21
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 15028.89 | 15028.89
9.1 | 011601001001 | 天棚脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 7665.31 | 7665.31
9.1.1 | 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 14.8019 | 517.86 | 7665.31
本页小计 | [6 empty] | 78371.13
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.2 | 011601001002 | 墙面脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 7363.58 | 7363.58
9.2.1 | 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 11.4968 | 640.49 | 7363.58
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 土方支护结构 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 78371.13
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 96775.97 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 96775.97

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2032295.3 | 9 | 182906.58
合 计 | [5 empty] | 182906.58

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-土建工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 96775.97 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 96775.97